## 表紙
参 考 内 訳 書
| 工事名称 | 令和７年度ゆうあいピック記念温水プール特定天井耐震改修工事
| 工事場所 | 渋川市行幸田地内

## 概要
令和７年度ゆうあいピック記念温水プール特定天井耐震改修工事
１．工事概要
ゆうあいピック記念温水プールにおける
特定天井耐震改修工事及び照明器具付替工事
鉄筋コンクリート造、地上１階建
延べ面積 1692.98㎡
特定天井面積 約692㎡
２．法定福利費について
細目別内訳書において法定福利費の項目がない場合は、各単価に法定福利費を
計上するものとする。
３．共通費算定上の工期（T）＝約４.７ヶ月

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
発生材処分費（電気設備込み）
1
式
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
天井耐震改修工事
1
式
計
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
照明器具付替工事
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
天井耐震改修工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
撤去工
1
式
耐震(軽量)天井
1
式
発生材積込・運搬
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
照明器具付替工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
撤去工
1
式
照明器具付替
1
式
発生材積込・運搬
1
式
計

## 中科目1
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 6
天井耐震改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
撤去工
1
式
計
耐震(軽量)天井
1
式
計
発生材積込・運搬
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 7
照明器具付替工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
撤去工
1
式
計
照明器具付替
1
式
計
発生材積込・運搬
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
天井耐震改修工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
内部仕上足場 | 基本料 修理費含む
脚立足場
階高4.0m以下、供用期間60日
転用数 1
| 運搬費共 | 1
| 参考面積：109㎡ |  | 式
内部仕上足場 | 基本料 修理費含む
(手すり先行方式) | 枠組棚足場
階高4.0m超5.0m未満、供用期間60日
転用数 2
| 運搬費共 | 1
| 参考数量:41.6㎡ |  | 式
内部仕上足場 | 基本料 修理費含む
(手すり先行方式) | 枠組棚足場
階高5.7m以上7.4m未満
供用期間60日
転用数 2
運搬費共
参考数量:602㎡
1
式
内部仕上足場 | 基本料 修理費含む
(手すり先行方式) | 枠組棚足場
階高9.1m以上10.8m未満
供用期間60日 転用数 1
| 参考数量:117㎡ | 1
式
床養生 | 床養生
| ベニア等 | 1
| 参考数量:777㎡ |  | 式
整理清掃後片付け | 個別改修
(内部改修) | 参考数量:777㎡ | 1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
天井耐震改修工事 |  | 撤去工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井下地撤去 | 集積共
692
㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板12mm、ｹｲｶﾙ板6mm
撤去 | 集積共 | 692
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
天井耐震改修工事 |  | 耐震(軽量)天井
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
軽量システム天井 | ライトニングシステム天井(東海産
水平部分 | 業)同等 | 365
㎡
軽量システム天井 | ライトニングシステム天井(東海産
傾斜部分 | 業)同等 | 244
㎡
軽量システム天井 | ライトニングシステム天井(東海産
立上り･吹抜梁部 | 業)同等 | 82
分 |  |  | ㎡
吊受構造材 | C-100x50x2.3 亜鉛メッキ鋼
| 空調吹出口補強受材部分共 | 3.3
ｔ
開口補強 | 空調吹出口
12
カ所
照明器具受材 | 軽量鉄骨天井下地 1㎡/ヵ所として
L1,L4部分 |  | 18
ヵ所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
天井耐震改修工事 |  | 発生材積込・運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込・運搬 | ４ｔダンプ
| ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板12mm+ｹｲｶﾙ板6mm | 3
| 既存下地組(軽天) |  | 台
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
照明器具付替工事 |  | 撤去工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
HID灯器具 | 投光器 1000W以下
撤去 | 再使用しない | 20
個
蛍光灯器具 | 露出形 FL 40W ×1
撤去 | 再使用しない | 3
個
白熱灯器具 | ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ 再使用しない
撤去 |  | 8
個
白熱灯器具 | ダウンライト 再使用しない
撤去 |  | 20
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
照明器具付替工事 |  | 照明器具付替
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
照明器具(投光器) | 天井付 L1 塩素対策品
10
個
照明器具(投光器) | 壁付 L2 塩素対策品
10
個
照明器具(ブラケ | 壁付 L3 塩素対策品
ット) |  | 3
個
照明器具(スポッ | 天井付 L4 塩素対策品
トライト) |  | 8
個
照明器具(ダウン | ダウンライト L5 塩素対策品
ライト) |  | 20
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
照明器具付替工事 |  | 発生材積込・運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込・運搬 | ２ｔダンプ
| 照明器具 | 1
台
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費 明細 | [5 empty] | 15
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共通仮設費(率分)
1
式
共通仮設費(積上) | 室内化学物質調査
| シックハウス測定 | 1
| 要監視６項目 |  | 式
計
現場管理費(積上) 明細 | [5 empty] | 16
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
現場管理費計
1
式
計
一般管理費等(積上) 明細 | [5 empty] | 17
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
一般管理費等計
1
式
計
発生材処分費（電気設備込み） 明細 | [5 empty] | 18
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | 廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類
| （ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板12mm） | 8.3
ｍ3
発生材処分 | 廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類
| （ｹｲｶﾙ板6mm） | 4.2
ｍ3
発生材処分 | 金属くず
| （既存下地組(軽天)） | 1.5
ｍ3
発生材処分 | 金属くず（電気設備）
| （照明器具） | 0.07
ｍ3
端数処理
1
式
計