## 表紙
参考内訳書
工事名称 | 令和7年度土屋文明記念文学館収蔵庫等空調設備更新工事
工事場所 | 群馬県高崎市保渡田町 地内

## 概要
共通費積算上の工期（T)＝ ５．３ヶ月
法定福利費が項目として無い場合は、各項目に法定福利費を含む

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
直接工事費
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
発生材処分
1
式
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
機械設備工事
1
式
電気設備工事
1
式
計

## 種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
改修工事
1
式
計
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
改修工事
1
式
計
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 5
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
改修工事
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
内装改修
1
式
塗装改修
1
式
発生材収集運搬費
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 7
改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
自動制御設備
1
式
撤去工事
1
式
発生材収集運搬費
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 8
改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備
1
式
電灯設備
1
式
計

## 中科目1
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 9
改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
内装改修 | 撤去
1
式
内装改修 | 改修
1
式
計
塗装改修 | 改修
1
式
計
発生材収集運搬費
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 10
改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | ダクト設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計
自動制御設備
1
式
計
撤去工事 | 機器設備
1
式
撤去工事 | ダクト設備
1
式
撤去工事 | 配管設備
1
式
計
発生材収集運搬費
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 11
改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備 | 空調機電源
1
式
計
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
改修工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生(内部改修) | 個別改修
32.2
㎡
整理清掃後片付け | 個別改修
(内部改修) |  | 32.2
㎡
内部仕上足場 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
仮設材運搬 | 2階建
(内部仕上足場 |  | 32.2
脚立足場) |  |  | ㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
改修工事 |  | 内装改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | PB12の上ｸﾛｽ貼り
撤去 |  | 18
㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | PB9+9の上ｶﾞﾗｽｸﾛｽ貼り
撤去 |  | 4
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
改修工事 |  | 内装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井 | 厚 9.5 準不燃 突付け
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ |  | 4
張り(GB-R) |  |  | ㎡
天井 | 厚12.5 不燃 突付け
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ |  | 18
張り(GB-R) |  |  | ㎡
天井ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ
18
㎡
天井ｸﾞﾗｽｸﾛｽ
4
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
改修工事 |  | 塗装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ＥＰ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程A種(一般)
| 素地別途 | 4
㎡
素地ごしらえ | ﾎﾞｰﾄﾞ面
| 工程A種 | 4
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
改修工事 |  | 発生材収集運搬費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
収集・運搬費 | 片道概ね25km 2tｺﾝﾃﾅ車
1
回
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
改修工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 室外機 冷房:16.0kW 暖房:18.0kW
(AC-1) |  | 1
台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 天井埋込型 冷房:9.0kW 暖房:10.0k
(AC-1A,B) | W | 2
台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 壁掛型 冷房:2.8kW 暖房:3.6kW
(AC-2) |  | 1
台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 室外機 冷房:20.0kW 暖房:22.4kW
(AC-3) |  | 1
台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 天井埋込ﾀﾞｸﾄ形 冷房:7.1kW 暖房:8
(AC-3A) | .0kW | 1
台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 天井埋込ﾀﾞｸﾄ形 冷房:4.5kW 暖房:5
(AC-3B,C) | .0kW | 2
台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 天吊形 冷房:4.5kW
(AC-5) |  | 1
台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 室外機 冷房専用 冷房:20.0kW
(PAC-1) |  | 1
台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 床置ﾀﾞｸﾄ形 冷房:20.0kW
(PAC-1) |  | 1
台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 室外機 冷房:20.0kW 暖房:21.2kW
(PAC-2) |  | 1
台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 床置ﾀﾞｸﾄ形 冷房:20.0kW 暖房:21.2
(PAC-2) | kW | 1
台
蒸発式加湿器(SS- | 加湿量:10kg/h
1) |  | 2
台
機器搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
改修工事 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
送風機用 | 片吸込形 №4 以下
たわみ継手 |  | 2
組
送風機用 | 片吸込形 №3 1/2以下
たわみ継手 |  | 3
組
送風機用 | 片吸込形 №3 以下
たわみ継手 |  | 2
組
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 200㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 2
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 150㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 1
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 125㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 2
ｍ
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 2
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 2
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
ﾀﾞｸﾄ保温 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
改修工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 11
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 8
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 6.35外径( 1/4B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 5
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 3
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 25.4 外径(1 B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 11
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 19.05外径( 3/4B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 1
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 7
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 5
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 25.4 外径(1 B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 8
改修 |  |  | ｍ
空調用結露防止層 | 屋内一般 50A
付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
ｍ
空調用結露防止層 | 屋内一般 40A
付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
ｍ
空調用結露防止層 | 屋内一般 32A
付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 13
ｍ
空調用結露防止層 | 屋外配管 50A
付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 7
ｍ
空調配管 保温 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
配管接続費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
改修工事 |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
自動制御設備 | 空調制御(7),(8)・盤関係・調整費
| ・計装工事等 | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
改修工事 |  | 撤去工事 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（空調機器設備）
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 室外機 冷房:14.0kW
(AC-t1) 撤去 |  | 1
台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 天井埋込型 冷房:9.0kW 暖房:10.0k
(AC-t1AB) 撤去 | W | 2
台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 壁掛型 冷房:2.8kW
(AC-t2) 撤去 |  | 1
台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 室外機 冷房:20.0kW
(AC-t3) 撤去 |  | 1
台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 天井埋込ﾀﾞｸﾄ形 冷房:7.1kW
(AC-t3A) 撤去 |  | 1
台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 天井埋込ﾀﾞｸﾄ形 冷房:4.5kW
(AC-t3BC) 撤去 |  | 2
台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 天吊形 冷房:4.5kW
(AC-t5) 撤去 |  | 1
台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 室外機 冷房専用 冷房:20.0kW
(PAC-t1) 撤去 |  | 1
台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 床置ﾀﾞｸﾄ形 冷房:20.0kW
(PAC-t1) 撤去 |  | 1
台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 室外機 冷房:20.0kW
(PAC-t2) 撤去 |  | 1
台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 床置ﾀﾞｸﾄ形 冷房:20.0kW
(PAC-t2) 撤去 |  | 1
台
蒸発式加湿器(SS- | 加湿量:10kg/h
t1) 撤去 |  | 2
台
冷媒ﾌﾛﾝ回収費 | R22：23.45kg,R410A:4.8kg
1
式
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
改修工事 |  | 撤去工事 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（空調ﾀﾞｸﾄ設備）
たわみ継手 撤去 | 片吸込形 №4 以下
2
組
たわみ継手 撤去 | 片吸込形 №3 1/2以下
3
組
たわみ継手 撤去 | 片吸込形 №3 以下
2
組
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ | 200㎜ 再使用しない
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) |  | 2
撤去 |  |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ | 150㎜ 再使用しない
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) |  | 2
撤去 |  |  | ｍ
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 | 亜鉛鉄板 0.6㎜ 再使用しない
2
㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 | 亜鉛鉄板 0.5㎜ 再使用しない
2
㎡
保温撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
改修工事 |  | 撤去工事 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（空調配管設備）
冷媒用断熱材被覆 | 12.7外径( 1/2B)
銅管撤去 |  | 11
ｍ
冷媒用断熱材被覆 | 9.5外径( 3/8B)
銅管撤去 |  | 8
ｍ
冷媒用断熱材被覆 | 6.4外径( 1/4B)
銅管撤去 |  | 5
ｍ
冷媒用断熱材被覆 | 12.7外径( 1/2B)
銅管撤去 |  | 3
ｍ
冷媒用断熱材被覆 | 25.4外径(1 B)
銅管撤去 |  | 11
ｍ
冷媒用断熱材被覆 | 19.1外径( 3/4B)
銅管撤去 |  | 1
ｍ
冷媒用断熱材被覆 | 15.9外径( 5/8B)
銅管撤去 |  | 7
ｍ
冷媒用断熱材被覆 | 12.7外径( 1/2B)
銅管撤去 |  | 5
ｍ
冷媒用断熱材被覆 | 25.4外径(1 B)
銅管撤去 |  | 8
ｍ
鋼管 | ねじ接合 屋内一般
撤去 | 50A | 1
ｍ
鋼管 | ねじ接合 屋内一般
撤去 | 40A | 2
ｍ
鋼管 | ねじ接合 屋内一般
撤去 | 32A | 13
ｍ
鋼管 | ねじ接合 屋外架空・暗渠
撤去 | 50A | 3
ｍ
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
改修工事 |  | 発生材収集運搬費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材収集運搬費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
改修工事 |  | 動力設備 |  |  | 空調機電源
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
VVF | 1.6㎜- 2C
取り外し再接続 |  | 3
か所
VVF | 2.0㎜- 2C
取り外し再接続 |  | 5
か所
VVF | 2.0㎜- 3C
取り外し再接続 |  | 5
か所
CVｹｰﾌﾞﾙ | 2.0mm2- 3C
取り外し再接続 |  | 2
か所
CVｹｰﾌﾞﾙ | 2.0mm2- 3C,E1.6
取り外し再接続 |  | 1
か所
CVｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C,E1.6
取り外し再接続 |  | 2
か所
CVｹｰﾌﾞﾙ | 14.0㎜- 3C,E8.0
取り外し再接続 |  | 2
か所
CVｹｰﾌﾞﾙ | 22.0㎜- 3C,E5.5
取り外し再接続 |  | 2
か所
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直付型 | FLR40Wx2
取り外し･ |  | 10
再取付 |  |  | 個
計

## 別紙明細
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 27
改修工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
内部仕上足場 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
内部仕上足場 | 掛払い手間
| 脚立足場 | 32.2
| 階高4.0m以下 - |  | ㎡
内部仕上足場 | 賃料 修理費含む
| 脚立足場 | 32.2
| 階高4.0m以下 - |  | ㎡
内部仕上足場 | 基本料 修理費含む
| 脚立足場 | 32.2
| 階高4.0m以下 転用数 1 |  | ㎡
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 28
改修工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
搬入費 | 複数搬入 400㎏/m3未満
0.14
ｔ
搬入費 | 複数搬入 300㎏/m3未満
0.97
ｔ
搬入費 | 複数搬入 200㎏/m3未満
0.3
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 29
改修工事 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾀﾞｸﾄ保温 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 保温厚25 |  | ㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200㎜ | 2
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150㎜ | 1
| 保温厚25 |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 30
改修工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空調配管 保温 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 11
| 100A |  | ｍ
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 13
| 100A |  | ｍ
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3
| 100A |  | ｍ
計
配管接続費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
配管取り外し | 冷媒用断熱材被服銅管
再接続 | 9.52外径( 3/8B) 液管 厚10mm | 8
| 保温補修含む |  | か所
配管取り外し | 冷媒用断熱材被覆銅管
再接続 | 12.7 外径( 1/2B) 液ｽ管 厚10mm | 3
| 保温補修含む |  | か所
配管取り外し | 冷媒用断熱材被覆銅管
再接続 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm | 8
| 保温補修含む |  | か所
配管取り外し | 冷媒用断熱材被覆銅管
再接続 | 25.4 外径(1 B)ｶﾞｽ管 厚20mm | 3
| 保温補修含む |  | か所
配管切断接続費 | ﾄﾞﾚﾝ管 25A
| 保温補修含む | 8
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 31
改修工事 |  | 撤去工事 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
搬出費(撤去用) | 複数搬出 400㎏/m3未満
0.14
ｔ
搬出費(撤去用) | 複数搬出 300㎏/m3未満
0.41
ｔ
搬出費(撤去用) | 複数搬出 200㎏/m3未満
0.66
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 32
改修工事 |  | 撤去工事 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 | 4
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 再使用しない |  | ㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去(32K) | 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 | 4
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 再使用しない |  | ㎡
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 33
改修工事 |  | 発生材収集運搬費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材収集運搬費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
収集・運搬費 | 片道概ね25km 2tｺﾝﾃﾅ車
鉄くず |  | 2
回
収集・運搬費 | 片道概ね25km 2tｺﾝﾃﾅ車
混合廃棄物 |  | 1
回
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 34
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共通仮設費(率分)
1
式
計
現場管理費(積上) 明細 | [5 empty] | 35
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
現場管理費(率分)
1
式
計
一般管理費等(積上) 明細 | [5 empty] | 36
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
一般管理費(率分)
1
式
計
発生材処分 明細 | [5 empty] | 37
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | 建築工事 |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
発生材処分 | 機械設備工事 |  |  |  |  | 別紙 00-0010
1
式
計

## 別紙明細 (2)
発生材処分 別紙明細 | [5 empty] | 38
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | 建築工事 |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
発生材処分 | 石膏ボード
0.3
ｍ3
計
発生材処分 | 機械設備工事 |  |  |  |  | 別紙 00-0010
1
式
発生材処分 | 金属くず
5.6
ｍ3
発生材処分 | 解体系混合廃棄物
0.6
ｍ3
冷媒ﾌﾛﾝ破壊・処 | R22：23.45kg,R410A:4.8kg
分費 |  | 1
式
計