## 表紙
内 訳 書（参 考）
| 工事名称 | 昭和庁舎照明ＬＥＤ化工事
| 工事場所 | 前橋市大手町一丁目 地内

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
計
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費
1
式
発生材処分費
1
式
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
照明LED化工事
1
式
計

## 種目
照明LED化工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備工事
1
式
計

## 科目
照明LED化工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
電灯設備工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備工事
1
式
発生材処理
1
式
仮設工事
1
式
計

## 中科目1
照明LED化工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
電灯設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備工事 | LED照明更新
1
式
電灯設備工事 | 撤去
1
式
計
発生材処理 | 発生材収集・運搬
1
式
計
仮設工事 | 仮設足場
1
式
計

## 細目別内訳
照明LED化工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
電灯設備工事 |  | 電灯設備工事 |  |  | LED照明更新
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【蛍光灯灯具】
照明設備LED化 | 撤去・据付
蛍光灯灯具 | LGB85042LE1 同等品 | 3
ミ18N |  |  | 台
照明設備LED化 | 撤去・据付
蛍光灯灯具 | LGB52095LE1 同等品 | 5
キ201 |  |  | 台
照明設備LED化 | 撤去・据付
蛍光灯灯具 | XFX469PEW RC9 同等品 | 8
ウ321150 |  |  | 台
照明設備LED化 | 撤去・据付
蛍光灯灯具 | XFX460UEW RC9 同等品 | 25
ウ322PN |  |  | 台
照明設備LED化 | 撤去・据付
蛍光灯灯具 | XFX469REW RC9 同等品 | 9
ウ321マ |  |  | 台
照明設備LED化 | 撤去・据付
蛍光灯灯具 | XFX469DEW RC9 同等品 | 215
V322PH |  |  | 台
照明設備LED化 | 撤去・据付
蛍光灯灯具 | XFX420AEW LE9 同等品 | 9
V321 |  |  | 台
照明設備LED化 | 撤去・据付
蛍光灯灯具 | XFX450KEWLE9 同等品 | 3
K322 |  |  | 台
照明設備LED化 | 撤去・据付
蛍光灯灯具 | XFX420KEWLE9 同等品 | 10
K321 |  |  | 台
照明設備LED化 | 撤去・据付
蛍光灯灯具 | NNN56051LE1 同等品 | 213
HD322N |  |  | 台
照明設備LED化 | 新規取付
蛍光灯灯具 | NNN56051LE1 同等品 | 48
HD322N |  |  | 台
照明設備LED化 | 撤去・据付
蛍光灯灯具 | XFX420NEWLE9＋FSK41020 同等品 | 5
T401カタ |  |  | 台
照明設備LED化 | 撤去・据付
蛍光灯灯具 | XFX420NEWLE9 同等品 | 29
T401L |  |  | 台
照明設備LED化 | 撤去・据付
蛍光灯灯具 | XFX420NEWLE9 同等品 | 80
T321 |  |  | 台
照明LED化工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
電灯設備工事 |  | 電灯設備工事 |  |  | LED照明更新
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
照明設備LED化 | 撤去・据付
蛍光灯灯具 | XL673PFUCLA9 同等品 | 2
SQ500N |  |  | 台
照明設備LED化 | 撤去・据付
蛍光灯灯具 | XL663PFUJLA9 同等品 | 38
SQ272Nジ |  |  | 台
照明設備LED化 | 撤去・据付
蛍光灯灯具 | XL553PGUZLE9 同等品 | 9
SQ272N |  |  | 台
照明設備LED化 | 撤去・据付
蛍光灯灯具 | XL582PFUJLA9 同等品 | 9
SQ204パ |  |  | 台
照明設備LED化 | 撤去・据付
蛍光灯灯具 | XL573PFUKLA9 同等品 | 4
SQ203 |  |  | 台
小計
【ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ】
照明設備LED化 | 撤去・据付
ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ | NTS71241S+NTS90151LE9 同等品 | 2
WW32N |  |  | 台
照明設備LED化 | 撤去・据付
ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ | NTS71244S+NTS90151LE9 同等品 | 2
WW32L |  |  | 台
照明設備LED化 | 撤去・据付
ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ | NNQ32087W 同等品 | 26
SPハロ90 |  |  | 台
照明設備LED化 | 撤去・据付
ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ | XY6832ZLE9+DYDX4087 同等品 | 8
SP150 |  |  | 台
照明設備LED化 | 撤去・据付
ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ | LGS3500VLE1 同等品 | 6
SP100N |  |  | 台
照明設備LED化 | 撤去・据付
ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ | LGS3000VLE1 同等品 | 1
SP90ジ |  |  | 台
小計
【LED電球】
照明LED化工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
電灯設備工事 |  | 電灯設備工事 |  |  | LED照明更新
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
照明設備LED化 | 撤去・据付
LED電球 | LDA13NGZ100ESWF 同等品 | 24
PD100N |  |  | 個
照明設備LED化 | 撤去・据付
LED電球 | LDA7LDGSZ6F 同等品 | 2
PD60L |  |  | 個
照明設備LED化 | 撤去・据付
LED電球 | LDA5LDGSZ4F 同等品 | 3
BK40L |  |  | 個
小計
【ｱｯﾊﾟｰﾗｲﾄ】
照明設備LED化 | 撤去・据付
ｱｯﾊﾟｰﾗｲﾄ | YYY46024MLE9 同等品 | 12
UL150 |  |  | 台
小計
【ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ】
照明設備LED化 | 撤去・据付
ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | XND1537SWLE9 同等品 | 4
DLハロ6510 |  |  | 台
照明設備LED化 | 撤去・据付
ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | XND0659SWLE9 同等品 | 28
DL1312N |  |  | 台
照明設備LED化 | 撤去・据付
ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | XND0639SWLE9 同等品 | 18
DL1310N |  |  | 台
照明設備LED化 | 撤去・据付
ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | XND1569SWLE9 同等品 | 7
DL32N |  |  | 台
照明設備LED化 | 撤去・据付
ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | XND1079WWLE9 同等品 | 9
DL27N175 |  |  | 台
照明設備LED化 | 撤去・据付
ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | XND1069SWLE9 同等品 | 27
DL27N |  |  | 台
照明設備LED化 | 撤去・据付
ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | XND1069SWLE9 同等品 | 24
DL27L |  |  | 台
照明LED化工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
電灯設備工事 |  | 電灯設備工事 |  |  | LED照明更新
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
照明設備LED化 | 撤去・据付
ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | XND0690SWLE9 同等品 | 8
DL18カ150 |  |  | 台
照明設備LED化 | 撤去・据付
ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | LGW51690LE1 同等品 | 13
CLB60 |  |  | 台
照明設備LED化 | 撤去・据付
ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | XFX420NEWLE9 同等品 | 6
CL401 |  |  | 台
照明設備LED化 | 撤去・据付
ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | XLGB3001CE1 同等品 | 16
CL60L |  |  | 台
小計
【誘導灯】
照明設備LED化 | 撤去・据付
誘導灯 | FA10312CLE1＋FK10300＋FP01575C | 1
ﾕﾋCﾂL | 同等品 |  | 台
照明設備LED化 | 撤去・据付
誘導灯 | FA10312CLE1＋FK10305 | 7
ﾕﾋCｼﾞR | 同等品 |  | 台
照明設備LED化 | 撤去・据付
誘導灯 | FA10312CLE1＋FK10300 | 15
ﾕﾋCｼﾞL | 同等品 |  | 台
照明設備LED化 | 撤去・据付
誘導灯 | FA10312CLE1＋FK10305＋FK01788C | 2
ﾕﾋCR | 同等品 |  | 台
照明設備LED化 | 撤去・据付
誘導灯 | FA10312CLE1＋FK10300＋FK01788C | 2
ﾕﾋCL | 同等品 |  | 台
照明設備LED化 | 撤去・据付
誘導灯 | FA10322CLE1＋FK10316＋FK10317 | 2
ﾕﾂCR | 同等品 |  | 台
照明設備LED化 | 撤去・据付
誘導灯 | FA10312CLE1＋FK11747C＋FK10300 | 1
ﾕﾋCｼﾞﾘL | 同等品 |  | 台
照明設備LED化 | 撤去・据付
誘導灯 | FA20322CLE1＋FK20306＋FK20307＋F | 1
ﾕBﾋ | K02788C 同等品 |  | 台
小計
照明LED化工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
電灯設備工事 |  | 電灯設備工事 |  |  | LED照明更新
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【非常灯】
照明設備LED化 | 撤去・据付
非常灯 | XNG1061WWKLE9 同等品 | 6
Xﾕ27 |  |  | 台
照明設備LED化 | 撤去・据付
非常灯 | NNLG01517 同等品 | 9
Xド40ベ |  |  | 台
照明設備LED化 | 撤去・据付
非常灯 | NNFB84005＋FP21008W+FK71002W | 27
XB50ベロ | 同等品 |  | 台
照明設備LED化 | 撤去・据付
非常灯 | NNFB84005 同等品 | 71
XB50ベ |  |  | 台
照明設備LED化 | 撤去・据付
非常灯 | NNFB93006C 同等品 | 8
XB30 |  |  | 台
照明設備LED化 | 撤去・据付
非常灯 | XDL421KGNLE9 同等品 | 1
XK321 |  |  | 台
小計
計
照明LED化工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
電灯設備工事 |  | 電灯設備工事 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既存照明設備撤去 | 撤去
ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ | 参考型番：NTS1004WLE1同型 | 4
SPﾚﾌ100 | 第2教室 |  | 台
既存照明設備撤去 | 撤去
ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ | 参考型番：NNQ32087W同型 | 7
SPﾊﾛ90 | 消費生活課前廊下、第2教室 |  | 台
既存照明設備撤去 | 撤去
ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ | 参考型番：NNQ32086W同型 | 12
SP150N | 3階北側廊下 |  | 台
既存照明設備撤去 | 撤去
ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ | 参考型番：LGS3500VLE1同型 | 13
SP100N | 消費生活課内 |  | 台
計
照明LED化工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
電灯設備工事 |  | 発生材処理 |  |  | 発生材収集・運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材運搬費 | 蛍光灯照明
676
台
発生材運搬費 | ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ
81
台
発生材運搬費 | LED電球
29
台
発生材運搬費 | ｱｯﾊﾟｰﾗｲﾄ
12
台
発生材運搬費 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ
160
台
発生材運搬費 | 誘導灯
31
台
発生材運搬費 | 非常灯
122
台
計
照明LED化工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
電灯設備工事 |  | 仮設工事 |  |  | 仮設足場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮設足場 | 階段踊場 南、中央、北
(階段踊場) | 天井高 H＝4.0～6.0ｍ程度 | 1
式
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費 明細 | [5 empty] | 14
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共通仮設費
1
式
計
現場管理費 明細 | [5 empty] | 15
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
現場管理費
1
式
計
一般管理費 明細 | [5 empty] | 16
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
一般管理費
1
式
計
発生材処分費 明細 | [5 empty] | 17
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
計

## 別紙明細
発生材処分費 別紙明細 | [5 empty] | 18
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
発生材処分費 | 蛍光灯照明
676
台
発生材処分費 | ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ
81
台
発生材処分費 | LED電球
29
個
発生材処分費 | ｱｯﾊﾟｰﾗｲﾄ
12
台
発生材処分費 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ
160
台
発生材処分費 | 誘導灯
31
台
発生材処分費 | 非常灯
122
台
計