## 表紙
工事名称 | 令和７年度 県立伊勢崎商業高等学校第一体育館空調設置機械設備工事
工事場所 | 群馬県伊勢崎市波志江町 地内

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
発生材処分費
1
式
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
体育館
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
体育館
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
空気調和設備
1
式
ガス設備
1
式
囲障
1
式
構内舗装
1
式
撤去
1
式
発生材処理
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
体育館
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
空気調和設備 | 配線工事
1
式
計
ガス設備 | LPガス設備
1
式
計
囲障
1
式
計
構内舗装
1
式
計
撤去 | 解体
1
式
計
発生材処理 | 運搬
1
式
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 6
体育館
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
体育館 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
外部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
内部仕上足場 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
災害防止 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
体育館 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 室外機（電源自立型 親機)
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房:56.0kW 暖房:63.0kW
(GHP-1A) | 他付属品一式共
※電源切替盤・自立運転ｽｲｯﾁの取付
| は電気設備工事 | 1
台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 室外機（電源自立型 子機)
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房:56.0kW 暖房:63.0kW | 1
(GHP-1B) | 他付属品一式共 |  | 台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 室内機（天井吊形）
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房:16.0kW 暖房:18.0kW | 7
(GHP1-1) | 他付属品一式共 |  | 台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 室外機（電源自立型 親機)
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房:56.0kW 暖房:63.0kW
(GHP-2A) | 他付属品一式共
※電源切替盤・自立運転ｽｲｯﾁの取付
| は電気設備工事 | 1
台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 室外機（電源自立型 子機)
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房:56.0kW 暖房:63.0kW | 2
(GHP-2B) | 他付属品一式共 |  | 台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 室内機（天井吊形）
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房:16.0kW 暖房:18.0kW | 7
(GHP2-1) | 他付属品一式共 |  | 台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 室内機（天井吊形）
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房:16.0kW 暖房:18.0kW | 2
(GHP2-2) | 他付属品一式共 |  | 台
運転ﾘﾓｺﾝ | 個別ﾘﾓｺﾝ
(RS） | 室内機7台接続 | 6
| 他付属品一式共 |  | 個
防球ｶﾞｰﾄﾞ | 160形天井吊室内機用
(BG） | 底面扉型 他付属品一式共 | 14
台
室外機搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
体育館 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
〈冷媒配管〉
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 128
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 25.4 外径(1 B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 14
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 28.58外径(1 1/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 48
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 31.75外径(1 1/4B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 185
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 128
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 14
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 48
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 19.05外径( 3/4B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 185
改修 |  |  | ｍ
保温外装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
〈ﾄﾞﾚﾝ配管〉
結露防止層付 | ACﾄﾞﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 25A | 32
ｍ
高耐候性 | 25A
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋内一般 | 52
ｍ
〈その他〉
ﾄﾞﾚﾝﾄﾗｯﾌﾟ | 縦型逆流防止弁 25A
16
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
体育館 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
架台類 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
配管分岐 | 配管分岐 100A 保温無
(樹脂管類) |  | 11
･手間のみ |  |  | か所
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
体育館 |  | 空気調和設備 |  |  | 配線工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
配管工事 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
体育館 |  | ガス設備 |  |  | LPガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
〈ﾊﾞﾙｸﾀﾝｸ設置工
事〉
ﾊﾞﾙｸﾀﾝｸ | A工事 |  |  |  |  | 別紙 00-0015
1
式
ﾊﾞﾙｸﾀﾝｸ | B工事 |  |  |  |  | 別紙 00-0016
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
体育館 |  | 囲障
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ | H1500 基礎ﾌﾞﾛｯｸ共
16.6
ｍ
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ門扉 | H1500×W1035 基礎ﾌﾞﾛｯｸ共
1
か所
法定福利費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
体育館 |  | 構内舗装
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | A-5-15 再生密粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
| 特に狭い場所 人力 | 42.2
㎡
室外機基礎 | 4300×1200×H300 |  |  |  |  | 別紙 00-0018
1
式
室外機基礎 | 6300×1200×H300 |  |  |  |  | 別紙 00-0019
1
式
ﾊﾞﾙｸﾀﾝｸ基礎 | 3000×5000×H300 |  |  |  |  | 別紙 00-0020
1
式
土工機械運搬
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
体育館 |  | 撤去 |  |  | 解体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
舗装ｶｯﾀｰ | ｱｽﾌｧﾙﾄ
49.8
ｍ
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去
67.2
㎡
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
体育館 |  | 発生材処理 |  |  | 運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材収集・運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
計

## 別紙明細
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 17
体育館 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
養生(内部改修) | 個別改修
251
㎡
計
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
整理清掃後片付け | 個別改修
(内部改修) |  | 251
㎡
計
外部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
枠組本足場（手す | 12ｍ未満
り先行方式） |  | 655
㎡
計
内部仕上足場 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
内部仕上足場 | 階高4.0m以下
(改修) | 脚立足場 一般 | 188
| - |  | ㎡
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 18
体育館 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
災害防止 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅰ類
655
㎡
計
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
仮設材運搬 | 建枠幅900(二枚布)
(枠組本足場) |  | 655
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
仮設材運搬 | 平家建
(内部仕上足場 |  | 188
脚立足場) |  |  | ㎡
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) |  | 655
㎡
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 19
体育館 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
室外機搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
室外機搬入費 | GHP-1A
1
式
室外機搬入費 | GHP-1B
1
式
室外機搬入費 | GHP-2A
1
式
室外機搬入費 | GHP-2B
1
式
室外機搬入費 | GHP-2B
1
式
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 20
体育館 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温外装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 屋外露出部
配管化粧ｶﾊﾞｰ |  | 331
ｍ
冷媒用 | 屋内露出部
配管化粧ｶﾊﾞｰ | 鋼板製(RD-150) | 44
ｍ
計
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
機械はつり | φ50×ｔ120
2
か所
機械はつり | φ150×ｔ120
1
か所
機械はつり | φ150×ｔ150
14
か所
計
架台類 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
支持金具 | ﾌﾞﾗｹｯﾄ架台
| 400W×400H SUS製 | 104
個
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 21
体育館 |  | 空気調和設備 |  |  | 配線工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
〈渡り配線〉
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 冷媒管共巻 | 416
ｍ
〈ﾘﾓｺﾝ配線〉
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 51
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 冷媒管共巻 | 299
ｍ
計
配管工事 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 19㎜
(E) |  | 27
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
6
ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 22
体育館 |  | 空気調和設備 |  |  | 配線工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 150×150×100
(錆止め塗装) |  | 3
個
金属製 | 25(22) 3方出
露出丸形ﾎﾞｯｸｽ |  | 6
(塗装共) |  |  | 個
計
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 50㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 23
体育館 |  | ガス設備 |  |  | LPガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾊﾞﾙｸﾀﾝｸ | A工事 |  |  |  |  | 別紙 00-0015
1
式
ﾊﾞﾙｸﾀﾝｸｼｽﾃﾑ用機
器 |  | 1
式
ﾊﾞﾙｸ据付工事
1
台
熱源機取付
1
台
握手機器類組込み
1
式
温水配管 | 保温材・ｷｬﾝﾊﾟｽ巻き
1
式
PLV | 50A
42
ｍ
PLV | 20A
3
ｍ
PE管 | 50A
8
ｍ
同上継手類
1
式
根切埋戻し | 発生土埋戻し
8
ｍ
掘削重機
1
式
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ | 50A
1
個
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ | 32A
1
個
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ | 20A
3
個
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 24
体育館 |  | ガス設備 |  |  | LPガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾊﾞﾙｸﾀﾝｸ | A工事 |  |  |  |  | 別紙 00-0015
1
式
ﾕﾆｵﾝﾌﾚｷ | 32A
1
本
強化ﾎｰｽ | 200mm
2
本
金属ﾌﾚｷ | 20A
1
本
ｶﾞｽﾒｰﾀｰ | EBY16
1
台
ｶﾞｽﾒｰﾀｰ取付
1
台
配管支持工費
1
式
消火器取付
1
式
試運転調整費
1
式
消耗品・雑材料
1
式
諸経費
1
式
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 25
体育館 |  | ガス設備 |  |  | LPガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾊﾞﾙｸﾀﾝｸ | B工事 |  |  |  |  | 別紙 00-0016
1
式
ﾊﾞﾙｸﾀﾝｸｼｽﾃﾑ用機
器 |  | 1
式
ﾊﾞﾙｸ据付工事
1
台
熱源機取付
1
台
握手機器類組込み
1
式
温水配管 | 保温材・ｷｬﾝﾊﾟｽ巻き
1
式
PLV | 50A
47
ｍ
PLV | 20A
4
ｍ
PE管 | 50A
8
ｍ
同上継手類
1
式
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ | 50A
1
個
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ | 32A
1
個
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ | 20A
4
個
ﾕﾆｵﾝﾌﾚｷ | 32A
1
本
強化ﾎｰｽ | 200mm
2
本
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 26
体育館 |  | ガス設備 |  |  | LPガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾊﾞﾙｸﾀﾝｸ | B工事 |  |  |  |  | 別紙 00-0016
1
式
金属ﾌﾚｷ | 20A
1
本
ｶﾞｽﾒｰﾀｰ | EBY16
1
台
ｶﾞｽﾒｰﾀｰ取付
1
台
配管支持工費
1
式
消火器取付
1
式
試運転調整費
1
式
消耗品・雑材料
1
式
諸経費
1
式
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 27
体育館 |  | 構内舗装
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
すきとり | 積み込み共 H300程度
6.3
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 土砂 DID区間無し | 6.3
| 3.5㎞以下 |  | ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 28
体育館 |  | 構内舗装
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
室外機基礎 | 4300×1200×H300 |  |  |  |  | 別紙 00-0018
1
式
すきとり | 積み込み共 H300程度
3.5
ｍ3
床付け | 総掘り
6.3
㎡
埋戻し(B種) | 小規模土工 発生土
1.8
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 土砂 DID区間無し | 1.7
| 3.5㎞以下 |  | ｍ3
砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
1
ｍ3
異形鉄筋(SD295A) | D10
0.01
ｔ
異形鉄筋(SD295A) | D13
0.2
ｔ
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - | 0.2
| - |  | ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.2
ｔ
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc=21N/mm2 21-18-25(20)
| - 1地区 | 1.6
JIS A 5308 |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
| 工作物の基礎等 S15～S18 | 1.6
| - - |  | ｍ3
型枠 | 普通合板型枠
| - 基礎部 | 3.3
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
3.3
㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 5.2
㎡
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 29
体育館 |  | 構内舗装
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
室外機基礎 | 4300×1200×H300 |  |  |  |  | 別紙 00-0018
1
式
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 30
体育館 |  | 構内舗装
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
室外機基礎 | 6300×1200×H300 |  |  |  |  | 別紙 00-0019
1
式
すきとり | 積み込み共 H300程度
4.8
ｍ3
床付け | 総掘り
9.1
㎡
埋戻し(B種) | 小規模土工 発生土
2.3
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 土砂 DID区間無し | 2.5
| 3.5㎞以下 |  | ｍ3
砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
1.4
ｍ3
異形鉄筋(SD295A) | D10
0.01
ｔ
異形鉄筋(SD295A) | D13
0.2
ｔ
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - | 0.2
| - |  | ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.2
ｔ
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc=21N/mm2 21-18-25(20)
| - 1地区 | 2.3
JIS A 5308 |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
| 工作物の基礎等 S15～S18 | 2.3
| - - |  | ｍ3
型枠 | 普通合板型枠
| - 基礎部 | 4.5
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
4.5
㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 7.6
㎡
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 31
体育館 |  | 構内舗装
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
室外機基礎 | 6300×1200×H300 |  |  |  |  | 別紙 00-0019
1
式
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 32
体育館 |  | 構内舗装
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾊﾞﾙｸﾀﾝｸ基礎 | 3000×5000×H300 |  |  |  |  | 別紙 00-0020
1
式
すきとり | 積み込み共 H300程度
9
ｍ3
床付け | 総掘り
16.2
㎡
埋戻し(B種) | 小規模土工 発生土
4.1
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 土砂 DID区間無し | 4.9
| 3.5㎞以下 |  | ｍ3
砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
2.5
ｍ3
異形鉄筋(SD295A) | D10
0.04
ｔ
異形鉄筋(SD295A) | D13
0.4
ｔ
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - | 0.4
| - |  | ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.4
ｔ
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc=21N/mm2 21-18-25(20)
| - 1地区 | 5.4
JIS A 5308 |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
| 工作物の基礎等 S15～S18 | 5.4
| - - |  | ｍ3
型枠 | 普通合板型枠
| - 基礎部 | 4.7
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
4.7
㎡
目地板 | t20 ｴﾗｽﾀｲﾄ
1.5
㎡
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 33
体育館 |  | 構内舗装
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾊﾞﾙｸﾀﾝｸ基礎 | 3000×5000×H300 |  |  |  |  | 別紙 00-0020
1
式
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 15
㎡
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 34
体育館 |  | 発生材処理 |  |  | 運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材収集・運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
発生材収集・運搬 | ｱｽﾌｧﾙﾄ屑
7.9
ｔ
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 35
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共通仮設費
1
式
計
現場管理費(積上) 明細 | [5 empty] | 36
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
現場管理費
1
式
計
一般管理費等(積上) 明細 | [5 empty] | 37
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
一般管理費等
1
式
計
発生材処分費 明細 | [5 empty] | 38
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分(機械) | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
計

## 別紙明細 (2)
発生材処分費 別紙明細 | [5 empty] | 39
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分(機械) | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
発生材処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ屑
|  | 7.9 |  |  |  | ｺｽﾄ情報2025.7月p585
ｔ
計