## 表紙
参考内訳書
工事名称 | 令和７年度 県立太田工業高等学校 体育館空調設備設置工事
工事場所 | 群馬県太田市茂木町 地内

## 概要
用 途 高等学校 体育館
工 事 概 要 体育館のアリーナに空調設備を設置する。
キュービクルを更新する。
規模 ・ 構造 ＳＲＣ造 ２階 延床面積２８０４ｍ２
※法定福利費について
細目別内訳において、法定福利費の項目がない場合は、各単価に法定福利費を計上する
ものとする。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
電気設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
発生材処分費
1
式
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
電気設備工事
1
式
計

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
体育館
1
式
計
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
体育館
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
体育館
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設工事
1
式
空気調和設備
1
式
自動制御設備
1
式
発生材処理
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
体育館
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備
1
式
受変電設備
1
式
発生材処理
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 7
体育館
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設工事
1
式
計
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計
自動制御設備
1
式
計
発生材処理
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 8
体育館
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備 | 動力幹線
1
式
動力設備 | 動力分岐
1
式
計
受変電設備
1
式
計
発生材処理
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
体育館 |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
外部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
内部仕上足場 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
災害防止 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
体育館 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EHP-1 | 冷房 112.0kw、暖房125.0kw
空冷式HP | ｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨﾙﾀｰ.防振ｺﾞﾑ | 1
室外機 | 他一式 |  | 台
EHP1-1～7 | 天井吊形
空冷式HP | 冷房 16.0kw、暖房 18.0kw | 7
室内機 | 他一式 |  | 台
EHP-2 | 冷房 112.0kw、暖房125.0kw
空冷式HP | ｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨﾙﾀｰ.防振ｺﾞﾑ | 1
室外機 | 他一式 |  | 台
EHP2-1～7 | 天井吊形
空冷式HP | 冷房 16.0kw、暖房 18.0kw | 7
室内機 | 他一式 |  | 台
運転ﾘﾓｺﾝ | ﾋﾞﾙﾏﾙﾁ系統
RS-1 |  | 2
個
防球ガード | 空調室内機 天吊形用(16.0kw)
BG-1 |  | 14
台
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
体育館 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 56
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 23
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 122
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 56
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 22.22外径( 7/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 13
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 25.4 外径(1 B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 10
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 28.58外径(1 1/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 31
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 31.75外径(1 1/4B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 91
改修 |  |  | ｍ
空調用結露防止層 | 屋内一般 20A
付ﾄﾞﾚﾝ管 |  | 15
改修 |  |  | ｍ
空調用結露防止層 | 屋内一般 25A
付ﾄﾞﾚﾝ管 |  | 2
改修 |  |  | ｍ
高耐候性 | 屋内一般 25A
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 102
改修 |  |  | ｍ
高耐候性 | 屋内一般 50A
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 32
改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 50
(VP)改修 |  |  | ｍ
竪型ﾄﾞﾚﾝﾄﾗｯﾌﾟ | 耐候性 25A
6
個
竪型ﾄﾞﾚﾝﾄﾗｯﾌﾟ | 耐候性 50A
4
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
体育館 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既存桝接続費
10
か所
架台類 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
ﾌｪﾝｽ工事 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
室外機基礎工事 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | [5 empty] | 別紙 00-0013
撤去・復旧 |  | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
体育館 |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
配管工事 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
体育館 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材 | [5 empty] | 別紙 00-0018
積込・運搬費 |  | 1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
体育館 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
盤 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
体育館 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電動機等接続 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
体育館 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
受変電設備 | 6面体 SC/SR,Tr含む
1
式
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
受変電撤去 | W800xD1900xH2300 x4面体
1
式
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
受変電基礎工事 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
ﾌｪﾝｽ復旧工事 | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
ﾌｪﾝｽ解体工事 | [5 empty] | 別紙 00-0034
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
体育館 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材 | [5 empty] | 別紙 00-0035
集積・運搬費 |  | 1
式
計

## 別紙明細
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 19
体育館 |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
養生(内部改修) | 個別改修
282
㎡
計
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
整理清掃後片付け | 個別改修
(内部改修) |  | 282
㎡
計
外部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
枠組本足場（手す | 建枠 900×1700 布枠500+240
り先行方式） | 掛払い手間 | 1112
| 12m未満 - 運搬共 |  | ㎡
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 20
体育館 |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
内部仕上足場 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
脚立足場 | 直列 H=1.8m 運搬共
|  | 124 |  |  |  | 建築ｺｽﾄ2025.7p122
ｍ
移動足場 | 3段 H=5.4m 運搬共
|  | 1 |  |  |  | 建築ｺｽﾄ2025.7p122
|  |  | 台 |  |  | 1か月
計
災害防止 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅰ類 運搬共
1112
㎡
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 21
体育館 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
EHP-1
搬入費 |  | 1
式
EHP-2
搬入費 |  | 1
式
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 22
体育館 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
架台類 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
ﾌﾞﾗｹｯﾄ架台 | 300×300
| 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上 | 180
か所
計
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 250㎜程度 150㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 14
配管用貫通口) |  |  | か所
計
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
鋼板製 | 屋内露出部(RD-150)
配管化粧ｶﾊﾞｰ |  | 14
ｍ
ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 屋外露出部
配管化粧ｶﾊﾞｰ |  | 187
ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 23
体育館 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装ｶｯﾀｰ
100
ｍ
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
撤去 |  | 30.2
㎡
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | A-5-15 再生密粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
復旧 |  | 30.2
㎡
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 10.4
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 10.4
ｍ3
計
ﾌｪﾝｽ工事 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ | ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ H=1500
15.5
ｍ
ﾌｪﾝｽ扉 | 扉 W=1000共
1
組
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 24
体育館 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
室外機基礎工事 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
すきとり | 積み込み共 H300程度
9.9
ｍ3
埋戻し(B種) | 小規模土工 発生土
3
ｍ3
建設発生土処理 | 人 力 構内敷ならし
6.9
ｍ3
床付け | 総掘り
18
㎡
砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
2.7
ｍ3
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ
0.9
ｍ3
異形鉄筋(SD295A) | D13
0.4
ｔ
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - | 0.4
| - |  | ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.4
ｔ
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc=21N/mm2 21-18-25(20)
| - 12地区 | 5.7
JIS A 5308 |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
| 工作物の基礎等 S15～S18 | 5.7
| - - |  | ｍ3
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
5.7
㎡
型枠 | 普通合板型枠
| - 基礎部 | 5.7
| - |  | ㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 16.3
㎡
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 25
体育館 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
室外機基礎工事 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
計
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | [5 empty] | 別紙 00-0013
撤去・復旧 |  | 1
式
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装ｶｯﾀｰ
21.6
ｍ
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
撤去 |  | 28.3
㎡
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | A-5-15 再生密粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
復旧 |  | 28.3
㎡
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 26
体育館 |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
内外渡り配線 | 冷媒共巻 | 193
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
ﾘﾓｺﾝ配線 | 管内 | 119
ｍ
計
配管工事 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 19㎜
(E) |  | 114
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
5
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 2
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 2
個
計
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 150× 150× 100
(錆止め塗装 |  | 5
個
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 27
体育館 |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 25㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 28
体育館 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材 | [5 empty] | 別紙 00-0018
積込・運搬費 |  | 1
式
発生材積込・運搬 | ｱｽﾌｧﾙﾄ塊
2.9
ｔ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 29
体育館 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 85
ｍ
計
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 管内
85
ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
厚鋼電線管 | GP70mm 露出
溶融亜鉛ﾒｯｷ |  | 65
ｍ
金属製 | ﾋﾞﾆﾙ被覆有 (76)
可とう電線管 |  | 20
(F2WP) |  |  | ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 30
体育館 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 500× 500× 500
防水(SUS) |  | 5
個
計
盤 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
開閉器盤 | 屋外,壁掛け
OP-AC1 |  | 1
面
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 31
体育館 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電動機等接続 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
電動機結線 | 直入始動方式
2
台
電動機接続材 | E(75)-F2(76)
4
か所
電動機接続材 | E(31)-F2(30)
2
か所
計
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 13
ｍ
計
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 管内
4
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 管内
9
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 167
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 32
体育館 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
厚鋼電線管 | GP36mm 露出
溶融亜鉛ﾒｯｷ |  | 4
ｍ
厚鋼電線管 | GP70mm 露出
溶融亜鉛ﾒｯｷ |  | 9
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 148
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜)
19
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ
附属品(材料費) |  | 1
個
計
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 150× 150× 100
(錆止め塗装 |  | 20
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 33
体育館 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 25mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 4
配管用貫通口) |  |  | か所
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 34
体育館 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
搬入費 | 受電盤
1
面
搬入費 | 受変電設備
1
面
搬入費 | SC/SR盤
1
面
搬入費 | 低圧電灯盤
| 50kVA | 1
面
搬入費 | 低圧動力盤
| 200kVA | 1
面
搬入費 | 低圧動力盤
| 100kVA | 1
面
計
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
搬出費 | 受変電設備
1
式
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 35
体育館 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
受変電基礎工事 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
異形鉄筋(SD295A) | D13
0.03
ｔ
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - | 0.03
| - |  | ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.03
ｔ
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc=21N/mm2 21-18-25(20)
| - 12地区 | 0.9 |  |  |  | 物価2025.01P90太田
JIS A 5308 |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
| 工作物の基礎等 S15～S18 | 0.9
| - - |  | ｍ3
型枠 | 普通合板型枠
| - 基礎部 | 1.7
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
1.7
㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 4.5
㎡
計
ﾌｪﾝｽ復旧工事 | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ | H=2000
19.7
ｍ
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ用門扉 | 両開き H=2000
2
基
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 36
体育館 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌｪﾝｽ解体工事 | [5 empty] | 別紙 00-0034
1
式
取壊し | ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ
| H4,000mm ,立上り基礎残置 | 15
ｍ
法定福利費
1
式
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 37
体育館 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材 | [5 empty] | 別紙 00-0035
集積・運搬費 |  | 1
式
ﾌｪﾝｽ解体
集積・運搬費 |  | 1
式
その他
収集運搬 |  | 1
式
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 38
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共通仮設費
1
式
計
現場管理費(積上) 明細 | [5 empty] | 39
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
現場管理費
1
式
計
一般管理費等(積上) 明細 | [5 empty] | 40
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
一般管理費等
1
式
計
発生材処分費 明細 | [5 empty] | 41
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0036
1
式
計

## 別紙明細 (2)
発生材処分費 別紙明細 | [5 empty] | 42
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0036
1
式
発生材処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ屑
2.9
ｔ
発生材処分費 | 安定型混合廃棄物
14.3
ｍ3
発生材処分費 | 有価 鉄くず
| (ﾌｪﾝｽ解体) | 360
kg
計