## 表紙
参考内訳書
| 工事名称 | 令和７年度女塚県営住宅（９１－Ｂ棟)
長寿命化改善（給排水・外壁・防水・タイプ別内部改修）機械設備工事
| 工事場所 | 伊勢崎市境女塚 地内

## 概要
法定福利費について
細目別内訳書において法定福利費の項目がない場合は、各単価に法定福利費を計上する
ものとする。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
発生材処分費
1
式
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
給排水改修
1
式
タイプ別内部改修
1
式
発生材処理
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
給排水改修
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
給水設備
1
式
排水設備
1
式
ガス設備
1
式
撤去工事
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
タイプ別内部改修
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
換気設備
1
式
衛生器具設備
1
式
給水設備
1
式
排水設備
1
式
給湯設備
1
式
ガス設備
1
式
撤去工事
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
発生材処理
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処理
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 7
給排水改修
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
給水設備
1
式
計
排水設備
1
式
計
ガス設備 | 液化石油ガス設備
1
式
計
撤去工事
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 8
タイプ別内部改修
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
換気設備 | 機器設備
1
式
換気設備 | ダクト設備
1
式
計
衛生器具設備
1
式
計
給水設備
1
式
計
排水設備
1
式
計
給湯設備
1
式
計
ガス設備 | 液化石油ガス設備
1
式
計
撤去工事
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 9
発生材処理
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処理
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
給排水改修 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
水道用耐震型 | 地中配管 50A
高性能ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 |  | 30
改修 |  |  | ｍ
水道用耐震型 | 地中配管 40A
高性能ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 |  | 34
改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 7
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 32A | 26
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 40
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 20A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 6
(VP)改修 |  |  | ｍ
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 40A
(管端防食ｺｱ) |  | 5
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 20
個
逆止弁 | 10K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 15
個
自動ｴｱ抜弁 | 20A
5
個
量水器再取付 | 20A
15
個
埋設標識ﾃｰﾌﾟ | 150幅
30
ｍ
地中埋設標 | 鉄 製
4
個
地中埋設標 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製
1
個
保温工事 | 屋外給水 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
給排水改修 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | 屋外給水 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
舗装工事 | 屋外給水 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
給排水改修 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
〔汚水雑排水〕
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 39
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP)改修 |  |  | ｍ
〔汚水〕
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 39
(VP)改修 |  |  | ｍ
〔雑排水〕
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外配管 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 83
(ｶﾗｰVP)改修 |  |  | ｍ
〔雨水〕
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
(VP)改修 |  |  | ｍ
逆止弁付通気金物 | 屋内用 100A
5
個
逆止弁付通気金物 | 屋外用 75A
10
個
満水継手 | 100A
10
個
満水継手 | 75A
20
個
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
| UTK､UT､UTL 塩ﾋﾞふた付 | 5
| ～500 |  | 組
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
給排水改修 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
| 90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付 | 2
| ～500 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
| 90L､45L 塩ﾋﾞふた付 | 1
| ～500 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
| 90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付 | 1
| 501～800 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
| 90YSW 塩ﾋﾞふた付 | 2
| H=501～800 |  | 組
土工事 | 屋外排水 |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
給排水改修 |  | ガス設備 |  |  | 液化石油ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 地中配管 50A
管 改修 |  | 35
ｍ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 地中配管 40A
管 改修 |  | 24
ｍ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 地中配管 30A
管 改修 |  | 10
ｍ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 | ねじ接合 屋内一般
炭素鋼鋼管(白) | 32A | 15
改修 |  |  | ｍ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 | ねじ接合 屋内一般
炭素鋼鋼管(白) | 25A | 14
改修 |  |  | ｍ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 | ねじ接合 屋内一般
炭素鋼鋼管(白) | 20A | 10
改修 |  |  | ｍ
ｶﾞｽｺｯｸ | ｻｰﾋﾞｽｺｯｸ 32A
5
個
ｶﾞｽｺｯｸ | ｻｰﾋﾞｽｺｯｸ 20A
15
個
埋設標識ﾃｰﾌﾟ | 150幅
35
ｍ
地中埋設標 | 鉄 製
4
個
地中埋設標 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製
1
個
ｶﾞｽﾒｰﾀｰ再取付
15
個
土工事 | 屋外ガス |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
給排水改修 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
<給水>
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 25
(SGP-VD)撤去 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 7
(SGP-VB)撤去 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 32A | 26
(SGP-VB)撤去 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 40
(SGP-VB)撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 20A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 6
(VP)撤去 |  |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 7
| 40A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 26
| 32A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 40
| 20A 再使用しない |  | ｍ
量水器 撤去 | 20A
| 再使用する | 15
個
はつり補修 | 給水 |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
<排水>
排水・鋳鉄管 | ﾒｶﾆｶﾙ形 機械室・便所
撤去 | 100A | 62
ｍ
排水・ﾉﾝﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ | MD継手 機械室・便所 100A
塗装鋼管撤去 |  | 17
ｍ
排水・ﾉﾝﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ | MD継手 屋内一般 80A
塗装鋼管撤去 |  | 4
ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
給排水改修 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・ﾉﾝﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ | MD継手 屋内一般 80A
塗装鋼管撤去 |  | 83
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
(VP)撤去 |  |  | ｍ
通気金物 撤去 | TVC 100
| 再使用しない | 5
個
通気金物 撤去 | ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ 80A
| 再使用しない | 10
個
清掃口付継手 | 100A
撤去 | 再使用しない | 5
個
清掃口付継手 | 80A
撤去 | 再使用しない | 10
個
ﾄﾗｯﾌﾟ桝 撤去 | RC 450角 ～H500 鋳鉄蓋
| 再使用しない | 3
組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 撤去 | SC 450角 ～H500 鋳鉄蓋
| 再使用しない | 3
組
はつり補修 | 排水 |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
<ｶﾞｽ>
塩化ﾋﾞﾆﾙ被覆鋼管 | 地中配管 40A
撤去 | 再使用しない | 15
ｍ
塩化ﾋﾞﾆﾙ被覆鋼管 | 地中配管 32A
撤去 | 再使用しない | 10
ｍ
配管用炭素鋼管 | 屋内一般 32A
撤去 | 再使用しない | 15
ｍ
配管用炭素鋼管 | 屋内一般 25A
撤去 | 再使用しない | 14
ｍ
配管用炭素鋼管 | 屋内一般 20A
撤去 | 再使用しない | 10
ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
給排水改修 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶﾞｽﾒｰﾀｰ 撤去 | 再使用する 20A
15
個
配管切断接続 | 50A 保温無
(鋼管類) |  | 3
か所
はつり補修 | ｶﾞｽ |  |  |  |  | 別紙 00-0008
1
式
<その他>
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装 | 200×100×60
撤去 | 再使用する | 115
㎡
縁石 | 200/100×150×600
撤去 | 再使用する | 1
ｍ
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
タイプ別内部改修 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞﾌｧﾝ | φ150 280m3/h×90Pa(強)
(EF-1) | 壁ｽｲｯﾁﾀｲﾌﾟ 幕板共 | 15
| SUS製深型ｽｸｴｱﾌｰﾄﾞ(FD付,防虫網) |  | 組
天井扇 | 2部屋用低騒音形 24H換気機能付
(CF-1) | φ100 120m3x70Pa 壁ｽｲｯﾁ | 15
| SUS製深型ｽｸｴｱﾌｰﾄﾞ(防虫網) |  | 組
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｧﾝ | φ100 40m3x10Pa 壁ｽｲｯﾁ
(PF-1) | SUS製深型ｽｸｴｱﾌｰﾄﾞ(FD付,防虫網) | 15
組
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
タイプ別内部改修 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給気口(OA-1) | 差圧式給気ﾕﾆｯﾄ 150φ接続
| SUS製深型ｽｸｴｱﾌｰﾄﾞ(FD付,防虫網) | 15
組
給気口(OA-2) | 自然給気ﾕﾆｯﾄ 100φ接続
| SUS製深型ｽｸｴｱﾌｰﾄﾞ(防虫網) | 15
組
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 150㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 7
ｍ
硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 150A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
(VP) |  |  | ｍ
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 100㎜
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ |  | 37
ｍ
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
空調ｽﾘｰﾌﾞｷｬｯﾌﾟ | φ75
60
か所
はつり補修 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
タイプ別内部改修 |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
洋風便器 | 防露式手洗付密結形ﾛｰﾀﾝｸ
| 便座(ふた付) | 15
| 紙巻器、止水栓共 |  | 組
L型手すり | 700*700*D120
15
組
ﾀｵﾙ掛け | ﾊﾞｰﾀｲﾌﾟ L=450程度
15
組
洗面化粧台 | 600型･溢れ面750H
| ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ式混合水栓 | 15
| 化粧ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ付 |  | 組
流し台 | W=1200 一槽ｼﾝｸ 点検口付き
15
台
ｶﾞｽ台 | W=600 ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞ、ｻｲﾄﾞｶﾊﾞｰ共
15
台
吊り戸棚 | W=1200 不燃処理
15
台
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
タイプ別内部改修 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
壁付ｼﾝｸﾞﾙ | 13A
混合水栓 |  | 15
個
緊急止水栓付 | 13A
横水栓 |  | 15
個
樹脂管(ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾝ) | 20J
58
ｍ
樹脂管(ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾝ) | 16J
53
ｍ
樹脂管(ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾝ) | 13J
95
ｍ
樹脂管(ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾝ) | 10J
191
ｍ
さや管 | 36
58
ｍ
さや管 | 28
53
ｍ
さや管 | 25
95
ｍ
さや管 | 22
191
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞｿｹｯﾄ | さや管径 36
15
個
ｼｰﾘﾝｸﾞｿｹｯﾄ | さや管径 28
15
個
ｼｰﾘﾝｸﾞｿｹｯﾄ | さや管径 25
30
個
ｼｰﾘﾝｸﾞｿｹｯﾄ | さや管径 22
45
個
回転式ﾍｯﾀﾞｰ | 7連 保温材付
| (20J×1,16J×1,13J×2,10J×3) | 15
| ﾜﾝﾀｯﾁ式 |  | 個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
タイプ別内部改修 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
たて型(床用)
水栓ｼﾞｮｲﾝﾄ |  | 15
個
水栓ｴﾙﾎﾞ | 壁厚9～14 13J
(ﾜﾝﾀｯﾁ式) |  | 15
個
壁用水栓ﾎﾞｯｸｽ | 13J
15
個
流量調整機能付 | 10J (参考)NFC13J4
ﾊﾞﾙﾌﾞ |  | 15
個
逆止弁付 | 16J ﾕﾆｵﾝﾀｲﾌﾟ
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ |  | 15
個
区画貫通 | さや管径28～36
防火処置ｷｯﾄ |  | 15
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
タイプ別内部改修 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩 | 屋内一般 75A
化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管 |  | 13
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 65
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 33
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 29
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 20A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 16
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・耐熱性硬質 | 屋内一般 50A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 25
(HTVP) |  |  | ｍ
床上掃除口 | COA 65A
(非防水形) |  | 15
個
洗濯機用ﾄﾗｯﾌﾟ | 非防水形
15
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
タイプ別内部改修 |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ガス給湯器 | 屋外壁掛け型 16号 ｵｰﾄﾀｲﾌﾟ
(WHG-1) | 追炊き機能付き | 5
| 浴室・台所ﾘﾓｺﾝ、配管ｶﾊﾞｰ共 |  | 台
ガス給湯器 | 壁貫通型 16号 ｵｰﾄﾀｲﾌﾟ
(WHG-2) | 追炊き機能付き | 10
| 浴室・台所ﾘﾓｺﾝ、他付属品共 |  | 台
樹脂管(ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾝ) | 16J
52
ｍ
樹脂管(ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾝ) | 13J
42
ｍ
樹脂管(ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾝ) | 10J
149
ｍ
さや管 | 28
52
ｍ
さや管 | 25
42
ｍ
さや管 | 22
149
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞｿｹｯﾄ | さや管径 28
15
個
ｼｰﾘﾝｸﾞｿｹｯﾄ | さや管径 25
15
個
ｼｰﾘﾝｸﾞｿｹｯﾄ | さや管径 22
30
個
回転式ﾍｯﾀﾞｰ | 4連 保温材付 変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ共
| (16J×1,13J×1,10J×2) | 15
| ﾜﾝﾀｯﾁ式 |  | 個
流量調整機能付 | 10J (参考)NFC13J4
ﾊﾞﾙﾌﾞ |  | 15
個
逆止弁付 | 16J ﾕﾆｵﾝﾀｲﾌﾟ
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ |  | 15
個
追炊き用架橋ﾎﾟﾘｴ | WGH-1用 1.5m
ﾁﾚﾝ管ﾍﾟｱﾁｭｰﾌﾞ | 保護管、循環金具、貫通金具共 | 5
か所
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
タイプ別内部改修 |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 20A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
(VP)改修 |  |  | ｍ
ﾘﾓｺﾝｺｰﾄﾞ | 2C L=10m
20
本
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 14㎜
電線管 (PF単層) |  | 78
ｍ
ｱｰｽ線 | EM-IE 1.6㎜
3
ｍ
はつり補修 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
タイプ別内部改修 |  | ガス設備 |  |  | 液化石油ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶﾞｽ用 | 漏れ発見機能付 20A
ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管 |  | 159
ｍ
ｶﾞｽ栓 | 9.5φLBﾋｭｰｽﾞｺｯｸ 一口
15
個
ｶﾞｽ栓 | 20mm
15
個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 2個用
15
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
タイプ別内部改修 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
<換気設備>
換気扇 撤去 | φ200
15
台
ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ 撤去 | ｽﾃﾝﾚｽ製 t=1.0mm
| 600×270/370×H400 | 15
台
ｽﾘｰﾌﾞｷｬｯﾌﾟ 撤去 | φ75
90
組
<衛生器具設備>
大便器撤去 | ﾀﾝｸ式 再使用しない
15
組
紙巻器(露出)
撤去 |  | 15
個
ｽﾃﾝﾚｽ手摺 | L=600
撤去 | 再使用しない | 15
個
流し台 | L=1200
撤去 | 再使用しない | 15
台
ﾚﾝｼﾞ台 | L=600
撤去 | 再使用しない | 15
台
吊り戸棚 | L=1200
撤去 | 再使用しない | 15
台
水切り棚 | L=1200
撤去 | 再使用しない | 15
個
洗面化粧台 | L=600 ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ共
撤去 | 再使用しない | 15
台
洗濯機ﾊﾟﾝ撤去 | ﾄﾗｯﾌﾟ付 再使用しない
15
組
浴槽 撤去 | 蓋付
| 再使用しない | 15
台
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
タイプ別内部改修 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
<屋内給水設備>
水栓類 撤去 | 再使用しない 13A
60
個
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 229
(SGP-VB)撤去 |  |  | ｍ
保温 撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
<屋内排水設備>
排水・鋳鉄管 | ﾒｶﾆｶﾙ形 機械室・便所
撤去 | 75A | 13
ｍ
排水・ﾉﾝﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ | MD継手 屋内一般 65A
塗装鋼管撤去 |  | 37
ｍ
排水・ﾉﾝﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ | MD継手 屋内一般 50A
塗装鋼管撤去 |  | 49
ｍ
排水・ﾉﾝﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ | MD継手 屋内一般 40A
塗装鋼管撤去 |  | 27
ｍ
排水管保温 撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 綿布 | 13
| 80A 再使用しない |  | ｍ
<給湯設備>
ﾊﾞﾗﾝｽ風呂釜
撤去 |  | 15
組
銅管 撤去 | 屋内一般 20A
234
ｍ
給湯管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 234
| 20A 再使用しない |  | ｍ
<ｶﾞｽ設備>
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
タイプ別内部改修 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管用炭素鋼鋼管 | 屋内一般 20A
(白) |  | 205
撤去 |  |  | ｍ
ｶﾞｽ栓 撤去 | 9.5φ ﾋｭｰｽﾞｺｯｸ
30
個
壁ｶﾞｽｺﾝｾﾝﾄ 撤去 | 9.5φ ﾋｭｰｽﾞｺｯｸ
15
個
ｶﾞｽ栓 撤去 | 13mm ねじｺｯｸ
15
個
配管切断 | 20A 保温無
(鋼管類) |  | 15
か所
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
発生材処理 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材収集運搬
1
式
計

## 別紙明細
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 31
給排水改修 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | 屋外給水 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 7
| 40A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 26
| 32A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 40
| 20A |  | ｍ
計
土工事 | 屋外給水 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 14
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 12
ｍ3
建設発生土処理 | 人 力 構内敷ならし
2
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 32
給排水改修 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
舗装工事 | 屋外給水 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | A-5-15 再生密粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
| 特に狭い場所 人力 | 115
㎡
縁石復旧 | 200/100×150×600
| 撤去品再利用 | 1
ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 33
給排水改修 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | 屋外排水 |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 12
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 6
ｍ3
山砂
6
ｍ3
建設発生土処理 | 人 力 構内敷ならし
6
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 34
給排水改修 |  | ガス設備 |  |  | 液化石油ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | 屋外ガス |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 15
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 13
ｍ3
建設発生土処理 | 人 力 構内敷ならし
2
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 35
給排水改修 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり補修 | 給水 |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
手はつり | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 200㎜程度 75mm
(配管貫通口) |  | 15
か所
計
はつり補修 | 排水 |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
手はつり | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 200㎜程度 100mm
(配管貫通口) |  | 15
か所
手はつり | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 200㎜程度 125mm
(配管貫通口) |  | 30
か所
計
はつり補修 | ｶﾞｽ |  |  |  |  | 別紙 00-0008
1
式
手はつり | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 200㎜程度 75mm
(配管貫通口) |  | 15
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 36
タイプ別内部改修 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠ぺい
(40K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150㎜ | 7
| 保温厚50 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100㎜ | 32
| 保温厚25 |  | ｍ
計
はつり補修 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 200㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 15
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 150㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 30
配管用貫通口) |  |  | か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 37
タイプ別内部改修 |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり補修 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 25㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 15
配管用貫通口) |  |  | か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 38
タイプ別内部改修 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温 撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 ｱｽﾌｧﾙﾄｼﾞｭｰﾄ | 174
| 20A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 55
| 20A 再使用しない |  | ｍ
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(率) 明細 | [5 empty] | 39
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共通仮設費(率)
1
式
計
現場管理費(率) 明細 | [5 empty] | 40
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
現場管理費(率)
1
式
計
一般管理費等(率) 明細 | [5 empty] | 41
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
一般管理費等(率) | 履行保証料金含む
1
式
計
発生材処分費 明細 | [5 empty] | 42
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
計

## 別紙明細 (2)
発生材処分費 別紙明細 | [5 empty] | 43
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
発生材処分費 | ｺﾝｸﾘｰﾄくず
1.4
ｍ3
発生材処分費 | 金属くず
4.6
ｍ3
発生材処分費 | 陶磁器くず(ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ含む)
2.9
ｍ3
発生材処分費 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
0.1
ｍ3
発生材処分費 | 混合廃棄物
21.1
ｍ3
計