## 表紙
[6 empty] | 作成日 | 令和７年９月１１日
工事名称 |  |  | 赤堀せせらぎ公園便益施設築造工事
工事場所 |  |  | 伊勢崎市赤堀せせらぎ公園
履行完了日 令和８年３月１３日
予算執行課 都市計画部公園緑地課
設 計 齋藤一級建築士設計事務所
設計・監理 建設部建築課
|  | （ | 工事価格 |  |  |  |  | ）
審査者 | 審査者 |  |  | 設計者（建 | 設計者（電
|  |  |  | 築） | 気・機械）

## 概要
工事概要
本工事は、伊勢崎市赤堀せせらぎ公園内にトイレの新築工事を行うものです。
用 途：屋外トイレ
構 造：鉄筋コンクリート造
階 数：平屋建て
建築面積：２３．９９㎡
延床面積：２０．６６㎡

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
（契約保証金含む） | 1
式
計
給水装置工事申込
手数料 | 1
式
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
（週休２日月単位補正） | 1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
計

## 種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
屋外
1
式
計
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
屋外
1
式
計
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 5
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
屋外
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
屋外
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
土工
1
式
地業
1
式
鉄筋
1
式
コンクリート
1
式
型枠
1
式
RC造ユニットトイレ
1
式
タイル
1
式
左官
1
式
雑
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 7
屋外
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 8
屋外
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給水設備
1
式
排水設備
1
式
浄化槽設備
1
式
計

## 中科目1
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 9
屋外
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
土工
1
式
計
地業 | 地業
1
式
地業 | 既製鋼管杭地業
1
式
計
鉄筋 | 基礎
1
式
計
コンクリート | 基礎
1
式
計
型枠 | 基礎
1
式
計
RC造ユニットトイレ | 外部
1
式
計
タイル | 外部
1
式
計
左官 | 外部
1
式
左官 | 内部
1
式
計
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 10
屋外
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
雑
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 11
屋外
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯幹線
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 12
屋外
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給水設備
1
式
計
排水設備
1
式
計
浄化槽設備
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
屋外 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
やりかた
24
㎡
墨出し
20.6
㎡
養生 | 小規模
20.6
㎡
整理清掃
20.6
㎡
内部脚立足場 | 運搬共
20.6
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
屋外 |  | 土工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
根切り | 小規模土工
33.9
ｍ3
床付け | 総掘り
33
㎡
埋戻し(B種) | 小規模土工 発生土
7.8
ｍ3
敷きならし | 締め固め共
26.1
ｍ3
建設発生土運搬 | 構内仮置場へ小運搬構内堆積 ﾀﾞﾝﾌ
| ﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m | 33.9
| 3 |  | ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
屋外 |  | 地業 |  |  | 地業
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
砕石地業 | 再生クラッシャラン 40-0
3.3
ｍ3
床下防湿層敷き | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15
20.6
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
屋外 |  | 地業 |  |  | 既製鋼管杭地業
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Do139.8×6.6ｔ（
STK400）Dw300 5 |  | 32
ｍ |  |  | セット
機械運搬費
1
式
機械組立解体費
1
式
労務費
1
式
機械損料
1
式
消耗品費
1
式
杭頭切断費
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
屋外 |  | 鉄筋 |  |  | 基礎
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
異形鉄筋(SD295A) | D13
1.2
ｔ
鉄筋加工組立
1.2
ｔ
鉄筋運搬費
1.2
ｔ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
屋外 |  | コンクリート |  |  | 基礎
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc=24N/mm2 24-18-25(20)
16.4
JIS A 5308 |  |  | ｍ3
構造体強度(温度)
補正 |  | 16.4
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
16.4
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ
圧送 |  | 16.4
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送
基本料金 |  | 3
回
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
屋外 |  | 型枠 |  |  | 基礎
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
型枠 | 普通合板型枠 壁式構造 基礎部
34.5
㎡
型枠運搬費
34.5
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
屋外 |  | RC造ユニットトイレ |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
RC造ユニットトイ | TOR-30355-1 外壁板張 同等品
レ、センターエン |  | 1
トランス型 |  |  | 式
運搬費 | 14ｔ低床車3台+4ｔ車2台
1
式
組立据え付け費 | 50ｔレッカー共
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
屋外 |  | タイル |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床用100角タイル | LIXIL アレス同等品
平 |  | 3.9
㎡
床用100角タイル | LIXIL アレス同等品
垂れ付段鼻 |  | 2.7
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
屋外 |  | 左官 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 木ごて 一般ﾀｲﾙ下地 厚37
3.9
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
屋外 |  | 左官 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 34.3
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
屋外 |  | 雑
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
AED移設 | 床置き式 敷地内管理棟より移設
1
式
大谷石ﾌﾞﾛｯｸ移設 | 900×300×300 6個
| 800×300×300 4個 | 1
| 敷地内移設 |  | 式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
屋外 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品) | H1 600× 600× 900H
| 丸600φ 2ﾄﾝ | 1
個
波付硬質合成 | (50)
樹脂管(FEP) |  | 20
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C FEP内(PF･CD)
23
ｍ
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
20
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ接続費 | EM-CE8ﾛ－3C
2
か所
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 6
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 6
ｍ3
接地極 | 14φ×1.5m
(銅覆鋼棒打込式) |  | 1
か所
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 4
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | (16) 地中
(VE) |  | 4
ｍ
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
屋外 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・耐衝撃性 | 地中配管 40A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 24
改修 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 地中配管 30A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 3
改修 |  |  | ｍ
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 50A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 40A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
弁桝 | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 VC-P( 550H)
2
組
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 8
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 6
ｍ3
山砂
2
ｍ3
建設発生土処理 | 人 力 構内敷ならし
2
ｍ3
地中埋設標 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製
8
個
埋設標識ﾃｰﾌﾟ | 150幅
28
ｍ
配管分岐 | 配管分岐 50A 保温無
(鋼管類) |  | 2
か所
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
屋外 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 21
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 7
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(VP) |  |  | ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 屋内一般 65A
炭素鋼鋼管(白) |  | 2
ｍ
配管用 | 露 出 65A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 2
塗装 |  |  | ｍ
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径150φ 最大排水管径100φ
| 90L､45L 塩ﾋﾞふた付 | 1
| ～500 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径150φ 最大排水管径100φ
| 90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付 | 1
| ～500 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径150φ 最大排水管径100φ
| 90L､45L 塩ﾋﾞふた付 | 2
| 501～800 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径150φ 最大排水管径100φ
| 90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付 | 1
| 501～800 |  | 組
ため桝 | 300φ 500H 塩ﾋﾞ蓋
1
組
ため桝 | 300φ 600H 塩ﾋﾞ蓋
1
組
配管用防虫網 | 65A
1
個
既存桝接続費 | 120～150mm 150φ
1
か所
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 8
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 5
ｍ3
山砂
3
ｍ3
建設発生土処理 | 人 力 構内敷ならし
3
ｍ3
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
屋外 |  | 浄化槽設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮設工事 | 水盛やり方
24.5
㎡
仮設工事 | 墨出し
24.5
㎡
仮設工事 | 養生費
11.7
㎡
仮設工事 | 清掃費
24.5
㎡
山留工事 | 鋼矢板打ち抜き
104
㎡
山留工事 | 昇降設備
1
か所
土工事 | 掘削（機械堀）
63.6
ｍ3
土工事 | 残土処分（人 力 構内敷ならし）
63.6
ｍ3
土工事 | 床付
18.3
ｍ3
土工事 | 砕石地業（40-0）
1.8
ｍ3
土工事 | 捨ｺﾝｸﾘｰﾄ
0.9
ｍ3
土工事 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ（FC21N）
| 管理強度試験含む | 2.7
ｍ3
土工事 | 埋戻し（良質土）
35.7
ｍ3
土工事 | 型枠
1
式
土工事 | 鉄筋（SD295A D-10）
120
kg
土工事 | 同上加工組立
120
kg
土工事 | 鉄筋運搬費
120
kg
土工事 | ｺﾝｸﾘｰﾄ仕上げ
1
式
土工事 | 機械基礎
1
式
土工事 | 消耗品雑材料
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
屋外 |  | 浄化槽設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FRP製浄化槽 本 | 42人槽 8.4m3/日
体 |  | 1
基
搬入据付費 | 揚重費（25tﾗﾌﾀｰ）
1
回
搬入据付費 | FRP槽据付作業
1
式
搬入据付費 | 水張り作業
1
式
搬入据付費 | ﾏﾝﾎｰﾙ天端調整
1
式
搬入据付費 | 機器類取付費
1
式
配管設備工事 | 配管工事
1
式
電気設備工事 | 電気工事
1
式
試運転調整費
1
式
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 30
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮囲い鉄板 | H=2.0 設置・撤去共 運搬共
80
ｍ
キャスターゲート | W6.0×H1.8 設置・撤去共 運搬共
1
か所
仮設鉄板敷 | 供用1日賃料 敷鉄板
1524×6096×22㎜ 設置・撤去共
運搬共 整備共
241
㎡
計
給水装置工事申込 明細 | [5 empty] | 31
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水装置工事申込
手数料 |  | 1
式
計