## 表紙
|  |  |  | 作成日 | 令和7年9月3日
工事名称 |  |  | 境プール受変電設備改修工事
工事場所 |  |  | 境プール
履行完了日 令和8年3月27日
予算執行課 健康推進部スポーツ振興課
設計・監理 建設部建築課
|  | （ | 工事価格 |  |  | ）
審査者 | 設計者

## 概要
工事概要
本工事は、境プール受変電設備の改修を行うものである。
・受変電設備工事 1式
変圧器 2台交換
高圧コンデンサ 1台交換
・上記に伴う撤去工事 1式

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
（契約保証金含む） | 1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
境ﾌﾟｰﾙ
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
境ﾌﾟｰﾙ
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
受変電設備工事
1
式
撤去工事
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
境ﾌﾟｰﾙ |  | 受変電設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
変圧器(屋内) | 油入 単相 6kV-210/105V 10kVA
| 2026ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰ品 | 1
台
変圧器(屋内) | 油入 三相 6kV-210V 100kVA
| 2026ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰ品 | 1
台
同上搬入費
1
式
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ | 油入式 31.9kvar
(50Hz用) |  | 1
台
主任技術者立会費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
境ﾌﾟｰﾙ |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
変圧器 | 油入 単相 6kV-210/105V 10kVA
1
台
変圧器 | 油入 三相 6kV-210V 100kVA
1
台
同上搬出費
1
式
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ
1
台
計