## 表紙
|  |  |  | 作成日 | 令和７年９月１１日
工事名称 |  |  | 殖蓮第二小学校体育館空調設備設置工事
工事場所 |  |  | 殖蓮第二小学校
履行完了日 令和８年２月２７日
予算執行課 教育部教育施設課
設計 福島建築設計事務所
設計・監理 建設部建築課
|  | （ | 工事価格 |  |  | ）
審査者 | 設計者

## 概要
工事概要
本工事は、殖蓮第二小学校体育館に空調設備を設置するものである。
機械設備工事一式
電気設備工事一式
建築工事一式

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
電気設備工事
1
式
建築工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
（契約保証金含む） | 1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
（週休２日月単位補正） | 1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調設備設置工事
1
式
電気設備工事
1
式
建築工事
1
式
計

## 種目
空調設備設置工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
殖蓮第二小学校
1
式
計
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
殖蓮第二小学校
1
式
計
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 5
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
殖蓮第二小学校
1
式
計

## 科目
空調設備設置工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
殖蓮第二小学校
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調設備工事
1
式
計装設備工事
1
式
ガス配管設備工事
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 7
殖蓮第二小学校
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調電源設備工事
1
式
計
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 8
殖蓮第二小学校
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
室外機置場基礎等
1
式
囲障
1
式
金属
1
式
内装改修
1
式
発生材処理
1
式
計

## 中科目1
空調設備設置工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 9
殖蓮第二小学校
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調設備工事 | 空調設備
1
式
計
計装設備工事 | 計装設備
1
式
計
ガス配管設備工事 | ガス配管設備工事
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 10
殖蓮第二小学校
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調電源設備工事 | 空調電源設備
1
式
計
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 11
殖蓮第二小学校
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
室外機置場基礎等
1
式
計
囲障 | 囲障
1
式
計
金属
1
式
計
内装改修 | 撤去
1
式
内装改修 | 改修
1
式
計
発生材処理 | 集積・積込費・運搬
1
式
発生材処理 | 処分
1
式
計

## 細目別内訳
空調設備設置工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
殖蓮第二小学校 |  | 空調設備工事 |  |  | 空調設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ガスヒートポンプ | C:56.0KW
エアコン PAC-1 |  | 2
台
マルチエアコン室 | 天吊り型 C:14.0kw
内機 PAC-1-1 |  | 8
台
空調機 調整
8
台
室外機搬入費 | PAC-1
2
台
既存竪樋切断接続 | 100A-30A（25） 保温無
費 |  | 6
箇所
耐候性C型トラッ | 25A 保温無
プ |  | 4
個
耐候性C型トラッ | 30A 保温無
プ |  | 2
個
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 43
ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 24
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 68
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 30
ｍ
冷媒用 | 22.22外径( 7/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 13
ｍ
冷媒用 | 28.58外径(1 1/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 92
ｍ
冷媒管SUSﾗｯｷﾝｸﾞ | 150A
21
ｍ
ﾄﾞﾚﾝ管 | 25A 天井内
26
ｍ
ﾄﾞﾚﾝ管 | 30A 天井内
1
ｍ
ﾄﾞﾚﾝ管 | 25A 露出（ｶﾗｰVP）
4
ｍ
ﾄﾞﾚﾝ管 | 30A 露出（ｶﾗｰVP）
2
ｍ
ﾄﾞﾚﾝ管保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 25
| 25A |  | ｍ
ﾄﾞﾚﾝ管保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1
| 30A |  | ｍ
空調設備設置工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
殖蓮第二小学校 |  | 空調設備工事 |  |  | 空調設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
空調設備設置工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
殖蓮第二小学校 |  | 計装設備工事 |  |  | 計装設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 配管共巻き | 135
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙ内 | 6
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 天井内 | 83
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
6
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 2
個
リモコン収容盤 | 鋼板製 壁掛型 扉ｷｰ付
1
面
リモコンスイッチ | 手間のみ
取付費 |  | 2
台
計
空調設備設置工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
殖蓮第二小学校 |  | ガス配管設備工事 |  |  | ガス配管設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ガス配管工事 | 都市ガス
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
殖蓮第二小学校 |  | 空調電源設備工事 |  |  | 空調電源設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既存電灯盤改造 | 図面参照
1
面
合成樹脂製 | 大四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 6
付) |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200x200x150
防水(SUS) |  | 3
個
ﾒﾀﾙﾓｰﾙ用 | C型
ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ |  | 2
個
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 19
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C 管内
16
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C ﾓｰﾙ内
6
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
166
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G.Z) |  | 14
ｍ
二種金属製 | (30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 2
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | C型(60.0㎜)
2
ｍ
配管支持ﾌﾞﾛｯｸ | L150 H70
2
個
配管支持ﾌﾞﾛｯｸ | L300 H70
2
個
室外機結線費
2
台
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
殖蓮第二小学校 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生(内部改修) | 複合改修
167
㎡
内部仕上足場 | 掛払い手間
(手すり先行方式) | 枠組棚足場 | 126
| 階高4.0m超5.0m未満 - |  | ㎡
整理清掃後片付け | 複合改修
(内部改修) |  | 167
㎡
竣工後引渡し前清 | 手間のみ
掃 |  | 167
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
殖蓮第二小学校 |  | 室外機置場基礎等
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
根切り | 小規模土工
| - | 23.9
ｍ3
埋戻し(B種) | 小規模土工 発生土
10.5
ｍ3
砂利地業 | 切込砕石
1.3
ｍ3
異形鉄筋(SD295A) | D10 ﾌｪﾝｽ基礎含む
0.1
ｔ
異形鉄筋(SD295A) | D13 ﾌｪﾝｽ基礎含む
0.1
ｔ
異形鉄筋(SD295A) | D16
0.1
ｔ
鉄筋加工組立 | 小型構造物 ﾌｪﾝｽ基礎含む
| - | 0.3
| - |  | ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 ﾌｪﾝｽ基礎含む
0.3
ｔ
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc=24N/mm2 24-18-25(20)
| - 1地区 | 9.2
JIS A 5308 | ﾌｪﾝｽ基礎含む |  | ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc=18N/mm2 18-15-25(20)
| - 1地区 | 0.3
JIS A 5308 | ﾌｪﾝｽ基礎含む |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回未満 S15～S18 | 9.2
| -圧送費､基本料別途 ﾌｪﾝｽ基礎含む |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
| - S15～S18 | 0.3
| - - ﾌｪﾝｽ基礎含む |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | ﾌｪﾝｽ基礎含む
基本料金 |  | 1
回
型枠 | 普通合板型枠
| - 基礎部 | 26.5
| - |  | ㎡
型枠 | 打放合板型枠C種
| 壁式構造 基礎部 | 11
| - ﾌｪﾝｽ基礎含む |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
| ﾌｪﾝｽ基礎含む | 37.5
㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ | ﾌｪﾝｽ基礎含む | 9.2
㎡
発生土場内敷均し | 締め固め共
8.3
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
殖蓮第二小学校 |  | 囲障 |  |  | 囲障
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
隅遣方
4
か所
防音目隠しﾌｪﾝｽ | Ｈ2500 ＬＦＭ型 同等品
| ＹＫＫ：LMF1型として | 7.6
ｍ
防音目隠しﾌｪﾝｽ | Ｈ3000 ＬＦＭ型 同等品
| ＹＫＫ：LMF1型として | 6.4
ｍ
同上方開き扉 | Ｈ3000 ＬＦＭ型 同等品
ＹＫＫ：LQM くぐり戸
規格W853として
標準錠式 ※特殊ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠別途
1
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
殖蓮第二小学校 |  | 金属
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し(内部改修) | 個別改修
13
㎡
防球ガード | ｽﾁｰﾙ ｱｸﾘﾙ焼付
W1800×D900×H380～780
ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ：φ3.2×100×100、
φ3.2×150×150
| ﾌﾚｰﾑ：□-50×50×2.3 J-6×50×50 | 8
| FB-3×22、FB- 3×50 蝶ﾎﾞﾙﾄ共 |  | か所
同上法定福利費 | ﾌｪﾝｽ含む
1
式
軽量鉄骨天井下地
66.8
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
殖蓮第二小学校 |  | 内装改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 一般
撤去 | 集積共 | 66.8
㎡
貫通穴明け | 壁 集積共
10
か所
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
0.1
ｍ3
ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜
2.7
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
殖蓮第二小学校 |  | 内装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
あと施工アンカー | ＨＫＤアンカーＭ１２（天井）
40
本
天井 | 厚5.5 目透し張り
しな合板張り |  | 66.8
㎡
塗装素地ごしらえ | 一般塗料用
| 木部 | 66.8
| 工程A種(屋内)(ｾﾗｯｸﾆｽ) |  | ㎡
ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ(2-UC) | 木部 A種
66.8
㎡
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地
| 450角 | 8
| 開口補強共 |  | か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
殖蓮第二小学校 |  | 発生材処理 |  |  | 集積・積込費・運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
収集運搬費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ他 2ｔﾀﾞﾝﾌﾟ片道25km
1
式
収集運搬費 | 木材類 2ｔﾀﾞﾝﾌﾟ片道25㎞
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
殖蓮第二小学校 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
処分費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ
0.1
ｔ
処分費 | 混合廃棄物
0.1
ｍ3
処分費 | 木くず
0.9
ｍ3
計