## 表紙
|  |  |  | 作成日 | 令和７年９月５日
工事名称 |  |  | さかい聖苑空調設備改修工事
工事場所 |  |  | さかい聖苑
履行完了日 令和８年２月２７日
予算執行課 伊勢崎市環境部環境政策課さかい聖苑
設計 株式会社下田設計
設計・監理 伊勢崎市建設部建築課
|  | （ | 工事価格 |  |  | ）
審査者 | 設計者

## 概要
工事概要
さかい聖苑の既存空調機更新工事と式場への空調機増設工事と電源工事
1.各室機器更新工事
2.一部配管改修工事
3.式場空調機増設工事
4.式場空調機増設に伴う電気設備工事

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
電気設備工事
1
式
建築工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
（契約保証金含む） | 1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
（週休２日月単位補正） | 1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
電気設備工事
1
式
建築工事
1
式
計

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
①式場
1
式
②事務室・玄関ホール
1
式
③休憩室
1
式
④霊安室
1
式
⑤監視室
1
式
計
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
①式場
1
式
②事務室・玄関ホール
1
式
計
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 5
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
①式場
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
自動制御設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 7
②事務室・玄関ホール
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 8
③休憩室
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 9
④霊安室
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 10
⑤監視室
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 11
①式場
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 12
②事務室・玄関ホール
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
照明器具設備
1
式
計
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 13
建築工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
仮設・天井解体復旧・エアコンブラ
ケット・室外機・植栽 | 1
式
発生材処理
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 14
①式場
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計
自動制御設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 15
②事務室・玄関ホール
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計
撤去工事
1
式
計
発生材処理
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 16
③休憩室
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計
撤去工事
1
式
計
発生材処理
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 17
④霊安室
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計
撤去工事
1
式
計
発生材処理
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 18
⑤監視室
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計
撤去工事
1
式
計
発生材処理
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 19
①式場
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備 | 動力幹線
1
式
動力設備 | 動力分岐
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 20
②事務室・玄関ホール
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
照明器具設備 | 照明器具取外し再取付
1
式
計
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 21
建築工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
仮設・天井解体復旧・エアコンブラ
ケット・室外機・植栽 |  | 1
式
計
発生材処理 | 運搬
1
式
発生材処理 | 処分
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
①式場 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
PAC-6 | 形 式 天井吊型 Ｒ32
パッケージ | 冷房能力 14.0（6.3～16.0)KW | 2
エアコン（増設） | 暖房能力 16.0（7.2～20.0)KW |  | 組
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
①式場 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒用被覆銅管 | 液φ9.5
| ガスφ15.9 | 26
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 8
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP) |  |  | ｍ
冷媒用
断熱材被覆銅管用 | 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 10
保温外装 | 100㎜程度 |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 3
| 25A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 8
| 40A |  | ｍ
冷媒用
断熱材被覆銅管用 | 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 3
保温外装 | 40㎜程度 |  | ｍ
壁穴開け補修 | 100φ-200L
（冷媒管） |  | 4
か所
壁穴開け補修 | 80φ-200L
（ドレン管） |  | 3
か所
壁穴開け補修 | 25φ-200L
（電線） |  | 6
か所
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
①式場 |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 冷媒管巻込み
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 26
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 48
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| FEP内(PF･CD) | 4
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 4
ｍ
合成樹脂製 | 埋込 1個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 2
) |  |  | 個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
②事務室・玄関ホール |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
PAC-2 | 形式 屋外 据置型 更新用
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房能力 12.5(最大14.0)kW | 1
(室外機) | 暖房能力 14.0(最大16.0)kW |  | 台
PAC-2-1 | 形式 天井カセット型 2方向吹出
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房能力 3.6kW | 2
(室内機) | 暖房能力 4.0kW |  | 台
PAC-2-2 | 形式 天井ビルトイン型
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房能力 2.8kW | 2
(室内機) | 暖房能力 3.2kW |  | 台
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
②事務室・玄関ホール |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒用被覆銅管 | 液φ9.5
| ガスφ15.9 | 10
ｍ
既存冷媒管接続 | φ6.4 屋内一般 保温有 液管
4
か所
既存冷媒管接続 | φ9.5 屋内一般 保温有 液管
5
か所
既存冷媒管接続 | φ12.7 屋内一般 保温有 ガス管
4
か所
既存冷媒管接続 | φ15.9 屋内一般 保温有 ガス管
4
か所
既存冷媒管接続 | φ19.1 屋内一般 保温有 ガス管
1
か所
既存ドレン管接続 | φ25 VP 屋内一般 保温有
4
か所
壁穴開け補修 | 100φ-200L
（冷媒管） |  | 1
か所
キャンバス継手 | ＳＡ
2
個
キャンバス継手 | ＲＡ
2
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
②事務室・玄関ホール |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
PAC-2 | 形式 屋外 据置型 更新用
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房能力 14.0 kW | 1
(室外機)撤去 | 暖房能力 16.0 kW |  | 台
PAC-2-1 | 形式 天井カセット型 2方向出
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房能力 3.6 kW | 2
(室内機)撤去 | 暖房能力 4.0 kW |  | 台
PAC-2-2 | 形式 天井ビルトイン型
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房能力 2.8 kW | 2
(室内機)撤去 | 暖房能力 3.2 kW |  | 台
冷媒管撤去 | 液φ6.4
| ガスφ12.7 | 10
ｍ
冷媒回収処分 | 冷媒：R22 8.3kg
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
②事務室・玄関ホール |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | 金属くずほか
1
ｍ3
発生材収集運搬費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
③休憩室 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
PAC-4 | 形式 天井カセット型 1方向吹出
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷房能力 4.5 kW | 1
| 暖房能力 5.0 kW |  | 組
室外機基礎 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製
2
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
③休憩室 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既存冷媒管接続 | φ9.5 屋内一般 保温有 液管
2
か所
既存冷媒管接続 | φ15.9 屋内一般 保温有 ガス管
2
か所
既存ドレン管接続 | φ25 VP 屋内一般 保温有
1
か所
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
③休憩室 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
PAC-4 | 形式 天井カセット型 1方向吹出
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷房能力 4.5 kW | 1
撤去 | 暖房能力 5.0 kW |  | 組
冷媒回収処分 | 冷媒：R22 1.7kg
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 32
③休憩室 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | 金属くずほか
1
ｍ3
発生材収集運搬費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
④霊安室 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
PAC-1 | 形式 天井カセット型 2方向吹出
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷房能力 3.6 kW | 1
| 暖房能力 4.0 kW |  | 組
室外機基礎 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製
2
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 34
④霊安室 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既存冷媒管接続 | φ6.4 屋内一般 保温有 液管
2
か所
既存冷媒管接続 | φ12.7 屋内一般 保温有 ガス管
2
か所
既存ドレン管接続 | φ25 VP 屋内一般 保温有
1
か所
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 35
④霊安室 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
PAC-1 | 形式 天井カセット型 2方向吹出
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷房能力 3.6 kW | 1
撤去 | 暖房能力 4.0 kW |  | 組
冷媒回収処分 | 冷媒：R22 1.7kg
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 36
④霊安室 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | 金属くずほか
1
ｍ3
発生材収集運搬費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 37
⑤監視室 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
PAC-5 | 形式 壁掛型
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ | 冷房能力 2.8(0.6～3.3)kW | 1
| 暖房能力 3.6(0.7～4.7)kW |  | 組
室外機基礎 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製
2
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 38
⑤監視室 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒用被覆銅管 | 液φ6.4
| ガスφ9.5 | 3
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP) |  |  | ｍ
冷媒用
断熱材被覆銅管用 | 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 3
保温外装 | 80㎜程度 |  | ｍ
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 39
⑤監視室 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
PAC-5 | 形式 壁掛型
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ | 冷房能力 2.5(0.7～3.2)kW | 1
撤去 | 暖房能力 2.5(0.7～4.3)kW |  | 組
冷媒管撤去 | 液φ6.4
| ガスφ9.5 | 3
ｍ
冷媒回収処分 | 冷媒：R410A 0.7kg
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 40
⑤監視室 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | 金属くずほか
1
ｍ3
発生材収集運搬費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 41
①式場 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 管内
34
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38㎜2 天井内
38
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38㎜2 盤内
4
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 500x500x200
屋外(SUS) |  | 3
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 500x500x200
(錆止め塗装) |  | 2
個
壁穴開け | 50φ-200L
6
か所
キュービクル改造 | ﾌﾞﾚｰｶｰ150A→100A 他
1
式
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 54㎜
(G) |  | 14
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 51㎜
(E) |  | 19
ｍ
二種金属製 | (50) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 1
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 42
①式場 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
動力盤 | P-AC(WP)
1
面
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C 管内
2
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C 冷媒管巻込
7
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C 盤内
1
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 4
ｍ
二種金属製 | (24) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 2
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
二種金属製 | (17) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 1
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | 露出配管 16㎜
(VE) |  | 3
ｍ
接地 | Ｄ種
1
か所
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 43
②事務室・玄関ホール |  | 照明器具設備 |  |  | 照明器具取外し再取付
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | G2 取外し再取付
7
台
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | R2 取外し再取付
1
台
埋込照明器具 | F ｽｸｴｱ 取外し再取付
1
台
煙感知器 | 取外し再取付
1
台
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 44
建築工事 |  | 仮設・天井解体復旧・エアコンブラケット・室外機・植栽
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床シ－ト養生 | ブル－シ－ト程度
224
延㎡
天井プラボ－ド養
生 |  | 34.5
延㎡
脚立足場 | 並列 Ｈ1.8
103
延㎡
天井解体復旧 | 玄関・通路・事務室天井
| ＰＢ(9.5)+ＲＢ(12)、一部ＬＧＳ | 1
| 廻り縁 |  | 式
天井点検口 | アルミ450角 額縁枠
3
か所
天井点検口 | アルミ600角 額縁枠
6
か所
ＬＧＳ開口補強 | 450角 ボ－ド切り込み共
3
か所
ＬＧＳ開口補強 | 600角 ボ－ド切り込み共
6
か所
天吊りエアコン取 | Ｌ-50ｘ50ｘ6・PL-6 ボ－ド穴開け
付ブラケット | ・ケミカルアンカ－・ＯＰ塗装・ア | 4
| クリルプレ－ト穴塞ぎ共 |  | か所
室外機基礎 | 墨出し・すき取り・床付け・砕石・
| 差筋アンカ－・型枠・コンクリ－ト | 1
| ・金鏝・補修・埋め戻し・残土処分 |  | 式
サザンカ移植・再 | Ｈ1600・Ｗ700 支柱添え柱共
移植 |  | 6
本
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 45
建築工事 |  | 発生材処理 |  |  | 運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
廃石膏ボ－ド積運
搬込 |  | 1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 46
建築工事 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
廃石膏ボ－ド処分
0.4
ｍ3
計