## 表紙
内訳書
| 工事名称 | 県立前橋清陵高等学校
2階職員室、3階301教室空調機更新工事
| 工事場所 | 前橋市文京町 地内

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
発生材処分費
1
式
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空調設備工事
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
空調設備工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空調設備工事
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
空調設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空調設備工事 | 機器設備
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
空調設備工事 |  | 空調設備工事 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井吊形 | PCZ-ERMP112K5同等品
室内機-室外機 | 冷房能力10.0kW、暖房能力11.2kW | 3
台
天井吊形 | PCZ-ERMP80K5同等品
室内機-室外機 | 冷房能力7.1kW、暖房能力8.0kW | 2
台
転倒防止処置
5
か所
基礎工事 | コンクリートブロック
5
組
機器搬入据付費
1
式
既設機器撤去工費
1
式
冷媒配管接続替工 | 室内機3台、室外機3台
事 |  | 10
か所
冷媒ガス回収破壊
処理費 |  | 1
式
気密テスト
5
系統
試運転調整費
5
台
ラッキング補修費
5
台
電源接続換え工事
5
台
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費 明細 | [5 empty] | 7
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共通仮設費
1
式
計
現場管理費 明細 | [5 empty] | 8
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
現場管理費
1
式
計
一般管理費等 明細 | [5 empty] | 9
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
一般管理費等
1
式
計
発生材処分費 明細 | [5 empty] | 10
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
廃材処分費
1
式
計