## 表紙
参 考 内 訳 書
| 工事名称 | 令和７年度群馬県農業技術センター育種係調査棟兼資材庫新築
電気設備工事
| 工事場所 | 伊勢崎市西小保方町 地内
概要 野菜第一係調査棟及び資材庫改築
用途 調査棟及び資材庫
構造 木造
階数・延べ床面積
（調査棟及び資材庫）地上１階 ６００㎡
※細目別内訳において法定福利費の項目がない場合は、
各単価に法定福利費を計上するものとする。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
野菜第１係調査棟兼資材庫
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
野菜第１係調査棟兼資材庫
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
幹線設備
1
式
動力設備
1
式
電灯設備
1
式
発電設備
1
式
弱電設備
1
式
構内通信線路
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
野菜第１係調査棟兼資材庫 |  | 幹線設備 |  |  | 電灯・動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既存第１変電所改 | RPR取付
修 |  | 1
式
既存第２変電所改 | 変圧器取替、OVGR増設、
修 | ﾌﾞﾚｰｶｰ増設、各種ﾋｭｰｽﾞ取替 | 1
式
動力分電盤 | 1P-1 屋内自立型 1T-1併設
1
面
電灯分電盤 | 1L-1 屋内自立型 警報盤併設
1
面
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
野菜第１係調査棟兼資材庫 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電動機等接続 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
野菜第１係調査棟兼資材庫 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LED照明 | A 逆富士型 6900lm
11
個
LED照明 | B 逆富士型 3200lm
7
個
LED照明器具 | C 逆富士型 2000lm
15
個
LED照明 | D トラフ型 4000lm
1
個
LED照明器具 | E ﾃﾞｻﾞｲﾝﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 5200lm
36
個
LED照明器具 | F ﾃﾞｻﾞｲﾝﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 2750lm
8
個
LED照明器具 | G ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 970lm
4
個
LED照明器具 | H 軒下ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 400lm WP
3
個
LED照明器具 | I ﾌﾞﾗｹｯﾄ 300lm WP
5
個
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
野菜第１係調査棟兼資材庫 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
二重床用配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
野菜第１係調査棟兼資材庫 |  | 電灯設備 |  |  | 空調・換気電源
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
野菜第１係調査棟兼資材庫 |  | 発電設備 |  |  | 太陽光発電
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
太陽電池ﾓｼﾞｭｰﾙ | 410W 単結晶
64
枚
接続ｹｰﾌﾞﾙ | 3.5sq-1C 50m
1
式
太陽電池架台 | 折板屋根用
1
式
ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ | 単相 5.5kW 屋内外兼用
2
台
蓄電ｼｽﾃﾑ | ﾊﾟﾜｰｽﾃｰｼｮﾝ、ｺﾝﾊﾞｰﾀ、蓄電池他
2
組
自立切替器 | 単相 3線 60A
2
組
交流集電箱 | 単相 5.5kW 2回路用
1
面
気象信号変換器箱 | ﾃﾞｼﾞﾀﾙ出力
1
面
気温計 | 50mｹｰﾌﾞﾙ付
1
台
日射計 | 50mｹｰﾌﾞﾙ付
1
台
小型計測装置 | DataCube4
1
台
映像信号変換装置 | HDMI対応
1
台
表示装置 | 液晶 43型 壁掛金具付
1
台
運搬費
1
式
架台組立ﾓｼﾞｭ-ﾙ
取付調整 |  | 1
式
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
野菜第１係調査棟兼資材庫 |  | 発電設備 |  |  | 太陽光発電
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾓｼﾞｭ-ﾙ間配線調整
1
式
ﾊﾟﾜｺﾝ蓄電池計測
装置取付装置 |  | 1
式
使用前自己確認
1
式
法定福利費
1
式
下請経費
1
式
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
ケーブルラック | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
接地工事 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
野菜第１係調査棟兼資材庫 |  | 弱電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
端子盤 | 1P-1に併設 施工費のみ
1
面
電話機 | OKI ﾊﾟﾙﾛ CX2
3
台
防犯制御盤 | 3回路用
1
面
防犯ｷｰｽｲｯﾁ
1
個
ﾊﾟｯｼﾌﾞｾﾝｻｰ
6
個
ﾌﾗｯｼｭﾏﾙﾁｻｲﾝ
1
個
電気錠制御盤 | 2線式 2回路用
1
面
電気錠ﾃﾝｷｰﾕﾆｯﾄ
2
個
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
野菜第１係調査棟兼資材庫 |  | 構内通信線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0034
1
式
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ | 14mm2
118
ｍ
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0035
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 6
配管用貫通口) |  |  | か所
計

## 別紙明細
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 13
野菜第１係調査棟兼資材庫 |  | 幹線設備 |  |  | 電灯・動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 41
ｍ
計
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
206
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 40
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 1P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 43
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 83
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 14
野菜第１係調査棟兼資材庫 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電動機等接続 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
電動機結線 | 直入始動方式
7
台
計
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
遠方スイッチ | 埋込形 250V 5A
1
個
計
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 27
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 2
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井
186
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C 冷媒管共巻
20
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 15
野菜第１係調査棟兼資材庫 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 2
ｍ
計
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 16
野菜第１係調査棟兼資材庫 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 -
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 2
ﾈｰﾑ付 |  |  | 個
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ | 1P 15A ×2 -
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 2
ﾈｰﾑ付 |  |  | 個
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ | 1P 15A ×3 -
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 1
ﾈｰﾑ付 |  |  | 個
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 1P L 15A ×1
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 4
ﾈｰﾑ付 |  |  | 個
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ | 1P 15A ×2 1P L 15A ×1
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 1
ﾈｰﾑ付 |  |  | 個
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 3W 15A ×1
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 1
ﾈｰﾑ付 |  |  | 個
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ | 3W H 15A ×1 -
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 1
ﾈｰﾑ付 |  |  | 個
防水埋込ｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 300V
| ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ | 1
個
照明制御器 | A 親器 8A 100V 広角
(ｾﾝｻ) |  | 3
個
照明制御器 | B 子器 DC12V 広角
(ｾﾝｻ) |  | 2
個
照明制御器 | C 換気連動子器 100V
(ｾﾝｻ) |  | 1
個
照明制御器 | D 親器 照明・換気連動 100V
(ｾﾝｻ) |  | 2
個
照明制御器(ｾﾝｻ) | S 2回路用 15A 250V
操作ｽｲｯﾁ | ﾜｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ | 3
個
自動点滅器 | AS AC 100V 8A ｽﾏｰﾄﾀｲﾌﾟ
1
個
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 17
野菜第１係調査棟兼資材庫 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極付) | 2
| 125V |  | 個
計
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 38
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 11
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 310
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 30
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 204
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 3
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 18
野菜第１係調査棟兼資材庫 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 24
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 12
ｍ
計
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 45
付) |  |  | 個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 19
野菜第１係調査棟兼資材庫 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2付 一体形) | 31
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2 接地端子×1付 一体形) | 17
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ(防雨形) | 2P15A×2
| (抜止め 接地極×2 接地端子付) | 4
| 125V |  | 個
ﾌﾛｱｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A ×2 接地極付
3
個
ﾘｰﾗｰｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A ×2 接地極付 抜止 1.8m
2
個
計
二重床用配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
ﾊｰﾈｽｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ | 2分岐 送り付 20A 125V
5
個
ﾊｰﾈｽ用OAﾀｯﾌﾟ | ｺｰﾄﾞ3ｍ 2P15AE付×4(125V)
(ﾏｸﾞﾈｯﾄ付) | - | 5
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 20
野菜第１係調査棟兼資材庫 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 495
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 108
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 35
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 108
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 27
ｍ
計
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 57
付) |  |  | 個
金属製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 3
付) |  |  | 個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 21
野菜第１係調査棟兼資材庫 |  | 電灯設備 |  |  | 空調・換気電源
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2 接地端子×1付 一体形) | 1
| 125V |  | 個
計
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 129
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 1
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 1
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 22
野菜第１係調査棟兼資材庫 |  | 電灯設備 |  |  | 空調・換気電源
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 10
付) |  |  | 個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 23
野菜第１係調査棟兼資材庫 |  | 発電設備 |  |  | 太陽光発電
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 50
(PF管内) |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 74
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 4
(PF管内) |  |  | ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 24
野菜第１係調査棟兼資材庫 |  | 発電設備 |  |  | 太陽光発電
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 2C ﾗｯｸ
5
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
12
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 2C ﾗｯｸ
6
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
12
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
7
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾗｯｸ | 1
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 59
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 1P
| ﾗｯｸ | 15
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 1P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 124
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 97
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6 4P ﾋﾟｯﾄ・天井
1
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6 4P FEP内(PF･CD)
1
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 25
野菜第１係調査棟兼資材庫 |  | 発電設備 |  |  | 太陽光発電
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 54
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 16㎜
(G) |  | 74
ｍ
計
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 2
付) |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 300× 300× 300
防水(SUS) |  | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 400× 400× 400
防水(SUS) |  | 1
個
計
ケーブルラック | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 | 200A 1段目
4
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 26
野菜第１係調査棟兼資材庫 |  | 発電設備 |  |  | 太陽光発電
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
接地工事 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
接地極 | 14φ×1.5m～3連
(銅覆鋼棒打込式) |  | 1
か所
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 27
野菜第１係調査棟兼資材庫 |  | 弱電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ | ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(RJ11) ×1
(樹脂製) |  | 3
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 28
野菜第１係調査棟兼資材庫 |  | 弱電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ | 0.5㎜- 2P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 38
ｍ
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ | 0.5㎜- 2P
| FEP内(PF･CD) | 12
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 4C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 80
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 4C
| FEP内(PF･CD) | 9
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 6C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 1
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 6C
| FEP内(PF･CD) | 4
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 1P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 38
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 1P
| FEP内(PF･CD) | 5
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 40
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2P
| FEP内(PF･CD) | 7
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 29
野菜第１係調査棟兼資材庫 |  | 弱電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 25
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 11
ｍ
計
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 9
付) |  |  | 個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 30
野菜第１係調査棟兼資材庫 |  | 構内通信線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ | 118
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| FEP内(PF･CD) | 127
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 5
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 1P
| ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ | 118
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 1P
| FEP内(PF･CD) | 127
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 1P
| 管内 | 5
ｍ
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.5 ㎜- 10P
| ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ | 118
ｍ
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.5 ㎜- 10P
| 管内 | 7
ｍ
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.5 ㎜- 10P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 12
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 31
野菜第１係調査棟兼資材庫 |  | 構内通信線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0034
1
式
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 127
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 36㎜
(G) |  | 5
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ保護用 | (16) 露出
合成樹脂被覆鋼管 |  | 7
(GLT) |  |  | ｍ
計
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0035
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 38
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 38
ｍ3
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
126
ｍ
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費 明細 | [5 empty] | 32
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共通仮設費(率分)
1
式
計
現場管理費 明細 | [5 empty] | 33
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
現場管理費(率
分) |  | 1
式
計
一般管理費等 明細 | [5 empty] | 34
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
一般管理費(率分)
1
式
計