## 表紙
|  |  |  | 作成日 | 令和７年１０月２日
工事名称 |  |  | 南公民館空調設備更新工事
工事場所 |  |  | 南公民館
履行完了日 令和８年３月１３日
予算執行課 伊勢崎市教育部教育施設課
設計 園部設計株式会社
設計・監理 伊勢崎市建設部建築課
|  | （ | 工事価格 |  |  | ）
審査者 | 設計者

## 概要
工事概要
本工事は、南公民館の第一研修室、調理実習室、及び和室の空調設備を更新するもの。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
電気設備工事
1
式
建築工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
（契約保証金含む） | 1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
電気設備工事
1
式
建築工事
1
式
計

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
南公民館
1
式
計
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
南公民館
1
式
計
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 5
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
南公民館
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
南公民館
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調設備工事
1
式
計装設備工事
1
式
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 7
南公民館
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1.空調電源設備工事
1
式
2.撤去工事
1
式
計
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 8
南公民館
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
内装改修
1
式
発生材処理
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
南公民館 |  | 空調設備工事 |  |  | 空調設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ガスヒートポンプ | C:22.5KW
エアコン GHP-1 | ガス配管接続共 | 1
台
マルチエアコン室 | 天カセ4方向 C:5.6kw
内機 GHP-1-1 |  | 4
台
ガスヒートポンプ | C:22.5KW
エアコン GHP-2 | ガス配管接続共 | 1
台
マルチエアコン室 | 天カセ4方向 C:4.5kw
内機 GHP-2-1 |  | 4
台
マルチエアコン室 | 天カセ4方向 C:3.6kw
内機 GHP-2-1 |  | 1
台
室外機搬入費 | PAC-1・PAC-2
2
台
ﾄﾞﾚﾝ管切断接続 | 25A 保温有
9
か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 150㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
冷媒用 | 6.35外径( 1/4B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 29
ｍ
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 14
ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 32
ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 29
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 14
ｍ
冷媒用 | 25.4 外径(1 B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 32
ｍ
冷媒管SUSﾗｯｷﾝｸﾞ | 150A
16
ｍ
ﾄﾞﾚﾝ管 | 25A 天井内
5
ｍ
ﾄﾞﾚﾝ管保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 5
| 25A |  | ｍ
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
南公民館 |  | 計装設備工事 |  |  | 計装設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 冷媒共巻 | 74
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 8
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 天井内 | 46
ｍ
リモコンスイッチ | 手間のみ
取付費 |  | 3
台
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
南公民館 |  | 撤去工事 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ガスヒートポンプ | C:45.0KW 付属品共 再使用しない
エアコン GHP-1 | 搬出共 | 2
台
マルチエアコン室 | 天カセ4方向 C:11.2kw 再使用し
内機 GHP-1-1 | ない | 4
台
マルチエアコン室 | 天カセ4方向 C:9.0kw 再使用しな
内機 GHP-1-2 | い | 4
台
マルチエアコン室 | 天カセ4方向 C:3.6kw 再使用しな
内機 GHP-1-3 | い | 1
台
冷媒回収破壊処分 | R22 25.0ｋg
1
式
冷媒用 | 12.7外径 ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 再使用しない | 1
撤去 |  |  | ｍ
冷媒用 | 28.6外径 ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 再使用しない | 7
撤去 |  |  | ｍ
冷媒用 | 6.4外径 液管
断熱材被覆銅管 | 再使用しない | 1
撤去 |  |  | ｍ
冷媒用 | 15.9外径 液管
断熱材被覆銅管 | 再使用しない | 7
撤去 |  |  | ｍ
リモコンスイッチ | 接続配線共
撤去費 |  | 3
台
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
南公民館 |  | 発生材処理 |  |  | 発生材
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
金属くず
集積・積込費 |  | 1
式
混合廃棄物
集積・積込費 |  | 1
式
金属くず
運搬費 |  | 1
式
混合廃棄物
運搬費 |  | 1
式
金属くず
処分費 |  | 1
式
混合廃棄物
処分費 |  | 1
式
法定福利費 | 集積・積込、運搬
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
南公民館 |  | 1.空調電源設備工事 |  |  | 空調電源設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200x200x150
屋外(溶融亜鉛め |  | 1
っき) |  |  | 個
合成樹脂製 | 大四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 2
付) |  |  | 個
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C 管内
10
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
3
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 12
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G.Z) |  | 7
ｍ
二種金属製 | (30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 3
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
取付手間のみ | 既存品 LEDｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ直付型
照明器具 |  | 2
台
取付手間のみ | 既存品 天井埋込型
ｽﾋﾟｰｶｰ |  | 1
台
室内機電源結線費
9
か所
室外機電源結線費
2
か所
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
南公民館 |  | 2.撤去工事 |  |  | 既存撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去(再使用する) | LEDｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ直付型
照明器具 |  | 2
台
撤去(再使用する) | 既存品 天井埋込型
ｽﾋﾟｰｶｰ |  | 1
台
撤去 | VVF2.6-3C 再使用しない
ｹｰﾌﾞﾙ ﾗｯｷﾝｸﾞ内 |  | 11
ｍ
撤去 | 2.0㎜ × 1本 再使用しない
600V絶縁電線 |  | 11
ﾗｯｷﾝｸﾞ内 |  |  | ｍ
室内機電源結線
取外し費 |  | 9
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
南公民館 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生(内部改修) | 個別改修
| 床 | 53.1
㎡
養生(内部改修) | 個別改修
| 区画 | 10.8
㎡
内部仕上足場 | 掛払い手間
| 脚立足場 | 17.1
| 階高4.0m以下 - |  | ㎡
整理清掃後片付け | 個別改修
(内部改修) |  | 227
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
南公民館 |  | 内装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井 化粧 | 厚 9.5 準不燃 柾目
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 突付け | 17.1
張り(GB-D) |  |  | ㎡
天井開口部補強 | 900× 900㎜程度
| ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 1
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
南公民館 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井材撤去 | 化粧PBt12.5
0.22
ｍ3
混合廃棄物 | 積込・運搬
0.22
ｍ3
混合廃棄物 | 処分
0.22
ｍ3
法定福利費
1
式
計