## 表紙
|  |  |  | 作成日 | 令和7年9月29日
工事名称 |  |  | 殖蓮小学校高架水槽改修工事
工事場所 |  |  | 殖蓮小学校
履行完了日 令和8年3月6日
予算執行課 教育部教育施設課
設 計 株式会社零設計
設計・監理 建設部建築課
|  | （ | 工事価格 |  |  | ）
審査者 | 設計者

## 概要
工事概要
本工事は、殖蓮小学校の高架水槽を撤去し、直結加圧ポンプへ更新するもの。
・給水設備 一式
・電気設備 一式

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
(契約保証金含む) | 1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
殖蓮小学校
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
殖蓮小学校
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給排水設備工事
1
式
電気設備工事
1
式
発生材処分費
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
殖蓮小学校
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給排水設備工事 | 給排水設備工事
1
式
給排水設備工事 | 撤去工事
1
式
計
電気設備工事 | 電気設備工事
1
式
電気設備工事 | 撤去工事
1
式
計
発生材処分費 | 廃材処分費
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
殖蓮小学校 |  | 給排水設備工事 |  |  | 給排水設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
自動給水ポンプユ | 65×80×3.7kw×2
ニット |  | 1
組
小形給水 | 標準基礎 3.7 kW以下 ﾎﾟﾝﾌﾟ2台
ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ 据付 |  | 1
(衛生機器) |  |  | 基
給水・塩ﾋﾞ | ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 80A | 3
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 125A | 2
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 1
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 125A | 24
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ
青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 20A
1
個
ねずみ鋳鉄仕切弁 | 5K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 125A(外ねじ)
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 65A
2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 80A
1
個
自動ｴｱ抜弁 | 20A
1
個
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3
| 80A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2
| 125A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 1
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 24
| 125A |  | ｍ
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 150㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
貫通穴補修 | 80ｍｍ
1
か所
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | RC造標準日数 修理費含む | 27
| 22m未満 4階建 建築面積 300㎡ |  | ㎡
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
殖蓮小学校 |  | 給排水設備工事 |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
高架水槽撤去 | FRP製 20ｔ
1
基
揚水ポンプ撤去 | 渦巻ポンプ 7.5ｋｗ
2
台
滅菌ポンプ撤去 | タンク 200L
1
台
搬出費(撤去用)
1
式
鋼管撤去 | 機械室 80A
7
ｍ
鋼管撤去 | 屋外架空 80A
29
ｍ
鋼管撤去 | 屋外架空 125A
1
ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 7
| 80A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 29
| 80A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 1
| 125A 再使用しない |  | ｍ
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
殖蓮小学校 |  | 電気設備工事 |  |  | 電気設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 4C 管内
10
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C
| 管内 | 18
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 31㎜
(E) |  | 8
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 15
ｍ
二種金属製 | (30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 2
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
二種金属製 | (24) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 3
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形
(錆止め塗装) |  | 1
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
殖蓮小学校 |  | 電気設備工事 |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V絶縁電線 | 8mm2 × 1本 再使用しない
(管内) 撤去 |  | 72
ｍ
600V絶縁電線 | 1.6㎜ × 1本 再使用しない
(管内) 撤去 |  | 51
ｍ
600V絶縁電線 | 8mm2 × 1本 再使用しない
(F管内) 撤去 |  | 12
ｍ
ねじなし電線管 | (E31) 再使用しない
撤去 |  | 15
ｍ
ねじなし電線管 | (E25) 再使用しない
撤去 |  | 12
ｍ
金属可とう電線管 | F30 ビニール被覆
撤去 |  | 3
ｍ
プルボックス撤去 | 200×200×100
1
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
殖蓮小学校 |  | 発生材処分費 |  |  | 廃材処分費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
収集運搬費
1
式
発生材処分費 | 廃プラスチック・金属くず
1
式
計