## 表紙
|  |  |  | 作成日 | 令和7年10月16日
工事名称 |  |  | 第四中学校受変電設備改修工事
工事場所 |  |  | 第四中学校
履行完了日 令和8年 3月27日
予算執行課 教育部教育施設課
設 計 株式会社 零設計
設計・監理 建設部建築課
|  | （ | 工事価格 |  |  | ）
審査者 | 設計者

## 概要
工事概要
本工事は、第四中学校受変電設備の改修を行うものである。
・受変電設備工事 1式
・上記に伴う撤去工事 1式

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
（契約保証金含む） | 1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
第四中学校
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
第四中学校
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
受変電設備改修工事
1
式
撤去工事
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
第四中学校 |  | 受変電設備改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
変圧器(屋内) | 油入 単相 6kV-210/105V 50kVA
| 2026ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰ品 | 2
台
変圧器(屋内) | 油入 三相 6kV-210V 30kVA
| 2026ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰ品 | 1
台
高圧断路器 | 屋内形単極 400A
3
個
高圧ｶｯﾄｱｳﾄ | 屋内一般 30A
4
個
高圧限流ﾋｭｰｽﾞ | 変圧器用 15A
4
本
ｺﾞﾑ窓枠 | 500x400
網入りｶﾞﾗｽ |  | 1
個
搬入費
1
式
耐圧試験費 | 停電作業・主任技術者立会
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
第四中学校 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
変圧器 | 油入 単相 6kV-210/105V 50kVA
2
台
変圧器 | 油入 三相 6kV-210V 30kVA
1
台
断路器 | 7.2KV 400A
3
個
断路器 | 7.2KV 200A
3
個
高圧ｶｯﾄｱｳﾄ | 7.2KV 30A
5
個
同上ﾋｭｰｽﾞ | F 15A
5
本
避雷器
3
個
電線 | 6KV KIP 22sq
6
ｍ
ｺﾞﾑ窓枠
網入りｶﾞﾗｽ |  | 1
個
搬出費
1
式
収集運搬費 | PCB含有変圧器の指定場所への
| 運搬含む | 1
式
産業廃棄物処分費
1
式
計