## 表紙
参考内訳書
| 工事名称 | 令和７年度ぐんま学園寮舎（赤城寮・榛名寮）個室化工事
| 工事場所 | 前橋市川原町 地内

## 概要
令和７年度ぐんま学園寮舎（赤城寮・榛名寮）個室化工事
１．建物概要
棟 名 称：寄宿舎
構 造：既存部鉄骨造、増築部木造
階 数：平屋
延べ床面積：８２５．６３㎡
既存部：６９４．７４㎡
増築部：１３０．８８㎡
２．工事概要
既存寮舎の改修及び増築に係る建築工事、電機設備工事及び機械設備工事
仮設寮に係る電機設備工事及び機械設備工事（一次側）
３．法定福利費について
細目別内訳書において法定福利費の項目がない場合は、
各単価に法定福利費を計上するものとする。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
Ａ 直接工事費
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
計
Ｂ 共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
Ｃ 発生材処分費
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
工事費
1
式

## 種目
Ⅰ. 建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
1．赤城・榛名寮（新営）
1
式
2．赤城・榛名寮（改修）
1
式
計
Ⅱ. 電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
1. 赤城・榛名寮（新営）
1
式
2．赤城・榛名寮（改修）
1
式
3. 仮設寮
1
式
計
Ⅲ. 機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 5
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
1. 赤城・榛名寮（新営）
1
式
2．赤城・榛名寮（改修）
1
式
3. 仮設寮
1
式
計

## 科目
Ⅰ. 建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
1．赤城・榛名寮（新営）
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
土工
1
式
地業
1
式
鉄筋
1
式
コンクリート
1
式
型枠
1
式
木
1
式
屋根工事及び樋工事
1
式
金属工事
1
式
建具工事
1
式
塗装工事
1
式
内外装工事
1
式
ユニット及びその他
1
式
計
Ⅰ. 建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 7
2．赤城・榛名寮（改修）
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
外壁改修
1
式
建具改修
1
式
内装改修
1
式
塗装改修
1
式
発生材処分
1
式
計
Ⅱ. 電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 8
1. 赤城・榛名寮（新営）
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
動力設備
1
式
拡声設備
1
式
防犯・入退室管理設備
1
式
火災報知設備
1
式
計
Ⅱ. 電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 9
2．赤城・榛名寮（改修）
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
動力設備
1
式
拡声設備
1
式
防犯・入退室管理設備
1
式
火災報知設備
1
式
構内配電線路
1
式
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
計
Ⅱ. 電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 10
3. 仮設寮
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
構内配電線路
1
式
計
Ⅲ. 機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 11
1. 赤城・榛名寮（新営）
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
換気設備
1
式
自動制御設備
1
式
給水設備
1
式
排水設備
1
式
計
Ⅲ. 機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 12
2．赤城・榛名寮（改修）
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
換気設備
1
式
自動制御設備
1
式
消火設備
1
式
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
計
Ⅲ. 機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 13
3. 仮設寮
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
給水設備
1
式
排水設備
1
式
計

## 中科目1
Ⅰ. 建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 14
1．赤城・榛名寮（新営）
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
土工
1
式
計
地業
1
式
計
鉄筋
1
式
計
コンクリート
1
式
計
型枠
1
式
計
木
1
式
計
屋根工事及び樋工事
1
式
Ⅰ. 建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 15
1．赤城・榛名寮（新営）
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
計
金属工事
1
式
計
建具工事
1
式
計
塗装工事
1
式
計
内外装工事 | 外部
1
式
内外装工事 | 内部
1
式
計
ユニット及びその他 | 内部
1
式
計
Ⅰ. 建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 16
2．赤城・榛名寮（改修）
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
外壁改修 | (1)撤去
1
式
外壁改修 | (2)改修
1
式
計
建具改修 | (1)撤去
1
式
建具改修 | (2)改修
1
式
計
内装改修 | (1)撤去
1
式
内装改修 | (2)改修
1
式
計
塗装改修 | 改修
1
式
計
発生材処分 | 積込・運搬
1
式
計
Ⅱ. 電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 17
1. 赤城・榛名寮（新営）
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
電灯設備 | コンセント分岐
1
式
電灯設備 | 誘導灯
1
式
計
動力設備 | 空調電源単相
1
式
計
拡声設備
1
式
計
防犯・入退室管理設備 | 監視ｶﾒﾗ
1
式
防犯・入退室管理設備 | 防犯ｾﾝｻｰ
1
式
計
火災報知設備 | 自動火災報知
1
式
計
Ⅱ. 電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 18
2．赤城・榛名寮（改修）
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯幹線
1
式
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
電灯設備 | コンセント分岐
1
式
電灯設備 | 誘導灯
1
式
計
動力設備 | 動力幹線
1
式
動力設備 | 動力分岐
1
式
動力設備 | 空調電源単相
1
式
計
拡声設備
1
式
計
防犯・入退室管理設備 | 監視ｶﾒﾗ
1
式
防犯・入退室管理設備 | 防犯ｾﾝｻｰ
1
式
計
火災報知設備 | 自動火災報知
1
式
Ⅱ. 電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 19
2．赤城・榛名寮（改修）
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
計
構内配電線路 | 電力引込み
1
式
計
撤去工事
1
式
計
発生材処理
1
式
計
Ⅱ. 電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 20
3. 仮設寮
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
構内配電線路
1
式
計
Ⅲ. 機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 21
1. 赤城・榛名寮（新営）
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計
換気設備 | 機器設備
1
式
換気設備 | ダクト設備
1
式
計
自動制御設備 | 空気調和設備
1
式
計
給水設備 | 屋外給水配管
1
式
計
排水設備 | 屋外排水配管
1
式
計
Ⅲ. 機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 22
2．赤城・榛名寮（改修）
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計
換気設備 | 機器設備
1
式
換気設備 | ダクト設備
1
式
計
自動制御設備 | 空気調和設備
1
式
計
消火設備 | 屋内消火栓設備
1
式
計
撤去工事
1
式
計
発生材処理
1
式
計
Ⅲ. 機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 23
3. 仮設寮
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
給水設備 | 仮設工事
1
式
計
排水設備 | 仮設工事
1
式
計

## 細目別内訳
Ⅰ. 建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
1．赤城・榛名寮（新営） |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
やりかた | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
墨出し | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
整理清掃 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
外足場 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
内足場 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
災害防止 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
計
Ⅰ. 建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
1．赤城・榛名寮（新営） |  | 土工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
根切り | つぼ,布掘り
| 深さ2.5m程度 | 34.8
ｍ3
すきとり | 積み込み共 H300程度
13.5
ｍ3
床付け | つぼ,布掘り
167
㎡
埋戻し(B種) | - 発生土
11.3
ｍ3
敷きならし | 締め固め共
37
ｍ3
建設発生土運搬 | 場内仮置き
48.2
ｍ3
土工機械運搬 | 根切り、埋戻し
| - | 2
往復
計
Ⅰ. 建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
1．赤城・榛名寮（新営） |  | 地業
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
砂利地業 | 再生切込砕石
20.6
ｍ3
床下防湿層敷き | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15
130
㎡
土間下断熱材敷き | 2種bA 厚さ25㎜
167
㎡
計
Ⅰ. 建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
1．赤城・榛名寮（新営） |  | 鉄筋
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
異形鉄筋(SD295A) | D10
1.6
ｔ
異形鉄筋(SD295A) | D13
0.4
ｔ
鉄筋加工組立
2
ｔ
鉄筋運搬費 | 10ｔ車 30㎞程度
2
ｔ
計
Ⅰ. 建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
1．赤城・榛名寮（新営） |  | コンクリート
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc=18N/mm2 18-15-25(20)
| - 1地区 | 1.8
JIS A 5308 |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
| - S15～S18 | 1.8
| - - |  | ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc=(24N/mm2)＋S 27-18-25(20)
| - 1地区 | 33.7
JIS A 5308 |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回未満 S15～S18 | 33.7
| - 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送
基本料金 |  | 2
回
計
Ⅰ. 建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
1．赤城・榛名寮（新営） |  | 型枠
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
型枠 | 打放合板型枠B種 基礎部
74.8
㎡
型枠運搬費 | 10ｔ車 30㎞程度 往復
74.8
㎡
計
Ⅰ. 建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
1．赤城・榛名寮（新営） |  | 木
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（軸組）
（製材）
土台 | 桧 機械等級区分E90 SD20
| 105×105×5,000 | 0.7
ｍ3
土台 | 桧 機械等級区分E90 SD20
| 105×105×4,000 | 0.3
ｍ3
土台 | 桧 機械等級区分E90 SD20
| 105×105×3,000 | 0.2
ｍ3
柱 | 杉 機械等級区分E70 SD20
| 105×105×3,000 | 2
ｍ3
柱 | 杉 機械等級区分E70 SD20
| 105×105×4,000 | 0.1
ｍ3
梁・桁 | 米松 機械等級区分E110 SD20
| 105×150×5,000 | 0.3
ｍ3
梁・桁 | 米松 機械等級区分E110 SD20
| 105×150×4,000 | 1.1
ｍ3
梁・桁 | 米松 機械等級区分E110 SD20
| 105×150×3,000 | 0.9
ｍ3
梁・桁 | 米松 機械等級区分E110 SD20
| 105×120×3,000 | 0.2
ｍ3
梁・桁 | 米松 機械等級区分E110 SD20
| 105×105×4,000 | 0.1
ｍ3
（小屋組）
（製材）
小屋束 | 杉 無等級
| 105×105×4,000 | 0.4
ｍ3
Ⅰ. 建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
1．赤城・榛名寮（新営） |  | 木
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
火打ち | 杉 無等級
| 105×105×4,000 | 1.6
ｍ3
棟木・母屋 | 杉 無等級
| 105×105×4,000 | 0.4
ｍ3
棟木・母屋 | 杉 無等級
| 105×105×3,000 | 0.7
ｍ3
（構造用合板）
屋根下地 | 針葉樹 12.0×910×1,820 2級C-D
| 特類F☆☆☆☆ | 120
枚
耐力壁 | 針葉樹 9.0×910×3,030 2級C-D
| 特類F☆☆☆☆ | 16
枚
羽柄材 | 垂木,間柱,筋交い,仮筋,野縁,胴縁
1
式
（加工・建方）
加工費 | 工場加工
1
式
接合金物費
1
式
建方費 | 現場加工,補足材共
1
式
ﾚｯｶｰ費
1
式
（防蟻）
防蟻処理 | 延床面積130.88㎡程度
1
式
計
Ⅰ. 建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 32
1．赤城・榛名寮（新営） |  | 屋根工事及び樋工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
嵌合式立平葺 | W405 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4
| 溝板,ﾎｯﾄﾒﾙﾄ,ｱﾙﾐ押出吊子共 | 165
㎡
断熱材 | ﾋﾞｰｽﾞ発泡ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝt25
165
㎡
下葺材 | ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ940
165
㎡
軒先伸縮唐草水切 | ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4
(軒先面戸共) |  | 23.6
ｍ
ｹﾗﾊﾞ唐草水切 | ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4
27.9
ｍ
片棟納め | ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4
(棟面戸共) | 補強下地t0.8共 | 23.6
ｍ
破風包み | H200
| ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4 | 75.1
ｍ
雪止めｱﾝｸﾞﾙ | 亜鉛ﾒｯｷ L-4×50×50
| 金具@180 | 23.6
ｍ
軒樋 | 塩ﾋﾞ前高130W
| 受金具@600共 | 23.6
ｍ
落し口 | 塩ﾋﾞ75φ
2
か所
竪樋 | ｶﾗｰVP75 ｽﾃﾝﾚｽ支持金具
7.6
ｍ
運搬荷揚費 | 渡り廊下屋根共
1
式
（渡り廊下屋根）
嵌合式立平葺 | W405 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4
| 溝板,ﾎｯﾄﾒﾙﾄ,ｱﾙﾐ押出吊子共 | 14
㎡
断熱材 | ﾋﾞｰｽﾞ発泡ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝt25
14
㎡
Ⅰ. 建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
1．赤城・榛名寮（新営） |  | 屋根工事及び樋工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
下葺材 | ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ940
14
㎡
軒先伸縮唐草水切 | ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4
(軒先面戸共) |  | 5.3
ｍ
ｹﾗﾊﾞ壁取合水切 | ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4
10.6
ｍ
片棟納め | ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4
(棟面戸共) | 補強下地t0.8共 | 5.3
ｍ
破風包み | H200
| ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4 | 21.2
ｍ
雪止めｱﾝｸﾞﾙ | 亜鉛ﾒｯｷ L-4×50×50
| 金具@180 | 5.3
ｍ
軒樋 | 塩ﾋﾞ前高130W
| 受金具@600共 | 5.3
ｍ
落し口 | 塩ﾋﾞ75φ
2
か所
竪樋 | ｶﾗｰVP75 ｽﾃﾝﾚｽ支持金具
5.8
ｍ
計
Ⅰ. 建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 34
1．赤城・榛名寮（新営） |  | 金属工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EXP.J | 内部 ｱﾙﾐ CL100
床＋床 |  | 3.7
ｍ
EXP.J | 内部 ｱﾙﾐ CL100
壁＋壁 |  | 8.9
ｍ
EXP.J | 内部 ｱﾙﾐ CL100
天井ｺｰﾅｰ |  | 3.7
ｍ
EXP.J | 外部 ｱﾙﾐ CL100
壁ｺｰﾅｰ |  | 8.9
ｍ
EXP.J | 外部 ｱﾙﾐ CL100
屋根ｺｰﾅｰ |  | 5.2
ｍ
計
Ⅰ. 建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 35
1．赤城・榛名寮（新営） |  | 建具工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具）
AW-2 | 引違い窓2枚建 W1,690×H1,470
| TP5＋A12＋FL5ﾋﾞｰﾄ付Aｽﾍﾟｰｻ | 8
| 網戸,材工共 |  | 組
AW-3 | 引違い窓2枚建 W1,690×H870
外倒し窓排煙OP仕様 W840×H370×2
TP5＋A12＋FL5ﾋﾞｰﾄ付Aｽﾍﾟｰｻ
網戸,方立,無目,無目通し,材工共
6
組
AW-3
外倒しｵﾍﾟｰﾀｰ |  | 6
組
同上取付費
1
式
（木製建具）
WD-3 | 3本引違いﾌﾗｯｼｭ戸
| ﾎﾟﾘ合板,額,ｶﾞﾗﾘ入り | 8
| W1,900×H2,000×t36 |  | か所
建具金物 | Y型ﾌﾗｯﾄﾚｰﾙ共
| 改修部含む | 1
式
同上取付費 | 改修部含む
1
式
強化ｶﾞﾗｽ | 厚さ 4㎜ 特寸 2.0㎡以下
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 | 1.9
㎡
出入り枠 | ｽﾌﾟﾙｰｽ上小節 100×40
32
ｍ
敷居 | ｽﾌﾟﾙｰｽ上小節 105×40
15.2
ｍ
鴨居 | ｽﾌﾟﾙｰｽ上小節 100×40
15.2
ｍ
計
Ⅰ. 建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 36
1．赤城・榛名寮（新営） |  | 塗装工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（外部）
複層塗材 E | ALCﾊﾟﾈﾙ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り
| ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 | 196
| 下地調整費(C-1)共 |  | ㎡
ＥＰ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(見上)
| 素地B種 | 19.1
㎡
(内部）
巾木部 UC塗り | B種 素地ごしらえB種共
8.8
ｍ
WD-1,WD-2 | B種 素地ごしらえB種共
WP塗り |  | 63.9
㎡
腰壁木部 WP塗り | B種 素地ごしらえB種共
103
㎡
計
Ⅰ. 建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 37
1．赤城・榛名寮（新営） |  | 内外装工事 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（外巾木）
ﾗｽﾓﾙﾀﾙ金ごて
仕上押出法 |  | 43.8
㎡
基礎断熱材 | 押出法ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ3種t50
| (防蟻材入り断熱材) | 43.8
㎡
（外壁）
ALC | t50
| 切断加工,胴縁組,ｼｰﾘﾝｸﾞ含む | 196
㎡
土台水切 | ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4
79.7
ｍ
透湿防水ｼｰﾄ
196
㎡
壁 断熱材 | 高性能ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材20K t90
196
㎡
（天井）
軒天 | ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6
ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板張り | 目透かし | 19.1
㎡
天井廻縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
80.4
ｍ
計
Ⅰ. 建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 38
1．赤城・榛名寮（新営） |  | 内外装工事 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（床）
複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ | 直張り t13
| WPC-防音床ﾀｲﾌﾟ(塗装品) | 128
㎡
（幅木・壁）
木製幅木 | 杉無節 H60 t24
8.8
ｍ
ﾋﾞﾆﾙ幅木 | 高さ60
22.3
ｍ
壁 | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 | 117
張り(GB-R) | - - |  | ㎡
壁 | 厚15.0 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 | 143
張り(GB-R) | - - |  | ㎡
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ
170
㎡
ﾗﾜﾝ合板 | 1類 t9
106
㎡
杉板本実張り | t12
103
㎡
腰壁木製見切り縁 | 25×10
88
ｍ
（天井）
天井木下地
128
㎡
天井 化粧 | 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 突付け | 128
張り(GB-D) |  |  | ㎡
天井 断熱材 | 高性能ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材20K t155
128
㎡
Ⅰ. 建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 39
1．赤城・榛名寮（新営） |  | 内外装工事 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井廻縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
150
ｍ
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 450角 | 10
か所
計
Ⅰ. 建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 40
1．赤城・榛名寮（新営） |  | ユニット及びその他 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
AW-2 遮光ｶｰﾃﾝ | ﾀﾙﾊﾟ 1.5倍ﾋﾀﾞ(同等品)
| W1,900×H1,650 | 8
組
AW-2 ﾚｰｽ | ﾚﾌﾚｸ 1.5倍ﾋﾀﾞ(同等品)
| W1,900×H1,650 | 8
組
AW-3 遮光ｶｰﾃﾝ | ﾀﾙﾊﾟ 1.5倍ﾋﾀﾞ(同等品)
| W1,900×H1,650 | 6
組
AW-3 ﾚｰｽ | ﾚﾌﾚｸ 1.5倍ﾋﾀﾞ(同等品)
| W1,900×H1,650 | 6
組
吊込費 | 改修部含む
1
式
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ | 木製 W1850×H100
14
組
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ
14
組
計
Ⅰ. 建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 41
2．赤城・榛名寮（改修） |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
内足場 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
計
Ⅰ. 建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 42
2．赤城・榛名寮（改修） |  | 外壁改修 |  |  | (1)撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ALC撤去 | t50
| 裏面発泡ｳﾚﾀﾝt15吹付 ｼｰﾘﾝｸﾞ共 | 22.6
㎡
鋼製胴縁撤去
22.6
㎡
軒天 けい酸 | t6 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有
ｶﾙｼｳﾑ板撤去 |  | 7.6
㎡
ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面
4.2
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去
0.1
ｍ3
計
Ⅰ. 建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 43
2．赤城・榛名寮（改修） |  | 外壁改修 |  |  | (2)改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ALC | t50
| 切断加工、ｼｰﾘﾝｸﾞ含む | 20.1
㎡
軒天 けい酸 | ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6
ｶﾙｼｳﾑ板張り | 目透かし | 7.6
㎡
計
Ⅰ. 建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 44
2．赤城・榛名寮（改修） |  | 建具改修 |  |  | (1)撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱﾙﾐｻｯｼ撤去 | KAW-1 枠共
2
か所
木製建具撤去 | KWD-1,KWD-2 枠共
12
か所
ｶﾞﾗｽ撤去
49.3
㎡
計
Ⅰ. 建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 45
2．赤城・榛名寮（改修） |  | 建具改修 |  |  | (2)改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具）
AW-1 | TP5＋A04＋FL5 W593×H1,400
ｶﾞﾗｽ交換 | 施工費共 | 12
組
（木製建具）
WD-1 | 3本引違いﾌﾗｯｼｭ戸
| ﾎﾟﾘ合板,額,ｶﾞﾗﾘ入り | 8
| W2,785×H2,000×t36 |  | か所
WD-2 | 3本引違いﾌﾗｯｼｭ戸
| ﾎﾟﾘ合板,額,ｶﾞﾗﾘ入り | 4
| W2,960×H2,000×t36 |  | か所
建具金物 | 新営部に含む
同上取付費 | 新営部に含む
強化ｶﾞﾗｽ | 厚さ 5㎜ 特寸 2.0㎡以下
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 | 4.3
㎡
出入り枠 | ｽﾌﾟﾙｰｽ上小節 100×40
48
ｍ
敷居 | ｽﾌﾟﾙｰｽ上小節 105×40
34.1
ｍ
鴨居 | ｽﾌﾟﾙｰｽ上小節 100×40
34.1
ｍ
計
Ⅰ. 建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 46
2．赤城・榛名寮（改修） |  | 内装改修 |  |  | (1)撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（床）
床ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去
107
㎡
（幅木・壁）
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去
12.3
ｍ
木製幅木撤去
3.8
ｍ
壁下地撤去
187
㎡
壁ﾎﾞｰﾄﾞ撤去
276
㎡
腰壁 | 合板下地 見切縁共
杉本実張り撤去 |  | 34.8
㎡
壁ｸﾛｽ撤去
240
㎡
（天井）
天井下地撤去
107
㎡
天井ﾎﾞｰﾄﾞ撤去
107
㎡
天井点検口撤去
14
か所
天井廻縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
136
ｍ
計
Ⅰ. 建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 47
2．赤城・榛名寮（改修） |  | 内装改修 |  |  | (2)改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（床）
複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ | 直張り t13
| WPC-防音床ﾀｲﾌﾟ | 107
㎡
床見切り | SUS製
7.5
ｍ
（幅木・壁）
木製幅木 | 杉無節 H60 t24
3.8
ｍ
ﾋﾞﾆﾙ幅木 | 高さ60
8.7
ｍ
軽量鉄骨壁下地 | 100形 下地張りなし @300
137
㎡
軽量鉄骨壁下地 | 65形 下地張りなし @300
20.1
㎡
断熱材吹付け | 壁 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑt15 A種1H
20.1
㎡
壁 | 厚15.0 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 | 274
張り(GB-R) | - - |  | ㎡
壁 | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 | 10.1
張り(GB-R) | - - |  | ㎡
ﾗﾜﾝ合板 | 1類 t9
11.6
㎡
杉板本実張り | t12
11.4
㎡
腰壁木製見切り縁 | 25×10
9.7
ｍ
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ | 素地ごしらえ 工程B種共
212
㎡
Ⅰ. 建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 48
2．赤城・榛名寮（改修） |  | 内装改修 |  |  | (2)改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（横補鋼材） | 寮室B1
構造用角形鋼管(S | 2.3*100*100
TKR400) |  | 0.1
ｔ
六角ﾎﾞﾙﾄ(中) | M12× 40 mm
16
本
軽量鉄骨加工 | 母屋.胴縁の類 一 般
・組立 | 普通ﾎﾞﾙﾄ締共 | 0.1
ｔ
鉄骨運搬 | 6t車
0.1
ｔ
（天井）
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) 1.5ｍ以上3.0ｍ未満
| 下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途 | 88.9
㎡
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
| 下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途 | 18.1
㎡
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 450× 450㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 14
か所
天井 化粧 | 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 突付け | 107
張り(GB-D) |  |  | ㎡
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込み | 天井 t25 ρ24
107
㎡
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 450角 | 14
か所
回り縁 | 塩ﾋﾞ
117
ｍ
計
Ⅰ. 建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 49
2．赤城・榛名寮（改修） |  | 塗装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（外部）
複層塗材 E | ALCﾊﾟﾈﾙ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り
| ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 | 20.1
| 下地調整費(C-1)共 |  | ㎡
ＥＰ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(見上)
| 素地B種 | 7.6
㎡
（内部）
新規木製巾木 | 木部B種
1-UC塗り | 素地ごしらえ木部B種共 | 3.8
ｍ
WD-3 | B種 素地ごしらえB種共
WP塗り |  | 57
㎡
新規腰壁木部 | B種 素地ごしらえB種共
WP塗り |  | 11.4
㎡
既存腰壁木部 | B種 下地調整RB種共
WP塗り |  | 161
㎡
計
Ⅰ. 建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 50
2．赤城・榛名寮（改修） |  | 発生材処分 |  |  | 積込・運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
がれき類
0.1
ｍ3
ｶﾞﾗｽくず
0.2
ｍ3
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
0.5
ｍ3
金属くず
1.2
ｔ
木くず
2.2
ｍ3
廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ
5.1
ｍ3
廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 0.05㎥程度
1
式
混合廃棄物
1
ｍ3
非鉄金属くず | ｱﾙﾐ
40
kg
計
Ⅱ. 電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 51
1. 赤城・榛名寮（新営） |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
照明器具 | ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 専用調光ﾘﾓｺﾝ付
8
個
照明器具 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 150形温白色
4
個
照明器具取付器具 | 埋込型ﾛｰｾﾞｯﾄ
8
個
非常用 | K1-LRS11 -2 -
LED照明器具 |  | 4
個
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 -
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 8
ﾈｰﾑ無 |  |  | 個
24時間換気ｽｲｯﾁ | 機械設備支給品
取付費 |  | 8
個
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 48
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 10
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 158
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 10
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 19
ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 10
付) |  |  | 個
金属製 | 1個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 16
) |  |  | 個
防火区画貫通処理
8
か所
計
Ⅱ. 電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 52
1. 赤城・榛名寮（新営） |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 16
| 125V |  | 個
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 195
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 35
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 35
ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 28
付) |  |  | 個
計
Ⅱ. 電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 53
1. 赤城・榛名寮（新営） |  | 電灯設備 |  |  | 誘導灯
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
誘導灯 | ST1-FSF 23 - - C -
2
個
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 29
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
計
Ⅱ. 電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 54
1. 赤城・榛名寮（新営） |  | 動力設備 |  |  | 空調電源単相
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 159
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
電動機結線 | 直入始動方式
8
台
防火区画貫通処理
8
か所
計
Ⅱ. 電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 55
1. 赤城・榛名寮（新営） |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾋﾟｰｶ | 天井埋込型 ATT付
2
個
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 25
ｍ
計
Ⅱ. 電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 56
1. 赤城・榛名寮（新営） |  | 防犯・入退室管理設備 |  |  | 監視ｶﾒﾗ
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
屋外ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ
4
台
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6A 4P ﾋﾟｯﾄ・天井
159
ｍ
屋外入線ｶﾊﾞｰ | 防雨入線ｶﾊﾞｰ
4
個
防火区画貫通処理
2
か所
計
Ⅱ. 電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 57
1. 赤城・榛名寮（新営） |  | 防犯・入退室管理設備 |  |  | 防犯ｾﾝｻｰ
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
屋内防犯用人感ｾﾝ | ﾄﾞｰﾑ型
ｻｰ |  | 2
個
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 61
ｍ
計
Ⅱ. 電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 58
1. 赤城・榛名寮（新営） |  | 火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 差動式 2種 露出
10
個
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 114
ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 8
付) |  |  | 個
防火区画貫通処理
8
か所
計
Ⅱ. 電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 59
2．赤城・榛名寮（改修） |  | 電灯設備 |  |  | 電灯幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
68
ｍ
計
Ⅱ. 電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 60
2．赤城・榛名寮（改修） |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
照明器具 | ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 専用調光ﾘﾓｺﾝ付
14
個
照明器具 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 150形温白色
8
個
照明器具取付器具 | 埋込型ﾛｰｾﾞｯﾄ
14
個
非常用 | K1-LRS11 -2 -
LED照明器具 |  | 2
個
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 -
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 10
ﾈｰﾑ無 |  |  | 個
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ | 1P 15A ×2 -
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 4
ﾈｰﾑ無 |  |  | 個
24時間換気ｽｲｯﾁ | 機械設備支給品
取付費 |  | 12
個
電灯盤改修
1
式
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 66
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 12
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 214
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 19
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 38
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 31
ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 18
付) |  |  | 個
Ⅱ. 電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 61
2．赤城・榛名寮（改修） |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
金属製 | 1個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 26
) |  |  | 個
防火区画貫通処理
14
か所
計
Ⅱ. 電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 62
2．赤城・榛名寮（改修） |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 36
| 125V |  | 個
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 264
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 84
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 84
ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 50
付) |  |  | 個
計
Ⅱ. 電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 63
2．赤城・榛名寮（改修） |  | 電灯設備 |  |  | 誘導灯
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
誘導灯 | ST1-FSF 22 - - C -
4
個
避難口誘導灯 | C級
取外し再取付 |  | 2
個
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 17
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
計
Ⅱ. 電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 64
2．赤城・榛名寮（改修） |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空調盤P-榛名 | 屋外自立型
1
面
空調盤P-赤城 | 屋外自立型
1
面
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 8
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
68
ｍ
接地工事 | D種
4
か所
防火区画貫通処理
2
か所
計
Ⅱ. 電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 65
2．赤城・榛名寮（改修） |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 4
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井
24
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 管内
3
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 FEP内(PF･CD)
4
ｍ
波付硬質合成 | (40)
樹脂管(FEP) |  | 4
ｍ
電動機結線 | 直入始動方式
4
台
電動機接続材 | E(51)-F2(50)
2
か所
異種管接続材料 | FEP用 40
2
組
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
2
ｍ
根切り(人力)
1
ｍ3
埋戻し | 人 力 根切り土
| - | 1
ｍ3
計
Ⅱ. 電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 66
2．赤城・榛名寮（改修） |  | 動力設備 |  |  | 空調電源単相
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 213
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
電動機結線 | 直入始動方式
12
台
防火区画貫通処理
10
か所
計
Ⅱ. 電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 67
2．赤城・榛名寮（改修） |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾋﾟｰｶ | 天井埋込型 ATT付
2
個
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 6
ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 2
付) |  |  | 個
計
Ⅱ. 電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 68
2．赤城・榛名寮（改修） |  | 防犯・入退室管理設備 |  |  | 監視ｶﾒﾗ
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ITV機器
2
個
屋外ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ
4
台
ﾀｯﾌﾟｺﾝｾﾝﾄ | ｺｰﾄﾞ5ｍ 2P15AE付×4(125V)
| 抜止め形 | 2
個
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6A 4P ﾋﾟｯﾄ・天井
42
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6A 4P 管内
41
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜)
5
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 2
個
ﾜｲﾔﾌﾟﾛﾃｸﾀ | 4号
5
ｍ
屋外入線ｶﾊﾞｰ | 防雨入線ｶﾊﾞｰ
4
個
防火区画貫通処理
2
か所
計
Ⅱ. 電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 69
2．赤城・榛名寮（改修） |  | 防犯・入退室管理設備 |  |  | 防犯ｾﾝｻｰ
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
屋内防犯ｼｽﾃﾑ制御
盤 |  | 2
取外し再取付 |  |  | 個
屋内防犯用人感ｾﾝ | ﾄﾞｰﾑ型
ｻｰ |  | 2
取外し再取付 |  |  | 個
防火区画貫通処理
2
か所
計
Ⅱ. 電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 70
2．赤城・榛名寮（改修） |  | 火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
受信機 | P型2級 5回線 壁掛形
1
面
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 差動式 2種 露出
18
個
光電式煙感知器 | 2種 蓄積型 露出
4
個
火災報知 | P型2級
立会検査 |  | 2
１工事
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 84
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| FEP内(PF･CD) | 6
ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 14
付) |  |  | 個
防火区画貫通処理
10
か所
計
Ⅱ. 電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 71
2．赤城・榛名寮（改修） |  | 構内配電線路 |  |  | 電力引込み
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ | 低圧動力盤 MCCB3P225AT×2更新
改修 |  | 1
式
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ | 低圧電灯盤 MCCB3P100AT×2新設
改修 |  | 1
式
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋 | 8ﾄﾝ
1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 300× 300× 200
防水(溶融亜鉛め |  | 1
っき) |  |  | 個
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 FEP内(PF･CD)
114
ｍ
600V CVTｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 FEP内(PF･CD)
| 取外し再使用 | 7
ｍ
波付硬質合成 | (50)
樹脂管(FEP) |  | 27
ｍ
波付硬質合成 | (65)
樹脂管(FEP) |  | 121
ｍ
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
112
ｍ
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 41
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 41
ｍ3
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 75mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 9
配管用貫通口) |  |  | か所
計
Ⅱ. 電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 72
2．赤城・榛名寮（改修） |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | [5 empty] | 別紙 00-0012
撤去 |  | 1
式
ｺﾝｾﾝﾄ設備 | [5 empty] | 別紙 00-0013
撤去 |  | 1
式
動力幹線 | [5 empty] | 別紙 00-0014
撤去 |  | 1
式
動力分岐 | [5 empty] | 別紙 00-0015
撤去 |  | 1
式
拡声設備 | [5 empty] | 別紙 00-0016
撤去 |  | 1
式
防犯設備 | [5 empty] | 別紙 00-0017
撤去 |  | 1
式
自動火災報知設備 | [5 empty] | 別紙 00-0018
撤去 |  | 1
式
誘導灯設備 | [5 empty] | 別紙 00-0019
撤去 |  | 1
式
ﾃﾚﾋﾞ共聴設備 | [5 empty] | 別紙 00-0020
撤去 |  | 1
式
構内配電設備 | [5 empty] | 別紙 00-0021
撤去 |  | 1
式
計
Ⅱ. 電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 73
2．赤城・榛名寮（改修） |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
収集・運搬費 | 2t・3tｺﾝﾃﾅ車
(金属くず) | 片道概ね25km | 1
回
収集・運搬費 | 2t・3tｺﾝﾃﾅ車
(混合廃棄物) | 片道概ね25km | 1
回
収集・運搬費 | 2t・3tｺﾝﾃﾅ車
(ガラスくず) | 片道概ね25km | 1
回
計
Ⅱ. 電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 74
3. 仮設寮 |  | 構内配電線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ改修 | MCCB3P150AT撤去
| MCCB3P225AF新設 | 1
式
鋼管柱 | NAﾎﾟｰﾙ TS-7
5
本
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2 架空
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 62
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 架空
62
ｍ
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.5 ㎜- 10P
| 管内 | 14
ｍ
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.5 ㎜- 10P
| 架空 | 149
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| 管内 | 19
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| 架空 | 149
ｍ
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ | 14mm2
62
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
9
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜)
14
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 150× 150× 150
(錆止め塗装 |  | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 150× 150× 150
防水(溶融亜鉛め |  | 2
っき) |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 300× 300× 300
防水(溶融亜鉛め |  | 2
っき) |  |  | 個
計
Ⅲ. 機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 75
1. 赤城・榛名寮（新営） |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 天井ｶｾｯﾄ1方向吹出
ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｴｱｺﾝ | 冷房2.2(0.9～3.1kW) | 8
RAC-1 | 暖房2.5(0.9～5.2kW）付属品一式共 |  | 組
計
Ⅲ. 機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 76
1. 赤城・榛名寮（新営） |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒管 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
ﾄﾞﾚﾝ配管 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
計
Ⅲ. 機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 77
1. 赤城・榛名寮（新営） |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
換気扇 | 天井埋込形 24時間換気機能付
EF-1 | φ100×70m3/h×28.0Pa | 8
| 付属品一式共 |  | 台
計
Ⅲ. 機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 78
1. 赤城・榛名寮（新営） |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 100㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 18
ｍ
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
自然給気口 | 樹脂製給排気ｸﾞﾘﾙ
8
個
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | SUS製(ｶﾞﾗﾘ付)
| 100φ | 8
個
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | SUS製(防虫網付)
| 100φ | 8
個
計
Ⅲ. 機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 79
1. 赤城・榛名寮（新営） |  | 自動制御設備 |  |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
制御配線 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
計
Ⅲ. 機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 80
1. 赤城・榛名寮（新営） |  | 給水設備 |  |  | 屋外給水配管
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・耐衝撃性 | 地中配管 50A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 32
改修 |  |  | ｍ
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
計
Ⅲ. 機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 81
1. 赤城・榛名寮（新営） |  | 排水設備 |  |  | 屋外排水配管
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水配管 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
配管付属品他 | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
計
Ⅲ. 機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 82
2．赤城・榛名寮（改修） |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 天井ｶｾｯﾄ1方向吹出
ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｴｱｺﾝ | 冷房2.5(0.9～3.2kW) | 10
RAC-2 | 暖房2.8(0.9～5.4kW）付属品一式共 |  | 組
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 天井ｶｾｯﾄ2方向吹出
ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｴｱｺﾝ | 冷房4.0(0.9～4.3kW) | 2
RAC-3 | 暖房5.6(0.9～7.6kW）付属品一式共 |  | 組
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 天井ｶｾｯﾄ4方向吹出
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷房5.6(1.5～6.3kW) | 2
PAC-1 | 暖房6.3(1.6～8.0kW）付属品一式共 |  | 組
集中管理ﾘﾓｺﾝ | ｶﾗｰﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ式
SRS | 32ﾘﾓｺﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ管理 | 2
台
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 室外機
ACP-A | 冷房40.0kW | 2
移設 |  |  | 台
機器移設費
ACP-A |  | 2
台
計
Ⅲ. 機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 83
2．赤城・榛名寮（改修） |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒管 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
ﾄﾞﾚﾝ配管 | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0034
1
式
計
Ⅲ. 機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 84
2．赤城・榛名寮（改修） |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
換気扇 | 天井埋込形 24時間換気機能付
EF-1 | φ100×70m3/h×28.0Pa | 10
| 付属品一式共 |  | 台
換気扇 | 天井埋込形 24時間換気機能付
EF-2 | φ100×93m3/h×48.0Pa | 2
| 付属品一式共 |  | 台
計
Ⅲ. 機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 85
2．赤城・榛名寮（改修） |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 100㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 29
ｍ
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0035
1
式
自然給気口 | 樹脂製給排気ｸﾞﾘﾙ
12
個
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | SUS製(ｶﾞﾗﾘ付)
| 100φ | 12
個
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | SUS製(防虫網付)
| 100φ | 12
個
計
Ⅲ. 機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 86
2．赤城・榛名寮（改修） |  | 自動制御設備 |  |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
制御配線 | [5 empty] | 別紙 00-0036
1
式
計
Ⅲ. 機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 87
2．赤城・榛名寮（改修） |  | 消火設備 |  |  | 屋内消火栓設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型消火設 | Ⅰ型 露出型 表示灯付
備 |  | 4
組
機器搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0037
1
式
計
Ⅲ. 機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 88
2．赤城・榛名寮（改修） |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空調機器撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0038
1
式
機器搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0039
1
式
冷媒管撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0040
1
式
ﾄﾞﾚﾝ管撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0041
1
式
保温撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0042
1
式
ケーブル撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0043
1
式
換気設備撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0044
1
式
屋外給水設備撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0045
1
式
土工事 | 屋外給水設備撤去 |  |  |  |  | 別紙 00-0046
1
式
屋外排水設備撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0047
1
式
土工事 | 屋外排水設備撤去 |  |  |  |  | 別紙 00-0048
1
式
計
Ⅲ. 機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 89
2．赤城・榛名寮（改修） |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材収集運搬費 | [5 empty] | 別紙 00-0049
1
式
計
Ⅲ. 機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 90
3. 仮設寮 |  | 給水設備 |  |  | 仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水配管 | [5 empty] | 別紙 00-0050
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0051
1
式
配管付属品他 | [5 empty] | 別紙 00-0052
1
式
計
Ⅲ. 機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 91
3. 仮設寮 |  | 排水設備 |  |  | 仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水配管 | [5 empty] | 別紙 00-0053
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0054
1
式
配管付属品他 | [5 empty] | 別紙 00-0055
1
式
計

## 別紙明細
Ⅰ. 建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 92
1．赤城・榛名寮（新営） |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
やりかた | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
やりかた
131
㎡
計
墨出し | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
墨出し
131
㎡
計
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
養生 | 一 般 -
| - | 131
㎡
計
整理清掃 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
整理清掃
131
㎡
計
Ⅰ. 建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 93
1．赤城・榛名寮（新営） |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
外足場 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 12m未満 5.0ヶ月程度 | 310
| 掛払い手間,賃料,基本料,運搬費共 |  | ㎡
計
内足場 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
内部仕上足場 | 脚立足場
| 階高4.0m以下 3.0ヶ月程度 | 131
| 掛払い手間,賃料,基本料,運搬費共 |  | ㎡
計
災害防止 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
養生ｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類
| 掛払い手間,賃料,基本料,運搬費共 | 310
| 5.0ヶ月程度 |  | ㎡
計
Ⅰ. 建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 94
2．赤城・榛名寮（改修） |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
墨出し(外壁改修) | ﾀｲﾙ･ﾓﾙﾀﾙ塗替等 一般
32
㎡
墨出し(内部改修) | 複合改修
250
㎡
計
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
養生(外壁改修)
32
㎡
養生(内部改修) | 複合改修
250
㎡
養生(内部改修) | 搬出入路部分
103
㎡
計
Ⅰ. 建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 95
2．赤城・榛名寮（改修） |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
整理清掃後片付け
(外壁改修) |  | 32
㎡
整理清掃後片付け | 複合改修
(内部改修) |  | 250
㎡
整理清掃後片付け | 搬出入路部分
(内部改修) |  | 103
㎡
計
内足場 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
内部仕上足場 | 階高4.0m以下
(改修) | 脚立足場 一般 | 250
| - |  | ㎡
内部仕上足場 | 階高4.0m超5.0m未満
(簡易型移動式足 | 掛払い手間,賃料,基本料,運搬費共 | 174
場) | 6.0ヶ月程度 |  | ㎡
計
Ⅱ. 電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 96
2．赤城・榛名寮（改修） |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | [5 empty] | 別紙 00-0012
撤去 |  | 1
式
蛍光灯器具 | ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 再使用しない
撤去 |  | 18
個
白熱灯器具 | 埋込灯 再使用しない
撤去 |  | 6
個
非常用LED器具 | 埋込形
撤去 | 再使用しない | 2
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(撤去） | 1P15A×2
2
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(撤去） | 1P15A×1 1PL15A×1
6
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(撤去） | 1P15A×2 1PL15A×1
6
個
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 81
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C FEP内(PF･CD)
撤去 | 再使用しない | 18
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 87
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
撤去 | 再使用しない | 12
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 82
ｍ
計
Ⅱ. 電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 97
2．赤城・榛名寮（改修） |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｾﾝﾄ設備 | [5 empty] | 別紙 00-0013
撤去 |  | 1
式
ｺﾝｾﾝﾄ（撤去） | 2P15A×2
44
個
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 2C FEP内(PF･CD)
撤去 | 再使用しない | 370
ｍ
計
動力幹線 | [5 empty] | 別紙 00-0014
撤去 |  | 1
式
動力盤P-1 | 露出壁掛型
撤去 |  | 1
面
動力盤P-2 | 露出壁掛型
撤去 |  | 1
面
600V CVTｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
（撤去） |  | 61
ｍ
計
Ⅱ. 電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 98
2．赤城・榛名寮（改修） |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
動力分岐 | [5 empty] | 別紙 00-0015
撤去 |  | 1
式
600V絶縁電線 | 14mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 10
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 113
ｍ
600V CVTｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 管 内
（撤去） |  | 5
ｍ
600V CVTｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 管 内
（撤去） |  | 4
ｍ
厚鋼電線管 | (G36) 再使用しない
撤去 |  | 10
ｍ
計
拡声設備 | [5 empty] | 別紙 00-0016
撤去 |  | 1
式
ｽﾋﾟｰｶ（撤去） | 天井埋込形 -
2
個
計
Ⅱ. 電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 99
2．赤城・榛名寮（改修） |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防犯設備 | [5 empty] | 別紙 00-0017
撤去 |  | 1
式
屋外防犯ｼｽﾃﾑ制御
盤 |  | 2
撤去 |  |  | 個
屋外防犯ｾﾝｻｰ | 赤外線送受信型
撤去 |  | 6
組
AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 |  | 277
ｍ
計
自動火災報知設備 | [5 empty] | 別紙 00-0018
撤去 |  | 1
式
受信機（撤去） | P型2級 5回線 壁掛形
1
面
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器
（撤去） |  | 20
個
光電式煙感知器
（撤去） |  | 4
個
AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 |  | 100
ｍ
AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C FEP内(PF･CD)
撤去 |  | 6
ｍ
計
Ⅱ. 電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 100
2．赤城・榛名寮（改修） |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
誘導灯設備 | [5 empty] | 別紙 00-0019
撤去 |  | 1
式
誘導灯（撤去） | Ｃ級 通路誘導灯
2
個
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 12
ｍ
計
ﾃﾚﾋﾞ共聴設備 | [5 empty] | 別紙 00-0020
撤去 |  | 1
式
直列ﾕﾆｯﾄ撤去 | 中間 再使用しない
20
個
直列ﾕﾆｯﾄ撤去 | 端末 再使用しない
10
個
同軸ｹｰﾌﾞﾙ | 5C-FB PF内
（撤去） |  | 259
ｍ
計
Ⅱ. 電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 101
2．赤城・榛名寮（改修） |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
構内配電設備 | [5 empty] | 別紙 00-0021
撤去 |  | 1
式
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋
撤去 |  | 1
個
600V CVTｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 管 内
（撤去） |  | 2
ｍ
厚鋼電線管 | (G54) 再使用しない
撤去 |  | 2
ｍ
計
Ⅲ. 機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 102
1. 赤城・榛名寮（新営） |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒管 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 70
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 6.35外径( 1/4B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 70
改修 |  |  | ｍ
計
ﾄﾞﾚﾝ配管 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 21
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 30A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 32
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 13
(VP)改修 |  |  | ｍ
計
Ⅲ. 機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 103
1. 赤城・榛名寮（新営） |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
冷媒管保温外装 | 80A
SUSﾗｯｷﾝｸﾞ |  | 13
ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 21
| 25A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 32
| 32A |  | ｍ
計
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 3
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 1
ｍ3
山砂
1
ｍ3
建設発生土処理 | 人 力 構内敷ならし
1
ｍ3
計
Ⅲ. 機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 104
1. 赤城・榛名寮（新営） |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100㎜ | 18
| 保温厚25 |  | ｍ
計
Ⅲ. 機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 105
1. 赤城・榛名寮（新営） |  | 自動制御設備 |  |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
制御配線 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C
| 冷媒管共巻 | 70
ｍ
計
Ⅲ. 機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 106
1. 赤城・榛名寮（新営） |  | 給水設備 |  |  | 屋外給水配管
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 6
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 3
ｍ3
山砂
4
ｍ3
建設発生土処理 | 人 力 構内敷ならし
4
ｍ3
計
Ⅲ. 機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 107
1. 赤城・榛名寮（新営） |  | 排水設備 |  |  | 屋外排水配管
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水配管 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 16
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 150A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 81
(VP)改修 |  |  | ｍ
計
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 89
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 70
ｍ3
山砂
20
ｍ3
建設発生土処理 | 人 力 構内敷ならし
20
ｍ3
計
Ⅲ. 機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 108
1. 赤城・榛名寮（新営） |  | 排水設備 |  |  | 屋外排水配管
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管付属品他 | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝(雨水) | 桝径200φ 最大排水管径150φ
| AﾀｲﾌﾟⅢ(90Y､45Y) 塩ﾋﾞ蓋付 | 1
| 501～800 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝(雨水) | 桝径200φ 最大排水管径150φ
| （90LX) 塩ﾋﾞ蓋付 | 2
| 501～800 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝(雨水) | 桝径200φ 最大排水管径150φ
| （90LX、45LX) 塩ﾋﾞ蓋付 | 2
| 801～1200 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝(汚水) | 桝径200φ 最大排水管径150φ
| （90L、45L) 塩ﾋﾞ蓋付 | 5
| 1501～1800 |  | 組
計
Ⅲ. 機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 109
2．赤城・榛名寮（改修） |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒管 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
冷媒用 | 25.4 外径(1 B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 2
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 19
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 99
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 2
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 6.35外径( 1/4B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 118
改修 |  |  | ｍ
計
ﾄﾞﾚﾝ配管 | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 33
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 30A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 31
(VP)改修 |  |  | ｍ
計
Ⅲ. 機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 110
2．赤城・榛名寮（改修） |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0034
1
式
冷媒管保温外装 | 80A
SUSﾗｯｷﾝｸﾞ |  | 17
ｍ
冷媒管保温外装 | 105A
SUSﾗｯｷﾝｸﾞ |  | 2
ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 33
| 25A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 31
| 32A |  | ｍ
計
Ⅲ. 機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 111
2．赤城・榛名寮（改修） |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0035
1
式
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100㎜ | 29
| 保温厚25 |  | ｍ
計
Ⅲ. 機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 112
2．赤城・榛名寮（改修） |  | 自動制御設備 |  |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
制御配線 | [5 empty] | 別紙 00-0036
1
式
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C
| 冷媒管共巻 | 120
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C
移設 | 冷媒管共巻 | 2
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 201
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 3
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
3
ｍ
計
Ⅲ. 機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 113
2．赤城・榛名寮（改修） |  | 消火設備 |  |  | 屋内消火栓設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0037
1
式
搬入費 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型消火設備 Ⅰ型
4
台
計
Ⅲ. 機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 114
2．赤城・榛名寮（改修） |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空調機器撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0038
1
式
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 室外機
ACP-B撤去 | 冷房28.0kW | 2
台
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 天井ｶｾｯﾄ2方向吹出
ACP-2撤去 | 冷房5.6kW | 6
台
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 天井ｶｾｯﾄ2方向吹出
ACP-3撤去 | 冷房4.5kW | 6
台
冷媒ｶﾞｽ回収
処分費 |  | 1
式
計
機器搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0039
1
式
搬出費
ACP-B |  | 2
台
計
Ⅲ. 機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 115
2．赤城・榛名寮（改修） |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒管撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0040
1
式
冷媒用断熱材被覆 | 9.5外径( 3/8B)
銅管撤去 |  | 77
ｍ
冷媒用断熱材被覆 | 12.7外径( 1/2B)
銅管撤去 |  | 36
ｍ
冷媒用断熱材被覆 | 22.2外径( 7/8B)
銅管撤去 |  | 47
ｍ
冷媒用断熱材被覆 | 25.4外径(1 B)
銅管撤去 |  | 6
ｍ
計
ﾄﾞﾚﾝ管撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0041
1
式
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋内一般 25A
撤去 |  | 22
ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋内一般 30A
撤去 |  | 25
ｍ
計
Ⅲ. 機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 116
2．赤城・榛名寮（改修） |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0042
1
式
ｽﾃﾝﾚｽ鋼板外装 | φ100程度
撤去 |  | 8
ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 22
| 25A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 25
| 32A 再使用しない |  | ｍ
計
ケーブル撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0043
1
式
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C 冷媒管共巻
撤去 | 再使用しない | 24
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 41
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C 冷媒管共巻
撤去(取り外し) | 再使用する | 2
ｍ
計
Ⅲ. 機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 117
2．赤城・榛名寮（改修） |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
換気設備撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0044
1
式
換気扇撤去 | 天井埋込扇
CF-3 | φ100 | 6
台
換気扇撤去 | 天井埋込扇
CF-1 | φ100 | 6
台
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ | 100㎜ 再使用しない
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) |  | 23
撤去 |  |  | ｍ
自然給気口撤去 | 樹脂製給排気ｸﾞﾘﾙ
| φ150 | 4
個
ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ撤去 | ｱﾙﾐ製
| φ100 | 12
個
ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ撤去 | ｱﾙﾐ製
| φ150 | 4
個
計
屋外給水設備撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0045
1
式
耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ | HIVP 50A
塩ビ管撤去 | 地中配管 | 14
ｍ
計
Ⅲ. 機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 118
2．赤城・榛名寮（改修） |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | 屋外給水設備撤去 |  |  |  |  | 別紙 00-0046
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 3
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 3
ｍ3
計
屋外排水設備撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0047
1
式
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 地中配管 125A
撤去 |  | 14
ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 地中配管 150A
撤去 |  | 36
ｍ
汚水桝撤去 | H=1650 MHA-600
SC-4 |  | 1
組
計
土工事 | 屋外排水設備撤去 |  |  |  |  | 別紙 00-0048
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 59
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 59
ｍ3
計
Ⅲ. 機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 119
2．赤城・榛名寮（改修） |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材収集運搬費 | [5 empty] | 別紙 00-0049
1
式
発生材収集運搬費 | 金属くず
1
回
発生材収集運搬費 | 廃プラスチック類
1
回
発生材収集運搬費 | 混合廃棄物
1
回
発生材収集運搬費 | コンクリート塊
1
回
計
Ⅲ. 機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 120
3. 仮設寮 |  | 給水設備 |  |  | 仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水配管 | [5 empty] | 別紙 00-0050
1
式
配管分岐 | 配管分岐 50A 保温無
(樹脂管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
給水・耐衝撃性 | 地中配管 50A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 15
改修 |  |  | ｍ
計
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0051
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 3
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 1
ｍ3
山砂
2
ｍ3
建設発生土処理 | 人 力 構内敷ならし
2
ｍ3
計
Ⅲ. 機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 121
3. 仮設寮 |  | 給水設備 |  |  | 仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管付属品他 | [5 empty] | 別紙 00-0052
1
式
弁桝 | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 VC-3( 700H)
1
組
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 50A
1
個
計
Ⅲ. 機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 122
3. 仮設寮 |  | 排水設備 |  |  | 仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水配管 | [5 empty] | 別紙 00-0053
1
式
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 20
(VP)改修 |  |  | ｍ
計
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0054
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 5
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 2
ｍ3
山砂
3
ｍ3
建設発生土処理 | 人 力 構内敷ならし
3
ｍ3
計
配管付属品他 | [5 empty] | 別紙 00-0055
1
式
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径150φ 最大排水管径100φ
| 90L､45L 塩ﾋﾞふた付 | 2
| ～500 |  | 組
計

## 細目別内訳 (2)
Ｂ 共通仮設費 明細 | [5 empty] | 123
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共通仮設費 | 率分
1
式
共通仮設費 | 積上 |  |  |  |  | 別紙 00-0056
1
式
計
Ｂ 現場管理費 明細 | [5 empty] | 124
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
現場管理費 | 率分
1
式
計
Ｂ 一般管理費等 明細 | [5 empty] | 125
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
一般管理費等 | 率分
1
式
計
Ｃ 発生材処分費 明細 | [5 empty] | 126
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0057
（建築工事） |  | 1
式
発生材処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0058
（電気設備工事） |  | 1
式
発生材処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0059
（機械設備工事） |  | 1
式
計

## 別紙明細 (2)
Ｂ 共通仮設費 共通費別紙明細 | [5 empty] | 127
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共通仮設費 | 積上 |  |  |  |  | 別紙 00-0056
1
式
仮囲い | 成形鋼板 H2.0m
| 設置費,撤去費,賃料,基本料, | 120
| 運搬費共 9.0ヶ月程度 |  | ｍ
ｼｰﾄｹﾞｰﾄ | W3,600×H4.500
| 期間9カ月程度 | 4
か所
防火区画処理 | 建具A,B共
石膏ﾎﾞｰﾄﾞt12.5 |  | 7.4
片面貼り |  |  | ㎡
計
Ｃ 発生材処分費 別紙明細 | [5 empty] | 128
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0057
（建築工事） |  | 1
式
がれき類
0.1
ｍ3
ｶﾞﾗｽくず
0.2
ｍ3
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
0.5
ｍ3
金属くず
1.2
kg
木くず
2.2
ｍ3
廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ
5.1
ｍ3
廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 0.05㎥程度
1
式
混合廃棄物
1
ｍ3
非鉄金属くず | ｱﾙﾐ 有価物
20
kg
計
Ｃ 発生材処分費 別紙明細 | [5 empty] | 129
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0058
（電気設備工事） |  | 1
式
発生材処分費 | 金属くず
0.2
ｍ3
発生材処分費 | 混合廃棄物
0.7
ｍ3
発生材処分費 | ｶﾞﾗｽくず
0.1
ｍ3
計
発生材処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0059
（機械設備工事） |  | 1
式
②コンクリート類
1.6
ｔ
③金属くず
0.1
ｍ3
⑨廃プラスチック
1
ｍ3
⑩混合廃棄物
2.4
ｍ3
計