## 表紙
内訳書
| 工事名称 | 県立高崎高等学校
管理棟第１会議室・進路資料室・家庭科棟被服室空調機更新工事
| 工事場所 | 高崎市八千代町二丁目 地内
住 所
氏 名

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
発生材処分費
1
式
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空調機更新工事
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
空調機更新工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
管理棟
1
式
家庭科棟
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
空調機更新工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
管理棟 | 第１会議室
1
式
管理棟 | 進路資料室
1
式
計
家庭科棟 | 被服室
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
空調機更新工事 |  | 管理棟 |  |  | 第１会議室
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷房能力 12.5(3.1～14.0)kW
天吊 | 暖房能力 14.0(3.5～18.2)kW |  |  |  |  | 参考型番:RPC-GP140RGH7
| 圧縮機出力 2.30kW 3φ 200V |  |  |  |  | 室内:RPC-GP140KA
| 消費電力 4.36kW |  |  |  |  | 室外:RAS-GP140RGH2
| (ﾘﾓｺﾝ含む) | 2
組
ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ
|  | 2 |  |  |  | 参考型番:DUPC-160K2
個
ﾘﾆｭｰｱﾙｷｯﾄ
|  | 2 |  |  |  | 参考型番:TRF-NP160U1
個
機器据付費
1
式
既設機器撤去費
1
式
搬入･搬出費
1
式
冷媒･ﾄﾞﾚﾝ
つなぎ替え工事 |  | 1
式
保温ﾗｯｷﾝｸﾞ
やり替え工事 |  | 1
式
電源
つなぎ替え工事 |  | 1
式
二次側配線工事
1
式
仮設養生費
1
式
冷媒充填費
1
式
基礎工事 | 既設
1
式
試運転調整費
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
空調機更新工事 |  | 管理棟 |  |  | 第１会議室
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
消耗品
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
空調機更新工事 |  | 管理棟 |  |  | 進路資料室
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷房能力 12.5(3.1～14.0)kW
天吊 | 暖房能力 14.0(3.5～18.2)kW |  |  |  |  | 参考型番:RPC-GP140RGH7
| 圧縮機出力 2.30kW 3φ 200V |  |  |  |  | 室内:RPC-GP140KA
| 消費電力 4.36kW |  |  |  |  | 室外:RAS-GP140RGH2
| (ﾘﾓｺﾝ含む) | 2
組
ﾘﾆｭｰｱﾙｷｯﾄ
|  | 2 |  |  |  | 参考型番:TRF-NP160U1
個
搬入据付費
1
式
既設機器撤去費
1
式
搬入･搬出費
1
式
冷媒･ﾄﾞﾚﾝ
つなぎ替え工事 |  | 1
式
保温ﾗｯｷﾝｸﾞ
やり替え工事 |  | 1
式
電源
つなぎ替え工事 |  | 1
式
二次側配線工事
1
式
仮設養生費
1
式
冷媒充填費
1
式
基礎工事 | 既設
1
式
試運転調整費
1
式
消耗品
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
空調機更新工事 |  | 管理棟 |  |  | 進路資料室
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
空調機更新工事 |  | 家庭科棟 |  |  | 被服室
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | ﾌﾚｯｸｽﾏﾙﾁ-R 高効率SGR(ﾘﾆｭｰｱﾙ型)
室外ﾕﾆｯﾄ | 冷房能力:28.0kW 暖房能力:31.5kW |  |  |  |  | 参考型番:RAS-AP280SGR
(冷暖切換) | 圧縮機出力:5.26kW 3φ 200V
消費電力 8.10kW
1
台
ﾘﾆｭｰｱﾙｷｯﾄ
|  | 1 |  |  |  | 参考型番:MRF-NP335S1
個
吸込網
|  | 1 |  |  |  | 参考型番:PSN-TP20BB
個
吸込網
|  | 2 |  |  |  | 参考型番:PSN-TP20R
個
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房能力:9.0kW 暖房能力:10.0kW
天ｶｾ4方向 | 消費電力:0.09kW 1φ 200V | 3 |  |  |  | 参考型番:RCI-GP90KA
| (ﾊﾟﾈﾙ含む) |  | 台
多機能ﾃﾞｻﾞｲﾝﾘﾓｺﾝ
|  | 3 |  |  |  | 参考型番:PC-ARFG3
個
機器据付費
1
式
既設機器撤去費
1
式
搬入･搬出費
1
式
冷媒･ﾄﾞﾚﾝ
つなぎ替え工事 |  | 1
式
保温ﾗｯｷﾝｸﾞ
やり替え工事 |  | 1
式
電源
つなぎ替え工事 |  | 1
式
二次側配線工事
1
式
仮設養生費
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
空調機更新工事 |  | 家庭科棟 |  |  | 被服室
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒充填費
1
式
基礎工事 | 既設
1
式
試運転調整費
1
式
消耗品
1
式
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 12
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共通仮設費
1
式
計
現場管理費(積上) 明細 | [5 empty] | 13
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
現場管理費
1
式
計
一般管理費等(積上) 明細 | [5 empty] | 14
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
一般管理費
1
式
計
発生材処分費 明細 | [5 empty] | 15
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒回収破壊費 | 第１会議室
1
式
産廃処分費 | 第１会議室
1
式
冷媒回収破壊費 | 進路資料室
1
式
産廃処分費 | 進路資料室
1
式
冷媒回収破壊費 | 被服室
1
式
産廃処分費 | 被服室
1
式
計