## 表紙
内訳書
| 工事名称 | 県立高崎工業高等学校 普通科職員室ほか空調設備更新修繕工事
| 工事場所 | 高崎市江木町 地内
| 工 期 | 令和７年１２月１７日から令和８年３月２７日まで

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
発生材処分費
1
式
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
管理棟 全日制普通科職員室西側
1
式
管理棟 定時制普通科職員室
1
式
創造館 食堂
1
式
校長室
1
式
中会議室
1
式
事務室
1
式
産廃収集運搬
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
管理棟 全日制普通科職員室西側
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
管理棟 定時制普通科職員室
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
創造館 食堂
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 7
校長室
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 8
中会議室
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 9
事務室
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 10
産廃収集運搬
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 11
管理棟 全日制普通科職員室西側
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 12
管理棟 定時制普通科職員室
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 13
創造館 食堂
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 14
校長室
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 15
中会議室
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 16
事務室
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 17
産廃収集運搬
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
管理棟 全日制普通科職員室西側 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器設備
空冷ヒートポンプ | 天吊り型ツイン（14.0kW/16.0kW）
エアコン | 室内外機 リモコン含む | 1 |  |  |  | SZRH160BYD相当
組
ドレンアップキッ
ト |  | 2 |  |  |  | KDU50R160相当
個
室外機架台
2
個
試運転調整費
1
式
配管設備
冷媒用断熱材被覆 | 屋内一般配管・屋外配管（架空）
銅管（液管） | 3/8B銅管外形：9.52 肉厚：0.8 | 2
| 被覆厚：10 |  | ｍ
冷媒用断熱材被覆 | 屋内一般配管・屋外配管（架空）
銅管（ガス管） | 5/8B銅管外形：15.88 肉厚：1 | 2
| 被覆厚：20 |  | ｍ
硬質ポリ塩化ビニ | VP25A
ル管 |  | 4
ｍ
渡り配線接続
1
式
配管分岐(樹脂管 | 保温有 25A
類) |  | 2
か所
配管分岐(銅管 | 保温有 32A
類) |  | 2
か所
保温工事 | 外部ラッキング室外機周り
1
式
ラッキング補修
1
式
リモコン交換工事
1
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
管理棟 全日制普通科職員室西側 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事
パッケージ型空気 | 屋外機床置14.0kW以下
調和機（セパレー |  | 1
ト・マルチ）撤去 |  |  | 台
パッケージ型空気 | 屋内機天吊7.1kW以下
調和機（セパレー |  | 2
ト・マルチ）撤去 |  |  | 台
リモコン撤去
1
個
冷媒ガス改修破壊
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
管理棟 定時制普通科職員室 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器設備
空冷ヒートポンプ | 天吊り型ツイン（12.5kW/14.0kW）
エアコン | 室内外機 リモコン含む | 2 |  |  |  | SZRH140BY相当
台
試運転調整費
1
式
配管設備
冷媒用断熱材被覆 | 屋内一般配管・屋外配管（架空）
銅管（液管） | 3/8B銅管外形：9.52 肉厚：0.8 | 2
| 被覆厚：10 |  | ｍ
冷媒用断熱材被覆 | 屋内一般配管・屋外配管（架空）
銅管（ガス管） | 5/8B銅管外形：15.88 肉厚：1 | 2
| 被覆厚：20 |  | ｍ
硬質ポリ塩化ビニ | VP25A
ル管 |  | 2
ｍ
渡り配線接続
1
式
配管分岐(樹脂管 | 保温有 25A
類) |  | 2
か所
配管分岐(銅管 | 保温有 32A
類) |  | 2
か所
ラッキング補修
1
式
リモコン交換工事
2
個
撤去工事
パッケージ型空気 | 屋外機床置12.5kW以下
調和機（セパレー |  | 2
ト・マルチ）撤去 |  |  | 台
パッケージ型空気 | 屋内機天吊12.5kW以下
調和機（セパレー |  | 2
ト・マルチ）撤去 |  |  | 台
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
管理棟 定時制普通科職員室 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
リモコン撤去
2
個
冷媒ガス改修破壊
|  | 1 |  |  |  | 2台分
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
創造館 食堂 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器設備 | 対象機器 室外機 RSXYP400P
圧縮機 | 全密閉スクロール式
| 部品番号：2362139 | 1
個
圧縮機 | 全密閉スクロール式
| 部品番号：2490003 | 2
個
防振ゴム | 部品番号：2219994
3
個
クランクケースヒ | 部品番号：155385J
ータ |  | 1
個
クランクケースヒ | 部品番号：155386J
ータ |  | 1
個
クランクケースヒ | 部品番号：155387J
ータ |  | 1
個
圧力センサ | 高圧用
| 部品番号：2336736 | 1
個
圧力センサ | 低圧用
| 部品番号：2336743 | 1
個
EEBM型電動弁駆動 | 部品番号：2116677
部 |  | 2
個
インバータ組立品 | 部品番号：2544365
1
個
付属品ASSY | 部品番号：2544506
1
個
プリント基板 | 部品番号：1695780
2
個
電磁接触器 | 部品番号：1925955
2
個
サーミスタ | 空気用
| 部品番号：001201J | 1
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
創造館 食堂 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
サーミスタ組立品 | 部品番号：2257369
| 部品番号：2257369 | 1
個
サーミスタ組立品 | 部品番号：1984086
1
個
点検調整
1
台
スクロール式圧縮
機交換作業 |  | 1
台
クランクケースヒ | 天カセ型
ータ交換作業 | 室内機、室外機 | 1
台
圧力センサ交換作 | 天カセ型
業 | 室内機、室外機 | 1
台
電動弁コイル交換 | 既設管接続
作業 |  | 1
台
基板交換作業 | 既設管接続
1
台
電磁接触器交換作
業 |  | 1
台
サーミスタ交換作
業 |  | 1
台
サーミスタ組立品
交換作業 |  | 1
台
真空乾燥 | 外部ラッキング室外機周り
1
台
冷媒充填
1
台
冷媒回収作業
1
台
フロン再生処理
11.6
kg
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
創造館 食堂 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒ガス | R410
11.6
kg
機材搬出入
1
台
出張費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
校長室 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空冷ヒートポンプ | 天吊り型
エアコン | 冷房：10.0kW 暖房：16.0kW | 1 |  |  |  | 室内機RPC-GP112KA相当
| 室内外機 リモコン含む |  | 組 |  |  | 室外機RAS-GP112RSH4相当
リニューアルキッ
ト |  | 1
個
転倒防止金具
1
個
既存室内外機撤去
工 |  | 1
式
フロンガス回収 | 破壊処理申請費含む
1
式
室内機つり込み工
事 |  | 1
式
室外機搬入据付費
1
式
機械基礎 | レールブロック 防振ゴム
1
式
室外機転倒防止金
具取付 |  | 1
式
冷媒配管工 | 材工とも
1
式
ドレン配管工 | 材工とも
1
式
電気工事 | 離線及び結線等
1
式
保温工事
1
式
耐圧試験
1
式
真空引き及びガス
チャージ |  | 1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
校長室 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
試運転調整
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
中会議室 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空冷ヒートポンプ | 天吊り型
エアコン | 冷房：10.0kW 暖房：11.2kW | 1 |  |  |  | 室内機RPC-GP112K3相当
| 室内外機 リモコン含む |  | 組 |  |  | 室外機RAS-GP112RSH3相当
リニューアルキッ
ト |  | 1 |  |  |  | KDU50R160相当
個
転倒防止金具
1
個
既存室内外機撤去
工 |  | 1
式
フロンガス回収 | 破壊処理申請費含む
1
式
室内機つり込み工 | 屋内一般配管・屋外配管（架空）
事 | 3/8B銅管外形：9.52 肉厚：0.8 | 1
| 被覆厚：10 |  | 式
室外機搬入据付費 | 屋内一般配管・屋外配管（架空）
| 5/8B銅管外形：15.88 肉厚：1 | 1
| 被覆厚：20 |  | 式
機械基礎 | レールブロック 防振ゴム
1
式
室外機転倒防止金
具取付 |  | 1
式
冷媒配管工 | 材工とも
1
式
ドレン配管工 | 材工とも
1
式
電気工事 | 離線及び結線等
1
式
保温工事
1
式
耐圧試験
1
式
真空引き及びガス
チャージ |  | 1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
中会議室 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
試運転調整
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
事務室 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空冷ヒートポンプ | 天吊り型
エアコン | 冷房：10.0kW 暖房：11.2kW | 1 |  |  |  | 室内機RPC-GP112KA相当
| 室内外機 リモコン含む |  | 組 |  |  | 室外機RAS-GP112RSH4相当
リニューアルキッ
ト |  | 1
個
既存室内機外機撤
去工 |  | 1
式
フロンガス回収 | 破壊処理申請費含む
1
式
室内機つり込み工
事 |  | 1
式
室外機搬入据付費 | 室外機基礎再利用
1
式
室外機転倒防止金 | 材工とも
具取付 |  | 1
式
冷媒配管工 | 既設配管再利用 延長加工
| 材工とも | 1
式
ドレン配管工 | 既設配管再利用 延長加工
| 材工とも | 1
式
電気工事 | 離線及び結線等
1
式
保温工事
1
式
耐圧試験
1
式
真空引き及びガス
チャージ |  | 1
式
試運転調整
1
式
リモコン配線 | リモコン取り付け含む
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
事務室 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
産廃収集運搬 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
収集運搬費
1
式
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 32
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共通仮設費
1
式
計
現場管理費(積上) 明細 | [5 empty] | 33
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
現場管理費
1
式
計
一般管理費等(積上) 明細 | [5 empty] | 34
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
一般管理費等
1
式
計
発生材処分費 明細 | [5 empty] | 35
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費
1
式
計