## 表紙
参考内訳書
工事名称 | 行政庁舎電気温水ボイラほか改修工事
工事場所 | 前橋市大手町一丁目 地内

## 概要
法定福利費について
細目別内訳書において法定福利費の項目がない場合は、各単価に法定福利費を計上する
ものとする。
共通費積算上の工期（Ｔ）＝７箇月

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
廃棄物処理費
1
式
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
機械設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給湯設備
1
式
発生材処理
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
機械設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給湯設備
1
式
計
発生材処理
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
機械設備工事 |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（B1F理容室用）
電気温水ボイラ | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
ラインポンプ | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
給湯用密閉型膨張 | [5 empty] | 別紙 00-0003
タンク |  | 1
式
（B1Fシャワー室
用）
電気温水ボイラ | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
ラインポンプ | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
給湯用密閉型膨張 | [5 empty] | 別紙 00-0006
タンク |  | 1
式
（31F北厨房用）
電気温水ボイラ | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
（6F用）
電気温水ボイラ | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
ラインポンプ | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
給湯用密閉型膨張 | [5 empty] | 別紙 00-0010
タンク |  | 1
式
（B1F厨房用）
ラインポンプ | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
（1F防災センター
）
電気温水器撤去
1
台
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
機械設備工事 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
廃棄物収集運搬費 | 電気温水ボイラ
1
式
廃棄物収集運搬費 | ラインポンプ
1
式
廃棄物収集運搬費 | 膨張タンク
1
式
廃棄物収集運搬費 | 電気温水器
1
式
計

## 別紙明細
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 8
機械設備工事 |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電気温水ボイラ | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
電気温水ボイラ | 床置縦型 缶体 ステンレス製
| 貯湯式180L以上,出湯温度60℃程度 | 1
| 3φ400V 10.1kW相当 |  | 基
消耗品雑材料費
1
式
搬入据付け費 | 庁舎内運搬含む
1
式
撤去搬出費 | 電気温水ボイラ
1
式
配管改修費 | 水抜き水張り作業含む
1
式
保温断熱工事
1
式
試運転調整費
1
式
養生費
1
式
機器及び機材運搬
費 |  | 1
式
計
ラインポンプ | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
ラインポンプ | φ25
| 3φ400V 0.15kW相当 | 1
台
機器交換費 | 配管・電気配線改修含む
1
式
試運転調整費
1
式
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 9
機械設備工事 |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給湯用密閉型膨張 | [5 empty] | 別紙 00-0003
タンク |  | 1
式
密閉型膨張タンク | 容量39L以上
| 最高使用圧力0.5MPa相当 | 1
台
機器交換費 | 材工共
1
式
試運転調整費
1
式
計
電気温水ボイラ | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
電気温水ボイラ | 床置縦型 缶体 ステンレス製
| 貯湯式500L以上,出湯温度60℃程度 | 1
| 3φ400V 16.0kW相当 |  | 式
消耗品雑材料費
1
式
搬入据付け費 | 庁舎内運搬含む
1
式
撤去搬出費 | 電気温水ボイラ
1
式
配管改修費 | 水抜き水張り作業含む
1
式
保温断熱工事
1
式
試運転調整費
1
式
養生費
1
式
機器及び機材運搬
費 |  | 1
式
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 10
機械設備工事 |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ラインポンプ | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
ラインポンプ | φ25
| 3φ400V 0.25kW相当 | 1
台
機器交換費 | 配管・電気配線改修含む
1
式
試運転調整費
1
式
計
給湯用密閉型膨張 | [5 empty] | 別紙 00-0006
タンク |  | 1
式
密閉型膨張タンク | 容量96L以上
| 最高使用圧力0.5MPa相当 | 1
台
機器交換費 | 材工共
1
式
試運転調整費
1
式
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 11
機械設備工事 |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電気温水ボイラ | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
電気温水ボイラ | 床置縦型 缶体 ステンレス製
| 貯湯式900L以上,出湯温度60℃程度 | 1
| 3φ400V 30.0kW相当 |  | 式
消耗品雑材料費
1
式
搬入据付け費 | 庁舎内運搬含む
1
式
撤去搬出費 | 電気温水ボイラ
1
式
配管改修費 | 水抜き水張り作業含む
1
式
保温断熱工事
1
式
試運転調整費
1
式
養生費
1
式
機器及び機材運搬
費 |  | 1
式
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 12
機械設備工事 |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電気温水ボイラ | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
電気温水ボイラ | 床置縦型 缶体 ステンレス製
| 貯湯式85L以上,出湯温度60℃程度 | 1
| 3φ400V 10.1kW相当 |  | 式
消耗品雑材料費
1
式
搬入据付け費 | 庁舎内運搬含む
1
式
撤去搬出費 | 電気温水ボイラ
1
式
配管改修費 | 水抜き水張り作業含む
1
式
保温断熱工事
1
式
試運転調整費
1
式
養生費
1
式
機器及び機材運搬
費 |  | 1
式
計
ラインポンプ | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
ラインポンプ | φ25
| 3φ400V 0.15kW相当 | 1
台
機器交換費 | 配管・電気配線改修含む
1
式
試運転調整費
1
式
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 13
機械設備工事 |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給湯用密閉型膨張 | [5 empty] | 別紙 00-0010
タンク |  | 1
式
密閉型膨張タンク | 容量7.5L以上
| 最高使用圧力0.5MPa相当 | 1
台
機器交換費 | 材工共
1
式
試運転調整費
1
式
計
ラインポンプ | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
ラインポンプ | φ25
| 3φ400V 0.25kW相当 | 2
台
機器交換費 | 配管・電気配線改修含む
1
式
試運転調整費
1
式
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 14
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共通仮設費（率）
1
式
計
現場管理費(積上) 明細 | [5 empty] | 15
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
現場管理費（率）
1
式
計
一般管理費等(積上) 明細 | [5 empty] | 16
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
一般管理費（率）
1
式
計
廃棄物処理費 明細 | [5 empty] | 17
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
廃棄物処理費 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
計

## 別紙明細 (2)
廃棄物処理費 別紙明細 | [5 empty] | 18
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
廃棄物処理費 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
廃棄物処理費 | 電気温水ボイラ
1
式
廃棄物処理費 | ラインポンプ
1
式
廃棄物処理費 | 膨張タンク
1
式
廃棄物処理費 | 電気温水器
0.1
ｔ
計