## 表紙
内訳書
| 工事名称 | 県立前橋高等学校普通教室棟空調電源改修工事
| 工事場所 | 前橋市下沖町 地内

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
発生材処分費
1
式
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
屋外
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
屋外
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
受変電設備改修
1
式
動力幹線設備改修
1
式
発生材処理
1
式
計

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
屋外
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
受変電設備改修
1
式
計
動力幹線設備改修
1
式
計
発生材処理
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
屋外 |  | 受変電設備改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
キュービクル改修 | 高圧受電盤改修
費 | 高圧CT*2 AM*1 ｋWM*1交換
低圧動力盤No.2更新
TR 3φ300KVA、 SC106Kvar
SR6.38Kvar、 MCB3P400AF*2
1
式
機器搬入据付費 | 既存動力盤No.2撤去工事含む
1
式
主任技術者立合試
験費 |  | 1
式
雑材料消耗品
1
式
電工労務費
1
式
コンクリート基礎 | 既存基礎増し打ち
工事 |  | 1 |  |  |  | 2mｘ2.5ｍ程度
式
小計
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
屋外 |  | 動力幹線設備改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
厚鋼電線管 | GZ82
5
ｍ
電線管付属品
1
式
電線管支持材
1
式
波付硬質合成 | (80)
樹脂管(FEP) |  | 22
ｍ
異種管継手
1
組
管路付属品
1
式
プルボックスＳＵ | 400*400*300
Ｓ水切防水 | 支持材含む | 2
面
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 管内
6
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 管内
118
ｍ
ケーブル接続材 | 分岐 EM-CET用
| 150-38 | 1
式
ケーブル接続材 | CVT用
| 82-JA2*3SET | 1
組
ケーブル接続材 | CVT用
| 92-JA3*3SET | 1
組
雑材料消耗品
1
式
電工労務費
1
式
既設ハンドホール
穴あけ処理費 |  | 1
式
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
屋外 |  | 動力幹線設備改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
コンクリート犬走 | 撤去復旧
|  | 1 |  |  |  | 2㎡程度
式
歩道 | 撤去復旧
| インターロック再使用 | 1 |  |  |  | 20ｍ*13ｍ程度
式
土工事 | 人力
|  | 1 |  |  |  | 13㎥程度
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
屋外 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材収集運搬費
1
式
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費 明細 | [5 empty] | 10
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共通仮設費
1
式
計
現場管理費 明細 | [5 empty] | 11
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
現場管理費
1
式
計
一般管理費等 明細 | [5 empty] | 12
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
一般管理費等
1
式
計
発生材処分費 明細 | [5 empty] | 13
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費
1
式
計