## 表紙
参 考 内 訳 書
| 工事名称 | 群馬県立近代美術館照明ＬＥＤ化工事（第二工区）
| 工事場所 | 群馬県高崎市綿貫町地内
法定福利費について
細目別内訳書において法定福利費の項目が無い場合は、
単価に法定福利費を計上するものとする。
工期Ｔ＝８．２

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
建築工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
発生材処分費
1
式
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
建築工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
金属
1
式
塗装
1
式
内外装
1
式
撤去工事
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
電気設備工事 |  | 電気設備工事 |  |  | 照明器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
館内照明 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
舞台照明設備 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
スポットライト | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
プロジェクター設 | [5 empty] | 別紙 00-0004
備 |  | 1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
電気設備工事 |  | 電気設備工事 |  |  | 電灯コンセント設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | ｽｲｯﾁ2回路
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 1
個
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ（撤去） | 6回路用
1
個
ﾌﾞﾗﾝｸﾁｯﾌﾟ
1
個
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| FEP内(PF･CD) | 15
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| 管内 | 4
ｍ
合成樹脂製可とう | 埋込配管 16㎜
電線管 (CD) |  | 15
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
4
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 2
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
電気設備工事 |  | 電気設備工事 |  |  | 調光制御盤設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
展示室１ | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
展示室２ | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
展示室６，７ | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
フル2線式システ | [5 empty] | 別紙 00-0008
ム |  | 1
式
調光制御設備LAN | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
分電盤・調光盤機 | [5 empty] | 別紙 00-0010
器改修 |  | 1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
電気設備工事 |  | 電気設備工事 |  |  | Ｗｉｆｉ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6 4P ﾋﾟｯﾄ・天井
459
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6 4P FEP内(PF･CD)
30
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 30
ｍ
無線LANアクセス | ACアダプター共
ポイント |  | 9
個
ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB | ﾚｲﾔｰ2 18ﾎﾟｰﾄ
2
台
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 300
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
ｺﾝｾﾝﾄ（露出) | 2P15A×2(F用) 125V
10
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
電気設備工事 |  | 電気設備工事 |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
照明器具撤去
Ｃ1 |  | 1,277
台
照明器具撤去
Ｋ1 |  | 60
台
照明器具撤去
ＣS |  | 10
台
照明器具撤去
Ｅ |  | 29
台
照明器具撤去
Ｅ2 |  | 5
台
照明器具撤去
Ｆ |  | 2
台
照明器具撤去
Ｇ |  | 16
台
照明器具撤去
Ｈ1 |  | 2
台
照明器具撤去
Ｈ2 |  | 136
台
照明器具撤去
Ｉ201 |  | 7
台
照明器具撤去
Ｉ401 |  | 91
台
照明器具撤去
Ｉ402 |  | 31
台
照明器具撤去
Ｊ |  | 3
台
照明器具撤去
Ｋ |  | 5
台
照明器具撤去
Ｍ401 |  | 2
台
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
電気設備工事 |  | 電気設備工事 |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
照明器具撤去
Ｍ402 |  | 4
台
照明器具撤去
Ｏ |  | 20
台
照明器具撤去
Ｑ401 |  | 2
台
照明器具撤去
Ｓ402 |  | 4
台
照明器具撤去
Ｖ |  | 2
台
照明器具撤去
Ｘ402 |  | 9
台
照明器具撤去
Ｙ |  | 2
台
照明器具撤去
ア |  | 3
台
照明器具撤去
イ |  | 79
台
照明器具撤去
キ |  | 2
個
照明器具撤去
ニ |  | 1
個
プロジェクター
撤去 |  | 1
台
切替器 撤去
1
台
変換器 撤去
1
台
ＰＪ端子 撤去
2
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
電気設備工事 |  | 電気設備工事 |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ｄsub端子5ピンケ
ーブル 撤去 |  | 43
ｍ
ＰＣＡケーブル
撤去 |  | 86
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
建築工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床養生費 | ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ
5,526
㎡
清掃片付け
5,526
㎡
ﾊﾟﾈﾙ清掃
893
㎡
棚足場 | H=4.1ｍ 展示室１
625
㎡
棚足場 | H=5.3ｍ 前室１、２
268
㎡
棚足場 | 単管棚足場
| ２階講堂 階段客席部分 | 127
㎡
自走ﾘﾌﾄﾎｲｰﾙ | 垂直型 H=8～9ｍ
394
日
脚立足場 | H=1.8ｍ
1,707
㎡
単管抱足場
14
㎡
小規模階段
階段足場 |  | 330
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
建築工事 |  | 金属
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ | L-40×30×2.0 ｱﾙﾏｲﾄ仕上げ 標準
| ｶﾗｰ | 120
個
ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ | L-50×30×2.0 ｱﾙﾏｲﾄ仕上げ 標準
| ｶﾗｰ | 120
個
六角ﾎﾞﾙﾄ＋ﾅｯﾄ | SUS M6-16
120
個
固定ﾎﾞﾙﾄ | SUS M5-35 六角ﾄﾞﾘﾙﾋﾞｽ
240
個
ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ | L-40×40×3.0 ｱﾙﾏｲﾄ仕上げ 標準
| ｶﾗｰ | 56
個
ｱﾙﾐ角ﾊﾟｲﾌﾟ | L-60×30×2.0 ｱﾙﾏｲﾄ仕上げ 標準
| ｶﾗｰ L=1,279ｍ | 23
本
ｱﾙﾐ角ﾊﾟｲﾌﾟ | L-60×30×2.0 ｱﾙﾏｲﾄ仕上げ 標準
| ｶﾗｰ L=631ｍ | 5
本
六角ﾎﾞﾙﾄ＋ﾅｯﾄ | SUS M5-30
56
個
搬入費等
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
建築工事 |  | 塗装 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ＡＥＰ塗装 | 盤撤去部分壁補修
| 下地調整とも | 20
㎡
ＡＥＰ塗装 | 展示室２ 架台付き盤 MDF部分
| 下地調整とも | 26
㎡
ＳＯＰ塗装 | 照明器具取付金具塗装補修
5
㎡
素地ごしらえ | SOP塗装
5
㎡
ＤＰ塗装 | ﾎｰﾙ・ﾐｭｰｼﾞｱﾑｼｮｯﾌﾟ
| ﾌﾞﾗｹｯﾄ照明取付部鉄骨補修 | 10
㎡
素地ごしらえ | DP塗装
10
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
建築工事 |  | 内外装 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
壁下地 | PB t=12.5 二重張り＋合板 t=12
20
㎡
壁仕上 | 寒冷紗ﾊﾟﾃこすり＋AEP塗装
20
㎡
照明ｼｪｰﾄﾞｼｰﾄ（ﾊﾟ | 展示室１
ﾈﾙ） | 取外し、再取付け | 489
㎡
間接照明ｱｸﾘﾙ板 | 講堂 乳白色 W200×H4,480（3分
| 割）t=3.0 SUS皿ﾋﾞｽ固定 | 6
か所
法定福利費
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
建築工事 |  | 撤去工事 |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
石こうﾎﾞｰﾄ | t=9.5＋t=12.5
ﾞ |  | 20
㎡
下地合板 | t=12
20
㎡
ｱｸﾘﾙ板 | t=3.0
5
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
建築工事 |  | 撤去工事 |  |  | 発生材収集運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材収集運搬
1
式
計

## 別紙明細
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 19
電気設備工事 |  | 電気設備工事 |  |  | 照明器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
館内照明 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
照明器具 Ｗ１ | ランプ交換のみ
496
台
照明器具 Ｗ１ | 電源ユニット
248
台
照明器具 Ｃ１
1,249
台
照明器具 Ｄ１ | ランプ交換のみ
112
台
照明器具 Ｄ１ | 電源ユニット
56
台
照明器具 Ｋ１
60
台
スポットライト | 3000K ウォール
ＣＳ 38W |  | 10
台
照明器具 Ａ | ランプ交換のみ
100
台
照明器具 Ａ1 | ランプ交換のみ
27
台
照明器具 Ｂ | ランプ交換のみ
2
台
照明器具 Ｃ | ランプ交換のみ
2
台
照明器具 Ｄ | ランプ交換のみ
6
台
照明器具 Ｅ | 反射笠付
| 位置角度調整 | 23
台
照明器具 Ｅ２ | 反射笠付
| 位置角度調整 | 5
台
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 20
電気設備工事 |  | 電気設備工事 |  |  | 照明器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
館内照明 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
照明器具 Ｆ
2
台
照明器具 Ｇ
6
台
照明器具 ＧＴ
10
台
照明器具 Ｈ１ | ヤマギワ特注品
| セード破損 新規更新 | 2
台
照明器具 Ｈ２ | ヤマギワ特注品
| 口金+LED電球の更新 | 136
台
照明器具 Ｈ３ | ヤマギワ特注品
| 新品照明器具 | 10
台
照明器具 I201
10
台
照明器具 I401
91
台
照明器具 I402
30
台
照明器具 I42Ｔ
4
台
照明器具 Ｊ
3
台
照明器具 Ｋ
5
台
照明器具 Ｌ | ランプ交換のみ
14
台
照明器具 Ｍ401
2
台
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 21
電気設備工事 |  | 電気設備工事 |  |  | 照明器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
館内照明 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
照明器具 Ｍ402
4
台
照明器具 Ｏ | 調光加工
5
台
照明器具 Ｐ | 安定器撤去しバイパス工事
| ランプ交換 | 4
台
照明器具 Ｑ401
2
台
照明器具 Ｓ402
1
台
照明器具 Ｓ42Ｃ
24
台
照明器具 Ｖ
2
台
照明器具 Ｘ402
9
台
照明器具 Ｙ | 殺菌灯
2
台
照明器具 Ｚ | 安定器撤去しバイパス工事
| ランプ交換 | 25
台
照明器具 ア
3
台
照明器具 イ
79
台
照明器具 キ | ランプ交換のみ
2
台
照明器具 コ | ランプ交換のみ
4
台
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 22
電気設備工事 |  | 電気設備工事 |  |  | 照明器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
館内照明 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
照明器具 サ | ランプ交換のみ
16
台
照明器具 ス | ランプ交換のみ
16
台
照明器具 ナ | ランプ交換のみ
6
台
照明器具 ニ
1
台
照明器具 ヌ | ランプ交換のみ
1
台
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 23
電気設備工事 |  | 電気設備工事 |  |  | 照明器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
舞台照明設備 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
第１ボーダーライ | コンセントボックス
ト 1B |  | 1
台
第１ボーダーライ | LEDボーダーライト 86W
ト 1B |  | 4
台
第２ボーダーライ | コンセントボックス
ト 2B |  | 1
台
第２ボーダーライ | LEDボーダーライト 86W
ト 2B |  | 4
台
アッパーホリゾン | コンセントボックス
トライト UH |  | 1
台
アッパーホリゾン | LEDアッパーホリゾントライト 70W
トライト UH |  | 4
台
シーリングライト | コンセントボックス コンセント交
CL | 換 | 12
個
シーリングライト | ＤＭＸコネクタボックス
CL |  | 1
個
シーリングライト | LED平凸スポットライト 110W
CL |  | 12
台
サイドライト | コンセントボックス
FRS |  | 8
個
サイドライト | DMXコネクタボックス
FRS |  | 2
個
サイドライト | LED平凸スポットライト 110W
FRS |  | 8
台
舞台袖スポット | ウォールコンセントボックス
袖SP |  | 2
台
舞台袖スポット | LED平凸スポットライト 110W
袖SP |  | 4
台
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 24
電気設備工事 |  | 電気設備工事 |  |  | 照明器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
舞台照明設備 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
舞台袖スポット | スタンド
袖SP |  | 4
本
舞台袖スポット | 延長ケーブル
袖SP |  | 4
本
ピンスポットライ | ウォールコンセントボックス
ト PIN |  | 1
台
ピンスポットライ | LEDピンスポットライト
ト PIN |  | 1
台
ＤＭＸ－ＰＷＭ信
号変換器 |  | 1
台
調光装置 | 調光盤改造 調光ユニット
4
台
調光装置 | 直回路ユニット
7
台
調光装置 | 制御ブロック
2
台
調光装置 | DMXスプリッター
2
台
調光装置 | 冷却ファン
4
台
照明操作卓 | 最大制御回路/チャンネル 512回路
/40チャンネル 最大パラメータ 2
0チャンネル/台 カラー記憶パター
ン数 16パターン
（客席照明操作部・誘導灯操作部・
ネットワークＰＣ・スイッチングＨ
ＵＢ・ＯＡタップ・中継ケーブル・
| コネクタプレート）１式 | 1
卓
作業灯スイッチ
2
台
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 25
電気設備工事 |  | 電気設備工事 |  |  | 照明器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
舞台照明設備 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
工事費・調整費等 | 既設撤去及び諸経費含
1
式
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 26
電気設備工事 |  | 電気設備工事 |  |  | 照明器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
スポットライト | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
スポットライト | 3500K スポット 71019.010T35
ＣＦ 24Ｗ |  | 75
台
スポットライト | 3500K フラッド 71023.010T35
ＣＦ 24Ｗ |  | 75
台
スポットライト | 4000K スポット 71022.010
ＣＦ 24Ｗ |  | 25
台
スポットライト | 4000K フラッド 71024.010
ＣＦ 24Ｗ |  | 25
台
スポットライト | 3500K スポット 71144.010T35
ＣW 12Ｗ |  | 20
台
スポットライト | 3500K フラッド 71151.010T35
ＣW 12Ｗ |  | 20
台
スポットライト | 3000K スポット 71144.010
ＣW 12Ｗ |  | 30
台
スポットライト | 3000K フラッド 71151.010
ＣW 12Ｗ |  | 30
台
24W用レンズ | オーバルフラット 70864.000
100
個
24W用レンズ | スポット 70863.000
25
個
24W用レンズ | フラッド 70848.000
25
個
24W用レンズ | ウォールウォッシャー 70865.000
50
個
24W用色温度 | ハニカムルーバー 78033.000
50
個
24W用色温度 | UPフィルター 特注
50
個
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 27
電気設備工事 |  | 電気設備工事 |  |  | 照明器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
スポットライト | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
24W用色温度 | ダウンフィルター 特注
50
個
12W用レンズ | オーバルフラット 70860.000
50
個
12W用色温度 | ＵＰフィルター 特注
25
個
12W用色温度 | ダウンフィルター 特注
25
個
12W用色温度 | ハニカムルーバー 78032.000
25
個
12W用レンズ | ウォールウォッシャー 70861.000
20
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 28
電気設備工事 |  | 電気設備工事 |  |  | 照明器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
プロジェクター設 | [5 empty] | 別紙 00-0004
備 |  | 1
式
プロジェクター | 15,000lm PT-REZ15JLB
| ズームレンズ ET-C1S600 | 1
台
プロジェクター取 | ET-PKD130B +ET-PKD120H
付金具 |  | 1
個
デジタルマルチス | MSD-S51
イッチャー |  | 1
台
HDMI EDID エミュ | DDC-F01U
レーター |  | 1
台
HDMI ツイストペ | HDC-TH100-D
アケーブル送信器 |  | 1
台
HDMI ツイストペ | HDC-RH100-D
アケーブル受信器 |  | 1
台
HDMIケーブル 5m | KM-HD20-P50
1
本
HDMIケーブル 9m | KM-HD20-P90K
1
本
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6 4P ﾋﾟｯﾄ・天井
29
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 29
電気設備工事 |  | 電気設備工事 |  |  | 調光制御盤設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
展示室１ | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
調光盤改造 | 制御ブロック 10台
| ユニットパネルHfインバータ 20台 | 1
式
シーンマネージャ | ライティングサーバー ＨＵＢ
ーＮＥＴⅡ機器 | バックアップフェーダー | 1
式
モバイル操作器
1
台
アクセスポント
2
台
シーンスイッチ
1
台
工事費・調整費等 | 諸経費含
1
式
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 30
電気設備工事 |  | 電気設備工事 |  |  | 調光制御盤設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
展示室２ | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
調光盤改造 | 制御ブロック 2台
| ユニットパネルHfインバータ 16台 | 1
式
シーンマネージャ | ライティングサーバー ＨＵＢ
ーＮＥＴⅡ機器 | バックアップフェーダー | 1
式
モバイル操作器
1
台
アクセスポント
2
台
シーンスイッチ
1
台
ＤＭＸ－ＰＷＭ信 | 8出力
号変換器 |  | 2
台
信号変換インター
フェース |  | 16
台
調光ボックス
3
台
工事費・調整費等 | 諸経費含
1
式
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 31
電気設備工事 |  | 電気設備工事 |  |  | 調光制御盤設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
展示室６，７ | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
調光盤改造 | 制御ブロック 2台
| ユニットパネルHfインバータ 7台 | 1
式
シーンマネージャ | ライティングサーバー ＨＵＢ
ーＮＥＴⅡ機器 | バックアップフェーダー | 1
式
モバイル操作器
1
台
アクセスポント
2
台
シーンスイッチ
1
台
ＤＭＸ－ＰＷＭ信 | 8出力
号変換器 |  | 2
台
信号変換インター
フェース |  | 5
台
調光ボックス
1
台
工事費・調整費等 | 諸経費含
1
式
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 32
電気設備工事 |  | 電気設備工事 |  |  | 調光制御盤設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
フル2線式システ | [5 empty] | 別紙 00-0008
ム |  | 1
式
管理用パソコン | クライアントＰＣ 21.5型LCD付
| Emitフル2セットアップ含む | 1
式
液晶タッチパネル
5
台
照明制御盤 | WEBｻｰﾊﾞｰﾕﾆｯﾄ *1
NCUﾕﾆｯﾄ *1
LIUﾕﾆｯﾄ *1
ﾘﾓｺﾝﾄﾗﾝｽ *1
| HUB(8ﾎﾟｰﾄ) *1 | 1
面
ソフトウェア | I/O登録 +1317点
| ｸﾞﾗﾌｨｯｸ画面作成 *20枚 | 1
| 標準ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ |  | 式
伝送ユニット
4
台
工事費・調整費等 | 諸経費含
1
式
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 33
電気設備工事 |  | 電気設備工事 |  |  | 調光制御盤設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
調光制御設備LAN | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6 4P ﾋﾟｯﾄ・天井
52
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6 4P ﾗｯｸ
374
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6 4P FEP内(PF･CD)
124
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 124
ｍ
ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB | ﾚｲﾔｰ2 18ﾎﾟｰﾄ
3
台
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 25mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 8
配管用貫通口) |  |  | か所
金属短管貫通処理 | (25)
(壁・床共用) |  | 8
か所
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 34
電気設備工事 |  | 電気設備工事 |  |  | 調光制御盤設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
分電盤・調光盤機 | [5 empty] | 別紙 00-0010
器改修 |  | 1
式
リモコンリレー
撤去新設 |  | 262
個
ﾀｰﾐﾅﾙﾕﾆｯﾄ | 4回路用
撤去新設 |  | 72
個
リモコントランス
撤去新設 |  | 12
個
伝送ユニット | 4回路用
撤去新設 |  | 6
個
8回路用調光装置
2
個
計

## 別紙明細 (2)
共通仮設費 共通費別紙明細 | [5 empty] | 35
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共通仮設費 | 積上 |  |  |  |  | 別紙 00-0011
1
式
VOC測定 | 30分測定 吸引法（ｱｸﾃｨﾌﾞ型） |  |  |  |  | 別紙 00-0011/00-001
1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ調査 | 分析方法：JIS A 1481-1 |  |  |  |  | 別紙 00-0011/00-002
1
式
敷き鉄板 | ｸﾚｰﾝ用
117
㎡
荷揚げ荷下ろしｸﾚ | 50t ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ及び回送費とも
ｰﾝ |  | 1
日
計
共通仮設費 共通費別紙明細 | [5 empty] | 36
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
VOC測定 | 30分測定 吸引法（ｱｸﾃｨﾌﾞ型） |  |  |  |  | 別紙 00-0011/00-001
1
式
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ測定分 | 30分測定 吸引法（ｱｸﾃｨﾌﾞ型）
析 |  | 4
か所
VOC測定 | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ﾄﾙｴﾝ、ｷｼﾚﾝ、ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞ
| ﾝ、ｽﾁﾚﾝ、ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ | 4
か所
TBK分析 | ﾎﾙﾑ/VOC
1
式
機器設置ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ | ｾｯﾄ及び回収
料金 |  | 1
式
報告書作成費
1
式
交通費等
1
式
法定福利費
1
式
計
共通仮設費 共通費別紙明細 | [5 empty] | 37
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱｽﾍﾞｽﾄ調査 | 分析方法：JIS A 1481-1 |  |  |  |  | 別紙 00-0011/00-002
1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ定性分析 | ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄ、ｱﾓｻｲﾄ、ｸﾘｿﾀｲﾙ、ｱﾝｿﾌｨﾗｲ
| ﾄ、ﾄﾚﾓﾗｲﾄ、ｱｸﾁﾉﾗｲﾄ | 2
か所
試料採取料金
1
式
報告書作成費
1
式
交通費等
1
式
法定福利費
1
式
計
発生材処分費 別紙明細 | [5 empty] | 38
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
蛍光管 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
蛍光管 | GL15W
（有害物質） |  | 2
本
蛍光管 | FL20W
（有害物質） |  | 12
本
蛍光管 | FL40W
（有害物質） |  | 2,865
本
蛍光管 | FPR55W
（有害物質） |  | 5
本
蛍光管 | FPR96W
（有害物質） |  | 29
本
蛍光管 | FDL13W
（有害物質） |  | 3
本
蛍光管 | FCL30W
（有害物質） |  | 1
本
蛍光管 | FCL40W
（有害物質） |  | 1
本
蛍光管 | MH250W
（有害物質） |  | 24
本
蛍光管 | MH500W
（有害物質） |  | 25
本
計