## 表紙
内訳書
| 工事名称 | 県立館林高等学校 視聴覚室、OA室空調設備更新工事
| 工事場所 | 館林市富士原町 地内
会社名：○○○○○○○○

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
発生材処分費
1
式
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
空気調和設備
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
視聴覚室
1
式
ＯＡ室
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
空気調和設備
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
視聴覚室 | 更新
1
式
計
ＯＡ室 | 更新
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
空気調和設備 |  | 視聴覚室 |  |  | 更新
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷暖房兼用天井吊 | 冷房能力12.5kW以上
形エアコン | 暖房能力14.0kW以上
SZRH140BY（セット）同等品
液晶ワイヤードリモコン、室外機防
| 護ネット、転倒防止金物共 | 2
組
室内機、室外機搬 | 足場等、養生整理清掃後片付け共
入・据付費 | 屋外機基礎既設使用 | 1
式
冷媒管取り外し再 | 既設管、補修共
取り付け |  | 1
式
保温補修 | SUSラッキング
1
式
ドレン管取り外 | 既設管、補修共
し再取り付け |  | 1
式
電気工事 | 電源、通信
| 既設配線撤去・再接続、補修共 | 1
式
リモコン取り付け
1
式
気密試験、真空引
1
式
試運転調整
1
式
消耗品雑材料
1
式
既設機器撤去 | 室内機、室外機
| 集積・運搬共 | 1
式
既設冷媒ガス回収 | R22、証明発行費共
・破壊処分 |  | 1
式
重機費、運搬費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
空気調和設備 |  | ＯＡ室 |  |  | 更新
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷暖房兼用天井吊 | 冷房能力5.6kW以上
形エアコン | 暖房能力6.3kW以上
SZRH63BYT（セット）同等品
液晶ワイヤードリモコン、室外機防
| 護ネット、転倒防止金物共 | 1
組
室内機、室外機搬 | 足場等、養生整理清掃後片付け共
入・据付費 |  | 1
式
室外機基礎 | 基礎用コンクリートスライドブロッ
| ク | 1
式
冷媒管 | 保温付被覆銅管、φ12.7、t20
14
ｍ
冷媒管 | 保温付被覆銅管、φ6.35、t10
14
ｍ
保温 | SUSラッキング
1
式
ドレン配管 | VP20A
10
ｍ
電気工事 | 電源、通信
1
式
リモコン取り付け
1
式
気密試験、真空引
1
式
試運転調整
1
式
消耗品雑材料
1
式
既設機器撤去 | 室内機、室外機
| 集積・運搬共 | 1
式
既設冷媒ガス回収 | R22、証明発行費共
・破壊処分 |  | 1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
空気調和設備 |  | ＯＡ室 |  |  | 更新
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費 明細 | [5 empty] | 9
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
視聴覚室
1
式
OA室
1
式
計
現場管理費 明細 | [5 empty] | 10
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
視聴覚室
1
式
OA室
1
式
計
一般管理費等 明細 | [5 empty] | 11
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
視聴覚室
1
式
OA室
1
式
計
発生材処分費 明細 | [5 empty] | 12
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
視聴覚室
1
式
OA室
1
式
計