## 表紙
参考内訳書
| 工事名称 | 県立高崎東高等学校 各所空調機更新工事
| 工事場所 | 高崎市元島名町 地内

## 概要
細目別内訳書において法定福利費の項目がない場合は、
各単価に法定福利費を計上するものとする。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
発生材処分費
1
式
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空調設備更新工事
1
式
計

## 種目
空調設備更新工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空調設備更新工事
1
式
計

## 科目
空調設備更新工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
空調設備更新工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備工事
1
式
計

## 中科目1
空調設備更新工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
空調設備更新工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備工事 | 空調機器
1
式
空気調和設備工事 | 工事費
1
式
計

## 細目別内訳
空調設備更新工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
空調設備更新工事 |  | 空気調和設備工事 |  |  | 空調機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
管理棟1階事務室
空調機 | SZRH160BY同等
ｽｶｲｴｱ天井吊形 |  | 1
組
運転ﾘﾓｺﾝ・液晶ﾜｲ | BRC1G4
ﾔｰド |  | 1
個
内外配線2線化ｷｯﾄ | BER50A1
（室内用） |  | 1
個
内外配線2線化ｷｯﾄ | BRP23B160
（室外用） |  | 1
個
小計
管理棟2階校長室
空調機 | SZRH112BY同等
ｽｶｲｴｱ天井吊形 |  | 1
組
運転ﾘﾓｺﾝ・液晶ﾜｲ | BRC1G4
ﾔｰド |  | 1
個
内外配線2線化ｷｯﾄ | BER50A1
（室内用） |  | 1
個
内外配線2線化ｷｯﾄ | BRP23B160
（室外用） |  | 1
個
小計
管理棟4階視聴覚
室
空調機 | SZRH160BY同等
ｽｶｲｴｱ天井吊形 |  | 2
組
運転ﾘﾓｺﾝ・液晶ﾜｲ | BRC1G4
ﾔｰド |  | 2
個
空調設備更新工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
空調設備更新工事 |  | 空気調和設備工事 |  |  | 空調機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
内外配線2線化ｷｯﾄ | BER50A1
（室内用） |  | 2
個
内外配線2線化ｷｯﾄ | BRP23B160
（室外用） |  | 2
個
小計
管理棟2階会議室1
空調機 | RQTP280A同等
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室外 |  | 1
機 |  |  | 台
空調機 | FXYCP71EB同等
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ天ｶｾﾀﾞﾌﾞ |  | 4
ﾙﾌﾛｰ |  |  | 台
ｴｺﾊﾟﾈﾙ(ﾌﾚｯｼｭﾎﾜｲﾄ | BRP23B160
)ｾﾝｼﾝｸﾞ |  | 4
枚
運転ﾘﾓｺﾝ・液晶ﾜｲ | BRC1G4
ﾔｰド |  | 2
個
ﾜｲﾄﾞﾊﾟﾈﾙ(ﾌﾚｯｼｭﾎﾜ | KDB53C160F
ｲﾄ) |  | 4
枚
小計
管理棟2階会議室2
空調機 | SZRG112BYD同等
ｽｶｲｴｱ天ｶｾｴｺ･ﾀﾞﾌﾞ |  | 1
ﾙﾌﾛｰ |  |  | 組
標準ﾊﾟﾈﾙ(ﾌﾚｯｼｭﾎﾜ | BYBCP50CF
ｲﾄ) |  | 2
枚
運転ﾘﾓｺﾝ・液晶ﾜｲ | BRC1G4
ﾔｰド |  | 1
個
内外配線2線化ｷｯﾄ | BER53A1
（室内用） |  | 2
個
空調設備更新工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
空調設備更新工事 |  | 空気調和設備工事 |  |  | 空調機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
内外配線2線化ｷｯﾄ | BRP23B160
（室外用） |  | 1
個
ﾜｲﾄﾞﾊﾟﾈﾙ(ﾌﾚｯｼｭﾎﾜ | KDB53C160F
ｲﾄ) |  | 2
枚
小計
計
空調設備更新工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
空調設備更新工事 |  | 空気調和設備工事 |  |  | 工事費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
管理棟1階事務室
冷媒ｶﾞｽ回収破壊
処理費 |  | 1
式
機器撤去工事
1
式
産業廃棄物収集運 | 天吊1台、外機1台
搬費 |  | 1
式
機器搬入据付工事 | 天吊1台、外機1台
1
式
配管切回し接続費
1
式
気密ﾃｽﾄ
1
式
真空引配管乾燥及
びｶﾞｽ充填 |  | 1
式
二次側配線接続工
事 |  | 1
式
ﾘﾓｺﾝ交換工事 | 金属ﾓｰﾙ･BOX含む
1
式
ﾗｯｷﾝｸﾞ補修工事 | 内外共
1
式
現場養生費
1
式
消耗品雑材
1
式
運搬交通費
1
式
試運転調整費
1
式
空調設備更新工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
空調設備更新工事 |  | 空気調和設備工事 |  |  | 工事費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
小計
管理棟2階校長室
冷媒ｶﾞｽ回収破壊
処理費 |  | 1
式
機器撤去工事
1
式
産業廃棄物収集運 | 天吊1台、外機1台
搬費 |  | 1
式
機器搬入据付工事 | 天吊1台、外機1台
1
式
基礎工事 | ﾀｲｶﾞｰﾍﾞｰｽ
1
式
配管切回し接続費
1
式
気密ﾃｽﾄ
1
式
真空引配管乾燥及
びｶﾞｽ充填 |  | 1
式
二次側配線接続工
事 |  | 1
式
ﾘﾓｺﾝ交換工事
1
式
ﾗｯｷﾝｸﾞ補修工事 | 内外共
1
式
現場養生費
1
式
消耗品雑材
1
式
空調設備更新工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
空調設備更新工事 |  | 空気調和設備工事 |  |  | 工事費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
運搬交通費
1
式
試運転調整費
1
式
小計
管理棟4階視聴覚
室
冷媒ｶﾞｽ改修破壊
処理費 |  | 1
式
機器撤去工事
1
式
産業廃棄物収集運 | 天吊2台、外機2台
搬費 |  | 1
式
機器搬入据付工事 | 天吊2台、外機2台
1
式
基礎工事 | ﾀｲｶﾞｰﾍﾞｰｽ
1
式
配管切回し接続費
1
式
気密ﾃｽﾄ
1
式
真空引配管乾燥及
びｶﾞｽ充填 |  | 1
式
二次側配線接続工
事 |  | 1
式
ﾘﾓｺﾝ交換工事
1
式
ﾗｯｷﾝｸﾞ補修工事 | 内外共
1
式
空調設備更新工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
空調設備更新工事 |  | 空気調和設備工事 |  |  | 工事費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
現場養生費
1
式
消耗品雑材
1
式
運搬交通費
1
式
試運転調整費
1
式
小計
管理棟2階会議室1
冷媒ｶﾞｽ改修破壊
処理費 |  | 1
式
機器撤去工事
1
式
産業廃棄物収集運 | 天ｶｾ4台、外機1台
搬費 |  | 1
式
機器搬入据付工事 | 天ｶｾ4台、外機1台
1
式
基礎工事 | ﾀｲｶﾞｰﾍﾞｰｽ
1
式
配管切回し接続費
1
式
気密ﾃｽﾄ
1
式
真空引配管乾燥及
びｶﾞｽ充填 |  | 1
式
二次側配線接続工
事 |  | 1
式
空調設備更新工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
空調設備更新工事 |  | 空気調和設備工事 |  |  | 工事費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾘﾓｺﾝ交換工事
1
式
ﾗｯｷﾝｸﾞ補修工事
1
式
現場養生費
1
式
消耗品雑材
1
式
運搬交通費
1
式
試運転調整費
1
式
小計
管理棟2階会議室2
冷媒ｶﾞｽ改修破壊
処理費 |  | 1
式
機器撤去工事
1
式
産業廃棄物収集運 | 天ｶｾ2台、外機1台
搬費 |  | 1
式
機器搬入据付工事 | 天ｶｾ2台、外機1台
1
式
基礎工事 | ﾀｲｶﾞｰﾍﾞｰｽ
1
式
配管切回し接続費
1
式
気密ﾃｽﾄ
1
式
空調設備更新工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
空調設備更新工事 |  | 空気調和設備工事 |  |  | 工事費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
真空引配管乾燥及
びｶﾞｽ充填 |  | 1
式
二次側配線接続工
事 |  | 1
式
ﾘﾓｺﾝ交換工事
1
式
ﾗｯｷﾝｸﾞ補修工事
1
式
現場養生費
1
式
消耗品雑材
1
式
運搬交通費
1
式
試運転調整費
1
式
小計
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費 明細 | [5 empty] | 15
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共通仮設費
1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ調査費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ,ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ,ｿｰﾗﾄｰﾝ,保温ｶﾊﾞｰ塗
| 装 | 4
検体
計
現場管理費 明細 | [5 empty] | 16
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
現場管理費
1
式
計
一般管理費等 明細 | [5 empty] | 17
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
一般管理費等
1
式
計
発生材処分費 明細 | [5 empty] | 18
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
処分費 | 管理棟1階事務室
| 天吊1台、外機1台 | 1
式
処分費 | 管理棟2階校長室
| 天吊1台、外機1台 | 1
式
処分費 | 管理棟4階視聴覚室
| 天吊2台、外機2台 | 1
式
処分費 | 管理棟2階会議室1
| 天ｶｾ4台、外機1台 | 1
式
処分費 | 管理棟2階会議室2
| 天ｶｾ2台、外機1台 | 1
式
計