## 表紙
内訳書
| 工事名称 | 県立太田東高等学校 コンピュータ室ほか空調機更新工事
| 工事場所 | 太田市台之郷町 地内

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
発生材処分費
1
式
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
コンピュータ室
1
式
図書室
1
式
産廃収集運搬
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
コンピュータ室
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
図書室
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
産廃収集運搬
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 7
コンピュータ室
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | 撤去工事
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 8
図書室
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | 撤去工事
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 9
産廃収集運搬
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
コンピュータ室 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空調機 天吊り型 | 冷房能力14.0kW
| 暖房能力16.0kW | 2 |  |  |  | PA-P160T7HNB相当
| ワイヤードリモコン・パネル共 |  | 台
室外機コンクリー | φ9.52×10mm
ト基礎ブロック |  | 2
組
冷媒用被覆銅管 | φ9.52×10mm
10
ｍ
冷媒用被覆銅管 | φ15.88×20mm
10
ｍ
ドレン管 | VP25
2
か所
保温工事 | 外部ラッキング屋内化粧カバー
1
式
リモコン配線
2
か所
ユニット間配線 | φ9.52×10mm
2
か所
電源切回し配線 | EMCB5.5sq-4C配管カバー脱着あり
25
ｍ
電線管 | PFD28
4
ｍ
プルボックス | 150×150SUS
1
か所
気密試験
1
式
試運転調整
1
式
養生
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
コンピュータ室 |  | 空気調和設備 |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設機器撤去工事 | 天吊り露出型エアコン
費 | 室内外機 | 1
組
冷媒用被覆銅管 | φ9.52×10mm
25
ｍ
冷媒用被覆銅管 | φ15.88×20mm
25
ｍ
フロンガス回収・
破壊費 |  | 1
式
レッカー | 25T
1
回
高所作業車 | 17m
1
回
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
図書室 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空調機 天吊り型 | 冷房能力14.0kW
| 暖房能力16.0kW | 2 |  |  |  | PA-P160T7HNB相当
| ワイヤードリモコン・パネル共 |  | 台
室外機コンクリー | φ9.52×10mm
ト基礎ブロック |  | 2
組
転倒防止金具
2
組
冷媒用被覆銅管 | φ9.52×10mm
8
ｍ
冷媒用被覆銅管 | φ15.88×20mm
8
ｍ
ドレン管 | VP25
2
か所
保温工事 | 外部ラッキング屋内化粧カバー
2
か所
リモコン配線
2
か所
ユニット間配線
2
か所
防護ネット | 取付含む
|  | 2 |  |  |  | CZ-80GE7相当
個
気密試験
1
式
試運転調整
1
式
養生
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
図書室 |  | 空気調和設備 |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設機器撤去工事 | 天吊り露出型エアコン
費 | 室内外機 | 1
組
冷媒用被覆銅管 | φ9.52×10mm
8
ｍ
冷媒用被覆銅管 | φ15.88×20mm
8
ｍ
フロンガス回収・
破壊費 |  | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
産廃収集運搬 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材収集費
1
式
発生材運搬費
1
式
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 15
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共通仮設費
1
式
計
現場管理費(積上) 明細 | [5 empty] | 16
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
現場管理費
1
式
計
一般管理費等(積上) 明細 | [5 empty] | 17
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
一般管理費等
1
式
計
発生材処分費 明細 | [5 empty] | 18
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費
1
式
計