## 表紙
参考内訳書
| 工事名称 | 県立大泉高等学校 図書室ほか２室空調設備更新工事
（図書室、司書室、進路指導室）
| 工事場所 | 邑楽郡大泉町北小泉二丁目 地内

## 概要
・空調設備更新工事、冷暖房兼用エアコン一式
図書室 ：冷房能力 7.1kW以上、暖房能力 8.0kW以上×２
冷房能力10.0kW以上、暖房能力11.2kW以上×２
司書室 ：冷房能力 3.6kW以上、暖房能力 4.0kW以上
進路指導室：冷房能力14.0kW以上、暖房能力16.0kW以上
・細目別内訳書において法定福利費の項目がない場合は、各単価に法定福利費を
計上するものとする。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
発生材処分費
1
式
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
空気調和設備
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
図書室、司書室、進路指導室
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
空気調和設備
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
図書室、司書室、進路指導室 | 更新
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
空気調和設備 |  | 図書室、司書室、進路指導室 |  |  | 更新
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷暖房兼用天井吊 | 図書室／閲覧室1･2
形エアコン | 冷房能力7.1kW以上
暖房能力8.0kW以上
PA-P80T7HB（セット）同等品
2
組
冷暖房兼用天井吊 | 図書室／閲覧室3･4
形エアコン | 冷房能力10.0kW以上
暖房能力11.2kW以上
PA-P112T7HB（セット）同等品
2
組
冷暖房兼用天井吊 | 司書室
形エアコン | 冷房能力3.6kW以上
暖房能力4.0kW以上
PA-P40T7HB（セット）同等品
1
組
冷暖房兼用天井吊 | 進路指導室
形エアコン | 冷房能力7.1kW以上
暖房能力8.0kW以上
PA-P80T7HB（セット）同等品
1
組
液晶ワイヤードリ | CZ-10RT5同等品
モコン |  | 6
個
室内機、室外機搬 | 足場等、養生整理清掃後片付け共 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
入・据付費 | 屋外機基礎既設使用 | 1
| 気密試験、真空引、試運転調整共 |  | 式
小計
冷媒管 | 保温付被覆銅管
| φ15.88、t20×φ9.52、t20 | 18
ｍ
冷媒管 | 保温付被覆銅管
| φ12.7、t10×φ6.35、t20 | 4
ｍ
ドレン管 | VP25A
22
ｍ
配管工事費
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
空気調和設備 |  | 図書室、司書室、進路指導室 |  |  | 更新
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
小計
保温（室内） | 樹脂製化粧配管100A
6
ｍ
保温（室外） | SUSラッキング100A
12
ｍ
小計
電気工事 | 配線取り外し再接続、渡配線
1
式
小計
既設機器撤去 | 室内機、室外機
| 集積・運搬、既設冷媒ガス回収共 | 1
式
既設配管類撤去
1
式
集積・運搬費
1
式
小計
計

## 別紙明細
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 8
空気調和設備 |  | 図書室、司書室、進路指導室 |  |  | 更新
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
室内機、室外機搬 | 足場等、養生整理清掃後片付け共 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
入・据付費 | 屋外機基礎既設使用 | 1
| 気密試験、真空引、試運転調整共 |  | 式
搬入据付
1
式
養生
6
か所
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費 明細 | [5 empty] | 9
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共通仮設費
1
式
計
現場管理費 明細 | [5 empty] | 10
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
現場管理費
1
式
計
一般管理費等 明細 | [5 empty] | 11
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
一般管理費等
1
式
計
発生材処分費 明細 | [5 empty] | 12
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器配管類
1
式
フロンガス破壊処 | R22
分 |  | 1
式
計