## 表紙
参考内訳書
| 工事名称 | 令和7年度 県立富岡高等学校第一体育館空調設備設置工事
| 工事場所 | 富岡市七日市 地内
業者名
代表者名

## 概要
用 途 高等学校 体育館
工 事 概 要 第一体育館のアリーナ・卓球室に空調設備を設置する。
規模 ・ 構造 ＳＲＣ造 2階
対象床面積 アリーナ1,380㎡、卓球室186㎡
工事工程 5.0ヵ月

## 工事費
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
1
式
うち材料費
1
式
うち労務費
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
うち建退共制度の掛金
1
式
工事原価のうち現場労働者の
法定福利費の事業主負担額 | 1
式
工事原価のうち安全衛生経費
1
式
一般管理費等
1
式
計
発生材処分費
1
式
工事費内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳
工事種別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
電気設備工事
1
式
計

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
第一体育館
1
式
計
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 5
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
第一体育館
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
第一体育館
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設工事
1
式
空気調和設備
1
式
自動制御設備
1
式
ガス設備
1
式
発生材処理
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 7
第一体育館
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
動力設備
1
式
構内配電線路
1
式
発生材処理
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 8
第一体育館
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設工事
1
式
計
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計
自動制御設備
1
式
計
ガス設備 | 都市ガス設備
1
式
計
発生材処理 | 積込・運搬
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 9
第一体育館
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
動力設備 | 空調電源
1
式
計
構内配電線路 | 動力幹線
1
式
計
発生材処理 | 積込・運搬
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
第一体育館 |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
枠組本足場 | 手すり先行方式 W900 12ｍ未満
| 運搬含む 2か月 | 1
| 参考数量:397㎡ |  | 式
養生ｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類
| 運搬含む 2か月 | 1
| 参考数量:397㎡ |  | 式
内部足場 | 脚立足場 直列 H＝1.8m
| 運搬含む 2か月 | 1
| 参考数量:88m |  | 式
養生 | 内部改修
| 参考数量:186㎡ | 1
式
整理清掃後片付け | 内部改修
| 参考数量:186㎡ | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
第一体育館 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
GHP-A | 冷房 142.0kw、暖房160.0kw
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾋﾞﾙ | 室外機 | 1
用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 付属品一式共 |  | 台
GHP-A-1 | 天井吊形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾋﾞﾙ | 冷房 16.0kw、暖房 18.0kw | 7
用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 防球ｶﾞｰﾄﾞ 付属品一式共 |  | 台
GHP-A-2 | 床置き直吹形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾋﾞﾙ | 冷房 22.4kw、暖房 25.0kw | 1
用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 付属品一式共 |  | 台
個別ﾘﾓｺﾝ
RS |  | 3
個
GHP-B | 冷房 127.0kw、暖房143.0kw
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾋﾞﾙ | 室外機 | 1
用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 付属品一式共 |  | 台
GHP-B-1 | 天井吊形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾋﾞﾙ | 冷房 16.0kw、暖房 18.0kw | 7
用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 防球ｶﾞｰﾄﾞ 付属品一式共 |  | 台
GHP-B-2 | 床置き直吹形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾋﾞﾙ | 冷房 14.0kw、暖房 16.0kw | 1
用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 付属品一式共 |  | 台
個別ﾘﾓｺﾝ
RS |  | 3
個
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
第一体育館 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 88
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 16
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 29
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 19.05外径( 3/4B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 37
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 50
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 19.05外径( 3/4B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 21
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 22.22外径( 7/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 17
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 28.58外径(1 1/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 39
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 31.75外径(1 1/4B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 27
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 38.10外径(1 1/2B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 16
改修 |  |  | ｍ
空調用結露防止層 | 屋内一般 25A
付ﾄﾞﾚﾝ管 |  | 16
改修 |  |  | ｍ
高耐候性 | 屋外露出 25A
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 102
改修 |  |  | ｍ
竪型ﾄﾞﾚﾝﾄﾗｯﾌﾟ | 耐候性 25A
16
個
配管分岐 | 配管分岐 100A 保温無
(樹脂管類) |  | 16
･手間のみ |  |  | か所
架台類 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
第一体育館 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0034
1
式
はつり補修工事 | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
金属工事 | [5 empty] | 別紙 00-0035
1
式
ﾌｪﾝｽ工事 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
撤去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0037
1
式
北側室外機基礎工 | 4000×1300×200H |  |  |  |  | 別紙 00-0007
事 |  | 1
式
南側室外機基礎工 | 4000×1300×200H |  |  |  |  | 別紙 00-0049
事 |  | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
第一体育館 |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
配管工事 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
第一体育館 |  | ガス設備 |  |  | 都市ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ガス設備工事 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
第一体育館 |  | 発生材処理 |  |  | 積込・運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込・運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
第一体育館 |  | 動力設備 |  |  | 空調電源
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0050
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0051
1
式
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0052
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 32mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 3
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
丸形貫通処理 | φ100
(壁・床共用) |  | 2
か所
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
第一体育館 |  | 構内配電線路 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
受変電設備改造 | MCCB3P3E50AF/40AT追加
1
面
動力盤 | P-AC1
1
面
動力盤 | P-AC2
1
面
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0053
1
式
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0054
1
式
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0055
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0056
1
式
地中線埋設標識 | [5 empty] | 別紙 00-0057
1
式
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品) | H2 900× 900× 900H
| 丸600φ 8ﾄﾝ | 8
個
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0058
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
第一体育館 |  | 発生材処理 |  |  | 積込・運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込・運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0060
1
式
計

## 別紙明細
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 20
第一体育館 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
GHP-A | 参考重量：1.46t
搬入費 |  | 1
式
GHP-B | 参考重量：1.43t
搬入費 |  | 1
式
GHP-A-2 | 参考重量：114kg
搬入費 |  | 1
式
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 21
第一体育館 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
架台類 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
ﾌﾞﾗｹｯﾄ架台 | 400×150
| 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上 | 78
| 取付費共 |  | か所
計
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0034
1
式
鋼板製 | 屋内露出部(RD-150)
配管化粧ｶﾊﾞｰ |  | 17
ｍ
ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 屋外露出部
配管化粧ｶﾊﾞｰ |  | 152
ｍ
計
はつり補修工事 | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 150㎜程度 150㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる | ｱｽﾍﾞｽﾄ対策工事 | 16
配管用貫通口) |  |  | か所
壁穴あけ | 6φ 100か所程度
| ｱｽﾍﾞｽﾄ対策工事 | 1
式
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 22
第一体育館 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
金属工事 | [5 empty] | 別紙 00-0035
1
式
屋内機吊下げ金物 | L-75×75×6、L=100mm、金属拡張ア
| ンカーM10、2個、材工、さび止め塗 | 56
| 装共 |  | か所
計
ﾌｪﾝｽ工事 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ | ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ H=1500
| 取付・基礎工事共 | 18.6
ｍ
ﾌｪﾝｽ扉 | 扉 W=1000共
| 取付・基礎工事共 | 2
組
計
撤去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0037
1
式
伐採抜根 | 幹周15㎝未満 人力
1
本
単管駐輪場撤去 | 単管パイプ3000×2500×2500
1
か所
既製品駐輪場撤去 | 5600×2000×2700、南側
1
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 23
第一体育館 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
北側室外機基礎工 | 4000×1300×200H |  |  |  |  | 別紙 00-0007
事 |  | 1
式
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc=18N/mm2
1
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
1
ｍ3
型枠 | 打放合板型枠B種
| 壁式構造 基礎部 | 2.1
| - |  | ㎡
型枠目地棒 | 化粧目地 幅20 ×深さ10程度
11.4
ｍ
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 5.2
㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
2.1
㎡
異形鉄筋(SD295A) | D10
0.1
ｔ
鉄筋加工組立
0.1
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.1
ｔ
目あらし | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 床
5.2
㎡
あと施工アンカー | ケミカルアンカーD10
4
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 24
第一体育館 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
南側室外機基礎工 | 4000×1300×200H |  |  |  |  | 別紙 00-0049
事 |  | 1
式
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc=18N/mm2
1
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
1
ｍ3
型枠 | 打放合板型枠B種
| 壁式構造 基礎部 | 2.1
| - |  | ㎡
型枠目地棒 | 化粧目地 幅20 ×深さ10程度
11.4
ｍ
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 5.2
㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
2.1
㎡
異形鉄筋(SD295A) | D10
0.1
ｔ
鉄筋加工組立
0.1
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.1
ｔ
目あらし | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 床
5.2
㎡
あと施工アンカー | ケミカルアンカーD10
4
か所
ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜
2
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり | 床 厚30㎜ 集積共
0.1
㎡
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 25
第一体育館 |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
内外渡り配線 | 冷媒共巻 | 302
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
ﾘﾓｺﾝ配線 | 冷媒共巻 | 39
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
ﾘﾓｺﾝ配線 | 管内 | 171
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
ﾘﾓｺﾝ配線 | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 6
ｍ
計
配管工事 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
171
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 6
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 6
個
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 26
第一体育館 |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200× 200× 200
防水(SUS) |  | 1
個
計
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 150㎜程度 106㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる | ｱｽﾍﾞｽﾄ対策工事 | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
丸形貫通処理 | φ100
(壁・床共用) |  | 1
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 27
第一体育館 |  | ガス設備 |  |  | 都市ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ガス設備工事 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
PE管 | 50A
8
ｍ
被覆鋼管 | 50A
80
ｍ
被覆鋼管 | 32A
14
ｍ
被覆鋼管 | 20A
4
ｍ
舗装壊し・復旧一
式 |  | 1
式
強化ガスホース | 20A
4
本
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ | 20A
4
個
配管支持
1
式
メータ設置工（ﾊﾞ | 40号
ｲﾊﾟｽ含む） |  | 1
式
ﾒｰﾀｰｶﾞｽ栓 | 50A
2
個
ﾒｰﾀｰｶﾞｽ栓 | 32A
1
個
ﾒｰﾀｰ支持
1
式
諸経費
1
式
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 28
第一体育館 |  | 発生材処理 |  |  | 積込・運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込・運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
発生材積込・運搬 | 2tﾀﾞﾝﾌﾟ車
| 片道概ね25km | 2
回
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 29
第一体育館 |  | 動力設備 |  |  | 空調電源
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0050
1
式
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C 管内
136
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C 管内
15
ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0051
1
式
1種金属線ぴ(MM1) | C型(60.0㎜)
107
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 28㎜
(G) |  | 44
ｍ
計
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0052
1
式
1種金属線ぴ(MM1) | C型(60.0㎜) ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 21
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200× 200× 200
防水(SUS) |  | 3
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 30
第一体育館 |  | 構内配電線路 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0053
1
式
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 520
(PF管内) |  |  | ｍ
計
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0054
1
式
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C 管内
520
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 FEP内(PF･CD)
260
ｍ
計
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0055
1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 300×300×300
屋外(SUS) |  | 1
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 31
第一体育館 |  | 構内配電線路 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0056
1
式
波付硬質合成 | (50)
樹脂管(FEP) |  | 260
ｍ
計
地中線埋設標識 | [5 empty] | 別紙 00-0057
1
式
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
182
ｍ
計
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0058
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 78
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 78
ｍ3
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
109
㎡
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装ｶｯﾀｰ
366
ｍ
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
撤去 |  | 5.5
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 32
第一体育館 |  | 発生材処理 |  |  | 積込・運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込・運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0060
1
式
発生材積込・運搬 | 2tﾀﾞﾝﾌﾟ車
| 片道概ね25km | 7
回
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費 明細 | [5 empty] | 33
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共通仮設費（率分
） |  | 1
式
計
現場管理費 明細 | [5 empty] | 34
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
現場管理費（率分
） |  | 1
式
計
一般管理費等 明細 | [5 empty] | 35
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
一般管理費等（率
分） |  | 1
式
計
発生材処分費 明細 | [5 empty] | 36
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | 機械 |  |  |  |  | 別紙 00-0031
1
式
発生材処分 | 電気 |  |  |  |  | 別紙 00-0032
1
式
計

## 別紙明細 (2)
発生材処分費 別紙明細 | [5 empty] | 37
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | 機械 |  |  |  |  | 別紙 00-0031
1
式
金属くず | 有価物
339
kg
木類処分
0.1
ｍ3
アスベスト含有コ | コア抜き17か所分、0.06ｍ3
ンクリート |  | 1
式
計
発生材処分 | 電気 |  |  |  |  | 別紙 00-0032
1
式
発生材積込・運搬 | アスファルト再生処理
5.5
ｍ3
計