## 表紙
参考内訳書
| 工事名称 | 令和７年度 県立前橋女子高等学校第一体育館空調設備設置工事
| 工事場所 | 群馬県前橋市紅雲町二丁目地内
業者名
代表者名

## 概要
用 途 体育館
工 事 概 要 体育館2階アリーナ、3階卓球場に空調設備を設置する。
規模 ・ 構造 SRC 3階
延床面積 3676.41㎡
工事工程 5.0ヵ月

## 工事費
工事費内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
1
式
うち材料費
1
式
うち労務費
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
うち建退共制度の掛金
1
式
工事原価のうち現場労働者の
法定福利費の事業主負担額 | 1
式
工事原価のうち安全衛生経費
1
式
一般管理費等
1
式
計
発生材処分費
1
式
工事費内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳
工事種別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
体育館
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
体育館
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設工事
1
式
空気調和設備
1
式
自動制御設備
1
式
ガス設備
1
式
石綿処理工事
1
式
発生材積込運搬費
1
式
動力設備（電気設備工事）
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 6
体育館
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設工事
1
式
計
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計
自動制御設備
1
式
計
ガス設備 | 都市ガス設備
1
式
計
石綿処理工事 | 石綿含有ﾚﾍﾞﾙ 3
1
式
計
発生材積込運搬費
1
式
計
動力設備（電気設備工事） | 動力分岐
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
体育館 |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 掛払い手間 3ヵ月程度 | 1 |  |  |  | 参考数量 968㎡
| 12m未満 運搬含む |  | 式
養生ｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類
| 運搬含む | 1 |  |  |  | 参考数量 968㎡
式
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 掛払い手間 3ヵ月程度 | 1 |  |  |  | 参考数量 368㎡
| 22m未満 運搬含む |  | 式
養生ｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類
| 運搬含む | 1 |  |  |  | 参考数量 368㎡
式
脚立足場(内部) | 直列 H=1.8
|  | 1 |  |  |  | 参考数量 178ｍ
式
内部足場 | 1段 H=2.0
移動足場 | 1ヵ月 | 1 |  |  |  | 参考数量 2台
式
養生
|  | 1 |  |  |  | 参考数量 341㎡
式
整理清掃後片付け
|  | 1 |  |  |  | 参考数量 341㎡
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
体育館 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
GHP-1 | 冷房 112.0kw、暖房126.0kw
ｶﾞｽHP | 都市ｶﾞｽ仕様 | 1
室外機 | 防振ｺﾞﾑ.他一式 |  | 台
GHP1-1～7 | 天井吊形
ｶﾞｽ式HP | 冷房 16.0kw、暖房 18.0kw | 7
室内機 | 他一式 |  | 台
GHP-2 | 冷房 112.0kw、暖房126.0kw
ｶﾞｽHP | 都市ｶﾞｽ仕様 | 1
室外機 | 防振ｺﾞﾑ.他一式 |  | 台
GHP2-1～7 | 天井吊形
ｶﾞｽ式HP | 冷房 16.0kw、暖房 18.0kw | 7
室内機 | 他一式 |  | 台
GHP-3 | 冷房 35.5kw、暖房40.0kw
ｶﾞｽHP | 都市ｶﾞｽ仕様 | 1
室外機 | 防振ｺﾞﾑ.他一式 |  | 台
GHP3-1～5 | 壁掛形
ｶﾞｽ式HP | 冷房 7.1kw、暖房 8.0kw | 5
室内機 | 他一式 |  | 台
運転ﾘﾓｺﾝ
RS |  | 5
個
防球ガード | 天吊形防球ｶﾞｰﾄﾞ(底面扉型)
BG-1 | 天吊り架台共 | 14
台
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
体育館 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 86
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 30
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 45
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 19.05外径( 3/4B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 99
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 83
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 22.22外径( 7/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 3
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 25.4 外径(1 B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 30
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 28.58外径(1 1/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 45
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 31.75外径(1 1/4B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 27
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 38.10外径(1 1/2B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 72
改修 |  |  | ｍ
空調用結露防止層 | 屋内一般 20A
付ﾄﾞﾚﾝ管 |  | 26
改修 |  |  | ｍ
空調用結露防止層 | 屋内一般 25A
付ﾄﾞﾚﾝ管 |  | 13
改修 |  |  | ｍ
空調用結露防止層 | 屋内一般 50A
付ﾄﾞﾚﾝ管 |  | 15
改修 |  |  | ｍ
高耐候性 | 屋外露出 20A
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 7
改修 |  |  | ｍ
高耐候性 | 屋外露出 25A
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 100
改修 |  |  | ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
体育館 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
高耐候性 | 屋外露出 50A
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 14
改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 12
(VP)改修 |  |  | ｍ
竪型ﾄﾞﾚﾝﾄﾗｯﾌﾟ | 耐候性 25A
11
個
竪型ﾄﾞﾚﾝﾄﾗｯﾌﾟ | 耐候性 50A
1
個
間接排水口 | 50A
3
個
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 500H
浸透桝 | 塩ﾋﾞ蓋付 | 1
(塩ﾋﾞ蓋) |  |  | 組
既存側溝接続費
5
か所
架台類 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
ﾌｪﾝｽ工事 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
室外機基礎 | 6000×1800×150H |  |  |  |  | 別紙 00-0028
（北側) |  | 1
式
室外機基礎 | 5500×1500×150H |  |  |  |  | 別紙 00-0027
（南側) |  | 1
式
植栽 | 幹直径600φ H=5000
伐採・伐根 |  | 1
本
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
体育館 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
体育館 |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
配管工事 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地
| 450角 | 2
か所
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
体育館 |  | ガス設備 |  |  | 都市ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管材料費 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
配管工事費 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
特別材料費 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
特別工事費 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
付帯工事費 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
機器接続費 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
諸経費 | 法定福利費含 |  |  |  |  | 別紙 00-0018
| (下請経費) | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
体育館 |  | 石綿処理工事 |  |  | 石綿含有ﾚﾍﾞﾙ 3
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
石綿処理 | 二重張り
床養生 | 隔離ｼｰﾄ 厚0.15mm | 228
㎡
石綿処理 | 一重張り
壁養生 | 隔離ｼｰﾄ 厚0.08mm | 380
㎡
石綿処理
整理清掃後 |  | 228
片付け |  |  | ㎡
石綿除去処理 | 厚5mm程度
仕上げ塗材除去 | 集塵装置付 | 21
| ﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法 |  | ㎡
除去石綿処理 | 密封処理（二重梱包）
| 場内小運搬 | 0.1
ｍ3
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
体育館 |  | 発生材積込運搬費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材 | [5 empty] | 別紙 00-0019
積込・運搬費 |  | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
体育館 |  | 動力設備（電気設備工事） |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電灯盤 | 屋外,壁掛け
L-2-1 |  | 1
面
電動機等接続 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 25mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 38mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 3
配管用貫通口) |  |  | か所
防火区画貫通処理 | 金属管用 (63)
1
か所
防火区画貫通処理 | 金属管用 (25)
1
か所
計

## 別紙明細
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 17
体育館 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
GHP-1
搬入費 |  | 1
台
GHP-2
搬入費 |  | 1
台
GHP-3
搬入費 |  | 1
台
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 18
体育館 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
架台類 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
ﾌﾞﾗｹｯﾄ架台 | 300×300
| 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上 | 151
| 取付費共 |  | か所
ﾌﾞﾗｹｯﾄ架台 | 450×450
| 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上 | 36
| 取付費共 |  | か所
計
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 250㎜程度 100㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 3
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 250㎜程度 150㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 15
配管用貫通口) |  |  | か所
計
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
鋼板製 | 屋内露出部(RD-150)
配管化粧ｶﾊﾞｰ |  | 25
ｍ
樹脂製
配管化粧ｶﾊﾞｰ |  | 49
ｍ
ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 屋外露出部
配管化粧ｶﾊﾞｰ |  | 187
ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 19
体育館 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装ｶｯﾀｰ
24
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装
撤去 |  | 5
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装
改修 |  | 5
㎡
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 2
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 2
ｍ3
計
ﾌｪﾝｽ工事 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ | ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ H=1500
| 取付・基礎工事共 | 31
ｍ
ﾌｪﾝｽ扉 | 扉 W=1000共
| 取付・基礎工事共 | 2
組
砕石敷込み | 厚100mm
1
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 20
体育館 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
室外機基礎 | 6000×1800×150H |  |  |  |  | 別紙 00-0028
（北側) |  | 1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 4.8
ｍ3
砂利地業 | 切込砕石
1.2
ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc=18N/mm2 18-15-25(20)
| - 1地区 | 3.2
JIS A 5308 |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
| 工作物の基礎等 S15～S18 | 3.2
| - - |  | ｍ3
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ
0.6
ｍ3
型枠 | 一般用
4.7
㎡
鉄筋 | D13
256.2
㎏
建設発生土処理 | 人 力 構内敷ならし
1.3
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 3.5
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 21
体育館 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
室外機基礎 | 5500×1500×150H |  |  |  |  | 別紙 00-0027
（南側) |  | 1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 3.8
ｍ3
砂利地業 | 切込砕石
1
ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc=18N/mm2 18-15-25(20)
| - 1地区 | 2.5
JIS A 5308 |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
| 工作物の基礎等 S15～S18 | 2.5
| - - |  | ｍ3
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ
0.5
ｍ3
型枠 | 一般用
4.2
㎡
鉄筋 | D13
208.4
㎏
建設発生土処理 | 人 力 構内敷ならし
1.15
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 2.7
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 22
体育館 |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
内外渡り配線 | 冷媒共巻 | 254
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
ﾘﾓｺﾝ配線 | 管内 | 251
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
ﾘﾓｺﾝ配線 | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 32
ｍ
計
配管工事 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
ねじなし電線管 | 露出配管 19㎜
(E) |  | 107
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 16㎜
(G) |  | 5
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 61
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 31㎜
(E) |  | 3
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
8
ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 23
体育館 |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 5
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 5
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 150× 150× 100
(錆止め塗装 |  | 4
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 150× 150× 150
(錆止め塗装 |  | 1
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 2方出
4
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 31(E31,28) 2方出
1
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 25(E25,22) 2方出
2
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 150× 150× 100
防水(溶融亜鉛め |  | 4
っき) |  |  | 個
計
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 250㎜程度 50㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 250㎜程度 100㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 24
体育館 |  | ガス設備 |  |  | 都市ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管材料費 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
白ｶﾞｽ管 | 50mm
1.5
ｍ
ｶﾗｰ鋼管 | 20mm
0.5
ｍ
ｶﾗｰ鋼管 | 25mm
6.5
ｍ
ｶﾗｰ鋼管 | 32mm
6.5
ｍ
ｶﾗｰ鋼管 | 50mm
7.5
ｍ
ｶﾗｰ鋼管 | 80mm
97.5
ｍ
PE管(EF) | 75mm
11.5
ｍ
ﾈｼﾞｺｯｸ | 20mm(WP2型)
5
個
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 25
体育館 |  | ガス設備 |  |  | 都市ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管工事費 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
白ｶﾞｽ管 | 50mm
配管工事費 |  | 1.5
ｍ
ｶﾗｰ鋼管 | 20mm
配管工事費 |  | 0.5
ｍ
ｶﾗｰ鋼管 | 25mm
配管工事費 |  | 6.5
ｍ
ｶﾗｰ鋼管 | 32mm
配管工事費 |  | 6.5
ｍ
ｶﾗｰ鋼管 | 50mm
配管工事費 |  | 7.5
ｍ
ｶﾗｰ鋼管 | 80mm
配管工事費 |  | 97.5
ｍ
PE管(EF) | 75mm
配管工事費 |  | 11.5
ｍ
ﾒｰﾀｰｺｯｸ | 50mm
1
個
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 26
体育館 |  | ガス設備 |  |  | 都市ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
特別材料費 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
分岐ｺｯｸ | 20mm
2
個
分岐ｺｯｸ | 50mm
1
個
分岐ｺｯｸ | 80mm
1
個
PE直埋設型 | 75mm
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ |  | 1
個
PC絶縁ｿｹｯﾄ | 80mm
1
個
ﾋﾟｯﾄ26型 | (A)
1
個
計
特別工事費 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
ｶﾞｽﾒｰﾀｰ取付 | 25～30号
1
個
ﾚｼﾞﾝﾒｰﾀｰ台
1
組
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 27
体育館 |  | ガス設備 |  |  | 都市ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
付帯工事費 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
ｽﾃﾝﾚｽ吊振止金具 | 25mm
5
個
塗装(2回塗) | 50mm
1.5
ｍ
ｽﾃﾝﾚｽｱﾝｸﾞﾙ | 32.40A
ﾌﾞﾗｹｯﾄ |  | 5
か所
ｽﾃﾝﾚｽｱﾝｸﾞﾙ | 50A
ﾌﾞﾗｹｯﾄ |  | 5
か所
ｽﾃﾝﾚｽｱﾝｸﾞﾙ | 80A
ﾌﾞﾗｹｯﾄ |  | 65
か所
計
機器接続費 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
20mm
強化ﾎｰｽ(延) |  | 5
ｍ
20mm
強化ﾎｰｽ(L型自在) |  | 5
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 28
体育館 |  | ガス設備 |  |  | 都市ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
諸経費 | 法定福利費含 |  |  |  |  | 別紙 00-0018
| (下請経費) | 1
式
諸経費 | 法定福利費含む
| (下請経費) | 1
式
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 29
体育館 |  | 発生材積込運搬費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材 | [5 empty] | 別紙 00-0019
積込・運搬費 |  | 1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類
収集運搬 |  | 1
式
木くず
収集運搬 |  | 1
式
石綿含有管理型
収集運搬 |  | 1
式
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 30
体育館 |  | 動力設備（電気設備工事） |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電動機等接続 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
電動機結線 | 直入始動方式
3
台
二種金属製可とう | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 4
接続) |  |  | か所
計
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 7
ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 31
体育館 |  | 動力設備（電気設備工事） |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 140
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 9
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C 管内
322
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
62
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
7
ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 22㎜
(G) |  | 31
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 36㎜
(G) |  | 20
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 140
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 51㎜
(E) |  | 43
ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 32
体育館 |  | 動力設備（電気設備工事） |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 200× 200× 100
(錆止め塗装 |  | 2
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 400× 400× 400
(錆止め塗装 |  | 2
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 300× 300× 200
防水(SUS) |  | 2
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 400× 400× 400
防水(SUS) |  | 3
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 25(E25,22) 3方出
8
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 51(E51,42) 3方出
3
個
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 33
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共通仮設費
1
式
計
現場管理費(積上) 明細 | [5 empty] | 34
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
現場管理費
1
式
計
一般管理費等(積上) 明細 | [5 empty] | 35
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
一般管理費等
1
式
計
発生材処分費 明細 | [5 empty] | 36
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機械設備 | [5 empty] | 別紙 00-0025
発生材処分費 |  | 1
式
計

## 別紙明細 (2)
発生材処分費 別紙明細 | [5 empty] | 37
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機械設備 | [5 empty] | 別紙 00-0025
発生材処分費 |  | 1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類
発生材処分費 |  | 1.1
ｔ
木くず
発生材処分費 |  | 8.8
ｍ3
石綿含有 | 管理型混合廃棄物
産業廃棄物 |  | 0.1
発生材処分費 |  |  | ｍ3
計