## 表紙
工事名称 | 令和７年度 県立太田高等学校体育館空調設備設置工事
工事場所 | 群馬県太田市西本町 地内
業者名
代表者名

## 工事費
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
1
式
うち材料費
1
式
うち労務費
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
うち建退共制度の掛金
1
式
工事原価のうち現場労働者の
法定福利費の事業主負担額 | 1
式
工事原価のうち安全衛生経費
1
式
一般管理費等
1
式
計
発生材処分費
1
式
工事費内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳
工事種別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
計

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
太田高等学校
1
式
計
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 5
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
太田高等学校
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
太田高等学校
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
受変電設備
1
式
動力設備
1
式
電灯設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 7
太田高等学校
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
ガス設備
1
式
直接仮設
1
式
土工
1
式
地業
1
式
鉄筋
1
式
コンクリート
1
式
型枠
1
式
金属
1
式
左官
1
式
塗装
1
式
内外装
1
式
ユニット及びその他
1
式
取り壊し
1
式
環境配慮改修
1
式
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 8
太田高等学校
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処理
1
式
囲障
1
式
計

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 9
太田高等学校
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
受変電設備
1
式
計
動力設備 | 動力幹線
1
式
動力設備 | 動力分岐
1
式
計
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 10
太田高等学校
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計
ガス設備 | 都市ガス設備
1
式
計
直接仮設
1
式
計
土工
1
式
計
地業 | 地業
1
式
計
鉄筋 | 躯体
1
式
計
コンクリート | 躯体
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 11
太田高等学校
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
型枠 | 躯体
1
式
計
金属 | 内部
1
式
計
左官 | 外部
1
式
左官 | 内部
1
式
計
塗装 | 内部
1
式
計
内外装 | 内部
1
式
計
ユニット及びその他 | 内部
1
式
計
取り壊し
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 12
太田高等学校
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
環境配慮改修 | 撤去
1
式
計
発生材処理 | 運搬
1
式
計
囲障
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
太田高等学校 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ改修
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
太田高等学校 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 FEP内(PF･CD)
5
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 管内
122
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
78
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 42㎜
(G) |  | 104
ｍ
波付硬質合成 | (40)
樹脂管(FEP) |  | 5
ｍ
二種金属製 | (50) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 18
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 63mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 400x400x300 SUS(WP)
1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 300x300x300 SUS(WP)
18
個
体育館空調盤
1
面
接地工事 | D種
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
太田高等学校 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C 管内
41
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C 管内
5
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C 管内
17
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 28㎜
(G) |  | 47
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 22㎜
(G) |  | 17
ｍ
開閉器箱 | MCCB3P 50AF× 1個
(屋外形) |  | 1
個
開閉器箱 | ELCB3P 50AF× 1個
(屋外形) |  | 1
個
接地工事 | D種
1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 200x200x200 SUS(WP)
4
個
二種金属製可とう | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 1
接続) |  |  | か所
二種金属製可とう | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 4
接続) |  |  | か所
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
太田高等学校 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾞﾚｰｶ | MCB2P 30/20A
1
個
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 194
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 193
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
2
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 200x200x100
27
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
太田高等学校 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
GHP-1 | 床置 560形 56.0kw
ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ |  | 4
室外機 |  |  | 台
GHP-1-1 | 天吊 140形 14.0kw
ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ |  | 16
室内機 |  |  | 台
GHP-2 | 床置 450形 45.0kw
ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ |  | 1
室外機 |  |  | 台
GHP-2-1 | 床置 112形 11.2kw
ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ |  | 4
室内機 |  |  | 台
木台 | GHP-2-1床置き室内機用木台
4
台
R | 液晶ワイヤード
運転リモコン |  | 5
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
太田高等学校 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒用 | 28.58外径(1 1/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 301
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 22.22外径( 7/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 26
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 33
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 255
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 46
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 59
改修 |  |  | ｍ
結露防止層付硬質 | 屋内一般 20A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 9
(VP) |  |  | ｍ
結露防止層付硬質 | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 65
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 16A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 20A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 10
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 21
(VP)改修 |  |  | ｍ
ﾘﾓｺﾝ配線 | EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ |  |  |  |  | 別紙 00-0002
| 1.2 ㎜- 1P | 1
式
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
55
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜)
1
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 2
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
太田高等学校 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 5
個
ﾘﾓｺﾝ取付
5
個
渡り配線 | EM-CEE-S 2mm2- 2C , 3C |  |  |  |  | 別紙 00-0003
| EM-IE 2.0mm | 1
式
配管用貫通口 | 機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  |  |  |  | 別紙 00-0004
| 配管用貫通口) | 1
式
屋内冷媒管外装 | 鋼板製配管化粧カバー |  |  |  |  | 別紙 00-0005
| 高耐食鋼板 | 1
式
冷媒管保温外装 | 140A
SUSﾗｯｷﾝｸﾞ |  | 92
ｍ
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
太田高等学校 |  | ガス設備 |  |  | 都市ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
*仮設工事
現場管理費
1
式
安全養生費
1
式
高所作業車
1
式
*機器配管材料
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | PEP-75A
16
ｍ
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | PEP-50A
45
ｍ
EF継手類
1
式
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ | PLV-50A
被覆鋼管 |  | 50
ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ | PLV-25A
被覆鋼管 |  | 70
ｍ
ﾈｼﾞ継手類
1
式
PEﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ | 75A
1
基
ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ | VO-21G
1
式
ﾒｰﾀｰｶﾞｽ栓 | ST860A 50A
1
個
ｶﾞｽﾒｰﾀｰ | NS-16号（貸与品）
1
台
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
太田高等学校 |  | ガス設備 |  |  | 都市ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ | BFTG-50A
1
個
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ | BFTG-25A
1
個
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ | BFTG-20A
5
個
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ | BFTG-15A
2
個
自在金具 | JIZAI-S20
5
個
強化ｶﾞｽﾎｰｽ | RHS-20
5
ｍ
絶縁ｿｹｯﾄ | ZS-50A
3
個
*配管工事
配管工事費 | 融着
1
式
配管工事費 | ﾈｼﾞ
1
式
*付帯工事
機器接続工事費
5
か所
ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付費
1
式
支持金具取付費
1
式
配管塗装費
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
太田高等学校 |  | ガス設備 |  |  | 都市ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
気密検査費
1
式
土木工事費
1
式
ﾎﾞｯｸｽ取付工事費
1
式
高所作業費
1
式
*その他
運搬費
1
式
現場消耗品
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
太田高等学校 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し
|  | 1 |  |  |  | 参考数量 10.8㎡
式
墨出し(内部改修) | 個別改修
|  | 1 |  |  |  | 参考数量 25.6㎡
式
養生(内部改修) | 個別改修
|  | 1 |  |  |  | 参考数量 572㎡
式
整理清掃後片付け | 個別改修
(内部改修) |  | 1 |  |  |  | 参考数量 1550㎡
式
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 掛払い手間 2ヵ月程度 | 1 |  |  |  | 参考数量 361㎡
| 12m未満 運搬費含む |  | 式
養生ｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類
| 掛払い手間 - | 1 |  |  |  | 参考数量 361㎡
| 運搬費含む |  | 式
内部仕上足場 | 掛払い手間
(改修) | 脚立足場 運搬含む | 1 |  |  |  | 参考数量 90㎡
式
内部階段仕上足場 | 運搬含む 1か月程度
|  | 1 |  |  |  | 参考数量 4.3㎡
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
太田高等学校 |  | 土工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
根切り | つぼ,布掘り
| 深さ2.5m程度 | 9.2
ｍ3
床付け | つぼ,布掘り
23.1
㎡
埋戻し(B種) | 小規模土工 発生土
4.4
ｍ3
土工機械運搬 | 根切り、埋戻し(小規模土工)
| - | 1
往復
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
太田高等学校 |  | 地業 |  |  | 地業
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
2
ｍ3
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
太田高等学校 |  | 鉄筋 |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
異形鉄筋(SD295) | D10
0.3
ｔ
異形鉄筋(SD295) | D13
0.1
ｔ
鉄筋加工組立 | ラーメン構造(ＲＣ)
| 建物形状が単純 | 0.3
| 100未満 |  | ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.3
ｔ
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
太田高等学校 |  | コンクリート |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc=24N/mm2 24-18-25(20)
| - 1地区 | 7.6
JIS A 5308 |  |  | ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc=18N/mm2 18-15-25(20)
| - 1地区 | 1.2
JIS A 5308 |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘ-ﾄ打設手間 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
ポンプ圧送 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
太田高等学校 |  | 型枠 |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
型枠 | 普通合板型枠
| - 基礎部 | 6.4
| - |  | ㎡
型枠 | 打放合板型枠C種
| 壁式構造 基礎部 | 12.1
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
18.4
㎡
面木 | 30ｍｍ程度
9.6
ｍ
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
太田高等学校 |  | 金属 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 450角 | 2
か所
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
太田高等学校 |  | 左官 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 11.7
㎡
壁薄塗りﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて 厚5 既調合品
12.1
㎡
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
太田高等学校 |  | 左官 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 2.6
㎡
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 32
太田高等学校 |  | 塗装 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ＳＯＰ塗り | 鉄鋼面 工程B種
(糸幅300㎜以下) | 錆止現場1回共 | 42.9
ｍ
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
太田高等学校 |  | 内外装 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鋼製床下地取外し | H=150下地・仕上げ共
3.6
㎡
鋼製床下地再取付 | H=150下地・仕上げ共 既存再利用/
| 加工費共 | 1
㎡
鋼製床端部処理 | EXPゴム
9.6
ｍ
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 34
太田高等学校 |  | ユニット及びその他 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
転倒防止金具受け | □-100×100×3.2 L＝5360
| 材工共 | 2
か所
防球ガード | 天吊り型・ツイストバー仕様・塗装
| 品 1800×800 材工共 | 16
台
防球ガード | 鋼製・SOP塗装品
取付架台 | 1800×800 材工共 | 16
台
法定福利費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 35
太田高等学校 |  | 取り壊し
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 人力 集積共
0.1
ｍ3
ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜
2.9
ｍ
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 36
太田高等学校 |  | 環境配慮改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仕上げ塗り材撤去 | 壁 厚5ｍｍ程度
| ディスクグラインダーケレン工法 | 0.3
| (吸塵装置付) |  | ㎡
除去石綿処理 | 密封処理（二重梱包）
0.1
ｍ3
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 37
太田高等学校 |  | 発生材処理 |  |  | 運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込み
1
式
発生材運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類
1
式
発生材運搬 | 解体系混合廃棄物
| 石綿 | 1
式
建設発生土運搬 | 建設発生土
1
式
法定福利費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 38
太田高等学校 |  | 囲障
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
メッシュフェンス | L=13.18m、H=1800
| 基礎共 材工共 | 1
か所
同上門扉 | 片開き W1000×H1800
| 基礎共 材工共 | 1
か所
メッシュフェンス | L=6.1m、H=1800
| 基礎共 材工共 | 1
か所
同上門扉 | 片開き W1000×H1800
| 基礎共 材工共 | 1
か所
法定福利費
1
式
計

## 別紙明細
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 39
太田高等学校 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
根切り(人力)
1.5
ｍ3
埋戻し | 人 力 根切り土
| - | 0.7
ｍ3
砂利地業 | 切込砂利
0.8
ｍ3
建設発生土処理 | 人 力 構内敷ならし
0.8
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 40
太田高等学校 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾘﾓｺﾝ配線 | EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ |  |  |  |  | 別紙 00-0002
| 1.2 ㎜- 1P | 1
式
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 1P
| 管内 | 231
ｍ
計
渡り配線 | EM-CEE-S 2mm2- 2C , 3C |  |  |  |  | 別紙 00-0003
| EM-IE 2.0mm | 1
式
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| ﾗｯｸ | 360
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 360
ｍ
計
配管用貫通口 | 機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  |  |  |  | 別紙 00-0004
| 配管用貫通口) | 1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 25㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 63㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 100㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 5
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 175㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 41
太田高等学校 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
屋内冷媒管外装 | 鋼板製配管化粧カバー |  |  |  |  | 別紙 00-0005
| 高耐食鋼板 | 1
式
高耐食鋼板製 | W150xH110程度
40
ｍ
高耐食鋼板製 | W300xH135程度
32
ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 42
太田高等学校 |  | コンクリート |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘ-ﾄ打設手間 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
| - S15～S18 | 1.2
| - - |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 躯体 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回未満 S15～S18 | 7.6
| 標準階高 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
目あらし | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 床
2.6
㎡
計
ポンプ圧送 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 30m3以上 50m3/回未満
基本料金 |  | 1
回
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 43
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1
式
計
現場管理費(積上) 明細 | [5 empty] | 44
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1
式
計
一般管理費等 明細 | [5 empty] | 45
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1
式
計
発生材処分費 明細 | [5 empty] | 46
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 |  |  |  |  | 別紙 00-0008
1
式
発生材処分 | 解体系混合廃棄物 |  |  |  |  | 別紙 00-0009
| 石綿 | 1
式
建設発生土処分 | 建設発生土 |  |  |  |  | 別紙 00-0010
1
式
計

## 別紙明細 (2)
発生材処分費 別紙明細 | [5 empty] | 47
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 |  |  |  |  | 別紙 00-0008
1
式
コンクリート類
0.1
ｍ3
計
発生材処分 | 解体系混合廃棄物 |  |  |  |  | 別紙 00-0009
| 石綿 | 1
式
解体系混合廃棄物
1
ｍ3
建設汚泥
0.1
ｍ3
計
建設発生土処分 | 建設発生土 |  |  |  |  | 別紙 00-0010
1
式
建設発生土
4.3
ｍ3
計