## 表紙
内訳書
| 工事名称 | 県立前橋高等特別支援学校 校長室ほか8室空調設備更新工事
| 工事場所 | 前橋市青梨子町 地内
業者名
代表者名

## 工事費
工事費内訳 |  |  |  | １
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
1
式
うち材料費
1
式
うち労務費
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
うち建退共制度の掛金
1
式
工事原価のうち現場労働者の
法定福利費の事業主負担額 | 1
式
工事原価のうち安全衛生経費
1
式
一般管理費等
1
式
計
発生材処分費
1
式
工事費内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳
工事種別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
空気調和設備
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
校長室
1
式
事務室
1
式
保健室
1
式
図書室
1
式
視聴覚室
1
式
コテージ１（多目的室）
1
式
コテージ２（多目的室）
1
式
放送室
1
式
応接室
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 6
空気調和設備
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
校長室 | 更新
1
式
計
事務室 | 更新
1
式
計
保健室 | 更新
1
式
計
図書室 | 更新
1
式
計
視聴覚室 | 更新
1
式
計
コテージ１（多目的室） | 更新
1
式
計
コテージ２（多目的室） | 更新
1
式
計
放送室 | 更新
1
式
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 7
空気調和設備
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
計
応接室 | 更新
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
空気調和設備 |  | 校長室 |  |  | 更新
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷暖房兼用天井埋 | 冷房能力7.1kW以上
込ダクト形エア | 暖房能力8.0kW以上 | 2
コン室内機 | FXYCA71AA同等品 |  | 台
冷暖房兼用ビル用 | 冷房能力14.0kW以上
マルチエアコン室 | 暖房能力16.0kW以上 | 1
外機 | RQYP140DD同等品 |  | 台
冷媒分流器 | KHR26C33T同等品
2
個
液晶ワイヤードリ | BRC1G3同等品
モコン |  | 1
個
室内機、室外機搬 | 足場等、養生整理清掃後片付け共
入・据付費 | 屋外機基礎既設使用 | 1
式
配管取り外し再取 | 補修共
付 |  | 1
式
ダクト取り外し再
取り付け |  | 1
式
ドレン配管取り外
し再取り付け |  | 1
式
保温 | ラッキング補修
1
式
電気工事 | 配線取り外し・再接続、渡配線
1
式
気密試験、真空引
、冷媒充填 |  | 1
式
試運転調整
1
式
既設機器撤去 | 室内機、室外機、配管類
| 集積、運搬費 | 1
| 図書室共 |  | 式
既設冷媒ガス回収 | R22、証明発行費共
・破壊処分 |  | 1
式
天井一部とりこわ
し復旧 |  | 1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
空気調和設備 |  | 校長室 |  |  | 更新
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
重機費、運搬費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
空気調和設備 |  | 事務室 |  |  | 更新
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷暖房兼用天井埋 | 2方向タイプ
込カセット形ビル | 冷房能力4.5kW以上
用マルチエアコン | 暖房能力5.0kW以上
室内機 | FXYCA45AA同等品
2
台
冷暖房兼用ビル用 | 冷房能力10.0kW以上
マルチエアコン室 | 暖房能力11.2kW以上 | 1
外機 | RXTA112A同等品 |  | 台
冷媒分流器 | KHR26C33T同等品
2
個
別売パネル | BYBCP50CEF同等品
2
個
隙間パネル | KDB53C160F同等品
2
組
液晶ワイヤードリ | BRC1G3同等品
モコン |  | 1
個
室内機、室外機搬 | 足場等、養生整理清掃後片付け共
入・据付費 | 屋外機基礎既設使用 | 1
式
配管取り外し再取 | 補修共
付 |  | 1
式
ドレン配管取り外
し再取り付け |  | 1
式
保温 | ラッキング補修
1
式
電気工事 | 配線取り外し・再接続、渡配線
1
式
気密試験、真空引
、冷媒充填 |  | 1
式
試運転調整
1
式
既設機器撤去 | 室内機、室外機、配管類
| 集積、運搬費 | 1
| 応接室共 |  | 式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
空気調和設備 |  | 事務室 |  |  | 更新
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設冷媒ガス回収 | R22、証明発行費共
・破壊処分 |  | 1
式
重機費、運搬費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
空気調和設備 |  | 保健室 |  |  | 更新
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷暖房兼用天井埋 | 2方向タイプ
込カセット形エア | 冷房能力3.6kW以上
コン室内機 | 暖房能力4.0kW以上
FXYCA36AA同等品
2
台
冷暖房兼用ビル用 | 冷房能力10.0kW以上
マルチエアコン室 | 暖房能力11.2kW以上 | 1
外機 | RXTA112A同等品 |  | 台
冷媒分流器 | KHR26C33T同等品
2
個
別売パネル | BYBCP50CEF同等品
2
個
隙間パネル | KDB53C160F同等品
2
組
液晶ワイヤードリ | BRC1G3同等品
モコン |  | 1
個
室内機、室外機搬 | 足場等、養生整理清掃後片付け共
入・据付費 | 屋外機基礎既設使用 | 1
式
配管取り外し再取 | 補修共
付 |  | 1
式
ドレン配管取り外
し再取り付け |  | 1
式
保温 | ラッキング補修
1
式
電気工事 | 配線取り外し・再接続、渡配線
1
式
気密試験、真空引
、冷媒充填 |  | 1
式
試運転調整
1
式
既設機器撤去 | 室内機、室外機、配管類
| 集積・運搬共 | 1
| 放送室共 |  | 式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
空気調和設備 |  | 保健室 |  |  | 更新
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設冷媒ガス回収 | R22、証明発行費共
・破壊処分 |  | 1
式
重機費、運搬費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
空気調和設備 |  | 図書室 |  |  | 更新
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷暖房兼用天井埋 | 2方向タイプ
込カセット形エア | 冷房能力5.6kW以上
コン室内機 | 暖房能力6.3kW以上
FXYCA56AA同等品
6
台
冷暖房兼用ビル用 | 冷房能力45.0kW以上
マルチエアコン室 | 暖房能力50.0kW以上 | 1
外機 | RQYP450FC同等品 |  | 台
冷媒分流器 | KHR26C33T同等品
6
個
別売パネル | BYBCP80CEF同等品
6
個
隙間パネル | KDB53C160F同等品
6
組
液晶ワイヤレスリ | BRC7L2F同等品
モコン |  | 3
個
室内機、室外機搬 | 足場等、養生整理清掃後片付け共
入・据付費 | 屋外機基礎既設使用 | 1
式
配管取り外し再取 | 補修共
付 |  | 1
式
ドレン配管取り外
し再取り付け |  | 1
式
保温 | ラッキング補修
1
式
電気工事 | 配線取り外し・再接続、渡配線
1
式
気密試験、真空引
、冷媒充填 |  | 1
式
試運転調整
1
式
既設機器撤去 | 室内機、室外機、配管類
| 集積・運搬共 | 1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
空気調和設備 |  | 図書室 |  |  | 更新
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設冷媒ガス回収 | R22、証明発行費共
・破壊処分 |  | 1
式
重機費、運搬費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
空気調和設備 |  | 視聴覚室 |  |  | 更新
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷暖房兼用天井埋 | 冷房能力11.2kW以上
込ダクト形エアコ | 暖房能力12.5kW以上 | 2
ン室内機 | FXYCA112AA同等品 |  | 台
冷暖房兼用ビル用 | 冷房能力22.4kW以上
マルチエアコン室 | 暖房能力25.0kW以上 | 1
外機 | RQYP224FC同等品 |  | 台
冷媒分流器 | KHR26C33T同等品
2
個
別売パネル | BYBCP80CEF同等品
2
個
隙間パネル | KDB53C160F同等品
2
組
液晶ワイヤレスリ | BRC7L2F同等品
モコン |  | 1
個
室内機、室外機搬 | 足場等、養生整理清掃後片付け共
入・据付費 | 冷媒配管取り外し再取り付け共 | 1
| 屋外機基礎既設使用 |  | 式
配管延長 | 冷媒、ダクト配管取り外し再取付共
2
台
ドレン配管取り外
し再取り付け |  | 1
式
保温 | ラッキング補修
1
式
電気工事 | 配線取り外し・再接続、渡配線
1
式
気密試験、真空引
、冷媒充填 |  | 1
式
試運転調整
1
式
既設機器撤去 | 室内機、室外機、配管類
1
式
既設冷媒ガス回収 | R22、証明発行費共
・破壊処分 |  | 1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
空気調和設備 |  | 視聴覚室 |  |  | 更新
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
集積・運搬費
1
式
天井一部とりこわ
し復旧 |  | 1
式
重機費、運搬費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
空気調和設備 |  | コテージ１（多目的室） |  |  | 更新
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷暖房兼用床置形 | 冷房能力14.0kW以上
エアコン | 暖房能力16.0kW以上 | 1
| SZRV160BZ（セット）同等品 |  | 組
室内機、室外機搬 | 足場等、養生整理清掃後片付け共
入・据付費 | 屋外機基礎既設使用 | 1
式
配管取り外し再取 | 補修共
付 |  | 1
式
ドレン配管取り外
し再取り付け |  | 1
式
保温 | ラッキング補修
1
式
電気工事 | 配線取り外し・再接続、渡配線
1
式
気密試験、真空引
、冷媒充填 |  | 1
式
試運転調整
1
式
既設機器撤去 | 室内機、室外機、配管類
| 集積・運搬共 | 1
| コテージ２共 |  | 式
既設冷媒ガス回収 | R22、証明発行費共
・破壊処分 |  | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
空気調和設備 |  | コテージ２（多目的室） |  |  | 更新
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷暖房兼用床置形 | 冷房能力14.0kW以上
エアコン | 暖房能力16.0kW以上 | 1
| SZRV160BZ（セット）同等品 |  | 組
室内機、室外機搬 | 足場等、養生整理清掃後片付け共
入・据付費 | 屋外機基礎既設使用 | 1
式
配管取り外し再取 | 補修共
付 |  | 1
式
ドレン配管取り外
し再取り付け |  | 1
式
保温 | ラッキング補修
1
式
電気工事 | 配線取り外し・再接続、渡配線
1
式
気密試験、真空引
、冷媒充填 |  | 1
式
試運転調整
1
式
既設機器撤去 | 室内機、室外機、配管類
1
式
既設冷媒ガス回収 | R22、証明発行費共
・破壊処分 |  | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
空気調和設備 |  | 放送室 |  |  | 更新
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷暖房兼用天井埋 | 2方向タイプ
込カセット形エア | 冷房能力7.1kW以上
コン | 暖房能力8.0kW以上
SZRG80BYT（セット）同等品
1
組
標準パネル | BYBCP80CF同等品
1
個
隙間パネル | KDB53C160F同等品
1
組
液晶ワイヤードリ | BRC17L2F同等品
モコン |  | 1
個
室内機、室外機搬 | 足場等、養生整理清掃後片付け共
入・据付費 | 屋外機基礎既設使用 | 1
式
配管取り外し再取 | 補修共
付 |  | 1
式
ドレン配管取り外
し再取り付け |  | 1
式
保温 | ラッキング補修
1
式
電気工事 | 配線取り外し・再接続、渡配線
1
式
気密試験、真空引
、冷媒充填 |  | 1
式
試運転調整
1
式
既設機器撤去 | 室内機、室外機、配管類
1
式
既設冷媒ガス回収 | R22、証明発行費共
・破壊処分 |  | 1
式
重機費、運搬費
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
空気調和設備 |  | 放送室 |  |  | 更新
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
空気調和設備 |  | 応接室 |  |  | 更新
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷暖房兼用天井埋 | 2方向タイプ
込カセット形エア | 冷房能力4.5kW以上
コン | 暖房能力5.0kW以上
SZRG50BJT（セット）同等品
1
組
標準パネル | BYBCP80CF同等品
1
個
隙間パネル | KDB53C160F同等品
1
組
液晶ワイヤードリ | BRC1G3同等品
モコン |  | 1
個
室内機、室外機搬 | 足場等、養生整理清掃後片付け共
入・据付費 | 屋外機基礎既設使用 | 1
式
配管取り外し再取 | 補修共
付 |  | 1
式
ドレン配管取り外
し再取り付け |  | 1
式
保温 | ラッキング補修
1
式
電気工事 | 配線取り外し・再接続、渡配線
1
式
気密試験、真空引
、冷媒充填 |  | 1
式
試運転調整
1
式
既設機器撤去 | 室内機、室外機、配管類
1
式
既設冷媒ガス回収 | R22、証明発行費共
・破壊処分 |  | 1
式
重機費、運搬費
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
空気調和設備 |  | 応接室 |  |  | 更新
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費 明細 | [5 empty] | 24
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共通仮設費
1
式
計
現場管理費 明細 | [5 empty] | 25
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
現場管理費
1
式
計
一般管理費等 明細 | [5 empty] | 26
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
一般管理費等
1
式
計
発生材処分費 明細 | [5 empty] | 27
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
校長室、図書室
1
式
事務室、応接室
1
式
保健室、放送室
1
式
視聴覚室
1
式
コテージ１、２
1
式
計