## 表紙
参考内訳書
| 工事名称 | 令和７年度中央児童相談所体育館空調設備設置工事
| 工事場所 | 前橋市野中町 地内

## 概要
法定福利費について
細目別内訳書において法定福利費の項目がない場合は、各単価に法定福利費を計上する
ものとする。

## 工事費
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
| 1 | 式
うち材料費
| 1 | 式
うち労務費
| 1 | 式
計
共通費
共通仮設費
| 1 | 式
現場管理費
| 1 | 式
うち建退共制度の掛金
| 1 | 式
工事原価のうち現場労働者の
法定福利費の事業主負担額 | 1 | 式
工事原価のうち安全衛生経費
| 1 | 式
一般管理費等
| 1 | 式
計
発生材処分費
| 1 | 式
計
工事価格
| 1 | 式
消費税等相当額
| 1 | 式 |  | 消費税率 10 ％
工事費
| 1 | 式

## 工事内訳
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
電気設備工事
1
式
計

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
学齢児棟
1
式
計
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
学齢児棟
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
学齢児棟
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
学齢児棟
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
動力設備
1
式
発生材処理
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 7
学齢児棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 8
学齢児棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
電灯設備 | 室内機電源
1
式
計
動力設備 | 室外機電源
1
式
計
発生材処理
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
学齢児棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
MAC-0 | 屋外機
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 冷房能力:25.0kW 暖房能力:28.0kW
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 防振架台 基礎ﾌﾞﾛｯｸ 転倒防止金具
分岐管 他付属品一式
2
台
MAC-1 | 室内機（壁掛形)
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 冷房能力:8.0kW 暖房能力:9.0kW | 6
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 防球ｶﾞｰﾄﾞ 他付属品一式 |  | 台
運転ﾘﾓｺﾝ
2
個
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
学齢児棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒管 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
ドレン管 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
はつり補修 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
配線 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
学齢児棟 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
照明器具 | LSS10-4-30
B321 |  | 4
個
照明器具 | LSS10-4-65 防球ｶﾞｰﾄﾞ共
E322G |  | 8
個
照明器具 | 高天井用 水銀灯300形相当
Q2501 | 防球ｶﾞｰﾄﾞ共 | 12
個
設備プレート | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
直接仮設 | 養生、足場等 |  |  |  |  | 別紙 00-0015
1
式
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
学齢児棟 |  | 電灯設備 |  |  | 室内機電源
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0014
等 |  | 1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
学齢児棟 |  | 動力設備 |  |  | 室外機電源
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ改修 | ﾌﾞﾚｰｶｰ増設
| MCCB 225AF 3P 35kA | 1
式
動力盤 | 屋外用 露出壁掛型
P-体育室 |  | 1
個
電動機等接続 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
支持材 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
学齢児棟 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材運搬 | 金属くず
| 2t･3tｺﾝﾃﾅ車 | 1
| 片道距離概ね25km |  | 回
発生材運搬 | 混合廃棄物
| 2t･3tｺﾝﾃﾅ車 | 1
| 片道距離概ね25km |  | 回
発生材運搬 | ガラスくず
| 2t･3tｺﾝﾃﾅ車 | 1
| 片道距離概ね25km |  | 回
計

## 別紙明細
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 15
学齢児棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
MAC-0
搬入費 |  | 2
台
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 16
学齢児棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒管 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
冷媒用 | ﾍﾟｱ配管
断熱材被覆銅管 | 12.7φ(ｶﾞｽ管) 6.4φ(液管) | 22
ｍ
冷媒用 | ﾍﾟｱ配管
断熱材被覆銅管 | 19.1φ(ｶﾞｽ管) 9.5φ(液管) | 3
ｍ
冷媒用 | ﾍﾟｱ配管
断熱材被覆銅管 | 25.4φ(ｶﾞｽ管) 12.7φ(液管) | 14
ｍ
計
ドレン管 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 6
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 11
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
(VP)改修 |  |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 17
学齢児棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
保温化粧ｹｰｽ | 75 × 63
(樹脂製) |  | 8
ｍ
冷媒用 | 6.35～38.10mm程度
断熱材被覆銅管用 |  | 31
保温外装 |  |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 | 6
| 25A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 | 5
| 40A |  | ｍ
計
はつり補修 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 400㎜程度 100㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 7
配管用貫通口) |  |  | か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 18
学齢児棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 冷媒管共巻 | 50
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 17
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
17
ｍ
防護用ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ
1
個
金属製 | 25(22) 1個用1方出
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 2
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 19
学齢児棟 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
設備プレート | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) |  | 2
個
計
直接仮設 | 養生、足場等 |  |  |  |  | 別紙 00-0015
1
式
ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ | 3段 1か月
1
台
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 20
学齢児棟 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
Hf蛍光灯器具 | 露出形 FHF 32W ×1 再使用しない
撤去 |  | 4
個
Hf蛍光灯器具 | 露出形 FHF 32W ×2 再使用しない
撤去 |  | 8
個
HID灯器具 | 直付 250W以下
撤去 | 再使用しない | 12
個
ｵｰﾄﾘﾌﾀｰ制御盤
撤去 |  | 1
面
ｵｰﾄﾘﾌﾀｰ操作ｽｲｯﾁ
撤去 |  | 1
個
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 9
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 2C FEP内(PF･CD)
撤去 | 再使用しない | 3
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 59
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
撤去 | 再使用しない | 6
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 21
学齢児棟 |  | 電灯設備 |  |  | 室内機電源
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 37
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 14
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 37
ｍ
計
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
金属製 | 25(22) 2方出
露出丸形ﾎﾞｯｸｽ |  | 3
(塗装共) |  |  | 個
金属製 | 25(22) 3方出
露出丸形ﾎﾞｯｸｽ |  | 5
(塗装共) |  |  | 個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 22
学齢児棟 |  | 電灯設備 |  |  | 室内機電源
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0014
等 |  | 1
式
丸形貫通処理 | φ100
(壁・床共用) |  | 2
か所
計
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 32㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 23
学齢児棟 |  | 動力設備 |  |  | 室外機電源
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電動機等接続 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
電動機結線 | 直入始動方式
2
台
二種金属製可とう | 38㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 2
接続) |  |  | か所
計
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 3.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 10
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 45
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 81
(PF管内) |  |  | ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 24
学齢児棟 |  | 動力設備 |  |  | 室外機電源
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 3C 管内
10
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 管内
23
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 FEP内(PF･CD)
41
ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 36㎜
(G) |  | 10
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 70㎜
(G) |  | 23
ｍ
波付硬質合成 | (65)
樹脂管(FEP) |  | 21
ｍ
計
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 400× 400× 200
防水(溶融亜鉛め |  | 4
っき) |  |  | 個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 25
学齢児棟 |  | 動力設備 |  |  | 室外機電源
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
支持材 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
配管用ﾌﾞﾛｯｸ架台 | H70 ｺﾞﾑﾍﾞｰｽ付
8
個
配管用ﾌﾞﾛｯｸ架台 | H100 ｺﾞﾑﾍﾞｰｽ付
18
個
計
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 7
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 7
ｍ3
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
20
ｍ
土工機械運搬費
1
往復
計
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 100mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 26
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共通仮設費(率)
1
式
計
現場管理費(積上) 明細 | [5 empty] | 27
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
現場管理費(率)
1
式
計
一般管理費等(積上) 明細 | [5 empty] | 28
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
一般管理費等(率)
1
式
計
発生材処分費 明細 | [5 empty] | 29
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | 金属くず
0.1
ｍ3
発生材処分 | 混合廃棄物
1.9
ｍ3
発生材処分 | 水銀使用製品産業廃棄物
8
kg
計