## 表紙
工事名称 | 令和７年度ぐんまフラワーパークリニューアルクリスタルビレッジ工事
工事場所 | 群馬県前橋市柏倉町2471-7他140筆

## 概要
令和７年度ぐんまフラワーパークリニューアルクリスタルビレッジ工事
１．建物概要
建物名称：クリスタルビレッジ
延べ面積：２４９１．４７㎡
構造 ：鉄筋コンクリート造 地上１階地下１階
工事内容：内外装改修等
２．法定福利費
細目別内訳において法定福利費の項目がない場合は、各単価に法定福利費を計上するも
のとする。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
発生材処分費
1
式
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
クリスタルビレッジ
1
式
計
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
クリスタルビレッジ
1
式
計
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
花摘み大温室棟
1
式
トイレ棟
1
式
共通
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
クリスタルビレッジ
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
1.直接仮設工事
1
式
2.土工事
1
式
3.防水工事
1
式
4.タイル工事
1
式
5.金属工事
1
式
6.左官工事
1
式
7.木製建具工事
1
式
8.ガラス工事
1
式
9.塗装工事
1
式
10.内装工事
1
式
11.雑工事
1
式
12.撤去工事
1
式
13.発生材処分
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
クリスタルビレッジ
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
1.電灯設備
1
式
2.放送設備
1
式
3.弱電配管設備
1
式
4.構内配電線路
1
式
5.構内通信線路
1
式
6.撤去工事
1
式
7.発生材収集･運搬
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 7
花摘み大温室棟
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
給水設備
1
式
撤去工事
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 8
トイレ棟
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
換気設備
1
式
衛生器具設備
1
式
給水設備
1
式
排水設備
1
式
撤去工事
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 9
共通
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処理
1
式
計

## 中科目1
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 10
クリスタルビレッジ
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
1.直接仮設工事 | 内部
1
式
計
2.土工事 | 外部
1
式
2.土工事 | 内部
1
式
計
3.防水工事 | 外部
1
式
3.防水工事 | 内部
1
式
計
4.タイル工事 | 内部
1
式
計
5.金属工事 | 内部
1
式
計
6.左官工事 | 内部
1
式
計
7.木製建具工事 | 内部
1
式
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 11
クリスタルビレッジ
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
計
8.ガラス工事 | 外部
1
式
8.ガラス工事 | 内部
1
式
計
9.塗装工事 | 外部
1
式
9.塗装工事 | 内部
1
式
計
10.内装工事 | 内部
1
式
計
11.雑工事 | 外部
1
式
11.雑工事 | 内部 造作
1
式
11.雑工事 | 内部 清掃等
1
式
計
12.撤去工事 | 外部
1
式
12.撤去工事 | 内部
1
式
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 12
クリスタルビレッジ
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
計
13.発生材処分 | 内外共
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 13
クリスタルビレッジ
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
1.電灯設備 | 1-1.電灯分岐
1
式
1.電灯設備 | 1-2.コンセント分岐
1
式
計
2.放送設備 | 2-1.放送設備
1
式
計
3.弱電配管設備 | 3-1.弱電配管設備
1
式
計
4.構内配電線路 | 4-1.構内配電線路
1
式
計
5.構内通信線路 | 5-1.構内通信線路
1
式
計
6.撤去工事 | 6-1.電灯幹線
1
式
6.撤去工事 | 6-2.電灯分岐
1
式
6.撤去工事 | 6-3.動力幹線
1
式
6.撤去工事 | 6-4.弱電設備
1
式
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 14
クリスタルビレッジ
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
計
7.発生材収集･運搬 | 8-1.発生材収集･運搬
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 15
花摘み大温室棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
計
給水設備
1
式
計
撤去工事
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 16
トイレ棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
換気設備 | 機器設備
1
式
換気設備 | ダクト設備
1
式
計
衛生器具設備
1
式
計
給水設備
1
式
計
排水設備
1
式
計
撤去工事
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 17
共通
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処理
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
クリスタルビレッジ |  | 1.直接仮設工事 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
整理清掃 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
枠組本足場 | W900 H5300 |  |  |  |  | 別紙 00-0007
(手すり先行方式) |  | 1
式
内部仕上足場 | 脚立足場 |  |  |  |  | 別紙 00-0008
(改修) |  | 1
式
安全手摺 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
墨出し | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
クリスタルビレッジ |  | 2.土工事 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
建設発生土 | 小温室・大温室 建設発生土
既存ポンプ室 | 場内敷きならし | 7.7
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
クリスタルビレッジ |  | 2.土工事 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（小温室）
盛土 | 既存用土再利用
| 1000x1000xH900 7ヶ所 | 6.3
ｍ3
盛土 | 既存用土再利用
| 1200x1200xH900 2ヶ所 | 2.6
ｍ3
盛土 | 既存用土再利用
| 900x900xH900 3ヶ所 | 2.2
ｍ3
盛土 | 既存用土再利用
| 1200x3000xH900 2ヶ所 | 6.5
ｍ3
盛土 | 既存用土再利用
| 600x800xH900 1ヶ所 | 0.4
ｍ3
（大温室）
盛土 | 既存用土再利用
| 500x500xH1100 15ヶ所 | 4.1
ｍ3
（花摘み大温室）
建設発生土 | 小温室・大温室 建設発生土
花摘み大温室 | 場内敷きならし | 9.5
ステージ用 |  |  | ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
クリスタルビレッジ |  | 3.防水工事 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 10×10 | 4.2
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
クリスタルビレッジ |  | 3.防水工事 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
トイレ棟 | 一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ
水廻りｼｰﾘﾝｸﾞ | 10×10 | 0.6
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
クリスタルビレッジ |  | 4.タイル工事 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
トイレ棟 | W600xD550 △100x100欠(2か所共)
汚垂ﾀｲﾙ | ﾓﾙﾀﾙ面 | 3
| TOTO:ﾊｲﾄﾞﾛｾﾗ･ﾌﾛｱPU(薄型)同等品 |  | か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
クリスタルビレッジ |  | 5.金属工事 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（エントランス）
ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ壁用 | ｽﾃﾝﾚｽ HL W20xH20 ｺの字型 T1.5
上枠 | 連結用ｶﾞｲﾄﾞ共 | 33.5
ｍ
ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ壁用 | ｽﾃﾝﾚｽ HL W20xH20 ｺの字型 T1.5
下枠 |  | 33.5
ｍ
ポリカーボネート | H3050 ｽﾃﾝﾚｽ HL φ38
壁端部 |  | 34
縦丸パイプ |  |  | か所
ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ壁用 | φ34 ｽﾃﾝﾚｽ HL
触れ止めﾊﾟｲﾌﾟ |  | 7.2
ｍ
（トイレ棟）
壁 軽鉄間仕切 | W65 直貼用
7.7
㎡
ﾗｲﾆﾝｸﾞ | W65 直貼用
壁 軽鉄軸組 |  | 10.5
㎡
天井 軽鉄下地 | 直貼用 既存鉄骨面
35.6
㎡
斜め天井 軽鉄下 | 直貼用 既存鉄骨面
地 |  | 9
㎡
下り天井 軽鉄下 | 直貼用
地 |  | 28.3
㎡
男性用・女性用ﾄｲ | 屋内用 一般型貼物用 ｱﾙﾐ製枠
ﾚ | ｱﾙﾐ目地 鍵無 450角 | 2
天井点検口 |  |  | か所
男性・女性用ﾄｲﾚ | 600角
床下点検口 | 理研軽金属工業: | 2
| NF型 ﾓﾙﾀﾙ兼用ﾀｲﾌﾟ同等品 |  | か所
ｽﾃﾝﾚｽ巾木 | L-20x20 HL
9.7
ｍ
床 見切縁 | ｽﾃﾝﾚｽ
2.7
ｍ
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
クリスタルビレッジ |  | 5.金属工事 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（花摘み大温室）
ｽﾃｰｼﾞ･ﾍﾞﾝﾁｴﾘｱ | ｽﾁｰﾙ T6.0 H300
床 見切縁 | 溶融亜鉛ﾒｯｷの上､粉体塗装共 | 10.6
ｍ
ｽﾃｰｼﾞ･ﾍﾞﾝﾁｴﾘｱ | ｽﾁｰﾙ T6.0 H450
床 見切縁 | 溶融亜鉛ﾒｯｷの上､粉体塗装共 | 25
ｍ
ｽﾃｰｼﾞ･ﾍﾞﾝﾁｴﾘｱ | ｽﾁｰﾙ T6.0 150x200 H200 溶融亜鉛ﾒ
床 見切縁用ﾍﾞｰｽ | ｯｷ | 2
ﾌﾟﾚｰﾄ | ﾎﾞﾙﾄ連結共 |  | か所
ｽﾃｰｼﾞ･ﾍﾞﾝﾁｴﾘｱ | ｽﾁｰﾙ T6.0 200x200 H200 溶融亜鉛ﾒ
床 見切縁用ﾍﾞｰｽ | ｯｷ | 5
ﾌﾟﾚｰﾄ | ﾎﾞﾙﾄ連結共 |  | か所
ｽﾃｰｼﾞ･ﾍﾞﾝﾁｴﾘｱ | ｽﾁｰﾙ T6.0 150x275 H300 溶融亜鉛ﾒ
床 見切縁用ﾍﾞｰｽ | ｯｷ | 6
ﾌﾟﾚｰﾄ | ﾎﾞﾙﾄ連結共 |  | か所
ｽﾃｰｼﾞ･ﾍﾞﾝﾁｴﾘｱ | ｽﾁｰﾙ T6.0 200x275 H300 溶融亜鉛ﾒ
床 見切縁用ﾍﾞｰｽ | ｯｷ | 11
ﾌﾟﾚｰﾄ | ﾎﾞﾙﾄ連結共 |  | か所
ｽﾃｰｼﾞ･ﾍﾞﾝﾁｴﾘｱ | オールアンカー
あと施工アンカー | C-1080程度 | 48
か所
（休憩室）
既存配線孔穴塞ぎ | ｽﾁｰﾙﾌﾟﾚｰﾄ φ50
| 既存ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙと同仕上 | 24
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
クリスタルビレッジ |  | 6.左官工事 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（トイレ棟）
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 薄張物下地
仕上げ |  | 0.4
m2
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 既存ﾀｲﾙ面
| 浸透性結晶膜ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ下 t30 | 35.6
m2
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 汚垂ﾀｲﾙ下
仕上げ |  | 1
m2
鏡･洗面台撤去部 | 塗装下
壁 ﾓﾙﾀﾙ塗り |  | 4.4
m2
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
クリスタルビレッジ |  | 7.木製建具工事 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（トイレ棟）
ＰＴ－１＋２ | W4680xH1972.5
ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ | ﾒﾗﾐﾝ樹脂化粧板+ﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ T40
ｴｯｼﾞ･笠木:ｱﾙﾐ押出成形材
巾木:H60 ｽﾃﾝﾚｽ
1
か所
ＰＴ－３＋６ | W3100xH1970
ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ | ﾒﾗﾐﾝ樹脂化粧板+ﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ T40
ｴｯｼﾞ･笠木:ｱﾙﾐ押出成形材
巾木:H60 ｽﾃﾝﾚｽ
1
か所
ＰＴ－４ | W1655xH1970
ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ | ﾒﾗﾐﾝ樹脂化粧板+ﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ T40
ｴｯｼﾞ･笠木:ｱﾙﾐ押出成形材
巾木:H60 ｽﾃﾝﾚｽ
1
か所
ＰＴ－５ | W2395xH1970
ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ | ﾒﾗﾐﾝ樹脂化粧板+ﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ T40
ｴｯｼﾞ･笠木:ｱﾙﾐ押出成形材
巾木:H60 ｽﾃﾝﾚｽ
1
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
クリスタルビレッジ |  | 8.ガラス工事 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（トイレ棟）
既存ｻｯｼ | ﾘﾝﾃｯｸ WINCOS1321同等品
目隠しﾌｨﾙﾑ |  | 2.4
m2
(休憩室)
強化ｶﾞﾗｽ | T6 W920xH990x2枚
1.8
m2
強化ｶﾞﾗｽ止め | 片面(mx2) ｸﾘｱx2枚
ｼｰﾘﾝｸﾞ |  | 15.3
ｍ
強化ｶﾞﾗｽ | 片面
ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ |  | 1.8
m2
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
クリスタルビレッジ |  | 8.ガラス工事 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（エントランス）
ｴﾝﾄﾗﾝｽ | T6 延L1100xH3050 曲面
ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ壁 | 住友ﾍﾞｰｸﾗｲﾄ:ﾎﾟﾘｶ波板同等品 | 30
枚
ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ壁用 | (片面mx2) ｸﾘｱ
ｶﾞﾗｽ廻りｼｰﾘﾝｸﾞ |  | 134
ｍ
ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ壁用 | ﾊｲｸﾘｱ
ｶﾞﾗｽ廻りｼｰﾘﾝｸﾞ |  | 104
ｍ
ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ壁用 | 片面
ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ |  | 102
m2
（花摘み大温室）
既存建具 | AW-21 0.73x1.005x1枚
ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ | T5 2.18m2以下 | 0.7
m2
強化ｶﾞﾗｽ止め | 片面(mx2) ｸﾘｱx2枚
ｼｰﾘﾝｸﾞ |  | 6.9
ｍ
強化ｶﾞﾗｽ | 片面
ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ |  | 0.7
m2
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
クリスタルビレッジ |  | 9.塗装工事 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾛｰﾌﾟ･階段 | 既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面 塗装面高圧洗浄共
立上り 撥水剤塗 | ﾀｳﾝｱｰﾄ:ﾀﾞｲｽﾃﾝﾀﾞｰ3000同等品 | 127
布 |  |  | m2
既存煙突 | 既存鉄部 素地調整共
塗装 |  | 23.1
m2
煙突塗装作業用 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ t16
クレーン車 | ｺﾞﾝﾄﾞﾗ付き | 1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
クリスタルビレッジ |  | 9.塗装工事 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（エントランス）
既存分電盤 | 鉄部 W350
ＯＰ塗装 |  | 29.9
ｍ
（トイレ棟）
床 高圧洗浄 | 既存ﾀｲﾙ面､浸透性結晶膜ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ下
| 30Mpa程度 | 35.6
m2
壁 高圧洗浄 | 既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面又は既存ﾀｲﾙ面
| 30Mpa程度 | 107
m2
床 浸透性結晶膜 | 撥水性 防酸 ﾓﾙﾀﾙ風
ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ | 既存ﾀｲﾙ面､ﾓﾙﾀﾙ下 下地調整共 | 35.6
| ﾌｯｺｰ:ﾅﾉｼﾘｺﾝｺｰﾄ同等品 |  | m2
鏡･洗面台撤去部 | ﾓﾙﾀﾙ面 素地ごしらえ共
壁 ＥＰ塗 |  | 4.4
ｍ
壁 ＥＰ塗 | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 工程B種(一般)
| 下地調整RB種(塗替え面) | 87.1
㎡
壁 ＥＰ塗 | けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種(一般)
| 素地B種 | 14.2
㎡
壁小口 ＥＰ塗 | 既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面 W160
| 素地ごしらえ共 | 12.1
ｍ
天井 ＥＰ塗 | けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種(一般)
| 素地B種 | 35.6
㎡
斜め天井 ＥＰ塗 | けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種(見上)
| 素地B種 | 9
㎡
下り天井 ＥＰ塗 | けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種(見上)
| 素地B種 | 28.3
㎡
（花摘み大温室）
北側 壁 | 既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面 高圧洗浄50Mpa程度
既存黄色塗装剥離 |  | 59.2
m2
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 32
クリスタルビレッジ |  | 9.塗装工事 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（休憩室）
床 高圧洗浄 | 既存ﾀｲﾙ面(改修後既存ﾀｲﾙ流用)
| 30Mpa程度 | 84.3
m2
既存ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ | 鉄部 W350
ＯＰ塗 |  | 33
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
クリスタルビレッジ |  | 10.内装工事 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（エントランス）
既存ＦＣ面 | 3M:AE-MTｼﾘｰｽﾞ同等品
ダイノックシート |  | 8.5
m2
（トイレ棟）
壁 ケイカル板 | ｽﾃﾝﾚｽPL下 LGS面 T6
0.6
㎡
壁 ケイカル板 | 塗装下 LGS面 T6
14.2
㎡
天井 ケイカル板 | 塗装下 LGS面 T6 目透
35.6
㎡
斜め天井 ケイカ | 塗装下 LGS面 T6 目透
ル板 |  | 9
㎡
下り天井 ケイカ | 塗装下 LGS面 T6 目透
ル板 |  | 28.3
㎡
天井 廻り縁 | 塩ﾋﾞ
38.4
ｍ
下り天井 見切縁 | 塩ﾋﾞ
16.7
ｍ
既存洗面台地袋扉 | 3M:FW-EXｼﾘｰｽﾞ同等品
面 |  | 3.3
塩ビシート |  |  | m2
既存天袋面
塩ビシート |  | 7.4
m2
既存鋼製建具 | 3M:AE-MTｼﾘｰｽﾞ同等品
ダイノックシート |  | 3.9
m2
既存鋼製建具枠 | 3M:AE-MTｼﾘｰｽﾞ同等品
ダイノックシート |  | 5
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 34
クリスタルビレッジ |  | 11.雑工事 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既存煙突 | 既存ｽﾃﾝﾚｽ部
クリーニング |  | 4.6
m2
サッシュ前 | H1100
既存手すり清掃 |  | 28.7
ｍ
スロープ・階段 | H250～700
既存手すり清掃 |  | 84.9
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 35
クリスタルビレッジ |  | 11.雑工事 |  |  | 内部 造作
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（エントランス）
展示台天板 | Forest Bank
1
式
エントランス | φ800xH900
展示台Ａ | 天板:Forest Bank別途
ｱｸﾘﾙｹｰｽ落とし込み:φ100xH30 T3
19か所
天板取付金物:ｽﾃﾝﾚｽ T2
天板取付用木下地:T20
脚:ｽﾃﾝﾚｽ HL T4.5 曲面加工
| 脚:φ20x4本 ｽﾃﾝﾚｽ HL T4.5 溶接 | 3
| ｱｼﾞｬｽﾀｰ付 |  | か所
エントランス | φ800xH900
展示台Ｂ | 天板:Forest Bank別途
天板取付金物:ｽﾃﾝﾚｽ T2
天板取付用木下地:T20
脚:ｽﾃﾝﾚｽ HL T4.5 曲面加工
脚:φ20x4本 ｽﾃﾝﾚｽ HL T4.5 溶接
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付
3
か所
エントランス | Ｗ700xD26xH3050
展示パネル | 展示ﾊﾟﾈﾙ:ｱﾙﾎﾟﾘｯｸ下地
ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力ｼｰﾄ貼 背面まで張りぐ
るみ
ｱｸﾘﾙｷｭｰﾌﾞ:φ150 T30 3か所
ｵﾘｼﾞﾅﾙ種封入ｱｸﾘﾙｷｭｰﾌﾞ
Sola Cube同等品
| 背面白ｼｰﾄの上接着固定 | 7
| 固定用ｱﾙﾐ角ﾊﾟｲﾌﾟ:40角xH3050 1本 |  | か所
Ａ | 日塗工指定色
入口サイン | W600程度 ｶﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ切文字 | 2
か所
Ｂ | 日塗工指定色
案内サイン | W200xH30程度 ｶﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ切文字 | 2
か所
（小温室棟）
小温室棟 | φ10000xH5800
アスレチック | 国土交通省「都市公園における遊
具の
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 36
クリスタルビレッジ |  | 11.雑工事 |  |  | 内部 造作
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
安全確保に関する指針」に基づく基
準に
準拠した製品
設計､製造はISO9001認定工場
| 賠償責任保険加入製品 | 1
| ｼﾞｬｸｴﾂ製品:J25PG139同等品 |  | か所
（大温室棟）
大温室棟 | 日本公園施設業協会団体賠償責任保
アスレチック | 険に
加入製品
使用鋼管及び鋼材はﾒｯｷ処理の上､
ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂粉体塗装
もしくはｳﾚﾀﾝ塗装仕上
柱はｵｰﾙｱﾝｶ固定方式
1
か所
（トイレ棟）
ライニング | 150x25
面台 | ｱｲｶ:ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ同等品 | 2
ｍ
ライニング | 200x25
面台 | ｱｲｶ:ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ同等品 | 4.9
ｍ
ライニング | 265x25
面台 | ｱｲｶ:ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ同等品 | 1
ｍ
ライニング | 315x25
面台 | ｱｲｶ:ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ同等品 | 0.9
ｍ
ライニング | 400x25
面台 | ｱｲｶ:ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ同等品 | 1
ｍ
男性用トイレ | W600xH690
既存洗面台切断部 |  | 1
補修 |  |  | か所
男性用トイレ | W2100xH1030 T5.0
ミラー | ﾏｯﾄ+ﾍﾞﾆﾔ下地 | 1
| 枠:ｽﾃﾝﾚｽ L-10x10x2 |  | か所
Ｄ | 日塗工指定色
入口サイン | W600程度 ｶﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ切文字 | 2
か所
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 37
クリスタルビレッジ |  | 11.雑工事 |  |  | 内部 造作
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ａ | ｶﾗｰ:日塗工指定色
ピクトサイン | 150x150 T5 ｱｸﾘﾙ切文字ｳﾚﾀﾝ塗装 | 3
か所
Ｂ | ｶﾗｰ:日塗工指定色
ピクトサイン | 150x150 T15 ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｼｰﾄ切文字 | 15
か所
Ｃ | ｶﾗｰ:日塗工指定色
室名サイン | 150x150 T2 ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｼｰﾄ切文字 | 1
か所
D | 日塗工指定色
入口サイン | W600程度 ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ切文字 | 2
か所
（花摘み大温室）
ヤグラエリア | 10角形
ヤグラ | W9000xD9000xH3300(最大寸法)
ﾔｸﾞﾗ鋼材:ｽﾁｰﾙ鋼管 φ60
亜鉛ﾒｯｷの上粉体塗装 溶接接合
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ:φ6 ﾜｲﾔｰｴﾝﾄﾞ固定
展示台:φ2300～φ1500xH928.5
ｽﾃﾝﾚｽ T2 粉体塗装
| ﾌﾟﾗﾝﾀｰ内部:φ1108xD250xH250 R付 | 1
| ｽﾃﾝﾚｽ T2 防水用ｴﾎﾟｷｼ塗装 |  | か所
BGF基礎 | 材工共
10
か所
花摘み大温室棟 | Fc18N S18
ステージ用 |  | 0.8
捨てコンクリート |  |  | ｍ3
花摘み大温室棟 | 人力打設
ステージ用 |  | 0.8
捨てコンクリート |  |  | ｍ3
花摘み・野菜エリ | φ300xH700
ア | 天板:φ300 ｽﾁｰﾙ 全面出力ｼｰﾄ貼 | 12
展示プレート | 1本脚:φ40xH700 |  | か所
Ａ | 日塗工指定色
入口サイン | W600程度 ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ切文字 | 4
か所
Ｂ | W250xH300 ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力ｼｰﾄ貼
展示サイン |  | 12
か所
（休憩室）
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 38
クリスタルビレッジ |  | 11.雑工事 |  |  | 内部 造作
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ａ | 日塗工指定色
入口サイン | W600程度 ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ切文字 | 2
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 39
クリスタルビレッジ |  | 11.雑工事 |  |  | 内部 清掃等
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（共通）
床 高圧洗浄 | 既存ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ面
| 30Mpa程度 | 449
ｍ2
床 高圧洗浄 | 既存ﾓﾙﾀﾙ面 30Mpa程度
4.4
ｍ2
壁 クリーニング | 薬品塗布の上､汚れ落とし
| 既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面 | 555
ｍ2
既存建具 | 薬品塗布の上､汚れ落とし
クリーニング | 既存面(片面建具面積) | 239
ｍ2
（エントランス）
床 高圧洗浄 | 木軸床撤去後既存ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ
| 面 30Mpa程度 | 7.2
ｍ2
（小温室）
床 インターロッ | T80 路盤材共
キングブロック |  | 3.3
m2
（トイレ棟）
梁型 クリーニン | 薬品塗布の上､汚れ落とし
グ | 既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面 | 19.1
ｍ2
既存洗面台 | 薬品塗布ﾉ上汚れ落し
クリーニング |  | 7.2
ｍ2
既存ミラー面 | 薬品塗布ﾉ上汚れ落し
クリーニング |  | 4.8
ｍ2
（花摘み大温室）
花摘み大温室棟 | 既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面 30Mpa程度
設備側溝 高圧洗 |  | 64.7
浄 |  |  | ｍ2
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 40
クリスタルビレッジ |  | 11.雑工事 |  |  | 内部 清掃等
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ウッドチップ敷き | t50
318
m2
ウッドチップ敷き | ステージ・ベンチエリア t94
29
m2
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 41
クリスタルビレッジ |  | 12.撤去工事 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ポンプ室撤去 | W3680 D3220 H3050
| 土間､基礎､壁､屋根､建具を含む | 1
式
既存ガラス面
フィルム撤去 |  | 1.8
m2
既存建具
ガラス撤去 |  | 0.7
m2
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 42
クリスタルビレッジ |  | 12.撤去工事 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
壁 鉄筋コンクリ | t195
ート撤去 |  | 3.1
m2
壁コンクリート | t195
カッター入れ |  | 5
ｍ
ライニング | W65 直貼用
壁 軽鉄軸組撤去 |  | 5.3
m2
壁 木軸組撤去
16.9
m2
エントランス棟
設備室 |  | 7.2
床 木軸床撤去 |  |  | m2
床 インターロッ | t80
キングブロック撤
去
3.3
m2
壁 タイル撤去 | 撤去ﾎﾞｰﾄﾞ面
5.3
m2
トイレ出入口 | ﾃﾗｿﾞ W160
床 見切縁撤去 |  | 2.7
ｍ
壁 ベニヤ撤去 | 撤去木軸組面
33.8
m2
壁 プラスターボ | 撤去LGS面 t12.5
ード撤去 |  | 5.3
m2
天井 ＦＧボード | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材ﾚﾍﾞﾙ3
撤去 | 塗装仕上 t5.0 撤去LGS面 | 73.8
m2
天井 軽鉄下地撤 | 直貼用
去 |  | 73.8
m2
天井 廻り縁撤去 | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
42.7
ｍ
小温室棟 | 2000x2000xH900x7か所
盛土撤去 |  | 25.2
m3
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 43
クリスタルビレッジ |  | 12.撤去工事 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
小温室棟 | 2200x2200xH900x2か所
盛土撤去 |  | 8.7
m3
小温室棟 | 2000x2000xH700x3か所
盛土撤去 |  | 8.4
m3
小温室棟 | 2200x4000xH1000x2か所
盛土撤去 |  | 17.6
m3
小温室棟 | 1600x1800xH700x1か所
盛土撤去 |  | 2
m3
大温室棟 | 1400x1400xH600x4か所
盛土撤去 |  | 4.7
m3
大温室棟 | 1600x1600xH850x4か所
盛土撤去 |  | 8.7
m3
大温室棟 | 1750x1750xH600x4か所
盛土撤去 |  | 7.4
m3
大温室棟 | 1750x1750xH850x10か所
盛土撤去 |  | 2.6
m3
大温室棟 | 1800x1800xH1000x1か所
盛土撤去 |  | 3.2
m3
ライニング | ﾃﾗｿﾞｰ 100x30
面台撤去 |  | 4.2
ｍ
設備室 | L1200xD600
流し台撤去 |  | 1
か所
男性用トイレ | W1180+1430xD600xH690 L型
洗面台一部撤去 | 天板:ﾃﾗｿﾞｰ
下部ﾒﾗﾐﾝ合板ﾊﾟﾈﾙ ｹﾝﾄﾞﾝ式
1
か所
男性用トイレ | W1430+3200xH1030 L型
ミラー撤去 |  | 1
か所
多機能トイレ | 700角xD100 t5
造作ボックスミラ |  | 1
ー撤去 |  |  | か所
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 44
クリスタルビレッジ |  | 12.撤去工事 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
男性･女性用トイ | 延W4900xH2000 (扉:別計上)
レ |  | 2
トイレブース撤去 |  |  | か所
女性用トイレ | 延W5000xH2000 (扉:別計上)
トイレブース撤去 |  | 1
か所
男性用・女性用ト | W800xH1800 ﾒﾗﾐﾝ化粧板 T40
イレＷＤ－１ |  | 8
片開き戸撤去 |  |  | か所
トイレ棟 前室 | W2500xD700xH800/SH450 ｱﾙﾐ
既存ベンチ撤去 |  | 1
か所
休憩室 | W2500xD700xSH450 ｱﾙﾐ
既存ベンチ撤去 |  | 2
か所
休憩室 | W3600xD700xSH450 ｱﾙﾐ
既存ベンチ撤去 |  | 2
か所
前室 | ｽﾁｰﾙ脚､木製座面
既存ベンチ撤去 | W300･1200xD850x450 6角形 | 8
か所
設備室 | W600xD500xH1400 木製板貼
展示台撤去 |  | 1
か所
設備室 | W800xD400xH1400 木製板貼
展示台撤去 |  | 2
か所
設備室 | W800xD500xH1400 木製板貼
展示台撤去 |  | 1
か所
設備室 | W900xD400xH1400 木製板貼
展示台撤去 |  | 1
か所
設備室 | W1200xD500xH1400 木製板貼
展示台撤去 |  | 1
か所
設備室 | W1700xD500xH1400 木製板貼
展示台撤去 |  | 1
か所
前室 | W1700xD800xH1400 木製板貼
展示台撤去 |  | 1
か所
前室 | W2100xD500xH1400 木製板貼
展示台撤去 |  | 1
か所
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 45
クリスタルビレッジ |  | 12.撤去工事 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
前室 | W2800xD500xH1400 木製板貼
展示台撤去 |  | 1
か所
休憩室 | W3600xD1000xH1400 木製板貼
展示台撤去 |  | 1
か所
温室 | W3000xD4000xH2500程度 ｱﾙﾐ
既存アーチ撤去 |  | 1
か所
草花（イベント） | φ2500xH2000程度 木製
温室 |  | 1
既存ガゼボ撤去 |  |  | か所
草花（イベント） | H900程度 木製
温室 |  | 64.8
既存ラティス撤去 |  |  | ｍ
草花（イベント） | H900程度
温室 | 縦管:@900､横管:@450 2本
既存単管フェンス
撤去
64.8
ｍ
草花（イベント）
温室 |  | 14.4
柱周りレンガ撤去 |  |  | m2
前室
植栽レンガ撤去 |  | 1.3
m2
温室 | L4000xH870
既存サイン撤去 | 表示板(前板):ｱﾙﾐ t1.0 | 6
| 角ﾊﾟｲﾌﾟﾌﾚｰﾑ:□-50x50 ｱﾙﾐ |  | か所
前室･休憩室･温室 | W600xH100程度 出力ｼｰﾄ貼 ｶﾞﾗｽ面
前室･温室
既存シート貼サイ
ン撤去
15
か所
既存順路サイン撤 | W500xH200程度 ｽﾃﾝﾚｽﾌﾟﾚｰﾄ貼
去 |  | 6
か所
既存鑑賞温室名称 | W600xH100程度 ｽﾃﾝﾚｽ切文字貼
サイン撤去 |  | 5
か所
前室・温室 | W700xH1545
既存自立サイン撤 | 表示板:W600xH360 ｱﾙﾐ T1.0
去 | 背面補強:L形鋼 T1.5 L1.92 ｱﾙﾐ
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 46
クリスタルビレッジ |  | 12.撤去工事 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
支柱:H1545+365 □-100x100
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ T5.0
支柱上端部蓋:100角 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ T10
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎:350x350xH365
3
か所
トイレ棟 | 150角 ｱﾙﾐﾌﾟﾚｰﾄ下地ｼｰﾄ貼
サイン撤去 |  | 3
か所
休憩室 | W4120xH2775 (既存ATD-1 建具寸法)
ブラインド撤去 |  | 1
か所
休憩室 | W4120xH2775 (既存ATD-2 建具寸法)
ブラインド撤去 |  | 1
か所
休憩室 | W4120xH2775 (既存AW-26 建具寸法)
ブラインド撤去 |  | 5
か所
休憩室 | W4120xH2775 (既存AW-27 建具寸法)
ブラインド撤去 |  | 1
か所
バックヤード | ｱﾙﾐ格子:@900+天井部分:ﾎﾟﾘｶ
既存やぐら撤去 |  | 13.2
ｍ2
男性用・女性用ト | 600角
イレ
既存床下点検口撤
去
2
か所
既存照明意匠用 | 竹くくりつけ部分外し
竹など撤去 | φ80xH2500程度 | 5
か所
花摘み大温室棟 | φ200～300
石撤去 |  | 60
個
設備室 | 1800 x 500
サッシ撤去 | 枠･ｶﾞﾗｽ共 | 2
か所
設備室 ＳＤ | 800 x 1800
片開き扉撤去 | 枠共 | 1
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 47
クリスタルビレッジ |  | 13.発生材処分 |  |  | 内外共
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類
16.7
ｔ
発生材積込・運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類(ﾎﾟﾝﾌﾟ室 外壁ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ
| ) | 2.8
ｔ
発生材積込・運搬 | 金属くず ｽﾁｰﾙ
0.7
ｔ
発生材積込・運搬 | 金属くず ｽﾃﾝﾚｽ
0.03
ｔ
発生材積込・運搬 | 金属くず ｱﾙﾐ
0.4
ｔ
発生材積込・運搬 | 木くず
28.3
ｍ3
発生材積込・運搬 | 木くず(ﾎﾟﾝﾌﾟ室 外壁ﾊﾟﾈﾙ)
0.1
ｍ3
発生材積込・運搬 | ｶﾞﾗｽ類
0.05
ｍ3
発生材積込・運搬 | 陶磁器くず
0.1
ｍ3
発生材積込・運搬 | 廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ
0.07
ｍ3
発生材積込・運搬 | 石綿含有建材
| FGﾎﾞｰﾄﾞ | 0.3
ｍ3
天井 廻り縁撤去 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
発生材積込・運搬 |  | 0.1
ｍ3
発生材積込・運搬 | ﾃﾗｿﾞｰ
0.02
ｍ3
発生材積込・運搬 | ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ
0.3
ｍ3
発生材積込・運搬 | ﾚﾝｶﾞ類
0.9
ｍ3
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 48
クリスタルビレッジ |  | 13.発生材処分 |  |  | 内外共
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込・運搬 | 混載
64.6
ｍ3
既存シート貼サイ | 混載
ン |  | 0.9
発生材積込・運搬 |  |  | ｍ2
既存ガラスフィル | 混載
ム撤去 |  | 1.8
発生材積込・運搬 |  |  | ｍ2
ﾎﾟﾘｶ屋根､流し台､ | 混載
洗面台､ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ他 |  | 0.2
発生材積込・運搬 |  |  | ｔ
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 49
クリスタルビレッジ |  | 1.電灯設備 |  |  | 1-1.電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電灯分電盤 | L-ｴﾝﾄﾗﾝｽ棟
1
面
電灯分電盤 | L-ﾄｲﾚ棟
1
面
照明器具 | BKh1
2
台
照明器具 | Dh2
16
台
照明器具 | Dh3
6
台
照明器具 | S1s
14
台
照明器具 | S2s
5
台
照明器具 | Uh1
24
台
ｹﾞｰﾄｳｪｲ
2
個
無線調光システム
設定 |  | 1
式
ライティング費用
1
式
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
電線･ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 50
クリスタルビレッジ |  | 1.電灯設備 |  |  | 1-1.電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 51
クリスタルビレッジ |  | 1.電灯設備 |  |  | 1-2.コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
電線･ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 52
クリスタルビレッジ |  | 2.放送設備 |  |  | 2-1.放送設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
業務用ﾗｯｸ型ｱﾝﾌﾟ | 480W
1
台
ｺｱｷｼｬﾙﾎｰﾝｽﾋﾟｰｶｰ
8
台
天井埋込型ｽﾋﾟｰｶｰ | ATT付
1
台
機器取付費 | 雑材費、搬入費含む
1
式
試験調整費
1
式
下請経費
1
式
電線･ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 53
クリスタルビレッジ |  | 3.弱電配管設備 |  |  | 3-1.弱電配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線･ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 54
クリスタルビレッジ |  | 4.構内配電線路 |  |  | 4-1.構内配電線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 100mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
電線･ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
保護管 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 55
クリスタルビレッジ |  | 5.構内通信線路 |  |  | 5-1.構内通信線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線･ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
保護管 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 56
クリスタルビレッジ |  | 6.撤去工事 |  |  | 6-1.電灯幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線･ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 57
クリスタルビレッジ |  | 6.撤去工事 |  |  | 6-2.電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
照明器具 | B42P
| (再使用しない) | 12
台
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
電線･ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0034
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 58
クリスタルビレッジ |  | 6.撤去工事 |  |  | 6-3.動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線･ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0035
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0036
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 59
クリスタルビレッジ |  | 6.撤去工事 |  |  | 6-4.弱電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
放送用ｱﾝﾌﾟ | 再使用しない
撤去 |  | 1
台
各温室案内用ｱﾝﾌﾟ | 再使用しない
撤去 |  | 1
台
ｽﾋﾟｰｶ（撤去） | 天井埋込形 -
5
個
ｽﾋﾟｰｶ（撤去） | ﾎｰﾝ形 -
8
個
電線･ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0037
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0038
1
式
ボックス | [5 empty] | 別紙 00-0039
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 60
クリスタルビレッジ |  | 7.発生材収集･運搬 |  |  | 8-1.発生材収集･運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
収集運搬費 | 片道距離概ね25km
| 8m3コンテナ車 | 5
回
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 61
花摘み大温室棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
B-1 | 横型油焚き真空温水ﾋｰﾀｰ
真空式温水発生機 | (暖房1回路)定格出力:930kW | 2
| 国土交通省仕様,感震器 |  | 基
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0040
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 62
花摘み大温室棟 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 10
(SGP-VD)改修 |  |  | ｍ
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
保温 | （給水設備） |  |  |  |  | 別紙 00-0041
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 63
花摘み大温室棟 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
B-1 | 横型油焚き真空温水ﾋｰﾀｰ
真空温水ﾎﾞｲﾗｰ | (暖房1回路)定格出力:930.0KW | 2
撤去 |  |  | 基
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0042
1
式
散水栓 撤去 | 再使用しない 13A
1
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 64
トイレ棟 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EF-2 | 低騒音型(ﾄｲﾚ用)
天井埋込形換気扇 | 150φ×320m3/h×60Pa | 5
台
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 65
トイレ棟 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 150㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 6
ｍ
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ(SUS製) | φ150
深型ﾌｰﾄﾞ |  | 5
指定色焼付塗装 |  |  | 個
保温 | （換気設備） |  |  |  |  | 別紙 00-0043
1
式
あと施工ｱﾝｶｰ | （換気設備） |  |  |  |  | 別紙 00-0044
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 66
トイレ棟 |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
洋風便器 | ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ向洗浄便座一体形便器
| 盗難防止4連紙巻器,I型手すり | 5
| ﾌｯｸ |  | 組
小便器 | 壁掛壁排水自動洗浄小便器
| ﾌｯｸ | 3
組
小便器用手すり
1
組
掃除流し | 送り座付ﾚﾊﾞｰ式横水栓
1
組
ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ | ｺｰﾅｰ設置ﾀｲﾌﾟ
3
組
ﾍﾞﾋﾞｰｼｰﾄ
1
組
着替え台
3
組
多機能ﾄｲﾚﾊﾟｯｸ | 洗浄便座
1
組
ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ
3
組
ﾁｬｰﾑﾎﾞｯｸｽ
3
組
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 67
トイレ棟 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 25A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 1
改修 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 46
改修 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 25A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 5
改修 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 30A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 1
改修 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 40A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 8
改修 |  |  | ｍ
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 25A
1
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 25A
1
個
保温 | （給水設備） |  |  |  |  | 別紙 00-0045
1
式
形鋼振れ止め支持 | （給水設備） |  |  |  |  | 別紙 00-0046
1
式
はつり | （給水設備） |  |  |  |  | 別紙 00-0047
1
式
あと施工ｱﾝｶｰ | （給水設備） |  |  |  |  | 別紙 00-0048
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 68
トイレ棟 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（雑排水管）
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 17
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 19
(VP)改修 |  |  | ｍ
（汚水管）
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 8
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 16
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 21
(VP)改修 |  |  | ｍ
（通気管）
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 21
(VP)改修 |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水通気金物 | ｱﾙﾐ製 露出型 65A
1
個
床上掃除口 | COA 65A
(非防水形) |  | 2
個
床上掃除口 | COA 100A
(非防水形) |  | 6
個
保温 | （排水設備） |  |  |  |  | 別紙 00-0049
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 69
トイレ棟 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
形鋼振れ止め支持 | （排水設備） |  |  |  |  | 別紙 00-0050
1
式
はつり | （排水設備） |  |  |  |  | 別紙 00-0051
1
式
あと施工ｱﾝｶｰ | （排水設備） |  |  |  |  | 別紙 00-0052
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 70
トイレ棟 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0053
1
式
ダクト類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0054
1
式
配管類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0055
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 71
共通 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材運搬費
1
式
計

## 別紙明細
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 72
クリスタルビレッジ |  | 1.直接仮設工事 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
養生(内部改修) | 複合改修
2,474
㎡
計
整理清掃 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
整理清掃後片付け | 複合改修
(内部改修) |  | 2,474
㎡
計
枠組本足場 | W900 H5300 |  |  |  |  | 別紙 00-0007
(手すり先行方式) |  | 1
式
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 606
| 12m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 供用1日賃料 修理費含む | 606
| 12m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 606
| 12m未満 - - |  | ㎡
仮設材運搬 | 建枠幅900(二枚布)
(枠組本足場) |  | 606
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 73
クリスタルビレッジ |  | 1.直接仮設工事 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
内部仕上足場 | 脚立足場 |  |  |  |  | 別紙 00-0008
(改修) |  | 1
式
内部仕上足場 | 脚立足場
(改修) |  | 134
㎡
計
安全手摺 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
安全手すり | 掛払い手間
114
ｍ
安全手すり | 供用1日賃料 修理費含む
114
ｍ
安全手すり | 基本料 修理費含む
114
ｍ
仮設材運搬
(安全てすり) |  | 114
ｍ
計
墨出し | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
墨出し
924
㎡
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 74
クリスタルビレッジ |  | 1.電灯設備 |  |  | 1-1.電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
既設配線穴ﾌﾟﾚｰﾄ | 50Φ
塞ぎ |  | 24
枚
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 3
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×2 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
人感ｾﾝｻｰ | 親器
1
個
人感ｾﾝｻｰ | 親器 換気連動
1
個
人感ｾﾝｻｰ | 子器
2
個
人感ｾﾝｻｰ | 子器 換気連動
2
個
人感ｾﾝｻ切替ｽｲｯﾁ | ON･OFF･自動 新金P
3
個
ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ | 2P 15A 直 付
36
ｍ
ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ付属 | ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ 直付用
品 | - | 1
個
ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ付属 | ｼﾞｮｲﾅ(ﾌｪｰﾄﾞｲﾝ端子付) -
品 | ｴﾙﾎﾞ | 4
個
ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ付属 | ｼﾞｮｲﾅ(ﾌｪｰﾄﾞｲﾝ端子付) -
品 | ﾃｨｰ | 4
個
ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ付属 | ｼﾞｮｲﾅ(ﾌｪｰﾄﾞｲﾝ端子付) -
品 | ｸﾛｽ | 1
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 75
クリスタルビレッジ |  | 1.電灯設備 |  |  | 1-1.電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線･ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 14
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 24
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 15
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 115
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 11
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 1
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C 管内
9
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 1P
| 管内 | 51
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 76
クリスタルビレッジ |  | 1.電灯設備 |  |  | 1-1.電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
ねじなし電線管 | 露出配管 19㎜
(E) |  | 14
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 80
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 22㎜
(G) |  | 6
ｍ
計
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 150× 150× 100
防水(溶融亜鉛め |  | 1
っき) |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200× 200× 200
防水(溶融亜鉛め |  | 1
っき) |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 500× 500× 300
防水(溶融亜鉛め |  | 1
っき) |  |  | 個
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 13
付) |  |  | 個
金属製 | 19(16) 1個用1方出
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 3
個
金属製 | 19(16) 1個用2方出
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 1
個
金属製 | 25(22) 1個用1方出
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 3
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 77
クリスタルビレッジ |  | 1.電灯設備 |  |  | 1-2.コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極 接地端子付 一体形) | 10
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2付 一体形) | 1
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2 接地端子×1付 一体形) | 3
| 125V |  | 個
計
電線･ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 112
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 114
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 67
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 22㎜
(G) |  | 45
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 78
クリスタルビレッジ |  | 1.電灯設備 |  |  | 1-2.コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 3
付) |  |  | 個
金属製 | 25(22) 1個用1方出
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 13
個
金属製 | 25(22) 1個用2方出
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 2
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 79
クリスタルビレッジ |  | 2.放送設備 |  |  | 2-1.放送設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線･ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| 管内 | 24
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 7C
| 管内 | 6
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| 管内 | 97
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾗｯｸ | 2
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 16
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| 管内 | 39
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 6
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 4C
| 管内 | 18
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 4C
| ﾗｯｸ | 103
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 80
クリスタルビレッジ |  | 2.放送設備 |  |  | 2-1.放送設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
ねじなし電線管 | 露出配管 19㎜
(E) |  | 129
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 51㎜
(E) |  | 6
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ保護用 | (16) 露出
合成樹脂被覆鋼管 |  | 7
(GLT) |  |  | ｍ
計
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
金属製 | 19(E19,16) 2方出
露出丸形ﾎﾞｯｸｽ |  | 1
個
金属製 | 19(E19,16) 3方出
露出丸形ﾎﾞｯｸｽ |  | 3
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 81
クリスタルビレッジ |  | 3.弱電配管設備 |  |  | 3-1.弱電配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線･ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
導入線
23
ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
ねじなし電線管 | 露出配管 31㎜
(E) |  | 23
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 82
クリスタルビレッジ |  | 4.構内配電線路 |  |  | 4-1.構内配電線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線･ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 62
(PF管内) |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 22mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 14
(PF管内) |  |  | ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 FEP内(PF･CD)
14
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 FEP内(PF･CD)
48
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 200mm2 FEP内(PF･CD)
19
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 1P
| FEP内(PF･CD) | 118
ｍ
計
保護管 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 118
ｍ
波付硬質合成 | (80)
樹脂管(FEP) |  | 62
ｍ
波付硬質合成 | (100)
樹脂管(FEP) |  | 19
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 83
クリスタルビレッジ |  | 4.構内配電線路 |  |  | 4-1.構内配電線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 38
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 33
ｍ3
建設発生土処理 | 人 力 構内敷ならし
5
ｍ3
砂利地業 | 切込砂利
5
ｍ3
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
65
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 84
クリスタルビレッジ |  | 5.構内通信線路 |  |  | 5-1.構内通信線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線･ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| 管内 | 33
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 7C
| 管内 | 8
ｍ
計
保護管 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 8
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ保護用 | (36) 地中
合成樹脂被覆鋼管 |  | 16
(GLT) |  |  | ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 85
クリスタルビレッジ |  | 5.構内通信線路 |  |  | 5-1.構内通信線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 2
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 2
ｍ3
建設発生土処理 | 人 力 構内敷ならし
1
ｍ3
砂利地業 | 切込砂利
1
ｍ3
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
6
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 86
クリスタルビレッジ |  | 6.撤去工事 |  |  | 6-1.電灯幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線･ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
600V絶縁電線 | 8mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 48
ｍ
600V CVTｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 FEP内
（撤去） |  | 48
ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
波付硬質合成 | (80) 再使用しない
樹脂管(FEP) |  | 48
撤去 |  |  | ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 87
クリスタルビレッジ |  | 6.撤去工事 |  |  | 6-2.電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(撤去） | 1P15A×4
1
個
計
電線･ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C 管内
撤去 | 再使用しない | 3
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 27
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 9
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C 管内
撤去 | 再使用しない | 3
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 4
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 88
クリスタルビレッジ |  | 6.撤去工事 |  |  | 6-2.電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0034
1
式
薄鋼電線管 | (C19) 再使用しない
撤去 |  | 3
ｍ
厚鋼電線管 | (G22) 再使用しない
撤去 |  | 3
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 89
クリスタルビレッジ |  | 6.撤去工事 |  |  | 6-3.動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線･ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0035
1
式
600V絶縁電線 | 22mm2 × 1本 再使用しない
(PF管内) 撤去 |  | 9
ｍ
600V CVTｹｰﾌﾞﾙ | 200mm2 FEP内
（撤去） |  | 9
ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0036
1
式
波付硬質合成 | (100) 再使用しない
樹脂管(FEP) |  | 9
撤去 |  |  | ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 90
クリスタルビレッジ |  | 6.撤去工事 |  |  | 6-4.弱電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線･ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0037
1
式
CVV、CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ | 2.0mm2- 2C 管 内
（撤去） |  | 13
ｍ
CVV、CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ | 2.0mm2- 2C ﾗｯｸ
（撤去） |  | 41
ｍ
CVV、CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ | 2.0mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
（撤去） |  | 39
ｍ
CVV、CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ | 2.0mm2- 4C ﾗｯｸ
（撤去） |  | 69
ｍ
CVV、CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 2C 管 内
（撤去） |  | 52
ｍ
CVV、CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
（撤去） |  | 39
ｍ
CVV、CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C ﾗｯｸ
（撤去） |  | 110
ｍ
HP、AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C 管 内
（撤去） |  | 116
ｍ
HP、AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
（撤去） |  | 39
ｍ
HP、AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 4C ﾗｯｸ
（撤去） |  | 110
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 91
クリスタルビレッジ |  | 6.撤去工事 |  |  | 6-4.弱電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0038
1
式
薄鋼電線管 | (C19) 再使用しない
撤去 |  | 103
ｍ
電線管 | (PE28) 再使用しない
撤去 |  | 7
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | (VE22,HIVE22) 再使用しない
撤去 |  | 39
ｍ
計
ボックス | [5 empty] | 別紙 00-0039
1
式
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 2方出
撤去 | 再使用しない | 1
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 3方出
撤去 | 再使用しない | 2
個
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 92
花摘み大温室棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0040
1
式
B-1
真空温水ﾎﾞｲﾗｰ |  | 2
搬入 |  |  | 基
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 93
花摘み大温室棟 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温 | （給水設備） |  |  |  |  | 別紙 00-0041
1
式
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 | 1
| 20A |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 94
花摘み大温室棟 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0042
1
式
B-1
真空温水ﾎﾞｲﾗｰ |  | 2
搬出 |  |  | 基
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 95
トイレ棟 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温 | （換気設備） |  |  |  |  | 別紙 00-0043
1
式
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150㎜ | 5
| 保温厚25 |  | ｍ
計
あと施工ｱﾝｶｰ | （換気設備） |  |  |  |  | 別紙 00-0044
1
式
あと施工ｱﾝｶｰ | （換気ダクト）
1
式
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 96
トイレ棟 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温 | （給水設備） |  |  |  |  | 別紙 00-0045
1
式
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 | 1
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 16
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 2
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 30
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1
| 32A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 8
| 40A |  | ｍ
計
形鋼振れ止め支持 | （給水設備） |  |  |  |  | 別紙 00-0046
1
式
給水形鋼振れ止め
支持 |  | 3
％
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 97
トイレ棟 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり | （給水設備） |  |  |  |  | 別紙 00-0047
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 75㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 13
配管用貫通口) |  |  | か所
計
あと施工ｱﾝｶｰ | （給水設備） |  |  |  |  | 別紙 00-0048
1
式
あと施工ｱﾝｶｰ | （給水管）
1
式
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 98
トイレ棟 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温 | （排水設備） |  |  |  |  | 別紙 00-0049
1
式
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 7
| 40A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 3
| 50A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 1
| 65A |  | ｍ
計
形鋼振れ止め支持 | （排水設備） |  |  |  |  | 別紙 00-0050
1
式
排水形鋼振れ止め
支持 |  | 3
％
計
はつり | （排水設備） |  |  |  |  | 別紙 00-0051
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 100㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 4
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 125㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 17
配管用貫通口) |  |  | か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 99
トイレ棟 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
あと施工ｱﾝｶｰ | （排水設備） |  |  |  |  | 別紙 00-0052
1
式
あと施工ｱﾝｶｰ | （排水管）
1
式
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 100
トイレ棟 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0053
1
式
換気機器類 撤去
EF-2
天井埋換気扇 |  | 5
撤去 |  |  | 台
EH-1 | 天井埋込型
遠赤外線ﾋｰﾀｰ | 暖房能力:1,100kcal/h | 2
撤去 |  |  | 台
EH-2 | 天井埋込型
遠赤外線ﾋｰﾀｰ | 暖房能力:560kcal/h | 1
撤去 |  |  | 台
衛生器具類 撤去
洗面器撤去 | 水栓1個、水栓2個 再使用しない
2
組
和風便器撤去 | 洗浄弁式 再使用しない
6
組
大便器撤去 | 洗浄弁式 再使用しない
1
組
小便器撤去 | 専用洗浄弁式床置小便器
| 再使用しない | 3
組
掃除流し撤去 | ﾊﾞｯｸ付き掃除流し 再使用しない
2
組
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 101
トイレ棟 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ダクト類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0054
1
式
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ | 150㎜ 再使用しない
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) |  | 6
撤去 |  |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去(32K) | 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 | 2
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 再使用しない |  | ㎡
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ撤去 | 再使用しない
5
個
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 102
トイレ棟 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0055
1
式
（給水管）
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 52
(SGP-VA)撤去 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 2
(SGP-VA)撤去 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 32A | 3
(SGP-VA)撤去 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 2
(SGP-VA)撤去 |  |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 16
| 20A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 36
| 20A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2
| 25A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3
| 32A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2
| 40A 再使用しない |  | ｍ
穴埋補修 | φ75xL200
14
か所
（雑排水管）
排水・ﾉﾝﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ | MD継手 機械室・便所 40A
塗装鋼管撤去 |  | 19
ｍ
排水・ﾉﾝﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ | MD継手 機械室・便所 50A
塗装鋼管撤去 |  | 5
ｍ
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 103
トイレ棟 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0055
1
式
排水・ﾉﾝﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ | MD継手 機械室・便所 65A
塗装鋼管撤去 |  | 18
ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 8
| 40A 再使用しない |  | ｍ
（汚水管）
排水・鋳鉄管 | ﾒｶﾆｶﾙ形 機械室・便所
撤去 | 50A | 7
ｍ
排水・鋳鉄管 | ﾒｶﾆｶﾙ形 機械室・便所
撤去 | 75A | 14
ｍ
排水・鋳鉄管 | ﾒｶﾆｶﾙ形 機械室・便所
撤去 | 100A | 17
ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 2
| 50A 再使用しない |  | ｍ
（通気管）
通気・配管用 | MD継手 機械室・便所
炭素鋼鋼管(白)撤 | 50A | 23
去 |  |  | ｍ
通気・配管用 | MD継手 機械室・便所
炭素鋼鋼管(白)撤 | 65A | 3
去 |  |  | ｍ
穴埋補修 | φ100xL200
7
か所
穴埋補修 | φ125xL200
16
か所
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ | T 5A 50A
(非防水形) |  | 5
撤去 |  |  | 個
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 104
トイレ棟 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0055
1
式
排水通気金物 | 65A 再使用しない
撤去 |  | 1
個
床上掃除口 | COA 65A
(非防水形) |  | 5
撤去 |  |  | 個
床上掃除口 | COA 100A
(非防水形) |  | 6
撤去 |  |  | 個
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費 明細 | [5 empty] | 105
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共通仮設費 | 率分
1
式
計
現場管理費 明細 | [5 empty] | 106
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
現場管理費 | 率分
1
式
計
一般管理費等 明細 | [5 empty] | 107
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
一般管理費等 | 率分
1
式
計
発生材処分費 明細 | [5 empty] | 108
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | 建築工事 |  |  |  |  | 別紙 00-0056
1
式
発生材処分費 | 電気設備工事 |  |  |  |  | 別紙 00-0057
1
式
発生材処分費 | 機械設備工事 |  |  |  |  | 別紙 00-0058
1
式
計

## 別紙明細 (2)
発生材処分費 別紙明細 | [5 empty] | 109
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | 建築工事 |  |  |  |  | 別紙 00-0056
1
式
発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類
16.7
ｔ
発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類(ﾎﾟﾝﾌﾟ室 外壁ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ
| ) | 2.8
ｔ
発生材処分 | 金属くず ｽﾁｰﾙ 有価物
0.7
ｔ
発生材処分 | 金属くず ｽﾃﾝﾚｽ 有価物
0.03
ｔ
発生材処分 | 金属くず ｱﾙﾐ 有価物
0.4
ｔ
発生材処分 | 木くず
28.3
ｍ3
発生材処分 | 木くず(ﾎﾟﾝﾌﾟ室 外壁ﾊﾟﾈﾙ)
0.1
ｍ3
発生材処分 | ｶﾞﾗｽ類
0.05
ｍ3
発生材処分 | 陶磁器くず
0.1
ｍ3
発生材処分 | 廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ
0.07
ｍ3
発生材処分 | 石綿含有建材
| FGﾎﾞｰﾄﾞ | 0.3
ｍ3
天井 廻り縁撤去 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
発生材処分 |  | 0.1
ｍ3
床 見切縁撤去 | ﾃﾗｿﾞｰ
発生材処分 |  | 0.02
ｍ3
発生材処分 | ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ
0.3
ｍ3
発生材処分費 別紙明細 | [5 empty] | 110
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | 建築工事 |  |  |  |  | 別紙 00-0056
1
式
発生材処分 | ﾚﾝｶﾞ類
0.9
ｍ3
発生材処分 | 混載
64.6
ｍ3
既存シート貼サイ | 混載
ン |  | 0.9
発生材処分 |  |  | ㎡
既存ガラスフィル | 混載
ム撤去 |  | 1.8
発生材処分 |  |  | ㎡
ﾎﾟﾘｶ屋根､流し台､ | 混載
洗面台､ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ他 |  | 0.2
発生材処分 |  |  | ｔ
計
発生材処分費 | 電気設備工事 |  |  |  |  | 別紙 00-0057
1
式
発生材処分 | 金属
22
ｍ3
発生材処分 | 混廃
16
ｍ3
計
発生材処分費 別紙明細 | [5 empty] | 111
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | 機械設備工事 |  |  |  |  | 別紙 00-0058
1
式
発生材処分
発生材処分 | 陶磁器くず
1.3
ｍ3
発生材処分 | 金属くず
0.7
ｍ3
発生材処分 | 混合廃棄物
18.3
ｍ3
計