## 表紙
工事名称 | 桐生合同庁舎（南側系統）空調設備更新工事
工事場所 | 桐生市相生町 地内

## 概要
法定福利費について
細目別内訳書において法定福利費の項目が無い場合は、各単価に法定福利費を計
上するものとする。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
うち材料費
1
式
うち労務費
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
うち建退協制度の掛金
1
式
工事原価のうち現場労働者の
法定福利費の事業主負担額 | 1
式
工事原価のうち安全衛生経費
1
式
一般管理費等
1
式
計
発生材処分費
1
式
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
空気調和設備
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
空気調和設備
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備工事
1
式
空気調和設備 | 配管設備工事
1
式
空気調和設備 | 電気設備工事
1
式
空気調和設備 | 建築工事
1
式
空気調和設備 | 撤去工事
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
空気調和設備 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
<1階行政事務所>
1階系統室外機 | 冷房能力:33.5kW暖房能力:37.5kW
| 参考品番：RAS-AP335SSR | 1
台
ﾗｲﾝ分岐ﾏﾙﾁｷｯﾄ | 参考品番：MW-NP452A3
7
個
ﾘﾆｭｰｱﾙｷｯﾄ | 参考品番：MRF-NP335S1
1
個
吸込網(背面用) | 参考品番：PSN-TP20BA
1
個
吸込網(側面用) | 参考品番：PSN-TP20R
1
個
吸込網(左側面用) | 参考品番：PSN-TP20L
1
個
1階系統室内機 | 冷房能力:3.6kW 暖房能力:4.0kW
天ｶｾ4方向 | 参考品番：RCI-GP36KA | 6
台
パネル | 参考品番：P-AP160NA4
6
個
1階系統室内機 | 冷房能力:4.5kW 暖房能力:5.6kW
天ｶｾ4方向 | 参考品番：RCI-GP45KA | 2
台
パネル | 参考品番：P-AP160NA4
2
個
<2階行政事務所>
2階系統室外機 | 冷房能力:45.0kW暖房能力:50.0kW
| 参考品番：RAS-AP450SSR | 1
台
ﾗｲﾝ分岐ﾏﾙﾁｷｯﾄ | 参考品番：MW-NP452A3
8
個
ﾘﾆｭｰｱﾙｷｯﾄ | 参考品番：MRF-NP335S1
1
個
吸込網(背面用) | 参考品番：PSN-TP20BB
1
個
吸込網(側面用) | 参考品番：PSN-TP20R
1
個
吸込網(側面用) | 参考品番：PSN-TP20R
1
個
2階系統室内機 | 冷房能力:5.6kW 暖房能力:6.3kW
床置形 | 参考品番：RPF-AP56K1 | 5
台
2階系統室内機 | 冷房能力:4.5kW 暖房能力:5.6kW
床置形 | 参考品番：RPF-AP45K1 | 2
台
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
空気調和設備 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
2階系統室内機 | 冷房能力:3.6kW 暖房能力:4.0kW
床置形 | 参考品番：RPF-AP36K1 | 2
台
<付属品等>
1階系統室外機 | 参考品番：CDJ-B955C
防振架台 |  | 1
台
2階系統室外機 | 参考品番：CDJ-B1215C
防振架台 |  | 1
台
ﾘﾓｺﾝ | 参考品番：PC-ARFG4
7
個
集中ﾘﾓｺﾝ | 参考品番：PSC-A32MN2
1
個
＜搬入据付費＞
室内機搬入据付 | 天井ｶｾｯﾄ形 8台
1
式
室内機搬入据付 | 床置形 9台
1
式
室外機搬入据付 | ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ 2台
1
式
防振架台取付 | ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ 2台
1
式
室外機付属品取付 | 2箇所
1
式
ﾘﾓｺﾝ類取付 | 7個
1
式
集中ﾘﾓｺﾝ取付 | ﾀｯﾁ式鋼製BOX共 1個
1
式
ﾚｯｶｰ搬入費
1
式
試運転調整費
1
式
集中ﾘﾓｺﾝ
設定作業費 |  | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
空気調和設備 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
室内機配管接続 | 冷媒、ドレン 17箇所
| 材工共 | 1
式
室外機配管接続 | 2系統 材工共
1
式
配線類接続 | 2系統 材工共
1
式
屋外ﾗｯｷﾝｸﾞ補修 | 2箇所 材工共
1
式
冷媒追加充填 | 材工共
1
式
真空乾燥気密試験 | 2系統 材工共
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
空気調和設備 |  | 空気調和設備 |  |  | 電気設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
金属製可とう | PV38 5台
電線管 | 付属品、支持材共 | 1
式
ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET14
20
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ | EM-IE 5.5
25
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SUS製 防水 250×250×200WP
2
個
労務費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
空気調和設備 |  | 空気調和設備 |  |  | 建築工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井補修費 | 1.0㎡ ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ 材工共
相談室 |  | 1
式
天井補修費 | 1.0㎡ 吸音ﾎﾞｰﾄﾞ 材工共
廊下 |  | 1
式
室内養生清掃費 | 空調改修 2箇所
1
式
室内養生清掃費 | 撤去工事
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
空気調和設備 |  | 空気調和設備 |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
室内機撤去 | 天井ｶｾｯﾄ形 10台
1
式
室内機撤去 | 床置形 9台
1
式
室外機撤去 | ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ、氷蓄熱槽 2セット
1
式
不要配管撤去 | 2箇所
及びﾋﾟﾝﾁｵﾌ費 |  | 1
式
1階給水管撤去
1
式
屋上給水管撤去
1
式
屋外ﾗｯｷﾝｸﾞ撤去 | 2箇所
1
式
計

## 細目別内訳 (2)
Ｂ 共通仮設費 明細 | [5 empty] | 12
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共通仮設費 | 率分
1
式
計
Ｂ 現場管理費 明細 | [5 empty] | 13
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
現場管理費 | 率分
1
式
計
Ｂ 一般管理費等 明細 | [5 empty] | 14
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
一般管理費等 | 率分
1
式
計
発生材処分費 明細 | [5 empty] | 15
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
計

## 別紙明細
発生材処分費 別紙明細 | [5 empty] | 16
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
発生材処分 | 運搬費とも
1
式
冷媒ｶﾞｽ
回収破壊処分 |  | 1
式
計