## 表紙
参考内訳書
| 工事名称 | 県立藤岡工業高等学校 職員室ほか３室空調設備更新工事
（職員室、事務室、進路指導室、第1コンピューター準備室）
| 工事場所 | 藤岡市下戸塚 地内
業者名
代表者名

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
発生材処分費
1
式
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
空気調和設備
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
職員室
1
式
事務室
1
式
進路指導室
1
式
第1コンピューター準備室
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
空気調和設備
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
職員室 | 更新
1
式
計
事務室 | 更新
1
式
計
進路指導室 | 更新
1
式
計
第1コンピューター準備室 | 更新
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
空気調和設備 |  | 職員室 |  |  | 更新
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷暖房兼用天井吊 | 冷房能力25.0kW以上
形エアコン | 暖房能力28.0kW以上
RPC-AP280SHP8（セット、同時ツイ
ン）同等品
| 液晶ワイヤードリモコン、分岐管共 | 1
組
室内機、室外機搬 | 足場等、養生整理清掃後片付け共
入・据付費 | 屋外機基礎既設使用 | 1
式
冷媒管 | 保温付被覆銅管、φ15.88、t20
13
ｍ
冷媒管 | 保温付被覆銅管、φ9.52、t10
13
ｍ
冷媒管 | 保温付被覆銅管、φ25.4、t20
3
ｍ
冷媒管 | 保温付被覆銅管、φ12.7、t10
3
ｍ
保温（室内） | 樹脂製化粧配管
1
式
保温（室外） | SUSラッキング
1
式
ドレン配管 | VC20A
4
ｍ
ドレン配管 | VP25A
6
ｍ
電気工事 | 配線撤去・接続、渡配線
1
式
消耗品雑材料
1
式
気密試験、真空引
、試運転調整 |  | 1
式
既設機器撤去 | 室内機、室外機、配管類、集積共
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
空気調和設備 |  | 職員室 |  |  | 更新
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設冷媒ガス回収 | R22、証明発行費共
・破壊処分 |  | 1
式
運搬費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
空気調和設備 |  | 事務室 |  |  | 更新
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷暖房兼用天井吊 | 冷房能力12.5kW以上
形エアコン | 暖房能力14.0kW以上
RPC-GP140RSHP11-R（セット、同時
ツイン）同等品
| 液晶ワイヤードリモコン、分岐管共 | 1
組
室内機、室外機搬 | 足場等、養生整理清掃後片付け共
入・据付費 | 屋外機基礎既設使用 | 1
式
冷媒管 | 保温付被覆銅管、φ15.88、t20
20
ｍ
冷媒管 | 保温付被覆銅管、φ9.52、t10
20
ｍ
保温 | SUSラッキング
1
式
ドレン配管 | VC20A
4
ｍ
ドレン配管 | VP25A
6
ｍ
電気工事 | 配線撤去・接続、渡配線
1
式
消耗品雑材料
1
式
気密試験、真空引
、試運転調整 |  | 1
式
既設機器撤去 | 室内機、室外機、配管類、集積共
1
式
既設冷媒ガス回収 | R22、証明発行費共
・破壊処分 |  | 1
式
重機費
1
式
運搬費
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
空気調和設備 |  | 事務室 |  |  | 更新
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
空気調和設備 |  | 進路指導室 |  |  | 更新
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷暖房兼用天井吊 | 冷房能力5.6kW以上
形エアコン | 暖房能力6.3kW以上
RPC-GP63RSH11（セット）同等品
液晶ワイヤードリモコン共
1
組
室内機、室外機搬 | 足場等、養生整理清掃後片付け共
入・据付費 | 屋外機基礎既設使用 | 1
式
冷媒管 | 保温付被覆銅管、φ12.7、t20
4
ｍ
冷媒管 | 保温付被覆銅管、φ6.35、t10
4
ｍ
保温（室内） | （室内）樹脂製化粧配管
| （室外）SUSラッキング | 1
式
ドレン配管 | VC20A
1
ｍ
ドレン配管 | VP25A
3
ｍ
電気工事 | 配線撤去・接続、渡配線
1
式
消耗品雑材料 | 現場雑費共
1
式
気密試験、真空引
、試運転調整 |  | 1
式
既設機器撤去 | 室内機、室外機、配管類、集積共
1
式
既設冷媒ガス回収 | R22、証明発行費共
・破壊処分 |  | 1
式
重機費、運搬費
1
式
運搬費
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
空気調和設備 |  | 進路指導室 |  |  | 更新
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
空気調和設備 |  | 第1コンピューター準備室 |  |  | 更新
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷暖房兼用天井吊 | 冷房能力5.6kW以上
形エアコン | 暖房能力6.3kW以上
RPC-GP63RSH11（セット）同等品
液晶ワイヤードリモコン共
1
組
室外機防護ネット | 細ピッチ、3面
1
組
室内機、室外機搬 | 足場等、養生整理清掃後片付け共
入・据付費 | 屋外機基礎既設使用 | 1
式
冷媒管 | 保温付被覆銅管、φ12.7、t20
13
ｍ
冷媒管 | 保温付被覆銅管、φ6.35、t10
13
ｍ
保温（室内） | （室内）樹脂製化粧配管
| （室外）SUSラッキング | 1
式
ドレン配管 | VC20A
1
ｍ
ドレン配管 | VP25A
11
ｍ
電気工事 | 配線撤去・接続、渡配線
1
式
消耗品雑材料 | 現場雑費共
1
式
気密試験、真空引
、試運転調整 |  | 1
式
既設機器撤去 | 室内機、室外機、配管類、集積共
1
式
既設冷媒ガス回収 | R22、証明発行費共
・破壊処分 |  | 1
式
重機費、運搬費
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
空気調和設備 |  | 第1コンピューター準備室 |  |  | 更新
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費 明細 | [5 empty] | 14
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共通仮設費
1
式
計
現場管理費 明細 | [5 empty] | 15
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
現場管理費
1
式
計
一般管理費等 明細 | [5 empty] | 16
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
一般管理費等
1
式
計
発生材処分費 明細 | [5 empty] | 17
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
計

## 別紙明細
発生材処分費 別紙明細 | [5 empty] | 18
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
発生材処分費 | 職員室
1
式
発生材処分費 | 事務室
1
式
発生材処分費 | 進路指導室
1
式
発生材処分費 | 第1コンピューター準備室
1
式
計