## 表紙
内訳書
| 工事名称 | 県立渡良瀬特別支援学校 厨房空調機更新工事
| 工事場所 | みどり市笠懸町鹿 地内

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
直接工事費
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
発生材処分費
1
式
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
1
式
計

## 種目
直接工事費 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空調機更新工事
1
式
計

## 科目
直接工事費 科目別内訳 |  |  |  | 4
空調機更新工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
厨房
1
式
計

## 中科目1
直接工事費 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
空調機更新工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
厨房 | １階 厨房系
1
式
厨房 | 厨房 配膳室
1
式
厨房 | 厨房
1
式
厨房 | 厨房 検収室
1
式
厨房 | 厨房 休憩室
1
式
厨房 | 厨房 下処理室
1
式
厨房 | 厨房 事務室
1
式
計

## 細目別内訳
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 6
空調機更新工事 |  | 厨房 |  |  | １階 厨房系
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ビル用マルチエア | VRV QXシリーズ RQUP560FC同等
コン 室外機 | 冷房能力56.0kW 暖房能力63.0kW
圧縮機出力（6.94×1）×2kW 3φ
200V
| 消費電力17.1kW | 1
| 室外機連結配管キット・保護網含む |  | 組
室外機搬入据付費
1
式
レッカー楊重費
1
式
試運転調整費
1
式
屋外機配管接続費
1
式
屋外ラッキング補
修費 |  | 1
式
室外機電源接続費
1
式
真空乾燥気密試験
費 |  | 1
式
室外機撤去費 | ビルマル（RXYJ560KC)
1
式
雑材撤去費
1
式
冷媒回収破壊処分
費 |  | 1
式
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 7
空調機更新工事 |  | 厨房 |  |  | 厨房 配膳室
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ビル用マルチエア | 天埋カセット形 Sラウンドフロー
コン | FXYFP71EB同等
冷房能力7.1kW 暖房能力8.0kW
消費電力72W 1φ200V
| エコパネル含む | 1
式
室内機搬入据付費 | 天カセ形
1
台
リモコン取付費
1
台
室内機配管接続費
1
台
配線接続費
1
台
室内機撤去費 | 天カセ FXYFJ71KA
1
式
室内養生・清掃費
1
式
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 8
空調機更新工事 |  | 厨房 |  |  | 厨房
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ビル用マルチエア | 天井埋込ダクト形
コン | FXYMP224MJ同等
冷房能力22.4kW 暖房能力25.0kW
消費電力1340W 1φ200V
| ドレンアップキット | 2
台
室内機搬入据付費 | 天埋ダクト形
2
台
リモコン取付費
2
台
室内機配管接続費
2
台
配線接続費
2
台
天井解体・復旧費
1
式
照明器具類撤去・
復旧費 |  | 1
式
室内機撤去費 | 天埋ダクト式 FXYNJ224K
2
台
室内養生・清掃費
1
式
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 9
空調機更新工事 |  | 厨房 |  |  | 厨房 検収室
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ビル用マルチエア | 天埋カセット形 エコ・ダブルフロ
コン | ー
FXYCP28EB同等
冷房能力2.8kW 暖房能力3.2kW
| 消費電力39W 1φ200V | 1
| エコパネル含む |  | 式
室内機搬入据付費 | 天カセ形
1
台
リモコン取付費
1
台
室内機配管接続費
1
台
配線接続費
1
台
室内機撤去費 | 天カセ FXYFCJ28KC
1
式
室内養生・清掃費
1
式
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 10
空調機更新工事 |  | 厨房 |  |  | 厨房 休憩室
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ビル用マルチエア | 天埋カセット形 シングルフロ
コン | ー
FXYKP28EB同等
冷房能力2.8kW 暖房能力3.2kW
| 消費電力51W 1φ200V | 1
| エコパネル含む |  | 式
室内機搬入据付費 | 天カセ形
1
台
リモコン取付費
1
台
室内機配管接続費
1
台
配線接続費
1
台
室内機撤去費 | 天カセ FXYKJ28K
1
式
室内養生・清掃費
1
式
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 11
空調機更新工事 |  | 厨房 |  |  | 厨房 下処理室
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ビル用マルチエア | 天埋カセット形 Sラウンドフロ
コン | ー
FXYFP45EB同等
冷房能力4.5kW 暖房能力5.0kW
| 消費電力37W 1φ200V | 1
| エコパネル含む |  | 式
室内機搬入据付費 | 天カセ形
1
台
リモコン取付費
1
台
室内機配管接続費
1
台
配線接続費
1
台
室内機撤去費 | 天カセ FXYFJ45KA
1
式
室内養生・清掃費
1
式
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 12
空調機更新工事 |  | 厨房 |  |  | 厨房 事務室
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ビル用マルチエア | 天埋カセット形 シングルフロ
コン | ー
FXYKP28EB同等
冷房能力2.8kW 暖房能力3.2kW
| 消費電力51W 1φ200V | 1
| エコパネル含む |  | 式
室内機搬入据付費 | 天カセ形
1
台
リモコン取付費
1
台
室内機配管接続費
1
台
配線接続費
1
台
室内機撤去費 | 天カセ FXYFJ45KA
1
式
室内養生・清掃費
1
式
現場雑費
1
式
運搬費
1
式
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費 明細 | [5 empty] | 13
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共通仮設費
1
式
計
現場管理費 明細 | [5 empty] | 14
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
現場管理費
1
式
計
一般管理費等 明細 | [5 empty] | 15
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
一般管理費等
1
式
計
発生材処分費 明細 | [5 empty] | 16
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
室外機・室内機処
分費 |  | 1
式
計