## 表紙
参考内訳書
| 工事名称 | 令和８年度 県立太田工業高等学校普通教室棟トイレ改修工事
| 工事場所 | 太田市茂木町 地内
業者名
代表者名

## 概要
細目別内訳書において法定福利費の項目がない場合は、
各単価に法定福利費に計上するものとする。

## 工事費
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
1
式
うち材料費
1
式
うち労務費
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
うち建退共制度の掛金
1
式
工事原価のうち現場労働者の
法定福利費の事業主負担額 | 1
式
工事原価のうち安全衛生経費
1
式
一般管理費等
1
式
計
発生材処分費
1
式
工事費内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳
工事種別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
計

## 種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
普通教室棟
1
式
計
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 5
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
普通教室棟
1
式
計
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 6
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
普通教室棟
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 7
普通教室棟
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
鉄筋
1
式
コンクリート
1
式
型枠
1
式
防水
1
式
タイル
1
式
金属
1
式
左官
1
式
建具
1
式
塗装
1
式
内外装
1
式
ユニット及びその他
1
式
発生材処理
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 8
普通教室棟
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 9
普通教室棟
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
1.換気設備
1
式
2.衛生器具設備
1
式
3.給水設備
1
式
4.排水設備
1
式
5.撤去工事
1
式
計

## 中科目1
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 10
普通教室棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
鉄筋 | 内部仕上
1
式
計
コンクリート | 躯体
1
式
計
型枠 | 内部仕上
1
式
計
防水 | 内部
1
式
計
タイル | 内部
1
式
計
金属 | 内部
1
式
計
左官 | 内部
1
式
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 11
普通教室棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
計
建具 | アルミニウム製建具
1
式
建具 | 鋼製建具
1
式
建具 | 木製建具
1
式
計
塗装 | 内部
1
式
計
内外装 | 内部
1
式
計
ユニット及びその他 | 内部
1
式
計
発生材処理 | 解体
1
式
発生材処理 | 運搬・積込
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 12
普通教室棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
電灯設備 | コンセント分岐
1
式
計
撤去工事 | 電灯･ｺﾝｾﾝﾄ分岐
1
式
計
発生材処理
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 13
普通教室棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
1.換気設備 | (1)機器設備
1
式
計
2.衛生器具設備 | (1)衛生器具設備
1
式
計
3.給水設備 | (1)屋外給水設備
1
式
3.給水設備 | (2)屋内給水設備
1
式
計
4.排水設備 | (1)屋外排水設備
1
式
4.排水設備 | (2)屋内排水設備
1
式
計
5.撤去工事 | (1)換気設備撤去
1
式
5.撤去工事 | (2)衛生器具設備撤去
1
式
5.撤去工事 | (3)給水設備撤去
1
式
5.撤去工事 | (4)排水設備撤去
1
式
5.撤去工事 | (5)発生材収集運搬費
1
式
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 14
普通教室棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
普通教室棟 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し(内部改修) | 個別改修
|  | 1 |  |  |  | 参考数量175m2
式
整理清掃後片付け | 複合改修
(内部改修) |  | 1 |  |  |  | 参考数量175m2
式
養生ｼｰﾄ張り | 掛払い手間 賃料 修理費含む
ﾄｲﾚ入口 |  | 1 |  |  |  | 参考数量15.3m2
式
内部仕上足場 | 階高4.0m以下
(改修) | 脚立足場 一般 | 1 |  |  |  | 参考数量175m2
| - |  | 式
整理清掃後片付け | 搬出入路部分
(内部改修) |  | 1 |  |  |  | 参考数量382m2
式
養生(内部改修) | 搬出入路部分
|  | 1 |  |  |  | 参考数量382m2
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
普通教室棟 |  | 鉄筋 |  |  | 内部仕上
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
和便器・排水管ス | 接着系後施工アンカー R-12N相当
ラブ穴塞ぎ鉄筋 |  | 112
本
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
普通教室棟 |  | コンクリート |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc=21N/mm2+構造体強度補正値S
| 打設手間 ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送共 | 5.4
JIS A 5308 |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送
基本料金 |  | 2
回
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
普通教室棟 |  | 型枠 |  |  | 内部仕上
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
型枠 | 普通合板型枠
| 運搬費共 | 16.2
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
普通教室棟 |  | 防水 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 10×10 化粧ｹｲｶﾙ板目地 | 602
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 10×10 幅木 | 169
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
普通教室棟 |  | タイル |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
汚垂れ石
6.4
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
普通教室棟 |  | 金属 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
軽量鉄骨壁下地 | 65形 下地張りなし @300
422
㎡
軽量鉄骨壁 | 65形 扉等三方補強
開口部補強 | 1000×2400㎜程度 | 12
か所
軽量鉄骨壁 | 65形 扉等三方補強
開口部補強 | 700×2000㎜程度 | 6
か所
下り壁見切縁 | ｱﾙﾐ製
下 |  | 164
ｍ
下り壁見切縁 | ｱﾙﾐ製
中間 |  | 164
ｍ
壁見切縁 | ｱﾙﾐ製
上 |  | 175
ｍ
壁見切縁 | ｱﾙﾐ製
出隅 |  | 150
ｍ
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
| 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む | 152
㎡
天井廻縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
259
ｍ
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 450角 | 12
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 450× 450㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 12
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
普通教室棟 |  | 左官 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 薄張物下地
仕上げ |  | 96.3
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
普通教室棟 |  | 建具 |  |  | アルミニウム製建具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
追加額縁 AG/1 | 3.630×2.075-25、アルミ合金
4
か所
追加額縁 AG/2 | 3.630+2.075-25、アルミ合金
2
か所
追加額縁 AG/3 | 900+2300-25、アルミ合金
6
か所
小計
取付調整費
1
式
法定福利費
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
普通教室棟 |  | 建具 |  |  | 鋼製建具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
SD/1 鋼製建具 | 630×1875 鋼製点検扉
| ｔ＝1.8 | 6
か所
取付費
1
式
法定福利費
1
式
Pt/1 鋼製建具 | 600×2700 学校用間仕切り壁
| ｔ＝1.2 | 6
か所
取付費
1
式
ポリカーボネート
板 |  | 1
式
法定福利費
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
普通教室棟 |  | 建具 |  |  | 木製建具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
TB1 | ｗ2,338×Ｈ2,150、ァ40、ﾒﾗﾐﾝ仕上
トイレブース | ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ+ﾍﾟｰﾊﾟｰ、ﾊﾆｶﾑ芯 | 2
（自閉吊り戸） | SUS巾木 |  | か所
TB2 | W4.996×2.150、2.025、3.000、
トイレブース | ァ40、ﾒﾗﾐﾝ仕上、ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ+ﾍﾟｰ | 4
| ﾊﾟｰ、ﾊﾆｶﾑ芯、SUS巾木 |  | か所
TB2’ | W4.996×2.150、2.025、3.000、
トイレブース | ァ40、ﾒﾗﾐﾝ仕上、ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ+ﾍﾟｰ | 3
| ﾊﾟｰ、ﾊﾆｶﾑ芯、SUS巾木 |  | か所
TB3 | 2.963×1.900、ァ40、ﾒﾗﾐﾝ仕上
トイレブース | ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ+ﾍﾟｰﾊﾟｰ、ﾊﾆｶﾑ芯、SUS | 2
| 巾木 |  | か所
TB4 | 1.293×1.900、ァ40、ﾒﾗﾐﾝ仕上
トイレブース | ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ+ﾍﾟｰﾊﾟｰ、ﾊﾆｶﾑ芯、SUS | 2
| 巾木 |  | か所
TB5 | 1.231×1.900、ァ40、ﾒﾗﾐﾝ仕上
トイレブース | ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ+ﾍﾟｰﾊﾟｰ、ﾊﾆｶﾑ芯、SUS | 5
| 巾木 |  | か所
TB6 | 1.030×1.900、ァ40、ﾒﾗﾐﾝ仕上
トイレブース | ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ+ﾍﾟｰﾊﾟｰ、ﾊﾆｶﾑ芯、SUS | 6
| 巾木 |  | か所
小計
取付費
1
式
法定福利費
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
普通教室棟 |  | 塗装 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ＳＯＰ塗り | ＳＯＰ塗り
9.9
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
普通教室棟 |  | 内外装 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS
| 一般床 熱溶接工法 - | 143
㎡
壁 | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り | 419
張り(GB-R) | - - |  | ㎡
化粧ケイ酸カルシ | 厚 6 不燃
ウム板張り |  | 419
㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS
| 一般床 熱溶接工法 - | 23.3
㎡
天井 化粧 | 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 突付け | 152
張り(GB-D) |  |  | ㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
普通教室棟 |  | ユニット及びその他 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
手洗いカウンター | 1.628×0.600、
| ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ | 6
| ｱﾝﾀﾞｰｼﾝｸ加工 取付ﾌﾞﾗｹｯﾄ 下受木 |  | か所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ天板 | 長=3.547 幅=0.150 厚=0.020、
| ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ材 | 6
か所
運搬・搬入
1
式
取付工事費
1
式
諸経費 | 下請経費 法定福利費含む
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
普通教室棟 |  | 発生材処理 |  |  | 解体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
解体工事 床 | 300角ビニルタイル ｔ2.0
77.5
㎡
解体工事 配管壁 | タイル+コンクリートブロック、
等 | ア100 | 4.9
ｍ3
解体工事 配管壁 | タイル+コンクリートブロック、
等 | ア100 | 1.4
ｍ3
解体工事 天井仕 | 有孔石膏ボード ァ9.5
上 |  | 63.7
㎡
解体工事 天井下 | LGS下地
地 |  | 172
㎡
解体工事 テラゾ | 沓摺、800×195 ァ50.0
ーブロック |  | 0.9
㎡
解体工事 TB/3ト
イレブース |  | 64.3
㎡
解体工事 TB/3’
ト |  | 10.7
イレブース |  |  | ㎡
解体工事 TB/5ト
イレブース |  | 18.2
㎡
解体工事 SD/1
鋼製建具 |  | 9.3
kg
解体工事 三方枠 | SUS製、W200 H2000 D200
| ｔ＝2.3 | 8.6
kg
解体工事 補助架 | ァ12、合板
台盤面 |  | 0.3
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
普通教室棟 |  | 発生材処理 |  |  | 運搬・積込
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
コンクリート類
15.2
ｔ
金属くず
1.3
ｔ
木屑
3.9
ｍ3
廃プラ
0.1
ｍ3
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
普通教室棟 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LED照明器具 | LRS1 - -05 LN
16
個
LED照明器具 | LRS1 - -08 LN
6
個
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 32
普通教室棟 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
普通教室棟 |  | 撤去工事 |  |  | 電灯･ｺﾝｾﾝﾄ分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
取外し再取付け | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 34
普通教室棟 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
有価物収集運搬
1
式
廃棄物収集運搬
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 35
普通教室棟 |  | 1.換気設備 |  |  | (1)機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FEW-A | ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾀｲﾌﾟ 風圧式ｼｬｯﾀｰ
換気扇 | 25cm x 650m3/h x 9Pa | 6
| SUS製ｳｴｻﾞｰｶﾊﾞｰ・他 |  | 組
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 36
普通教室棟 |  | 2.衛生器具設備 |  |  | (1)衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
洋風大便器 | CFS498B TCF226 YH702 HE38
16
組
洋風大便器 | CFS498B YH702
| TCF5831PR TCA575 | 4
組
洋風大便器 | CFS498B YH702
| TCF5831PR TCA575 EWC812AR | 2
組
壁掛小便器 | UFS900JS 低ﾘｯﾌﾟ 自動洗浄
16
組
洗面器 | L532 TLE26SS1A TLDP2105JA
| TL516GR 他 | 12
組
壁掛手洗器 | LSE870BSFRS 自動単水栓
| ﾄﾗｯﾌﾟｶﾊﾞｰ | 2
組
掃除流し | SK22A T23AEQ20C T37SGEP
| TN114 T9R TK22 | 6
組
固定式手すり | T112CL10 L型 寸法：700x700mm
| 前出：120mm 樹脂被服ﾀｲﾌﾟ | 6
| 取付金具共 |  | 組
固定式手すり | T112CU22 小便器用
| 樹脂被服ﾀｲﾌﾟ 取付金具共 | 4
組
可動式手すり | T112HK7R 跳上式 寸法：700mm
| ﾛｯｸ付 樹脂被服ﾀｲﾌﾟ 取付金具共 | 6
組
擬音装置 | YES402R ｵｰﾄ・露出ﾀｲﾌﾟ
9
組
化粧鏡 | YM3580AC 寸法：350x800H
12
枚
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 37
普通教室棟 |  | 3.給水設備 |  |  | (1)屋外給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 32A | 5
(SGP-VD)改修 |  |  | ｍ
埋設標識ﾃｰﾌﾟ | 150幅
5
ｍ
地中埋設標 | 鉄 製
1
個
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 38
普通教室棟 |  | 3.給水設備 |  |  | (2)屋内給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 50A | 13
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 22
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 32A | 33
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 49
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 90
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 50A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 40A
(管端防食ｺｱ) |  | 6
個
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 32A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 2
個
自動ｴｱ抜弁 | 20A
2
個
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
はつり補修 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
あと施工ｱﾝｶｰ | 給水
1
式
給水耐震振止支持
3
％
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 39
普通教室棟 |  | 4.排水設備 |  |  | (1)屋外排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 8
(VP)改修 |  |  | ｍ
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径150φ 最大排水管径100φ
| 90L､45L 塩ﾋﾞふた付 | 1
| ～500 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径150φ 最大排水管径100φ
| 90L､45L 塩ﾋﾞふた付 | 1
| 501～800 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径150φ 最大排水管径100φ
| 90L､45L 塩ﾋﾞふた付 | 1
| 801～1200 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径150φ 最大排水管径100φ
| 90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付 | 4
| ～500 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径150φ 最大排水管径100φ
| 90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付 | 2
| 501～800 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径150φ 最大排水管径100φ
| 90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付 | 2
| 801～1200 |  | 組
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 40
普通教室棟 |  | 4.排水設備 |  |  | (2)屋内排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・耐火性硬質 | 機械室・便所 100A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 78
(FS-VP)改修 |  |  | ｍ
排水・耐火性硬質 | 機械室・便所 75A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 32
(FS-VP)改修 |  |  | ｍ
排水・耐火性硬質 | 機械室・便所 65A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 19
(FS-VP)改修 |  |  | ｍ
排水・耐火性硬質 | 機械室・便所 50A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 18
(FS-VP)改修 |  |  | ｍ
排水・耐火性硬質 | 機械室・便所 40A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 17
(FS-VP)改修 |  |  | ｍ
通気・耐火性硬質 | 機械室・便所 100A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 13
(FS-VP)改修 |  |  | ｍ
通気・耐火性硬質 | 機械室・便所 75A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 22
(FS-VP)改修 |  |  | ｍ
通気・耐火性硬質 | 機械室・便所 50A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 43
(FS-VP)改修 |  |  | ｍ
通気・耐火性硬質 | 機械室・便所 40A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(FS-VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 52
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 17
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 16
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 12
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 14
(VP)改修 |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 17
(VP)改修 |  |  | ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 41
普通教室棟 |  | 4.排水設備 |  |  | (2)屋内排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 6
(VP)改修 |  |  | ｍ
床上掃除口 | COA 100A
(非防水形) |  | 16
個
床上掃除口 | COA 65A
(非防水形) |  | 4
個
床上掃除口 | COA 50A
(非防水形) |  | 2
個
床上掃除口 | COA 40A
(非防水形) |  | 2
個
はつり補修 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
あと施工ｱﾝｶｰ | 排水
1
式
排水耐震振止支持
3
％
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 42
普通教室棟 |  | 5.撤去工事 |  |  | (1)換気設備撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
F-1 | 再使用しない
換気扇撤去 | 25cm x 900m3/h | 6
| SUS製ｳｴｻﾞｰｶﾊﾞｰ・他 |  | 組
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 43
普通教室棟 |  | 5.撤去工事 |  |  | (2)衛生器具設備撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
和風大便器撤去 | 再使用しない
| 洗浄弁式 C750VF 紙巻器 | 14
組
洋風大便器撤去 | 再使用しない
| 洗浄弁式 C14 紙巻器 | 7
組
小便器撤去 | 再使用しない
| 洗浄弁式床置式 U308C 他 | 25
組
掃除流し撤去 | 再使用しない
| ﾊﾞｯｸ付 SK22A 他 | 6
組
洗面器撤去 | 再使用しない
| 給水1個付 Ｌ230D 他 | 12
組
手すり撤去 | 再使用しない
| L型 | 1
組
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 44
普通教室棟 |  | 5.撤去工事 |  |  | (3)給水設備撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水管撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
配管付属品撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
保温撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
配管切断 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 45
普通教室棟 |  | 5.撤去工事 |  |  | (4)排水設備撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
汚水管撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
雑排水管撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
通気管撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
屋外排水管撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
排水金物撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
排水桝撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
保温撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
配管切断 | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 46
普通教室棟 |  | 5.撤去工事 |  |  | (5)発生材収集運搬費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込運搬費
1
式
計

## 別紙明細
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 47
普通教室棟 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
人感ｾﾝｻ SS | 天井埋込 親機
6
個
人感ｾﾝｻ S | 天井埋込 子機
10
個
人感ｾﾝｻ SF | 天井埋込 換気連動端子付き子機
6
個
計
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 44
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 6
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 113
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 47
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 22
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 18
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 48
普通教室棟 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 54
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 6
ｍ
計
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 6
付) |  |  | 個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 49
普通教室棟 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2付 一体形) | 22
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付 一体形) | 30
| 125V |  | 個
計
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 122
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 266
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 266
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 50
普通教室棟 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 68
付) |  |  | 個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 51
普通教室棟 |  | 撤去工事 |  |  | 電灯･ｺﾝｾﾝﾄ分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
取外し再取付け | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
既存LED照明 | FL40W x1 露出形
取外し･再取付 |  | 18
個
既存LED照明 | FL40W x1 露出形 壁付
取外し･再取付 |  | 6
個
計
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
ねじなし電線管 | (E19) 再使用しない
撤去 |  | 144
ｍ
600V絶縁電線 | 1.6㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 290
ｍ
600V絶縁電線 | 2.0㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 51
ｍ
位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 再使用しない
24
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(撤去） | 1P15A×1
6
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(撤去） | 1P15A×2
6
個
ｺﾝｾﾝﾄ（撤去） | 2P15A×1
6
個
ｺﾝｾﾝﾄ（撤去） | 2P15A×2
6
個
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 52
普通教室棟 |  | 3.給水設備 |  |  | (1)屋外給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 1
ｍ3
山砂
1
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 1
ｍ3
建設発生土処理 | 人 力 構内敷ならし
1
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 53
普通教室棟 |  | 3.給水設備 |  |  | (2)屋内給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 40A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 19
| 32A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 10
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 28
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 13
| 50A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 18
| 40A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 14
| 32A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 39
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 62
| 20A |  | ｍ
計
はつり補修 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 300㎜程度 75㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 50
配管用貫通口) |  |  | か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 54
普通教室棟 |  | 4.排水設備 |  |  | (1)屋外排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 3
ｍ3
山砂
1
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 2
ｍ3
建設発生土処理 | 人 力 構内敷ならし
1
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 55
普通教室棟 |  | 4.排水設備 |  |  | (2)屋内排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり補修 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 300㎜程度 150㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 16
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 300㎜程度 125㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 34
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 300㎜程度 100㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 32
配管用貫通口) |  |  | か所
計
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
根切り(人力)
2
ｍ3
山砂
1
ｍ3
埋戻し | 人 力 根切り土
| - | 1
ｍ3
建設発生土処理 | 人 力 構内敷ならし
1
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 56
普通教室棟 |  | 5.撤去工事 |  |  | (3)給水設備撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水管撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 100A | 5
(SGP-VA)撤去 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 80A | 8
(SGP-VA)撤去 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 65A | 32
(SGP-VA)撤去 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 50A | 5
(SGP-VA)撤去 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 7
(SGP-VA)撤去 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 32A | 44
(SGP-VA)撤去 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 44
(SGP-VA)撤去 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 63
(SGP-VA)撤去 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 32A | 5
(SGP-VD)撤去 |  |  | ｍ
計
配管付属品撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
仕切弁撤去 | 65A 再使用しない
6
個
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 57
普通教室棟 |  | 5.撤去工事 |  |  | (3)給水設備撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
給水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 5
| 100A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 8
| 80A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 25
| 65A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 50A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 5
| 40A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 26
| 32A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 30
| 25A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 48
| 20A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 8
| 65A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1
| 50A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1
| 40A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 18
| 32A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 14
| 25A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 14
| 20A 再使用しない |  | ｍ
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 58
普通教室棟 |  | 5.撤去工事 |  |  | (3)給水設備撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
計
配管切断 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
配管切断 | 配管切断 100A 保温有
(鋼管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 80A 保温有
(鋼管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 32A 保温有
(鋼管類) |  | 2
･手間のみ |  |  | か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 59
普通教室棟 |  | 5.撤去工事 |  |  | (4)排水設備撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
汚水管撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
排水・鋳鉄管 | ﾒｶﾆｶﾙ形 機械室・便所
撤去 | 100A | 136
ｍ
排水・鋳鉄管 | ﾒｶﾆｶﾙ形 機械室・便所
撤去 | 75A | 6
ｍ
排水・鋳鉄管 | ﾒｶﾆｶﾙ形 機械室・便所
撤去 | 50A | 8
ｍ
排水・鉛管 | 機械室・便所 80A
撤去 |  | 21
ｍ
排水・鉛管 | 機械室・便所 50A
撤去 |  | 25
ｍ
計
雑排水管撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
排水・ﾉﾝﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ | MD継手 機械室・便所 80A
塗装鋼管撤去 |  | 27
ｍ
排水・ﾉﾝﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ | MD継手 機械室・便所 65A
塗装鋼管撤去 |  | 59
ｍ
排水・ﾉﾝﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ | MD継手 機械室・便所 50A
塗装鋼管撤去 |  | 5
ｍ
排水・ﾉﾝﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ | MD継手 機械室・便所 40A
塗装鋼管撤去 |  | 19
ｍ
排水・ﾉﾝﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ | MD継手 機械室・便所 32A
塗装鋼管撤去 |  | 17
ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 60
普通教室棟 |  | 5.撤去工事 |  |  | (4)排水設備撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
通気管撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
通気・配管用 | MD継手 機械室・便所
炭素鋼鋼管(白)撤 | 100A | 17
去 |  |  | ｍ
通気・配管用 | MD継手 機械室・便所
炭素鋼鋼管(白)撤 | 80A | 20
去 |  |  | ｍ
通気・配管用 | MD継手 機械室・便所
炭素鋼鋼管(白)撤 | 50A | 61
去 |  |  | ｍ
通気・配管用 | MD継手 機械室・便所
炭素鋼鋼管(白)撤 | 32A | 3
去 |  |  | ｍ
計
屋外排水管撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP)撤去 |  |  | ｍ
排水・遠心力 | 125A
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 |  | 1
撤去 |  |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 61
普通教室棟 |  | 5.撤去工事 |  |  | (4)排水設備撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水金物撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
床上掃除口 | COA 100A
(非防水形) |  | 4
撤去 |  |  | 個
床上掃除口 | COA 65A
(非防水形) |  | 2
撤去 |  |  | 個
床上掃除口 | COB 100A
(防水形) |  | 8
撤去 |  |  | 個
床上掃除口 | COB 65A
(防水形) |  | 4
撤去 |  |  | 個
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ | T 5B 50A
(防水形) |  | 6
撤去 |  |  | 個
計
排水桝撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(1) | SA-2( 500H) 防臭ふた
撤去 |  | 3
組
ため桝(1) 撤去 | RA-2( 500H) 防臭ふた
4
組
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 62
普通教室棟 |  | 5.撤去工事 |  |  | (4)排水設備撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
排水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 79
| 100A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 39
| 80A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 34
| 65A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 23
| 50A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 14
| 40A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 12
| 32A 再使用しない |  | ｍ
計
配管切断 | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
配管切断 | 配管切断 100A 保温無
(鋼管類) |  | 2
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 100A 保温無
(樹脂管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費 明細 | [5 empty] | 63
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共通仮設費 | 率
1
式
計
現場管理費 明細 | [5 empty] | 64
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
現場管理費 | 率
1
式
計
一般管理費等 明細 | [5 empty] | 65
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
一般管理費等 | 率
1
式
計
発生材処分費 明細 | [5 empty] | 66
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | 建築工事 |  |  |  |  | 別紙 00-0032
1
式
発生材処分費 | 電気設備工事 |  |  |  |  | 別紙 00-0033
▲1
式
発生材処分費 | 機械設備工事 |  |  |  |  | 別紙 00-0034
1
式
計

## 別紙明細 (2)
発生材処分費 別紙明細 | [5 empty] | 67
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | 建築工事 |  |  |  |  | 別紙 00-0032
1
式
コンクリート類
15.2
ｔ
金属くず
1.3
ｔ
木屑
3.9
ｍ3
廃プラ
0.1
ｍ3
計
発生材処分費 | 電気設備工事 |  |  |  |  | 別紙 00-0033
▲1
式
有価物処理 | 鉄ｽﾌﾟﾗｯﾌﾟ
0.1
ｔ
有価物処理 | 1号銅線
| 電線質量:9.43kg,銅線質量6.61kg | ▲1
| ﾅｹﾞｯﾄ処理含む |  | 式
発生材処分 | 安定型混合廃棄物
0.1
ｍ3
計
発生材処分費 別紙明細 | [5 empty] | 68
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | 機械設備工事 |  |  |  |  | 別紙 00-0034
1
式
陶磁器くず
5.6
ｍ3
廃プラ
2.4
ｍ3
コンクリート類
2.8
ｔ
金属くず
3.7
ｍ3
計