## 表紙
工事名称 | 県立館林女子高等学校 職員室ほか４室空調設備更新工事
工事場所 | 館林市尾曳町 地内
業者名
代表者名

## 概要
・空調設備更新工事、冷暖房兼用天井吊形エアコン一式
職員室（更新１台） ：冷房能力 7.1kW以上、暖房能力 8.0kW以上
保健室（全更新） ：冷房能力10.0kW以上、暖房能力11.2kW以上
図書室（全更新） ：冷房能力14.0kW以上、暖房能力16.0kW以上×３
音楽練習室（全更新）：冷房能力 7.1kW以上、暖房能力 8.0kW以上
大会議室（全更新） ：冷房能力12.5kW以上、暖房能力14.0kW以上
・細目別内訳書において法定福利費の項目がない場合は、各単価に法定福利費を
計上するものとする。

## 工事費
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
1
式
うち材料費
1
式
うち労務費
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
うち建退共制度の掛金
1
式
工事原価のうち現場労働者の
法定福利費の事業主負担額 | 1
式
工事原価のうち安全衛生経費
1
式
一般管理費等
1
式
計
発生材処分費
1
式
工事費内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳
工事種別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
空気調和設備
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
職員室
1
式
保健室
1
式
図書室
1
式
音楽練習室
1
式
大会議室
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 6
空気調和設備
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
職員室 | 更新（未更新１台）
1
式
計
保健室 | 更新
1
式
計
図書室 | 更新
1
式
計
音楽練習室 | 更新
1
式
計
大会議室 | 更新
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
空気調和設備 |  | 職員室 |  |  | 更新（未更新１台）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷暖房兼用天井吊 | 冷房能力7.1kW以上
形エアコン | 暖房能力8.0kW以上
PA-P80T7HNB（セット）同等品
液晶ワイヤードリモコン共
1
組
室内機、室外機搬 | 足場等、養生整理清掃後片付け共
入・据付費 | 屋外機基礎既設使用 | 1
式
冷媒管 | 保温付被覆銅管、φ15.88、t20
5
ｍ
冷媒管 | 保温付被覆銅管、φ9.52、t20
5
ｍ
保温（室内） | 樹脂製化粧配管100A
2
ｍ
保温（室外） | SUSラッキング100A
3
ｍ
ドレン配管 | VP25A
5
ｍ
電気工事 | 配線撤去・接続
1
式
気密試験、真空引
1
式
試運転調整
1
式
既設機器撤去 | 室内機、室外機
| 集積・運搬共 | 1
式
既設配管撤去 | 集積・運搬共
1
式
既設保温撤去 | 集積・運搬共
1
式
既設冷媒ガス回収 | R22、証明発行費共
・破壊処分 |  | 1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
空気調和設備 |  | 職員室 |  |  | 更新（未更新１台）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
空気調和設備 |  | 保健室 |  |  | 更新
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷暖房兼用天井吊 | 冷房能力10.0kW以上
形エアコン | 暖房能力11.2kW以上
室内機CS-P112T7B、室外機CU-P112H
7B同等品
| リモコンCZ-10RT5同等品共 | 1
組
室内機、室外機搬 | 足場等、養生整理清掃後片付け共
入・据付費 |  | 1
式
室外機基礎 | 基礎用コンクリートブロック
1
台
冷媒管 | 保温付被覆銅管、φ15.88、t20
10
ｍ
冷媒管 | 保温付被覆銅管、φ9.52、t20
10
ｍ
保温（室内） | 樹脂製化粧配管100A
5
ｍ
保温（室外） | SUSラッキング100A
5
ｍ
ドレン配管 | VP25A
10
ｍ
電気工事 | 配線撤去・接続
1
式
気密試験、真空引
1
式
試運転調整
1
式
既設機器撤去 | 室内機、室外機
| 集積・運搬共 | 1
式
既設配管撤去 | 集積・運搬共
1
式
既設保温撤去 | 集積・運搬共
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
空気調和設備 |  | 保健室 |  |  | 更新
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設冷媒ガス回収 | R22、証明発行費共
・破壊処分 |  | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
空気調和設備 |  | 図書室 |  |  | 更新
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷暖房兼用天井吊 | 冷房能力7.1kW以上
形エアコン室内機 | 暖房能力8.0kW以上 | 4
| CS-P80T7B同等品 |  | 台
冷暖房兼用天井吊 | 冷房能力14.0kW以上
形エアコン室内機 | 暖房能力16.0kW以上 | 1
| CS-P160T7B同等品 |  | 台
冷暖房兼用天井吊 | 冷房能力14.0kW以上
形エアコン室外機 | 暖房能力16.0kW以上 | 3
| CU-P160H7ZB同等品 |  | 台
液晶ワイヤードリ | CZ-10RT5同等品
モコン |  | 3
個
分岐管 | CZ-160BK1同等品
2
組
室内機、室外機搬 | 足場等、養生整理清掃後片付け共
入・据付費 |  | 1
式
室外機基礎 | 基礎用コンクリートブロック
3
台
冷媒管 | 保温付被覆銅管、φ15.88、t20
20
ｍ
冷媒管 | 保温付被覆銅管、φ9.52、t20
20
ｍ
保温（室内） | 樹脂製化粧配管100A
10
ｍ
保温（室外） | SUSラッキング100A
10
ｍ
ドレン配管 | VP25A
20
ｍ
電気工事 | 配線撤去・接続
1
式
気密試験、真空引
1
式
試運転調整
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
空気調和設備 |  | 図書室 |  |  | 更新
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井撤去・復旧
5
か所
天井点検口
3
か所
既設機器撤去 | 室内機、室外機
| 集積・運搬共 | 1
式
既設配管撤去 | 集積・運搬共
1
式
既設保温撤去 | 集積・運搬共
1
式
既設冷媒ガス回収 | R22、証明発行費共
・破壊処分 |  | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
空気調和設備 |  | 音楽練習室 |  |  | 更新
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷暖房兼用天井吊 | 冷房能力7.1kW以上
形エアコン | 暖房能力8.0kW以上
PA-P80T7HNB（セット）同等品
液晶ワイヤードリモコン共
1
組
室内機、室外機搬 | 養生整理清掃後片付け共
入・据付費 |  | 1
式
室外機基礎 | 既設再利用
1
台
冷媒管 | 保温付被覆銅管、φ15.88、t20
15
ｍ
冷媒管 | 保温付被覆銅管、φ9.52、t20
15
ｍ
保温（室内） | 樹脂製化粧配管、100A
10
ｍ
保温（室外） | SUSラッキング、100
5
ｍ
ドレン配管 | VP25A
15
ｍ
電気工事 | 配線撤去・接続
1
式
気密試験、真空引
1
式
試運転調整
1
式
既設機器撤去 | 室内機、室外機
| 集積・運搬共 | 1
式
既設配管撤去 | 集積・運搬共
1
式
既設保温撤去 | 集積・運搬共
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
空気調和設備 |  | 音楽練習室 |  |  | 更新
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設冷媒ガス回収 | R22、証明発行費共
・破壊処分 |  | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
空気調和設備 |  | 大会議室 |  |  | 更新
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷暖房兼用天井吊 | 冷房能力12.5kW以上
形エアコン | 暖房能力14.0kW以上
PC2-ERMP140K5（セット）同等品
液晶ワイヤードリモコン共
3
台
室内機、室外機搬 | 養生整理清掃後片付け共
入・据付費 |  | 1
式
室外機基礎 | 既設再利用
3
台
冷媒管 | 保温付被覆銅管、φ15.88、t20
15
ｍ
冷媒管 | 保温付被覆銅管、φ9.52、t20
15
ｍ
保温（室内） | 樹脂製化粧配管、100
5
ｍ
保温（室外） | SUSラッキング、100
10
ｍ
ドレン配管 | VP25
15
ｍ
電気工事 | 配線撤去・接続
1
式
気密試験、真空引
1
式
試運転調整
1
式
既設機器撤去 | 室内機、室外機
| 集積・運搬共 | 1
式
既設配管撤去 | 集積・運搬共
1
式
既設保温撤去 | 集積・運搬共
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
空気調和設備 |  | 大会議室 |  |  | 更新
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設冷媒ガス回収 | R22、証明発行費共
・破壊処分 |  | 1
式
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費 明細 | [5 empty] | 17
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共通仮設費
1
式
計
現場管理費 明細 | [5 empty] | 18
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
現場管理費
1
式
計
一般管理費等 明細 | [5 empty] | 19
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
一般管理費等
1
式
計
発生材処分費 明細 | [5 empty] | 20
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
計

## 別紙明細
発生材処分費 別紙明細 | [5 empty] | 21
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
発生材処分費 | 職員室
1
式
発生材処分費 | 保健室
1
式
発生材処分費 | 図書室
1
式
発生材処分費 | 音楽練習室
1
式
発生材処分費 | 大会議室
1
式
計