## 表紙
参考内訳書
| 工事名称 | 令和８年度 沼田・利根地区新高校整備 武道場部室棟ほか解体工事
| 工事場所 | 沼田市西原新町 地内

## 概要
・主要用途：高等学校
・構造：武道場 RC造 ３階建て
部室棟１ S造 ２階建て
部室棟２ RC造 ２階建て
・延床面積：武道場 837㎡
部室棟１ 120㎡
部室棟２ 96㎡
・改修内容：解体工事
・細目別内訳書において法定福利費の項目がない場合は、各単価に法定福利費を計上する
ものとする。
・工期T＝4.7箇月

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
解体工事
1
式
うち材料費
1
式
うち労務費
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
うち建退共制度の掛金
1
式
工事原価のうち現場労働者の
法定福利費の事業主負担額 | 1
式
工事原価のうち安全衛生経費
1
式
一般管理費等
1
式
計
発生材処分
1
式
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
計

## 種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
武道場
1
式
部室棟
1
式
計
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
武道場
1
式
部室棟
1
式
計
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 5
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
武道場
1
式
部室棟
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
武道場
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
土工
1
式
解体撤去
1
式
発生材処理
1
式
計
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 7
部室棟
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
土工
1
式
解体撤去
1
式
発生材処理
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 8
武道場
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 9
部室棟
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 10
武道場
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 11
部室棟
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
計

## 中科目1
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 12
武道場
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
土工
1
式
計
解体撤去
1
式
計
発生材処理 | 収集運搬
1
式
計
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 13
部室棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
土工
1
式
計
解体撤去
1
式
計
発生材処理 | 積込運搬
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 14
武道場
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 電灯設備 電灯分岐
1
式
撤去工事 | 拡声設備
1
式
撤去工事 | 火災報知設備 自動火災報知
1
式
撤去工事 | 構内配電線路
1
式
撤去工事 | 構内通信線路
1
式
計
発生材処理 | 収集運搬
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 15
部室棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 電灯コンセント
1
式
計
発生材処理 | 収集運搬
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 16
武道場
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 空調機器
1
式
撤去工事 | 換気機器
1
式
撤去工事 | 衛生器具
1
式
撤去工事 | 給水配管
1
式
撤去工事 | 排水配管
1
式
撤去工事 | 給湯機器
1
式
撤去工事 | 消火機器
1
式
撤去工事 | 厨房設備
1
式
撤去工事 | ガス配管
1
式
計
発生材処理 | 収集運搬
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 17
部室棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
撤去工事
1
式
計
発生材処理 | 収集運搬
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
武道場 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
枠組本足場 | 建枠 600×1700 布枠500×1枚
(手すり先行方式) | 掛払い手間 賃料 基本料 修理費 | 1
| 運搬費 含む 12m未満 |  | 式
朝顔養生 | 枠組足場用 3ヶ月
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
武道場 |  | 土工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
埋戻し(D種) | - 再生ｺﾝｸﾘｰﾄ砂
170
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
武道場 |  | 解体撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
躯体撤去
鉄骨撤去 | 集積共
10.2
ｔ
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
599
ｍ3
鉄筋撤去 | 集積共
46.5
ｔ
CB撤去 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
6.6
ｍ3
PC杭撤去 | PHC杭 B種 300φ L=8000
108
か所
ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜
486
ｍ
下地材撤去
壁下地撤去 | 集積共
116
㎡
天井下地撤去 | 集積共
298
㎡
床下地板撤去 | 集積共
515
㎡
床組撤去 | つか立て 集積共
515
㎡
外装撤去
屋根 | 瓦棒葺き t=0.5
ｶﾗｰ鉄板撤去 | 集積共 | 264
㎡
屋根 | t=15 集積共
壁面ﾗｽﾓﾙﾀﾙ |  | 27.7
撤去 |  |  | ㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
武道場 |  | 解体撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
屋根 | 木毛版t=24 集積共
野地板撤去 |  | 264
㎡
屋根 | H=90 集積共
折版撤去 |  | 11.4
㎡
外壁 | 集積共
ﾀｲﾙ貼り撤去 |  | 53.2
㎡
外壁 | t=12 集積共
窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ |  | 11.8
撤去 |  |  | ㎡
たてどい撤去 | VP管 集積共
103
ｍ
屋上 | 330×240 22φ
ﾀﾗｯﾌﾟ撤去 | 集積共 | 12
個
屋上 | 単管ﾊﾟｲﾌﾟ 48.6φ
ﾀﾗｯﾌﾟ落下防止柵 | 集積共 | 33.6
撤去 |  |  | ｍ
内装撤去
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 | 集積共
157
㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去 | 一般 集積共
38.8
㎡
床・縁甲板 | 集積共
ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去 |  | 347
㎡
畳撤去 | 一畳 集積共
115
枚
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 一般 集積共
撤去 |  | 375
㎡
壁 ｽﾃﾝﾚｽ貼り | t=3 集積共
撤去 |  | 4.2
㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 一般
撤去 | 集積共 | 298
㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
武道場 |  | 解体撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾋﾞﾆﾙ巾木 撤去 | 集積共
63.4
ｍ
木製幅木撤去 | 集積共
104
ｍ
ﾀﾀﾐ寄せ撤去 | 100×60 集積共
56.2
ｍ
廻縁撤去 | 杉50×75 集積共
216
ｍ
天井 | t=50 集積共
ｳﾚﾀﾝ断熱材撤去 |  | 487
㎡
ｶｳﾝﾀｰ撤去 | ｽﾃﾝﾚｽ貼り 集積共
3.8
㎡
階段ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 撤去 | 集積共
70.5
ｍ
排水溝ｽﾃﾝﾚｽ製蓋 | 集積共
撤去 |  | 3.1
㎡
鏡 撤去 | 集積共
4
個
吊りﾎﾟｰﾙ | 30φ
13.6
ｍ
建具
鋼製戸撤去 | 両開き戸 枠共 集積共
205
㎡
木製戸撤去 | 両開き戸 枠共 集積共
47
㎡
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 撤去 | t=40 集積共
6.5
㎡
家具
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
武道場 |  | 解体撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
木製棚F-1 | W3500×H2000×D500
撤去 | 集積共 | 4
個
木製棚F-2 | W3150×H2000×D400
撤去 | 集積共 | 2
個
外構
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 | 集積共
13.8
㎡
縁石撤去 | 200×200 集積共
4.8
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
武道場 |  | 発生材処理 |  |  | 収集運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱｽﾌｧﾙﾄ類 | 再資源化施設に搬出する
1
ｔ
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 再資源化施設に搬出する
987
ｔ
鉄
60
ｔ
ｱﾙﾐ
0.1
ｔ
ｽﾃﾝﾚｽ
0.1
ｔ
木くず | 再資源化施設に搬出する
40.6
ｍ3
繊維くず
11
ｍ3
ｶﾞﾗｽ類
0.6
ｍ3
陶磁器くず
0.2
ｍ3
廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ
3.5
ｍ3
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
25.8
ｍ3
がれき類
0.8
ｔ
ﾎﾞｰﾄﾞ類
1.1
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
部室棟 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
外部足場 | 建枠 900×1700 布枠500×1枚
| 掛払い手間 賃料 基本料 修理費 | 1
| 運搬費 含む 12m未満 |  | 式
外部足場 | 建枠 600×1700 布枠500×1枚
| 掛払い手間 賃料 基本料 修理費 | 1
| 運搬費 含む 12m未満 |  | 式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
部室棟 |  | 土工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
根伐
279
ｍ3
搬入土 敷き均し
41.5
ｍ3
埋め戻し | 発生土
279
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
部室棟 |  | 解体撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
RC造部室棟
ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 | 上屋・基礎
105
ｍ3
ｱﾙﾐｻｯｼ解体 | ﾄﾞｱ
9
か所
ｱﾙﾐｻｯｼ解体 | 窓
8
か所
上裏塗装撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ処理ﾚﾍﾞﾙ3
30.7
ｍ2
ｼｰﾄ防水解体
79
㎡
ｱﾙﾐ笠木解体
34.2
ｍ
ﾄﾞﾚﾝ解体
6
か所
竪樋解体 | VP100
16.5
ｍ
鉄骨造部室棟
鉄骨造上屋解体 | 2階建て
240
㎡
ALC壁解体
185
㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ壁解
体 |  | 68
㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎解体
65.1
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ土間解体
31.5
ｍ3
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
部室棟 |  | 解体撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱﾙﾐｻｯｼ解体 | ﾄﾞｱ
10
か所
ｱﾙﾐｻｯｼ解体 | 窓
10
か所
木製棚撤去
10
か所
外壁塗装撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ処理ﾚﾍﾞﾙ3
185
ｍ2
ｼｰﾄ防水解体
101
㎡
ｱﾙﾐ笠木解体
71.2
ｍ
ﾄﾞﾚﾝ解体
6
か所
竪樋解体 | VP100
16.9
ｍ
自転車置き場ほか
解体
ﾋﾏﾗﾔｽｷﾞ伐採・伐 | H=20ｍ 枝R=4ｍ 幹R=450 伐根範
根 | 囲R=2ｍ程度 | 1
か所
ｸﾙﾐ伐採・伐根 | H=10ｍ 枝R=3ｍ 幹R=400 伐根範
| 囲R=2ｍ程度 | 1
か所
ツツジ密植伐採・ | H=1000
伐根 |  | 43.7
ｍ2
鉄骨造自転車置き
場解体 |  | 70
㎡
外流し解体
1
式
ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ倉庫解体
1
式
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
部室棟 |  | 解体撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝﾃﾅ倉庫解体
1
式
鉄骨造車庫解体
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
部室棟 |  | 発生材処理 |  |  | 積込運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱﾙﾐ
2.5
ｔ
鉄
46.2
ｔ
ｶﾞﾗｽ類
0.7
ｍ3
混合廃棄物
21
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ類
212
ｔ
木くず
165
ｍ3
ｱｽﾍﾞｽﾄ
2.2
ｍ3
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
武道場 |  | 撤去工事 |  |  | 電灯設備 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V絶縁電線 | 1.6㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 252
ｍ
600V絶縁電線 | 1.6㎜ × 1本 再使用しない
(PF管内) 撤去 |  | 470
ｍ
600V絶縁電線 | 2.0㎜ × 1本 再使用しない
(PF管内) 撤去 |  | 816
ｍ
600V絶縁電線 | 5.5mm2 × 1本 再使用しない
(PF管内) 撤去 |  | 3
ｍ
600V絶縁電線 | 8mm2 × 1本 再使用しない
(PF管内) 撤去 |  | 9
ｍ
ねじなし電線管 | (E19) 再使用しない
撤去 |  | 49
ｍ
ねじなし電線管 | (E25) 再使用しない
撤去 |  | 4
ｍ
合成樹脂製可とう | 16 再使用しない
電線管 |  | 188
(PF管､CD管)撤去 |  |  | ｍ
合成樹脂製可とう | 22 再使用しない
電線管 |  | 323
(PF管､CD管)撤去 |  |  | ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型
撤去 |  | 3
ｍ
2種金属線ぴ(MM2) | A型 40㎜×30㎜ 再使用しない
撤去 |  | 69
ｍ
既設電灯盤
撤去 |  | 1
面
電灯分電盤 | L-A
撤去 |  | 1
面
照明器具 A | FLR 40W ×2
撤去 | 埋込 下面開放 | 15
個
照明器具 A' | FL 20W ×2
撤去 | 埋込 下面開放 | 3
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 32
武道場 |  | 撤去工事 |  |  | 電灯設備 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
照明器具 B | FLR 40W ×1
撤去 | 直付 逆富士 | 3
個
照明器具 B' | FL 20W ×1
撤去 | 直付 逆富士 | 2
個
照明器具 C | FLR 40W ×1
撤去 | 直付 ﾄﾗﾌ 防水 | 1
個
照明器具 D | FLR 40W ×2
撤去 | 直付 逆富士 防水 | 6
個
照明器具 E | FL 15W ×1
撤去 | 吊下げ 殺菌灯 | 2
個
照明器具 | FLR 40W ×2
撤去 | 直付 逆富士 | 2
個
照明器具 | FLR 40W ×2
撤去 | 天吊 逆富士 | 20
個
照明器具 | FLR 40W ×2
撤去 | 天吊 逆富士 ｶﾞｰﾄﾞ付 | 20
個
照明器具 | FCL 40W
撤去 | 直付 | 3
個
照明器具 | IL 60W
撤去 | 直付 | 3
個
照明器具 | FL 20W×1
撤去 | 壁付直付 | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P15A ×1
撤去 |  | 6
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1PL15A ×1
撤去 |  | 3
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P15A ×2
撤去 |  | 3
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P15A ×4
撤去 |  | 1
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
武道場 |  | 撤去工事 |  |  | 電灯設備 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P15A ×5
撤去 |  | 2
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P15A ×3, 1PL15A ×4
撤去 |  | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3W15A ×1
撤去 |  | 2
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A ×1
撤去 |  | 6
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A ×1 E付
撤去 |  | 5
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A ×2
撤去 |  | 29
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A ×2 E付
撤去 |  | 6
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A ×2 ET付
撤去 |  | 1
個
露出ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A ×2
撤去 |  | 1
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A ×3 ET付
撤去 | 防水 | 1
個
位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 再使用しない
94
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 34
武道場 |  | 撤去工事 |  |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
壁掛型ｽﾋﾟｰｶｰ
撤去 |  | 6
個
ｱｯﾃﾈｰﾀ
撤去 |  | 5
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 35
武道場 |  | 撤去工事 |  |  | 火災報知設備 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2mm-5P
撤去 | 管内 | 8
ｍ
HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2mm-10P
撤去 | 管内 | 27
ｍ
AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2mm-2C
撤去 | 管内 | 161
ｍ
薄鋼電線管 | (C19) 再使用しない
撤去 |  | 78
ｍ
薄鋼電線管 | (C19) 再使用しない
撤去 |  | 83
ｍ
薄鋼電線管 | (C25) 再使用しない
撤去 |  | 8
ｍ
薄鋼電線管 | (C31) 再使用しない
撤去 |  | 27
ｍ
機器収容箱 | 発信機 表示灯 警報ﾍﾞﾙ内蔵
撤去 |  | 3
個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 差動式 2種 露出
撤去 |  | 18
個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 定温式 1種 防水
撤去 |  | 2
個
煙感知器 | 2種 露出
撤去 |  | 2
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 36
武道場 |  | 撤去工事 |  |  | 構内配電線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2-3C
撤去 | FEP内(PF･CD) | 95
ｍ
波付硬質合成 | (100)
樹脂管(FEP) |  | 14
撤去 |  |  | ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 150x150x150
SS形防水(SUS) |  | 1
個
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 37
武道場 |  | 撤去工事 |  |  | 構内通信線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2mm-3P
撤去 | 管内 | 65
ｍ
HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2mm-3P
撤去 | PF管内 | 102
ｍ
HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2mm-10P
撤去 | 管内 | 37
ｍ
HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2mm-10P
撤去 | PF管内 | 2
ｍ
ねじなし電線管 | (E31) 再使用しない
撤去 |  | 32
ｍ
合成樹脂製可とう | 28 再使用しない
電線管 |  | 105
(PF管､CD管)撤去 |  |  | ｍ
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ | 22mm2
撤去 |  | 8
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 150x150x150
SS形防水(SUS) |  | 1
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 38
武道場 |  | 発生材処理 |  |  | 収集運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
収集・運搬費 | 2t･3tﾀﾞﾝﾌﾟ車
| 片道距離概ね25km | 1
回
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 39
部室棟 |  | 撤去工事 |  |  | 電灯コンセント
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V絶縁電線 | 1.6㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 205
ｍ
600V絶縁電線 | 1.6㎜ × 1本 再使用しない（ＣＤ
撤去 | 管内） | 273
ｍ
600V絶縁電線 | 2.0㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 308
ｍ
600V絶縁電線 | 2.0㎜ × 1本 再使用しない（ＣＤ
撤去 | 管内） | 3
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6-2C撤去
撤去 | 再使用しない | 5
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C 管内
撤去 | 再使用しない | 3
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.6㎜- 2C 管内
撤去 | 再使用しない | 3
ｍ
ＤＶ電線撤去 | DV2.6-2C 再使用しない
63
ｍ
合成樹脂製可とう | 16 再使用しない
電線管 |  | 99
(PF管､CD管)撤去 |  |  | ｍ
合成樹脂製可とう | 22 再使用しない
電線管 |  | 13
(PF管､CD管)撤去 |  |  | ｍ
ねじなし電線管 | (E19) 再使用しない
撤去 |  | 120
ｍ
ねじなし電線管 | (E25) 再使用しない
撤去 |  | 60
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | (VE22,HIVE22) 再使用しない
撤去 |  | 3
ｍ
埋込スイッチ撤去 | 1P15A×1
20
個
埋込スイッチ撤去 | 3W15A×1
4
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 40
部室棟 |  | 撤去工事 |  |  | 電灯コンセント
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
埋込スイッチ撤去 | 4W15A×1
2
個
埋込スイッチ撤去 | 3W15A×1(WP)
2
個
埋込コンセント撤 | 2P15A×2(WP)
去 |  | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去
2
個
照明器具撤去 | Ａ 逆富士型40Ｗ×2
8
台
照明器具撤去 | Ｂ ブラケット20Ｗ×1
9
台
照明器具撤去 | Ｃ 逆富士型40Ｗ×1
15
台
分電盤撤去 | L-1
2
面
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 41
部室棟 |  | 発生材処理 |  |  | 収集運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
収集・運搬費 | 2t･3tﾀﾞﾝﾌﾟ車
| 片道距離概ね25km | 1
回
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 42
武道場 |  | 撤去工事 |  |  | 空調機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FF式石油暖房機 | 暖房能力：4.52～18.5ｋW
床置型 |  | 1
(FF-1） |  |  | 台
FF式石油暖房機 | 暖房能力：6.79～17.6ｋW
床置型 |  | 1
(FF-2） |  |  | 台
据置式ｵｲﾙﾀﾝｸ | ﾀﾝｸ容量：90L
1
台
油管撤去 | 被覆銅管 8φ
| 屋外露出 | 10
ｍ
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 43
武道場 |  | 撤去工事 |  |  | 換気機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
有圧扇 | 250φ×600㎥/ｈ×25W
(F-1） |  | 1
台
有圧扇 | 350φ×1000㎥/ｈ×80W
(F-2､4） |  | 2
台
有圧扇 | 300φ×800㎥/ｈ×50W
(F-3） |  | 1
台
天井扇 | 100φ×62㎥/ｈ×14.5W
(F-5） |  | 1
台
天井扇 | 150φ×180㎥/ｈ×27W
(F-6） |  | 1
台
天井扇 | 150φ×294㎥/ｈ×30W
(F-7） |  | 1
台
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｧﾝ | 150φ×172㎥/ｈ×5W
(F-8） |  | 1
台
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ | 100㎜ 再使用しない
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) |  | 5
撤去 |  |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ | 150㎜ 再使用しない
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) |  | 8
撤去 |  |  | ｍ
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 | 亜鉛鉄板 0.5㎜ 再使用しない
5
㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 | 亜鉛鉄板 0.6㎜ 再使用しない
1
㎡
ｽﾃﾝﾚｽﾌｰﾄﾞ | 3000×700×800H
(箱型） |  | 1
個
ｽﾃﾝﾚｽﾌｰﾄﾞ | 1400×1000×800H
(箱型） |  | 1
個
ｽﾃﾝﾚｽﾌｰﾄﾞ | 1300×1000×800H
(箱型） |  | 1
個
ｽﾃﾝﾚｽﾌｰﾄﾞ | 1100×1100×800H
(箱型） |  | 1
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 44
武道場 |  | 撤去工事 |  |  | 換気機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 45
武道場 |  | 撤去工事 |  |  | 衛生器具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
大便器撤去 | ﾀﾝｸ式 再使用しない
3
組
紙巻器撤去
3
組
小便器撤去 | 洗浄弁式床置小便器
| 再使用しない | 2
組
洗面器撤去 | 水栓1個、水栓2個 再使用しない
5
組
手洗器撤去 | 再使用しない
4
組
鏡撤去 | 再使用しない
6
枚
横水栓撤去
14
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 46
武道場 |  | 撤去工事 |  |  | 給水配管
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
SGP-VD管 | 20A
撤去 | 地中配管 | 21
ｍ
SGP-VD管 | 40A
撤去 | 地中配管 | 28
ｍ
SGP-VD管 | 50A
撤去 | 地中配管 | 15
ｍ
SGP-VB管 | 20A
撤去 | 地中配管 | 38
ｍ
SGP-VB管 | 20A
撤去 | 屋内一般配管 | 26
ｍ
SGP-VB管 | 25A
撤去 | 地中配管 | 12
ｍ
SGP-VB管 | 32A
撤去 | 地中配管 | 8
ｍ
SGP-VB管 | 32A
撤去 | 屋内一般配管 | 15
ｍ
SGP-VB管 | 40A
撤去 | 地中配管 | 1
ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 15
| 20A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 11
| 20A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 15
| 32A 再使用しない |  | ｍ
仕切弁撤去 | GV(10K）20A
3
個
仕切弁撤去 | GV(10K）50A
3
個
不凍水抜栓撤去 | 20A×600L
3
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 47
武道場 |  | 撤去工事 |  |  | 給水配管
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
不凍水抜栓撤去 | 40A×600L
2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ撤 | FJ 20A
去 |  | 2
個
量水器撤去 | 40ｍｍ
1
組
量水器BOX撤去 | 40ｍｍ
1
組
弁桝撤去 | VC-P
3
組
弁桝撤去 | VC-3
3
組
弁桝撤去 | 450ロ
4
組
給水引込廃止工事
25mm |  | 1
式
既設管接続 | 鋼管類 保温無し 50A
1
か所
土工事(給水配管
撤去) |  | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 48
武道場 |  | 撤去工事 |  |  | 排水配管
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ撤去 | FRP3槽式 地中埋設ﾊﾟｲﾌﾟ流入型
(GT-1） | 容量：500L | 1
台
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ | VP 40A
管撤去 | 地中配管 | 1
ｍ
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ | VP 50A
管撤去 | 地中配管 | 6
ｍ
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ | VP 65A
管撤去 | 地中配管 | 2
ｍ
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ | VU 100A
管撤去 | 地中配管 | 32
ｍ
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ | VU 125A
管撤去 | 地中配管 | 4
ｍ
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ | VU 150A
管撤去 | 地中配管 | 24
ｍ
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ | VU 200A
管撤去 | 地中配管 | 4
ｍ
排水用鋳鉄管撤去 | CIP 75A
| 地中配管 | 12
ｍ
排水用鋳鉄管撤去 | CIP 100A
| 地中配管 | 11
ｍ
鉛管撤去 | LP 50A
| 地中配管 | 1
ｍ
鉛管撤去 | LP 75A
| 地中配管 | 3
ｍ
耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩 | HTVP 40A
化ﾋﾞﾆﾙ管撤去 | 便所配管 | 5
ｍ
耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩 | HTVP 50A
化ﾋﾞﾆﾙ管撤去 | 便所配管 | 12
ｍ
耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩 | HTVP 65A
化ﾋﾞﾆﾙ管撤去 | 便所配管 | 2
ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 49
武道場 |  | 撤去工事 |  |  | 排水配管
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
炭素鋼鋼管撤去 | SGP 40A
| 地中配管 | 13
ｍ
炭素鋼鋼管撤去 | SGP 40A
| 屋内一般配管 | 10
ｍ
炭素鋼鋼管撤去 | SGP 50A
| 地中配管 | 10
ｍ
炭素鋼鋼管撤去 | SGP 50A
| 屋内一般配管 | 4
ｍ
炭素鋼鋼管撤去 | SGP 65A
| 地中配管 | 2
ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 10
| 40A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 50A 再使用しない |  | ｍ
床上掃除口撤去 | COA 50A
1
個
床上掃除口撤去 | COA 80A
2
個
床上掃除口撤去 | COA 100A
2
個
床上排水ﾄﾗｯﾌﾟ撤 | T5A 50A
去 |  | 3
個
排水金物撤去 | D 100A
1
個
通気金具撤去 | TVC-AL 50A
1
個
排水桝撤去 | 360ロ 300～500H
7
組
排水桝撤去 | 450ロ 300～600H
8
組
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 50
武道場 |  | 撤去工事 |  |  | 排水配管
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水桝撤去 | 600ロ 700～800H
2
組
既設管切断 | 樹脂管類 保温無し
| 100A | 2
か所
既設管切断 | 樹脂管類 保温無し
| 200A | 1
か所
土工事(排水配管
撤去) |  | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 51
武道場 |  | 撤去工事 |  |  | 給湯機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶﾞｽ給湯器撤去 | 屋外壁掛型
| 給湯能力：20号 | 2
台
給湯配管撤去 | SGP-HVA 20A
| 屋内一般配管 | 30
ｍ
給湯配管撤去 | SGP-HVA 20A
| 屋外配管 | 6
ｍ
給湯管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 6
| 20A 再使用しない |  | ｍ
給湯管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 6
| 20A 再使用しない |  | ｍ
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ撤 | FJ 20A
去 |  | 2
個
土工事(給湯配管
撤去) |  | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 52
武道場 |  | 撤去工事 |  |  | 消火機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
屋内消火栓撤去 | 1号消火栓
3
組
消火配管撤去 | SGP 50A
| 地中配管 | 5
ｍ
消火配管撤去 | SGP 50A
| 屋内一般配管 | 24
ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 12
| 50A 再使用しない |  | ｍ
既設管切断 | 鋼管類 保温無し
| 50A | 1
か所
土工事(消火配管
撤去) |  | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 53
武道場 |  | 撤去工事 |  |  | 厨房設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
厨房設備撤去 | 撤去作業費
| 運搬費 | 1
| 冷媒ガス処分費含む |  | 式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 54
武道場 |  | 撤去工事 |  |  | ガス配管
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ガス配管撤去 | PLP 20A
| 地中配管 | 3
ｍ
ガス配管撤去 | PLP 40A
| 地中配管 | 2
ｍ
ガス配管撤去 | SGP 20A
| 屋内一般配管 | 6
ｍ
ガス配管撤去 | SGP 25A
| 屋内一般配管 | 9
ｍ
ガス配管撤去 | SGP 40A
| 屋内一般配管 | 6
ｍ
ガス配管撤去 | SGP 20A
| 屋外配管 | 3
ｍ
ガス配管撤去 | SGP 40A
| 屋外配管 | 4
ｍ
ﾋｭｰｽﾞｺｯｸ撤去 | 1口用
3
個
ｶﾞｽｺｯｸ撤去 | 20A
2
個
ｶﾞｽｺｯｸ撤去 | 25A
2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ撤 | FJ 20A
去 |  | 2
個
土工事(ｶﾞｽ配管
撤去) |  | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 55
武道場 |  | 発生材処理 |  |  | 収集運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
収集・運搬費 | 2t･3tﾀﾞﾝﾌﾟ車
| 片道距離概ね25km | 4
回
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 56
部室棟 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水管撤去 | VB 20 屋外架空
3
ｍ
給水管撤去 | VD 20 地中埋設
7
ｍ
雨水管撤去 | VP 100 地中埋設
77
ｍ
給水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 3
| 20A 再使用しない |  | ｍ
既存桝撤去 | 360 × 360 × 300 H 鋳鉄蓋
1
組
既存桝撤去 | 360 × 360 × 330 H 鋳鉄蓋
1
組
既存桝撤去 | 360 × 360 × 350 H 鋳鉄蓋
1
組
既存桝撤去 | 360 × 360 × 370 H 鋳鉄蓋
1
組
既存桝撤去 | 360 × 360 × 400 H 格子蓋
1
組
既存桝撤去 | 360 × 360 × 410 H 格子蓋
1
組
既存桝撤去 | 360 × 360 × 420 H 格子蓋
1
組
既存桝撤去 | 360 × 360 × 430 H 格子蓋
1
組
既存桝撤去 | 200φ × 440 H 樹脂蓋
1
組
水栓撤去
3
個
既存給水管切断プ | プラグ止 20A 地中埋設 保温無
ラグ止 |  | 1
か所
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 57
部室棟 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既存雨水管切断キ | キャップ止 100φ 地中埋設 保
ャップ止 | 温無 | 1
か所
土工事
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 58
部室棟 |  | 発生材処理 |  |  | 収集運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
収集・運搬費 | 2t･3tﾀﾞﾝﾌﾟ車
| 片道距離概ね25km | 1
回
計

## 別紙明細
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 59
武道場 |  | 撤去工事 |  |  | 構内配電線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 10
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 10
ｍ3
建設発生土処理 | 人 力 構内敷ならし
10
ｍ3
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費 明細 | [5 empty] | 60
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共通仮設費 | 率
1
式
共通仮設費 | 積上 |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
計
現場管理費 明細 | [5 empty] | 61
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
現場管理費 | 率
1
式
計
一般管理費等 明細 | [5 empty] | 62
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
一般管理費 | 率
1
式
計
発生材処分 明細 | [5 empty] | 63
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
計

## 別紙明細 (2)
共通仮設費 共通費別紙明細 | [5 empty] | 64
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共通仮設費 | 積上 |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
武道場
仮囲い | H=3.0m 3ヶ月程度
成型鋼板 |  | 9
ｍ
仮囲い | W=5.4m H=4.5m 3ヶ月程度
ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ | 柱なし | 1
か所
仮囲い | H=3.0m 3ヶ月程度
防音ｼｰﾄ張り |  | 26.9
ｍ
防音ｼｰﾄ張り | 既存フェンス上
| H=1.8m 3ヶ月程度 | 16.2
ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ | H=1.8m 柱脚固定具共
| 3ヶ月程度 | 21.6
ｍ
部室棟
仮囲い | H=3.0m 3ヶ月程度
成形鋼板 |  | 108.2
ｍ
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ | W=6ｍ
1
か所
計
発生材処分 別紙明細 | [5 empty] | 65
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
武道場 建築
ｱｽﾌｧﾙﾄ類 | 再資源化施設に搬出する
1
ｔ
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 再資源化施設に搬出する
987
ｔ
鉄 | 有価物処分
60
ｔ
ｱﾙﾐ | 有価物処分
0.1
ｔ
ｽﾃﾝﾚｽ | 有価物処分
0.1
ｔ
木くず | 再資源化施設に搬出する
40.6
ｍ3
繊維くず
11
ｍ3
ｶﾞﾗｽ類
0.6
ｍ3
陶磁器くず
0.2
ｍ3
廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ
3.5
ｍ3
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
25.8
ｍ3
がれき類
0.8
ｔ
ﾎﾞｰﾄﾞ類
1.1
ｍ3
発生材処分 別紙明細 | [5 empty] | 66
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
部室棟 建築
ｱﾙﾐ | 有価物処分
2.5
ｔ
鉄 | 有価物処分
46.2
ｔ
ｶﾞﾗｽ類
0.7
ｍ3
混合廃棄物
21
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 再資源化施設に搬出する
212
ｔ
木くず | 再資源化施設に搬出する
165
ｍ3
ｱｽﾍﾞｽﾄ
2.2
ｍ3
武道場 電気
金属くず
0.6
ｍ3
部室棟 電気
金属くず
0.1
ｍ3
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 合成樹脂
0.1
ｍ3
ｶﾞﾗｽ・陶器類
0.1
ｍ3
発生材処分 別紙明細 | [5 empty] | 67
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
混合廃棄物（石膏
ボード除く） |  | 0.5
ｍ3
武道場 機械
金属くず
0.5
ｍ3
ｶﾞﾗｽ・陶器類
0.9
ｍ3
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類
1.1
ｍ3
混合廃棄物
2.6
ｍ3
がれき類
3.6
ｔ
部室棟 機械
金属くず
0.1
ｍ3
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 合成樹脂
0.8
ｍ3
ｶﾞﾗｽ・陶器類 | 保温材
0.1
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 再資源化施設に搬出する
1.1
ｔ
混合廃棄物
0.1
ｍ3
計