群馬県建築設計業務委託特記仕様書

第１章　業務概要

１．　業務名称

長野原警察署給排水設備更新工事設計業務委託

２．　計画施設概要

本業務の対象となる施設の概要は次のとおりとする。

（１）施設名称　　　群馬県長野原警察署

（２）敷地の場所　　吾妻郡長野原町大字長野原１５２０－４

（３）施設用途　　　庁舎

（令和６年国土交通省告示第８号　別添二　第１２号第２類）

（４）計画概要

本設計業務では、施設の改修と設備の更新により、施設利用者の利便性の向上と施設機能の維持保全・長寿命化を目的とした実施設計を行うものである。又、それに付随する各種法令による必要な手続きについても含むものとする。

３．　設計与条件

（１）敷地の条件

ア．敷地の面積　　　　約４９２９．６７㎡

（２）施設の条件

ア．施設の延べ面積　　約１７３０．９５㎡（付属棟含む）

イ．主要構造　　　　　本庁舎　３階建て（ＲＣ造）、付属棟　２階建て（Ｓ造）

ウ．建築年　　　　　　Ｓ４６年１月竣工

（３）工事の条件

ア．予定工事費　　　　未定

イ．工期　　　　　　　未定

（４）改修内容

ア．給排水設備更新工事

給排水管、給湯管、ガス管、設備機器等の更新工事及びトイレ内部改修工事（一部建築含む）

４．　委託期間　　　　　　　自　契約日の翌日

至　２０２７年１月２９日

５．　設計における基本方針

本設計業務では、施設の用途・工事の目的等を十分に把握し、県有施設として求められる安全・環境・景観・コスト・保全に対する配慮を行い、長期的な視野において多様性・柔軟性の高い設計を行うこと。また、受注者の創意工夫、新技術の提案等についても期待するものである。

第２章　業務仕様

特記仕様書に記載されていない事項は、「群馬県建築設計業務委託共通仕様書」による。

１．　設計業務の内容及び範囲

（１）一般業務の範囲

ア．実施設計に関する標準業務

(ｱ)　建築（意匠）改修実施設計

(ｲ)　電気設備改修実施設計

(ｳ)　機械設備改修実施設計

(ｴ)　設計内容報告書

ａ　設計方針

ｂ　コスト縮減検討

ｃ　施工・維持管理上の注意事項

ｄ　工法・材料等の比較検討及び選定理由

ｅ　工事費の検討

ｆ　建築基準法、消防法令、都市計画法、河川法、環境保全等に関する諸法令、その他監督員の指示する関係法令に基づく必要な手続き及び各種打合せ

ｇ　その他、監督員の指示する資料の作成

（２）追加業務の内容及び範囲

ア．建築工事積算業務

(ｱ)　工事費内訳書の作成

(ｲ)　数量調書作成

(ｳ)　見積徴取

(ｴ)　見積検討資料作成

(ｵ)　複合単価等の作成

イ．電気設備工事積算業務

(ｱ)　工事費内訳書の作成

(ｲ)　数量調書作成

(ｳ)　見積徴取

(ｴ)　見積検討資料作成

(ｵ)　複合単価等の作成

ウ．機械設備工事積算業務

(ｱ)　工事費内訳書の作成

(ｲ)　数量調書作成

(ｳ)　見積徴取

(ｴ)　見積検討資料作成

(ｵ)　複合単価等の作成

エ．アスベスト含有建材の調査・報告（書類・現地調査及び定性分析８検体）

オ．建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律を考慮した計画

カ．建築基準法、消防法令、都市計画法、河川法、環境保全等に関する諸法令、そ

の他監督員の指示する関係法令に基づく必要な手続き及び各種打合せ

キ．その他、監督員の指示する資料の作成及び申請業務（申請書作成含む）

２．　業務の実施

（１）一般事項

ア．設計業務は提示された設計与条件及び適用基準によって行う。

イ．積算業務は、監督職員の承諾を受けた実施設計図書及び適用基準によって行う。

ウ．設計にあたっては、工事現場の生産性向上(省人化や工事日数短縮)に配慮する。

エ．受注者は監督員の指示に従い、業務に必要な調査を行い、また関係法令に基づ

いて業務を行うものとする。

オ．受注者は、業務の詳細及び当該工事の範囲について、監督員と打合せを行い､

業務の目的を達成しなければならない。

カ．受注者は、業務の進捗状況に応じて、業務の区分ごとに監督員に報告をして、

その承諾を得なければならない。

キ．設計図書の様式、設計図の縮尺等は監督員の指示を受けなければならない。

（２）業務内容の疑義

受注者は、業務内容に疑義のある時は監督員の指示を受けなければならない。

（３）諸届、許認可手続き

受注者は、県が行う諸届、計画通知、許認可申請、その他許認可を受けるために必要な資料の作成及び手続きに協力しなければならない。

（４）適用基準

適用基準は関係法令のほか、次の基準等による（最新版によること）

ア．官庁施設の総合耐震・対津波計画基準

イ．官庁施設の環境保全基準

ウ．官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準

エ．公共建築工事標準仕様書

オ．公共建築木造工事標準仕様書

カ．建築物解体工事共通仕様書

キ．公共建築工事積算基準

ク．公共建築工事共通費積算基準

ケ．建築設計基準

コ．建築構造設計基準

サ．建築構造設計指針

シ．建築工事標準詳細図

ス．公共建築数量積算基準

セ．擁壁設計基準

ソ．構内舗装・排水設計基準

タ．木造計画・設計基準

チ．建築設備計画基準

ツ．建築設備設計基準

テ．建築設備耐震設計・施工指針

ト．雨水利用・排水利用設備計画基準

ナ．公共建築設備工事標準図（電気設備工事編、機械設備工事編）

ニ．公共建築設備数量積算基準

ヌ．電気設備の技術基準

ネ．内線規程

ノ．その他、監督員の指示する図書

３．　業務計画書

業務着手時に、次の内容を記載した業務計画書を作成し、監督職員に提出する。

- 管理技術者の氏名、生年月日、所属・役職、保有資格、過去３年以内の同種業務

の実績及び手持業務の状況

- 各主任担当技術者（管理技術者の下で各分担業務分野における担当技術者を総括

する役割を担うものをいう。）の担当分野、氏名、生年月日、所属・役職、保有資格、過去３年以内の同種業務の実績及び手持業務の状況

（３）協力事務所（協力者のうち、分担業務分野の主任担当技術者が所属する事務所を

いう。以下同じ）の名称、代表者名、所在地、分担業務分野、協力を受ける理由及

び具体的内容（協力事務所がある場合）

ただし、主たる分担業務分野（総合分野に限る）を再委託しないこと。（構造、電気、機械、他の再委託は可とする）

（４）追加する分担業務分野、具体的な業務内容、追加する理由及び主任担当技術者の氏名、生年月日、所属・役職、保有資格、過去３年以内の同種業務の実績及び手持業務の状況（総合、構造、電気及び機械以外に分担業務がある場合）

※）｢過去３年以内の同種業務の実績｣とは、次の①～③全ての項目に該当する実績をいう。

①　令和５年４月１日以降に契約履行が完了した施設の設計業務実績

②　本業務において担当する分担業務分野での設計業務実績（ただし、管理技術者又はこれに準ずる立場としての業務実績を有する場合は、当該業務の主たる分担業務分野についても業務実績を有することとして扱うことができる。）

③　官公庁施設の設計

（５）その他、監督員の指示する書類

（６）群馬県建築設計業務委託共通仕様書第３章３．２に定める設計方針

４．　管理技術者及び主任担当技術者の資格要件

業務の実施に当たっては、次の資格要件を有する管理技術者及び主任担当技術者を適切に配置した体制とする。

（１）管理技術者

管理技術者の資格要件は次による。なお、受注者が個人の場合にあってはその　　者、会社その他の法人である場合にあっては当該法人に所属する者を配置しなければならない。

①建築士法第２条第２項に規定する一級建築士

②実務経験（建築士法施行規則第１０条に定める内容）８年以上

③管理技術者は、総合分野の主任担当技術者を兼務してよいこととする。

（２）主任担当技術者

主任担当技術者の資格要件は次により、総合、電気、機械の分野毎に１名配置するものとする。

主たる分担業務分野（総合）の主任担当技術者は、受注者が会社その他の法人である場合にあっては当該法人に所属する者を配置しなければならない。

①建築士法第２条第２項に規定する一級建築士又は建築士法第２条第５項に規定する建築設備士

②実務経験（建築士法施行規則第１０条に定める内容）８年以上

③主任担当技術者については、次の分野に限り兼務してよいこととする。

・電気と機械

５．　資料の貸与及び返却

（１）新築時設計図（簡易なＣＡＤ図有り）

ア．貸与場所　　群馬県警察本部装備施設課

イ．貸与時期　　契約後

ウ．返却場所　　群馬県警察本部装備施設課

エ．返却時期　　業務完了日まで

６．　打合せ及び記録

打合せは次の時期に行い、速やかに議事録を作成し、監督職員に提出する。

（１）業務着手時

（２）監督職員又は管理技術者が必要と認めた時

（３）その他（　　　　　　　　　　）

７．　成果物等の情報の適正な管理

（１）次に掲げる措置その他必要となる措置を講じ、契約書の秘密の保持等の規定を遵守のうえ、成果物等の情報を適正に管理する。

なお、発注者は措置の実施状況について報告を求めることができる。また、不十分であると認められる場合には、是正を求めることができるものとする。

成果物等とは、

(ｱ)　業務の成果物（未完成の成果物を含む。）

(ｲ)　その他業務の実施のため、作成され、又は交付、貸与等されたもの。

等とし、紙媒体によるもののほか、これらの電子データ等を含むものとする。

ア．発注者の承諾無く、成果物等の情報を業務の履行に関係しない第三者に閲覧させる、提供するなど（ホームページへの掲載、書籍への寄稿等を含む）しない。

イ．業務の履行のための協力者等への成果物等の情報の交付等は、必要最小限の範

囲について行う。

ウ．成果物等の情報の送信又は運搬は、業務の履行のために必要な場合のほかは、発注者が必要と認めた場合に限る。また、必要となる情報漏洩防止を図るため、電子データによる送信又は運搬に当たってのパスワードによる保護、情報の暗号化等必要となる措置を講ずる。

エ．サイバー攻撃に対して、必要となる情報漏洩防止の措置を講ずる。

オ．貸与品等の情報については、業務の履行に必要な範囲に限り使用するものとし、上記５により監督員に返却する。また、複製等については、適切な方法により消去又は廃棄する。

カ．契約の履行に関して知り得た秘密については、契約書に規定されるとおり秘密の保持が求められるものとなるので特に取扱に注意する。

（２）成果物等の情報の紛失、盗難等が生じたこと又は生じたおそれが認められた場合

は、速やかに発注者に報告し、状況を把握するとともに、必要となる措置を講ずる。

（３）上記（１）及び（２）の規定は、契約終了後も対象とする。

（４）上記（１）、（２）及び（３）の規定は、協力者等に対しても対象とする。

８．　その他、業務の履行に係る条件等

（１）指定部分の範囲及び履行期限

指定部分無し

（２）成果物の提出場所

群馬県警察本部装備施設課

（３）成果物の取り扱いについて

提出されたＣＡＤデータ等については、当該施設に係る工事の受注者に貸与し、当該工事における施工図の作成、当該施設の完成図の作成及び完成後の維持管理に使用することがある。

（４）重要事項説明

受注者は、発注者に対し、建築士法２４条の７に基づき、契約に先立って、契約

の内容及びその履行に関する事項の説明を、書面をもって行うこと。

（５）書面の交付

受注者は、契約を締結したときは、発注者に対し、建築士法第２４条の８に基づ

く書面を交付すること。ただし、同法第２２条の３の３により書面を相互に交付し

て契約を行った場合はこの限りではない。

（６）留意事項

業務完了後、図書等成果品に不備が発見された時は、受注者は発注者の指示によ

り迅速かつ誠実に修正すること。

９．　成果物一覧

受注者は、業務が完了したときは遅滞なく、下記成果物を提出しなければならない。また、提出部数及び製本数は監督員が指示する部数とする。なお、本業務は電子納品対象業務とする。

（１）実施設計

ア．建築（総合）

(ｱ)　特記仕様書

(ｲ)　案内・配置図

(ｳ)　各階平面図

(ｴ)　天井伏図

(ｵ)　建具表

(ｶ)　部分詳細図

(ｷ)　仮設計画図

(ｸ)　各種技術資料

(ｹ)　関係法令申請資料

(ｺ)　工事費内訳書

(ｻ)　積算数量算出書

(ｼ)　単価作成資料

(ｽ)　見積書及び見積り検討資料（比較表含む）

(ｾ)　その他、監督員の指示する図面及び資料

イ．電気設備

(ｱ)　電灯コンセント平面図

(ｲ)　器具図

(ｳ)　各種技術資料

(ｴ)　関係法令申請資料

(ｵ)　工事費内訳書

(ｶ)　積算数量算出書

(ｷ)　単価作成資料

(ｸ)　見積書及び見積り検討資料（比較表含む）

(ｹ)　その他、監督員の指示する図面及び資料

ウ．機械設備

(ｱ)　器具表（系統図含む）

(ｲ)　屋外平面図

(ｳ)　給排水設備平面図

(ｴ)　給排水設備平面詳細図

(ｵ)　撤去図

(ｶ)　各種技術資料

(ｷ)　関係法令申請資料

(ｸ)　工事費内訳書

(ｹ)　積算数量算出書

(ｺ)　単価作成資料

(ｻ)　見積書及び見積り検討資料（比較表含む）

(ｼ)　その他、監督員の指示する図面及び資料

エ．その他

(ｱ)　アスベスト調査報告書（分析結果含む）

(ｲ)　設計原図（規格・数量は監督員の指示による）

(ｳ)　入札用図面（規格・数量は監督員の指示による）

(ｴ)　関係法令通知、申請書及び届出書

（２）その他

ア．設計図は、適宜、追加してもよい。

イ．上記に掲げる成果図書に記載すべき事項をこれらの成果図書のうち他の成果図書

に記載してもよい。

ウ．計画上の床面積の合計その他の条件が変更された場合を除き、設計業務の成果図書に基づく床面積の合計又は成果図書の枚数と、当初の設計業務委託料の積算に用いた床面積の合計又は図面枚数との差による業務人・時間数の変更は行わない。

エ．設計図はＡ３サイズの縮小版（白焼き）として提出する。その他の規格・数量は

監督員の指示による。

オ．成果物の電子データはDVD-Rにて提出する。図面のファイル形式は以下のとおりとする。

(ｱ)　図面データ

ＣＡＤデータ交換フォーマットは、ＪＷＷ形式・ＤＸＦ形式又はＰＤＦ形式と

し１図面１ファイルとなるよう作成し提出する。又、ＰＤＦ形式において、建築

・電気・機械・解体にそれぞれ集約し、１ファイルとして作成し提出する。

(ｲ)　資料ファイル

資料ファイルのファイル形式については、監督員の指示による。

カ．打合せ等で使用する資料・データ・議事録等については、受注者がその都度持参

し、提出すること。（メール等での送受信は受け付けない）