## 表紙
内訳書
| 工事名称 | 県立中央中等教育学校 ２・３・４階男子更衣室他改修工事
| 工事場所 | 高崎市新保田中町 地内

## 概要
細目別内訳書において法定福利費の項目がない場合は、
各単価に法定福利費を計上するものとする。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
発生材処分費
1
式
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
計

## 種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
２・３・４階男子更衣室他改修工事
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
２・３・４階男子更衣室他改修工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
仮設工事
1
式
内装工事
1
式
塗装工事
1
式
パーテーション工事
1
式
木工事
1
式
電気設備工事
1
式
インターホン工事
1
式
計

## 中科目1
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
２・３・４階男子更衣室他改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
仮設工事 | 仮設工事
1
式
計
内装工事 | 内装工事
1
式
計
塗装工事 | 塗装工事
1
式
計
パーテーション工事 | パーテーション工事
1
式
計
木工事 | 木工事
1
式
計
電気設備工事 | 男子更衣室１・２
1
式
電気設備工事 | 多目的ホール
1
式
電気設備工事 | 仮設工事
1
式
計
インターホン工事 | インターホン工事
1
式
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 6
２・３・４階男子更衣室他改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
２・３・４階男子更衣室他改修工事 |  | 仮設工事 |  |  | 仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生費
1
式
脚立足場
1
式
片付清掃
1
式
仮設休憩所 | 熱中症対策
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
２・３・４階男子更衣室他改修工事 |  | 内装工事 |  |  | 内装工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既存間仕切撤去 | PB12.5＋LGS75＋PB12.5 両面ﾋﾞﾆｰﾙ
| ｸﾛｽ＋ｿﾌﾄ巾木 H2700×L6000 | 6
か所
既存天井剥し | ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ W300程度
72
m
既存壁撤去後補修 | PB12.5 W100程度
16.2
m
既存天井撤去後復 | ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ W600程度 下地調整・塩
旧 | ビ廻縁共 | 36
m
既存腰壁・見切撤
去 |  | 1
式
新規LGS W65
51
㎡
開口補強 W65
22.8
ｍ
壁 PB12.5＋9.5
貼 |  | 37.5
㎡
壁 PB9.5増貼り
64.8
㎡
壁 ｺﾝﾊﾟﾈ貼
52.2
㎡
壁ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼替え | 既存撤去・下地処理共
（不燃） |  | 234.6
㎡
床 長尺塩ビシー | 既存撤去・下地処理共
ト貼替 |  | 219.6
㎡
ｿﾌﾄ巾木貼替 H-7 | 既存撤去・下地処理共
5 |  | 108.6
ｍ
ｿﾌﾄ巾木 H-76
10.2
ｍ
床 ﾎﾓｼﾞﾆｱｽﾀｲﾙ貼 | 既存撤去・下地処理共
替 |  | 14.4
㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
２・３・４階男子更衣室他改修工事 |  | 内装工事 |  |  | 内装工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱﾙﾐ点検口移設 | 450口 既存天井補修・再取付
6
か所
新規ｱﾙﾐ点検口 | 450口
6
か所
出隅ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ | 35×25×2000
6
か所
同上 取付費
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
２・３・４階男子更衣室他改修工事 |  | 塗装工事 |  |  | 塗装工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
壁 EP塗装 | PB下地
37.5
㎡
既存木巾木 ウレ | H-75
タン系塗装 |  | 81.6
ｍ
消耗品雑材
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
２・３・４階男子更衣室他改修工事 |  | パーテーション工事 |  |  | パーテーション工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
PT-1 W1600×H27 | 両開きフラッシュドア
00 |  | 12
か所
PT-2 W700×H27 | 片開きフラッシュドア
00 |  | 6
か所
取付施工費
1
式
運搬費
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
２・３・４階男子更衣室他改修工事 |  | 木工事 |  |  | 木工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
収納内部棚板 | L1800×D500 集成材 t-30
12
か所
収納内部棚板 | L800×D500 集成材 t-30
6
か所
棚柱（金物） | SPH L-1800（重量物用）
96
本
棚柱（受金物）
384
個
消耗品雑材
1
式
運搬費
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
２・３・４階男子更衣室他改修工事 |  | 電気設備工事 |  |  | 男子更衣室１・２
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
コンセント移設工
事 |  | 6
か所
エアコンスイッチ
移設工事 |  | 6
か所
音量調節器移設工
事 |  | 6
か所
消耗品雑材料
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
２・３・４階男子更衣室他改修工事 |  | 電気設備工事 |  |  | 多目的ホール
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
コンセント移設工 | ６口
事 |  | 12
か所
コンセント移設工 | ２口
事 |  | 12
か所
照明スイッチ移設 | 照明３、換気１
工事 |  | 3
か所
ＴＶユニット移設 | ２口
工事 |  | 6
か所
エアコンスイッチ
移設工事 |  | 3
か所
電気時計移設工事 | 子時計
3
か所
無線ＬＡＮ、電源 | モジュラー＋コンセント
撤去工事 |  | 9
か所
消耗品雑材料
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
２・３・４階男子更衣室他改修工事 |  | 電気設備工事 |  |  | 仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電力用ケーブル 6 | VV-F 2.0-2C
00V VV-F |  | 40
ｍ
計器用化粧函 | WHM ２W 30A×1ケ用 メーター付
3
面
消耗品雑材料
1
式
電工費労務費
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
２・３・４階男子更衣室他改修工事 |  | インターホン工事 |  |  | インターホン工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
屋内線 | 0.5×2P
120
ｍ
移設工事費
1
式
試験及び調整費
1
式
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費 明細 | [5 empty] | 17
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共通仮設費
1
式
計
現場管理費 明細 | [5 empty] | 18
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
現場管理費
1
式
計
一般管理費等 明細 | [5 empty] | 19
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
一般管理費等
1
式
計
発生材処分費 明細 | [5 empty] | 20
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費
1
式
計