## 表紙
|  |  |  | 作成日 | 令和8年7月16日
工事名称 |  |  | 伊勢崎市庁舎北館中２階サーバ室空調設備更新工事
工事場所 |  |  | 伊勢崎市庁舎
履行完了日 令和9年2月5日
予算執行課 企画部情報政策課
設計・監理 建設部建築課
|  | （ | 工事価格 |  |  | ）
審査者 | 設計者

## 概要
工事概要
本工事は、耐用年数を迎える北館中２階のサーバ室の空調設備を更新するもの。
・機械設備工事 一式
・電気設備工事 一式
・建築工事 一式

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
電気設備工事
1
式
建築工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
（契約保証金含む） | 1
式
計
工事価格
（週休２日月単位補正） | 1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
電気設備工事
1
式
建築工事
1
式
計

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
伊勢崎市庁舎北館
1
式
計
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
伊勢崎市庁舎北館
1
式
計
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 5
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
伊勢崎市庁舎北館
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
伊勢崎市庁舎北館
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
自動制御設備
1
式
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 7
伊勢崎市庁舎北館
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備
1
式
電灯設備
1
式
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
計
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 8
伊勢崎市庁舎北館
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
内外装
1
式
環境配慮改修
1
式
発生材処理
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 9
伊勢崎市庁舎北館
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計
自動制御設備
1
式
計
撤去工事
1
式
計
発生材処理
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 10
伊勢崎市庁舎北館
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備 | 動力設備
1
式
計
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
計
撤去工事 | 撤去工事
1
式
計
発生材処理
1
式
計
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 11
伊勢崎市庁舎北館
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
内外装 | 外部
1
式
内外装 | 内部
1
式
計
環境配慮改修
1
式
計
発生材処理
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
伊勢崎市庁舎北館 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電気式 | ペア運転型床置き室内機
ヒートポンプ | 冷房能力 20.00kW
パッケージ | 暖房能力 22.40kW
エアコン | 公共建築工事標準仕様
PAC-J-1 | インバータ・中温仕様
（R410A） | ファン回転数変更、圧力計
プレナムチャンバーキット木台、吹
| 出ダクトキット、架台、ガード | 2
| ワイヤードリモコン、付属品一式共 |  | 台
搬入・据付費 | ワイヤードリモコン設置共
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
伊勢崎市庁舎北館 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒用 | 22.22外径( 7/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 81
ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 81
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(ｶﾗｰVP) |  |  | ｍ
冷媒用 | 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1
断熱材被覆銅管用 |  | 16
保温外装 |  |  | ｍ
冷媒用 | 屋外 SUSラッキング
断熱材被覆銅管用 |  | 38
保温外装 |  |  | ｍ
EM-MEESｹｰﾌﾞﾙ | 0.75mm2- 2C
| 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内 | 33
ｍ
EM-MEESｹｰﾌﾞﾙ | 0.75mm2- 2C
| 管内 | 48
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
5
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 2
個
仮設足場 | 高所作業車
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
伊勢崎市庁舎北館 |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
集中管理リモコン | TCB-CC164TL
1
個
EM-MEESｹｰﾌﾞﾙ | 0.75mm2- 2C
| 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内 | 12
ｍ
EM-MEESｹｰﾌﾞﾙ | 0.75mm2- 2C
| 管内 | 83
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
5
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 2
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
伊勢崎市庁舎北館 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
パッケージエアコ | 床置き室外機
ン撤去 | 20.0kW | 2
| 再使用しない |  | 台
パッケージエアコ | 床置き室内機
ン撤去 | 18.9kW | 2
| 再使用しない |  | 台
冷媒用 | 25.4外径( 7/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 再使用しない | 81
撤去 |  |  | ｍ
冷媒用 | 9.5 外径( 1/2B) 液管
断熱材被覆銅管 | 再使用しない | 81
撤去 |  |  | ｍ
CEEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5㎜2-3C
撤去 | 再使用しない | 81
ｍ
仮設足場 | 高所作業車
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
伊勢崎市庁舎北館 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
収集運搬 | エアコン類
1
式
産廃処分 | エアコン類
| 有価処分含む | 1
式
冷媒フロン回収処 | 破壊処理
分 |  | 1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
伊勢崎市庁舎北館 |  | 動力設備 |  |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
低圧動力盤新設 | 詳細は図示
1
面
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内
5
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 管内
7
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C
| 管内 | 10
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C
| 管内 | 1
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ | 管内 | 91
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 10
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 3.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 10
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 1
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 91
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 54㎜
(G) |  | 6
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 36㎜
(G) |  | 4
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 28㎜
(G) |  | 1
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 63㎜
(E) |  | 4
ｍ
二種金属製 | (63) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 1
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
二種金属製 | (38) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 2
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
二種金属製 | (30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 1
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | □200×200
屋外(SUS) |  | 1
個
室内外機電源線接 | PAC-J-1
続 |  | 2
か所
室外機電源線接 | ACP-J-2
続 |  | 1
か所
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
伊勢崎市庁舎北館 |  | 動力設備 |  |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
QB内既設ブレーカ
二次側接続 |  | 1
か所
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
伊勢崎市庁舎北館 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線用遮断器 | MCCB50AF20AT 2P1E
| 参考型番：BKF2201 | 1
組
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ | 管内 | 2
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ | 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内 | 5
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
伊勢崎市庁舎北館 |  | 撤去工事 |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
CVTｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 管内
| 再使用しない | 81
ｍ
CVVｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C
| 管内 | 81
| 再使用しない |  | ｍ
600V絶縁電線 | 5.5mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 81
ｍ
QB内既設ブレーカ | 既存線端末処理含む
二次側離線 |  | 2
か所
P-AC盤内既設ブレ | 既存線端末処理含む
ーカ二次側離線 |  | 2
か所
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
伊勢崎市庁舎北館 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
収集運搬 | 電線類
1
式
産廃処分 | 電線類
| 有価処分含む | 1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
伊勢崎市庁舎北館 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生(内部改修) | 個別改修
133
㎡
整理清掃後片付け | 個別改修
(内部改修) |  | 133
㎡
内部仕上足場 | 階高4.0m以下
(改修) | 脚立足場 一般 | 44
| - |  | ㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
伊勢崎市庁舎北館 |  | 内外装 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
目隠しフェンス | H=1,800
取外し再取り付け | 安全対策費共 | 1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
伊勢崎市庁舎北館 |  | 内外装 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ | ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9 不燃
化粧吸音板張り | 下張GB-NC 厚 9.5共 | 11
(DR) |  |  | ㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 二重張り 一般
撤去 | 集積共 | 11
㎡
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 450× 450㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 3
か所
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 450角 | 3
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
伊勢崎市庁舎北館 |  | 環境配慮改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床養生 | 石綿作業
33
㎡
整理清掃後片付け | 石綿作業
33
㎡
粉じん飛散防止剤 | 内部・外部共
吹付け |  | 1
式
除去作業費・消耗 | 内部・外部共
品等 |  | 1
式
除去石綿処理 | 内部・外部共
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
伊勢崎市庁舎北館 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
収集運搬 | 石綿含有廃棄物含む
1
式
産廃処分 | 石綿含有廃棄物含む
1
式
計