## 表紙
参考内訳書
| 工事名称 | 令和８年度しろがね学園一般棟浴室複室化改修工事
| 工事場所 | 前橋市東大室町 地内

## 概要
１．工事概要
・浴室改修工事
構造階数：鉄筋コンクリート造 地上２階建て
延床面積：3,605.9㎡
２．法定福利費
※細目別内訳において法定福利費の項目がない場合は、各単位に法定福利費を計上する
ものとする。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
| 1 | 式
うち材料費
| 1 | 式
うち労務費
| 1 | 式
計
共通費
共通仮設費
| 1 | 式
現場管理費
| 1 | 式
うち建退共制度の掛金
| 1 | 式
工事原価のうち現場労働者の
法定福利費の事業主負担額 | 1 | 式
工事原価のうち安全衛生経費
| 1 | 式
一般管理費等
| 1 | 式
計
発生材処分費
| 1 | 式
計
工事価格
| 1 | 式
消費税等相当額
| 1 | 式 |  | 消費税率 10 ％
工事費
| 1 | 式

## 種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
浴室改修工事
1
式
計
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
浴室改修工事
1
式
計
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
浴室改修工事
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
浴室改修工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
コンクリート
1
式
防水
1
式
金属
1
式
左官
1
式
建具
1
式
塗装
1
式
内装
1
式
ユニット及びその他
1
式
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
浴室改修工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
動力設備
1
式
放送設備
1
式
火災報知設備
1
式
仮設シャワー工事
1
式
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 7
浴室改修工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
換気設備
1
式
給水設備
1
式
排水設備
1
式
給湯設備
1
式
ガス設備
1
式
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
仮設シャワー工事
1
式
計

## 中科目1
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 8
浴室改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
コンクリート
1
式
計
防水
1
式
計
金属
1
式
計
左官
1
式
計
建具
1
式
計
塗装
1
式
計
内装
1
式
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 9
浴室改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
計
ユニット及びその他
1
式
計
撤去工事
1
式
計
発生材処理
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 10
浴室改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
電灯設備 | コンセント分岐
1
式
計
動力設備 | 空調電源単相
1
式
計
放送設備 | 非常放送
1
式
計
火災報知設備 | 自動火災報知
1
式
計
仮設シャワー工事 | 電灯コンセント
1
式
計
撤去工事 | 撤去工事
1
式
計
発生材処理
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 11
浴室改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計
換気設備 | 機器設備
1
式
換気設備 | ダクト設備
1
式
計
給水設備 | 給水工事
1
式
計
排水設備 | 排水工事
1
式
計
給湯設備 | 給湯工事
1
式
計
ガス設備 | 液化石油ガス設備
1
式
計
撤去工事 | 撤去工事
1
式
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 12
浴室改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
計
発生材処理
1
式
計
仮設シャワー工事 | 仮設シャワー工事
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
浴室改修工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
内部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
養生(内部改修) | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0004
(内部改修) |  | 1
式
仮設間仕切り | 木下地 合板厚12張り |  |  |  |  | 別紙 00-0005
| H=2.5m | 1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
浴室改修工事 |  | コンクリート
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | 浴槽撤去部・排水溝部
| Fc=18N/mm2 | 1.4
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 人力打設
1.4
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
浴室改修工事 |  | 防水
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既存ｻｯｼｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 10×10 | 6.9
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
浴室改修工事 |  | 金属
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鋼製壁下地 | 65形 下地張りなし @300
56
㎡
鋼製天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
| 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む | 14.3
㎡
ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ | φ6＠100
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設部 | 6.5
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
浴室改修工事 |  | 左官
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 浴室撤去部・排水溝部
仕上げ | 金ごて 防水下地 | 6.5
㎡
床ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ | 脱衣室、倉庫
| 金ごて 防水下地 厚15 | 14.3
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
浴室改修工事 |  | 建具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
WD-1 | 木製ﾄﾞｱ W800×H2000×t36
| ｶﾞﾗｽ小額＋山型SPｶﾞﾗﾘ付 | 2
か所
WD-2 | 木製ﾄﾞｱ W800×H2000×t36
| 山型SPｶﾞﾗﾘ付 | 1
か所
木製建具 金物費
1
式
木製建具 | 諸経費含む
取付調整費 |  | 1
式
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ設置 | 複合ﾊﾟﾈﾙ 700*2800
| ｱﾙﾐ＋ｿﾘｯﾄﾞ樹脂＋ｱﾙﾐ | 1
か所
ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘ | 取外し・再取付け
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
浴室改修工事 |  | 塗装
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
CL塗装 細巾 | 木製枠 工程A種 素地B種
29.5
ｍ
EP塗装 | けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程A種(見上)
| 素地B種 | 14.3
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
浴室改修工事 |  | 内装
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
木製床下地組 | 土台 50*100 @900
0.07
ｍ3
木製床下地組 | 根太 40*45 @303
0.03
ｍ3
床下地合板張り | ﾗﾜﾝ合板 厚9 耐水2類
14.3
㎡
床複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ張 | 新規脱衣室床
り | 厚12 塗装品 | 7.8
㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | 新規倉庫床
| 無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | 6.5
| 突付け |  | ㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木 | 高さ100
24.7
ｍ
壁 | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製下地 突付け | 56
張り(GB-R) |  |  | ㎡
壁ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り
56
㎡
塩ビ廻縁 | 9.0mm
27.1
ｍ
天井 けい酸 | ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6
ｶﾙｼｳﾑ板張り | 目透かし | 14.3
㎡
木製枠 | 各建具廻り
| 既存脱衣室見切枠含む | 29.5
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
浴室改修工事 |  | ユニット及びその他
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ1616ﾀｲﾌﾟ | 追炊き加工 手すり3か所共
2
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
浴室改修工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防水ｼｰﾄ撤去
15.7
㎡
床ﾀｲﾙ解体撤去 | 土間ｺﾝｸﾘｰﾄt60 撤去含む
15.7
㎡
土間下断熱ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | t30
ﾝ撤去 |  | 24.7
㎡
壁ﾀｲﾙ解体撤去 | 下地ﾓﾙﾀﾙ共
36.5
㎡
御影石 解体撤去 | 浴槽・洗い場
| 浴槽ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去含む | 2.2
ｍ3
間仕切壁撤去
2.8
㎡
ｱﾙﾐ建具 解体撤
去 |  | 1
か所
ｶﾞﾗｽ撤去 | 既存ｻｯｼ残し
1.7
㎡
鏡撤去
1.9
㎡
天井ﾊﾞｽﾘﾌﾞ
解体撤去 |  | 21.9
㎡
天井LGS
解体撤去 |  | 21.9
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
浴室改修工事 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材収集・運搬 | ﾀｲﾙ・石・ｺﾝｸﾘｰﾄ
費 |  | 4.4
ｍ3
発生材収集・運搬 | ｶﾞﾗｽ・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ他
費 |  | 3.1
ｍ3
発生材収集・運搬 | 金属
費 |  | 1.1
ｍ3
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
浴室改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
照明器具 Ａ | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 200形 温白色
| φ150 | 2
台
照明器具 Ｂ | ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ W150 昼白色
1
台
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 3
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P15A×1 1PL15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 2
個
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ | 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内 | 6
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ | FEP内(PF･CD) | 6
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ | 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内 | 11
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ | FEP内(PF･CD) | 4
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 6
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 4
ｍ
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 10
付) |  |  | 個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
浴室改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2 接地端子×1付 一体形) | 2
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ(防雨形) | 2P15A×2
| (抜止め 接地極×2 接地端子付) | 2
| 125V |  | 個
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ | 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内 | 15
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ | FEP内(PF･CD) | 4
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ | ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ | 20
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C MM1B内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 2
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ | 管内 | 1
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 4
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 22㎜
(G) |  | 1
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜)
1
ｍ
既存分電盤改造
1
箇所
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｺﾈｸﾀ
附属品(材料費) |  | 1
個
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 25(E25,22) 1個用1方出
(塗装共) |  | 1
個
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 25(E25,22) 1個用2方出
(塗装共) |  | 1
個
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 2
付) |  |  | 個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
浴室改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 100× 100× 100
防水(SUS) |  | 1
個
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 32mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
防火区画貫通処理 | (31)
1
か所
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
浴室改修工事 |  | 動力設備 |  |  | 空調電源単相
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ | 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内 | 6
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ | ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ | 10
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 冷媒管巻込
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 7
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C MM1B内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 1
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
電動機結線 | 直入始動方式
1
台
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
浴室改修工事 |  | 放送設備 |  |  | 非常放送
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内 | 5
ｍ
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
ｽﾋﾟｰｶ | 天井埋込型 ATT付
3
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
浴室改修工事 |  | 火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 4C
| 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内 | 7
ｍ
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 2
付) |  |  | 個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 定温式 1種 防水
2
個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 差動式 2種 露出
1
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
浴室改修工事 |  | 仮設シャワー工事 |  |  | 電灯コンセント
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮設ケーブル | 2.0㎜- 3C
平形 EM-EEF | FEP内(PF･CD) | 21
ｍ
仮設電線管 | 露出配管 16㎜
合成樹脂製可とう |  | 21
電線管 (PF単層) |  |  | ｍ
既存開閉器盤
仮設ケーブル接続 |  | 1
費 |  |  | 式
仮設ケーブル撤去 | 2.0㎜- 3C
平形 EM-EEF | FEP内(PF･CD) | 21
ｍ
仮設電線管撤去 | 露出配管 16㎜
合成樹脂製可とう |  | 21
電線管 (PF単層) |  |  | ｍ
既存開閉器盤
仮設ケーブル撤去 |  | 1
費 |  |  | 式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
浴室改修工事 |  | 撤去工事 |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（電灯）
600V絶縁電線 | 1.6㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 57
ｍ
合成樹脂製可とう | 16 再使用しない
電線管 |  | 18
(PF管､CD管)撤去 |  |  | ｍ
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(撤去） | 1P15A×2 1PL15A×1
1
個
（照明）
白熱灯器具 | ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ 再使用しない
撤去 |  | 4
個
白熱灯器具 | ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 再使用しない
撤去 |  | 4
個
（放送）
HP、AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
（撤去） |  | 3
ｍ
ｽﾋﾟｰｶ（撤去） | 天井埋込形 -
1
個
（火災報知）
HP、AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井
（撤去） |  | 4
ｍ
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 32
浴室改修工事 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材収集運搬費 | 2t・3tｺﾝﾃﾅ車
(ガラスくず) | 片道概ね25km | 1
回
発生材収集運搬費 | 2t・3tｺﾝﾃﾅ車
(廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類) | 片道概ね25km | 1
回
発生材収集運搬費 | 2t・3tｺﾝﾃﾅ車
(混合廃棄物) | 片道概ね25km | 1
回
発生材収集運搬費 | 2t・3tｺﾝﾃﾅ車
(水銀使用製品) | 片道概ね25km | 1
回
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
浴室改修工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ACP-1 | 形 式 ２室用室外機
ハウジングマルチ | 冷房能力 3.0(0.8～3.2) kW | 1
エアコン | 暖房能力 3.2(0.8～4.1) kW |  | 台
ACP-1-1 | 形 式 小空間マルチカセット形
ハウジングマルチ | 呼称能力 0.8 kWクラス | 2
エアコン |  |  | 台
室外機コンクリー | 1000×500×150H
ト基礎 |  | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 34
浴室改修工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒用 | 6.35外径( 1/4B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 18
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 18
改修 |  |  | ｍ
冷媒管保温外装 | 80A
SUSﾗｯｷﾝｸﾞ |  | 3
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 6
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水管 保温 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
空調設備 | [5 empty] | 別紙 00-0010
電気配管配線 |  | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 35
浴室改修工事 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
F-1 天井扇 | 低騒音型 ３部屋換気
| φ100 x200m3/h x50Pa | 1
| 天吊金具、副吸込グリル×2 |  | 台
F-2 天井扇 | 低騒音型 ２部屋換気
| φ100 x100m3/h x50Pa | 1
| 天吊金具、副吸込グリル |  | 台
F-3 天井扇 | 低騒音型
| φ150 x200m3/h x50Pa | 1
| 天吊金具 |  | 台
パイプフード | 150φ SUS製深形VC（指定色塗装）
3
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 36
浴室改修工事 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 100㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 6
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 150㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 7
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
(32K) | 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150㎜
保温厚25
4
ｍ
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 37
浴室改修工事 |  | 給水設備 |  |  | 給水工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 10
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 3
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 2
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ
給水管 保温 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
床穴開け補修 | 50φ-200L
4
か所
既存給水管接続 | VB25A
| 機械室・便所 暗渠 | 1
| 保温有 |  | か所
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 25A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 20A
2
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 38
浴室改修工事 |  | 排水設備 |  |  | 排水工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 7
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 1
| 65A |  | ｍ
床穴開け補修 | 100φ-200L
2
か所
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 39
浴室改修工事 |  | 給湯設備 |  |  | 給湯工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給湯・一般配管用 | 溶接接合
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 | 機械室・便所 20SU | 11
ｍ
給湯・一般配管用 | 溶接接合
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 | 屋外架空・暗渠 20SU | 1
ｍ
架橋ポリエチレン | 機械室便所 13A
管 |  | 15
ｍ
架橋ポリエチレン | 屋外架空 13A
管 |  | 3
ｍ
給湯管 保温 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
床穴開け補修 | 50φ-200L
4
か所
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 20A
2
個
WHG-1 | 型式 屋外壁掛形 潜熱回収型 ｵｰﾄ
ガス給湯器 | 最大ガス消費量 55.7kW | 2
| 能力 24号 |  | 台
給湯設備 | [5 empty] | 別紙 00-0013
電気配管配線 |  | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 40
浴室改修工事 |  | ガス設備 |  |  | 液化石油ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・塩化ﾋﾞﾆﾙ | 屋内一般 20A
被覆鋼管 改修 |  | 5
ｍ
既存ガス管接続 | 鋼管50A 屋外架空 保温無
1
か所
ｶﾞｽｺｯｸ | ｻｰﾋﾞｽｺｯｸ 15A
2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 15A
2
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 41
浴室改修工事 |  | 撤去工事 |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
保温撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
衛生器具撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
機器類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
配管切断プラグ止 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 42
浴室改修工事 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
２ｔダンプ | 金属くず
1
回
２ｔダンプ | 廃プラスチック類
1
回
２ｔダンプ | 安定型混合廃棄物
| （保温材） | 1
回
２ｔダンプ | 安定型混合廃棄物
| （配管、機器類） | 1
回
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 43
浴室改修工事 |  | 仮設シャワー工事 |  |  | 仮設シャワー工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮設シャワー | 給水設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0019
1
式
仮設シャワー | 排水設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0020
1
式
仮設シャワー | ガス設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0021
1
式
仮設シャワー | 撤去工事 |  |  |  |  | 別紙 00-0022
1
式
計

## 別紙明細
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 44
浴室改修工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
墨出し(内部改修) | 個別改修
21.9
㎡
計
内部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
内部仕上足場 | 階高4.0m以下
(改修) | 脚立足場 一般 | 21.9
㎡
仮設材運搬 | 平家建
(内部仕上足場 |  | 21.9
脚立足場) |  |  | ㎡
計
養生(内部改修) | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
養生(内部改修) | 個別改修
36.8
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 45
浴室改修工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0004
(内部改修) |  | 1
式
整理清掃後片付け | 個別改修
(内部改修) |  | 36.8
㎡
計
仮設間仕切り | 木下地 合板厚12張り |  |  |  |  | 別紙 00-0005
| H=2.5m | 1
式
仮設間仕切り下地 | B種 木下地
6.4
㎡
仮設間仕切り | B種(片面) 合板
仕上材 |  | 6.4
㎡
仮設材運搬
(仮設間仕切り) |  | 6.4
㎡
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 46
浴室改修工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水管 保温 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 3
| 25A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 6
| 40A |  | ｍ
排水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 多湿箇所､屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 1
| 40A |  | ｍ
計
空調設備 | [5 empty] | 別紙 00-0010
電気配管配線 |  | 1
式
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ | 管内 | 18
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾗｯｸ | 54
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
54
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 2
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｴﾙﾎﾞ
附属品(材料費) |  | 6
個
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 25㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 6
配管用貫通口) |  |  | か所
防火区画貫通処理 | 金属管用 (19)
2
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 47
浴室改修工事 |  | 給水設備 |  |  | 給水工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水管 保温 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 4
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 6
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 多湿箇所､屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 2
| 20A |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 48
浴室改修工事 |  | 給湯設備 |  |  | 給湯工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給湯管 保温 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 7
| 15A |  | ｍ
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 多湿箇所､屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 1
| 15A |  | ｍ
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 5
| 15A |  | ｍ
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 11
| 15A |  | ｍ
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 多湿箇所､屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 3
| 15A |  | ｍ
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 4
| 15A |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 49
浴室改修工事 |  | 給湯設備 |  |  | 給湯工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給湯設備 | [5 empty] | 別紙 00-0013
電気配管配線 |  | 1
式
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内 | 4
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾗｯｸ | 60
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
60
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 2
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｴﾙﾎﾞ
附属品(材料費) |  | 6
個
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 25㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 6
配管用貫通口) |  |  | か所
防火区画貫通処理 | 金属管用 (19)
2
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 50
浴室改修工事 |  | 撤去工事 |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
給水管撤去 | VB 便所 20A
8
ｍ
給水管撤去 | VB 便所 25A
7
ｍ
給水管撤去 | VB 屋外架空 25A
1
ｍ
給湯管撤去 | C-VA 便所 20A
9
ｍ
給湯管撤去 | C-VA 便所 25A
4
ｍ
雑排水管撤去 | VP 便所 50φ
5
ｍ
雑排水管撤去 | VP 便所 65φ
5
ｍ
ろ過配管撤去 | C-VA 便所 40A
15
ｍ
昇温配管撤去 | 白ガス 屋外架空 32A
8
ｍ
ガス管撤去 | 白ガス 屋外架空 20A
1
ｍ
スパイラルダクト | 隠ぺい 150φ
撤去 |  | 9
ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 51
浴室改修工事 |  | 撤去工事 |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 5
| 20A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3
| 20A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 2
| 25A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 25A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 多湿箇所､屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 1
| 25A 再使用しない |  | ｍ
給湯管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 5
| 20A 再使用しない |  | ｍ
給湯管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3
| 20A 再使用しない |  | ｍ
給湯管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 2
| 25A 再使用しない |  | ｍ
給湯管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1
| 25A 再使用しない |  | ｍ
給湯管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 多湿箇所､屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 8
| 32A 再使用しない |  | ｍ
温水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 15
| 40A 再使用しない |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 52
浴室改修工事 |  | 撤去工事 |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
衛生器具撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
ｼｬﾜｰｾｯﾄ撤去 | 固定式ｼｬﾜｰ、湯水混合栓 吐水口
| 再使用しない | 3
組
計
機器類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
LP-4 | 32φ×50L/min×13m×0.4kW
温水循環ポンプ |  | 1
撤去 |  |  | 台
GW-4 | 32号 600W×650H×300D
ガス温水用熱源機 |  | 1
撤去 |  |  | 台
EXT-3 | 12L
密閉式膨張タンク |  | 1
撤去 |  |  | 台
CF-3 天井扇
撤去 |  | 1
台
CFI-3 天井扇
撤去 |  | 2
台
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ撤去 | 再使用しない
3
個
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 53
浴室改修工事 |  | 撤去工事 |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管切断プラグ止 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
既存給水管切断プ | プラグ止 VB20A 機械室便所 暗
ラグ止 | 渠 保温有 | 1
か所
既存給水管切断プ | プラグ止 VB25A 屋外架空 保温
ラグ止 | 有 | 1
か所
既存給水管切断プ | プラグ止 VB25A 機械室便所 暗
ラグ止 | 渠 保温有 | 1
か所
既存給湯管切断プ | プラグ止 20A 機械室便所 暗渠
ラグ止 | 保温有 | 1
か所
既存給湯管切断プ | プラグ止 25A 機械室便所 暗渠
ラグ止 | 保温有 | 1
か所
既存給湯管切断プ | プラグ止 32A 屋外架空 保温有
ラグ止 |  | 2
か所
既存給湯管切断プ | プラグ止 40A 機械室便所 暗渠
ラグ止 | 保温有 | 2
か所
既存ガス管切断プ | プラグ止 20A 屋外架空 保温無
ラグ止 |  | 1
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 54
浴室改修工事 |  | 仮設シャワー工事 |  |  | 仮設シャワー工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮設シャワー | 給水設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0019
1
式
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 18
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 多湿箇所､屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 18
| 20A |  | ｍ
既存給水管接続 | VB20A
| 屋外架空 | 1
| 保温有 |  | か所
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
計
仮設シャワー | 排水設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0020
1
式
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 7
(VP)改修 |  |  | ｍ
既存汚水桝接続
1
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 55
浴室改修工事 |  | 仮設シャワー工事 |  |  | 仮設シャワー工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮設シャワー | ガス設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0021
1
式
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・塩化ﾋﾞﾆﾙ | 屋内一般 20A
被覆鋼管 改修 |  | 13
ｍ
既存ガス管接続 | 鋼管50A 屋外架空 保温無
1
か所
計
仮設シャワー | 撤去工事 |  |  |  |  | 別紙 00-0022
1
式
給水管撤去 | 屋外架空 20A
18
ｍ
給水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 多湿箇所､屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 18
| 20A 再使用しない |  | ｍ
既存給水管切断プ | プラグ止 VB20A 屋外架空 保温
ラグ止 | 有 | 1
か所
雑排水管撤去 | 屋外架空 50φ
3
ｍ
雑排水管撤去 | 屋外架空 75φ
7
ｍ
ガス管撤去 | 屋外架空 20A
13
ｍ
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費 明細 | [5 empty] | 56
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共通仮設費 | 率分
1
式
計
現場管理費(積上) 明細 | [5 empty] | 57
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
現場管理費 | 率分
1
式
計
一般管理費等(積上) 明細 | [5 empty] | 58
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
一般管理費等 | 率分
1
式
計
発生材処分 明細 | [5 empty] | 59
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | 建築 |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
発生材処分費 | 電気設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0026
1
式
発生材処分費 | 機械設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0024
1
式
計
ﾘｰｽ料 明細 | [5 empty] | 60
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾘｰｽ料 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
計

## 別紙明細 (2)
発生材処分 別紙明細 | [5 empty] | 61
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | 建築 |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
発生剤処分費 | ﾀｲﾙ・石・ｺﾝｸﾘｰﾄ
4.4
ｍ3
発生材処分費 | ｶﾞﾗｽ・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ他
3.1
ｍ3
発生剤処分費 | 金属
1.1
ｍ3
計
発生材処分費 | 電気設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0026
1
式
発生材処分費 | ガラスくず
0.1
ｍ3
発生材処分費 | 廃プラスチック類
0.1
ｍ3
発生材処分費 | 混合廃棄物
0.1
ｍ3
発生材処分費 | 水銀使用製品
0.6
kg
計
発生材処分 別紙明細 | [5 empty] | 62
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | 機械設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0024
1
式
金属くず
0.2
ｍ3
廃プラスチック類 | 合成樹脂
0.1
ｍ3
安定型混合廃棄物 | 保温材
0.2
ｍ3
安定型混合廃棄物 | 配管、機器類
0.4
ｍ3
計
ﾘｰｽ料 別紙明細 | [5 empty] | 63
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾘｰｽ料 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
仮設ｼｬﾜｰ | ｼｬﾜｰ室・脱衣室 5ヶ月 給湯器付
| ﾚﾝﾀﾙ料 整備料 運搬費含む | 2
台
計