## 表紙
参考内訳書
| 工事名称 | 令和８年度ぐんま学園体育館改修機械設備工事
| 工事場所 | 群馬県前橋市川原町 地内

## 概要
１ 工事概要
空気調和設備 一式
換気設備 一式
自動制御設備 一式
２ 法定福利費について
細目別内訳書において法定福利費の項目がない場合は、各単価に法定福利費を
計上するものとする。

## 工事費
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
1
式
うち材料費
1
式
うち労務費
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
うち建退共制度の掛金
1
式
工事原価のうち現場労働者の
法定福利費の事業主負担額 | 1
式
工事原価のうち安全衛生経費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
体育館
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
体育館
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
換気設備
1
式
自動制御設備
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
体育館
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計
換気設備 | 機器設備
1
式
計
自動制御設備 | 空気調和設備
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
体育館 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 室外機 床置き
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷房能力:25.0kW 暖房能力:28.0kW | 4
PAC-280 | ﾘﾓｺﾝ,分配管 |  | 台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 室内機 天吊形(ﾂｲﾝﾀｲﾌﾟ)
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷房能力:12.5kW | 8
PAC-140 | 暖房能力:14.0kW |  | 台
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
体育館 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒管 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
ドレン配管 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
機械はつり | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
体育館 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排気用ﾌｧﾝ | 有圧換気扇
EWF-1 | φ300×1150m3/h×50Pa | 2
台
ウェザーカバー | SUS製 防虫網付
2
台
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
体育館 |  | 自動制御設備 |  |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
制御配線 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 150× 150× 100
(錆止め塗装 |  | 5
個
防護用キャビネッ | 400×400×200
ト |  | 1
面
計

## 別紙明細
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 10
体育館 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
搬入費 | PAC-280
4
台
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 11
体育館 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒管 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
冷媒用 | φ15.9×φ9.5
断熱材被覆銅管 |  | 46
(ﾍﾟｱ) |  |  | ｍ
冷媒用 | φ25.4×φ12.7
断熱材被覆銅管 |  | 24
(ﾍﾟｱ) |  |  | ｍ
計
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
保温化粧ｹｰｽ | 60 × 58
(樹脂製) |  | 9
ｍ
冷媒用 | 6.35～38.10mm程度
断熱材被覆銅管用 |  | 61
保温外装 |  |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 | 8
| 25A |  | ｍ
計
ドレン配管 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 8
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 62
(VP)改修 |  |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 12
体育館 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機械はつり | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 100㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 8
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 50㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 8
配管用貫通口) |  |  | か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 13
体育館 |  | 自動制御設備 |  |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
制御配線 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
渡り配線 | EM-CEES 2.0sq-3c
| 冷媒管共巻 | 93
ｍ
ﾘﾓｺﾝ配線 | EM-CEES 1.25sq-2c
| (E19) | 72
ｍ
ﾘﾓｺﾝ配線 | EM-CEES 1.25sq-2c
| (1種金属線ぴMMA) | 8
ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
ねじなし電線管 | 露出配管 19㎜
(E) |  | 72
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
4
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 2
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 4
個
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費 明細 | [5 empty] | 14
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共通仮設費(率分)
1
式
計
現場管理費 明細 | [5 empty] | 15
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
現場管理費(率分)
1
式
計
一般管理費等 明細 | [5 empty] | 16
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
一般管理費等(率
分) |  | 1
式
計