## 表紙
内訳書
| 工事名称 | 県立高崎商業高等学校 進路指導室、進路応接室空調機更新工事
| 工事場所 | 高崎市東貝沢町三丁目 地内
業者名
代表者名

## 概要
細目別内訳書において法定福利費の項目がない場合は、
各単価に法定福利費を計上するものとする。

## 工事費
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
1
式
うち材料費
1
式
うち労務費
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
うち建退共制度の掛金
1
式
工事原価のうち現場労働者の
法定福利費の事業主負担額 | 1
式
工事原価のうち安全衛生経費
1
式
一般管理費等
1
式
計
発生材処分費
1
式
工事費内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳
工事種別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
空気調和設備
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
進路指導室
1
式
進路応接室
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 6
空気調和設備
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
進路指導室 | 空調機器
1
式
進路指導室 | 使用材料
1
式
進路指導室 | 作業工費
1
式
計
進路応接室 | 空調機器
1
式
進路応接室 | 使用材料
1
式
進路応接室 | 作業工費
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
空気調和設備 |  | 進路指導室 |  |  | 空調機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷房能力:10.0kW(2.5～11.2)
| 暖房能力:11.2kW(2.8～14.0) |  |  |  |  | 参考型番:
| 電源:3相200V CON:2.1kW |  |  |  |  | RPC-GP112RGHP9
ﾘﾓｺﾝ 共 架台既存再利用
2
台
ﾘﾆｭｰｱﾙｷｯﾄﾞ
|  | 2 |  |  |  | 参考型番:TRF-NP160S1
個
消耗品雑材 | 養生費含む
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
空気調和設備 |  | 進路指導室 |  |  | 使用材料
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒配管 | 9.52φ x 15.88φ
26
ｍ
冷媒配管支持金具
及び継手類 |  | 1
式
ﾄﾞﾚﾝ配管 | VP25A
4
本
ﾄﾞﾚﾝ配管支持金具
及び継手類 |  | 1
式
内外ﾗｯｷﾝｸﾞ材
1
式
操作線 | EM-CEES-1.25mm x 2
45
ｍ
電線 | EM-EEF-2mm-3C
30
ｍ
消耗品雑材
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
空気調和設備 |  | 進路指導室 |  |  | 作業工費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既存室外機撤去作
業費 |  | 1
式
既存室内機撤去作
業費 |  | 1
式
冷媒回収破壊費
1
台
屋外機搬入据付作
業費 |  | 2
台
屋内機搬入据付作
業費 |  | 2
台
冷媒配管作業費
1
式
ﾄﾞﾚﾝ配管作業費
1
式
内外渡り配線工事
1
式
ﾘﾓｺﾝ配線工事
1
式
電源配線作業費
1
式
転倒防止金具取付
作業費 |  | 1
式
気密試験費
1
式
運転確認作業
1
式
外部ﾗｯｷﾝｸﾞ作業費
1
式
ｸﾚｰﾝ作業費
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
空気調和設備 |  | 進路指導室 |  |  | 作業工費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
消耗品雑材
1
式
運搬交通費
1
式
発生材運搬費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
空気調和設備 |  | 進路応接室 |  |  | 空調機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷房能力:7.1kW(1.8～8.0)
| 暖房能力:8.0kW(2.0～10.0) |  |  |  |  | 参考型番:
| 電源:3相200V CON:2.1kW |  |  |  |  | RPC-GP80RSH9
ﾘﾓｺﾝ 共 架台既存再利用
1
台
ﾘﾆｭｰｱﾙｷｯﾄﾞ
|  | 1 |  |  |  | 参考型番:TRF-NP160S1
個
消耗品雑材 | 養生費含む
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
空気調和設備 |  | 進路応接室 |  |  | 使用材料
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒配管 | 9.52φ x 15.88φ
8
ｍ
冷媒配管支持金具
及び継手類 |  | 1
式
ﾄﾞﾚﾝ配管 | VP20A
2
本
ﾄﾞﾚﾝ配管支持金具
及び継手類 |  | 1
式
内外ﾗｯｷﾝｸﾞ材
1
式
操作線 | EM-CEES-1.25mm x 2
20
ｍ
電線 | EM-EEF-2mm-3C
10
ｍ
消耗品雑材
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
空気調和設備 |  | 進路応接室 |  |  | 作業工費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既存室外機撤去作
業費 |  | 1
式
既存室内機撤去作
業費 |  | 1
式
冷媒回収破壊費
1
台
屋外機搬入据付作
業費 |  | 1
台
屋内機搬入据付作
業費 |  | 1
台
冷媒配管作業費
1
式
ﾄﾞﾚﾝ配管作業費
1
式
内外渡り配線工事
1
式
ﾘﾓｺﾝ配線工事
1
式
電源配線作業費 | 1次側
1
式
転倒防止金具取付
作業費 |  | 1
式
気密試験費
1
式
運転確認作業 | 空調機
1
式
外部ﾗｯｷﾝｸﾞ作業費
1
式
ｸﾚｰﾝ作業費
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
空気調和設備 |  | 進路応接室 |  |  | 作業工費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
消耗品雑材
1
式
運搬交通費
1
式
発生材運搬費
1
式
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 15
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共通仮設費
1
式
計
現場管理費(積上) 明細 | [5 empty] | 16
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
現場管理費
1
式
計
一般管理費等(積上) 明細 | [5 empty] | 17
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
一般管理費等
1
式
計
発生材処分費 明細 | [5 empty] | 18
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費
1
式
計