## 表紙
内訳書
| 工事名称 | 県立長野原高等学校
CAI教室空調設備更新工事(２台)
| 工事場所 | 吾妻郡長野原町大字与喜屋 地内
業者名
代表者名

## 概要
細目別内訳書において法定福利費の項目がない場合は、
各単価に法定福利費を計上するものとする。

## 工事費
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
1
式
うち材料費
1
式
うち労務費
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
うち建退共制度の掛金
1
式
工事原価のうち現場労働者の
法定福利費の事業主負担額 | 1
式
工事原価のうち安全衛生経費
1
式
一般管理費等
1
式
計
発生材処分費
1
式
工事費内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳
工事種別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空調機器設備工事
1
式
空調配管設備工事
1
式
空調電源設備工事
1
式
空調設備撤去工事
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
空調機器設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 天吊型 冷房14.0kw 暖房16.0kw
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ,防振架台,防護ﾈｯﾄ | 2
台
試運転調整費
1
式
液晶ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ
取付 |  | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
空調配管設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設配管接続費
1
式
冷媒配管真空乾燥
1
式
配管保温補修費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
空調電源設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 管内 EM-CE 5.5㎜2-4C
絶縁耐燃性
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ
23
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 管内 EM-EEF 2.0㎜-3C
絶縁耐燃性
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ
17
ｍ
漏電ﾌﾞﾚｰｶｰ | 3P30A ELB
2
個
雑材料消耗品
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
空調設備撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 | 天井吊 14.0kW以下
空気調和機室内機 |  | 2
撤去 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 | 床置 14.0kW以下 防振基礎
空気調和機室外機 |  | 2
撤去 |  |  | 台
既設電源ｹｰﾌﾞﾙ
撤去 |  | 1
式
漏電ﾌﾞﾚｰｶｰ撤去 | 3P75A ELB
2
個
冷媒ｶﾞｽ回収
破壊処理 |  | 1
式
廃材集積・運搬費
1
式
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費 明細 | [5 empty] | 9
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共通仮設費
1
式
計
現場管理費 明細 | [5 empty] | 10
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
現場管理費
1
式
計
一般管理費等 明細 | [5 empty] | 11
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
一般管理費等
1
式
計