## 表紙
内訳書
| 工事名称 | 県立富岡特別支援学校 会議室・応接室系統空調更新工事
| 工事場所 | 富岡市富岡 地内
業者名
代表者名

## 概要
細目別内訳書において法定福利費の項目がない場合は、
各単価に法定福利費を計上するものとする。

## 工事費
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
1
式
うち材料費
1
式
うち労務費
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
うち建退共制度の掛金
1
式
工事原価のうち現場労働者の
法定福利費の事業主負担額 | 1
式
工事原価のうち安全衛生経費
1
式
一般管理費等
1
式
計
発生材処分費
1
式
工事費内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳
工事種別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
高等部棟
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
高等部棟
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空調設備工事
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 6
高等部棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空調設備工事 | 会議室
1
式
空調設備工事 | 応接室系統
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
高等部棟 |  | 空調設備工事 |  |  | 会議室
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 参考機種：ﾌﾚｯｸｽﾏﾙﾁ（高効率SSRｼﾘｰ
冷房能力：28.0ｋ | ｽﾞ）ﾘﾆｭｰｱﾙ型（R410A）型式＝RAS-A
W | P280SSR（ｵﾌﾟｼｮﾝﾊﾟｰﾂ含む）
暖房能力：31.5kW
電源：三相200V |  | 1
台
吸込網（背面用） | 参考型式：PSN-TP20BA
1
台
吸込網（右側面用 | 参考型式：PSN-TP20R
） |  | 1
台
吸込網（左側面用 | 参考型式：PSN-TP20L
） |  | 1
台
防振架台 | OS式／機器脚部全面受
| 参考型式：CDJ-B955C | 1
台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 室内・天ｶｾ４方向（R32/R410A）
冷房能力：6.3ｋ | 参考機種：型式＝RDI-GP63K2
W
暖房能力：7.5kW
電源：単相200V |  | 4
台
パネル | 参考型式：P-AP160NA3
4
台
多機能リモコン | 参考型式：PC-ARFG2
2
台
既存機器撤去費
1
式
ﾌﾛﾝｶﾞｽ回収・破壊
費 |  | 1
式
室内機吊込工費
1
式
室外機搬入据付工 | 基礎再利用、基礎工事共
事 |  | 1
式
重機ﾘｰｽ費
1
台
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
高等部棟 |  | 空調設備工事 |  |  | 会議室
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井開口及びパネ
ル取付 |  | 1
式
リモコン交換工事
1
式
室内簡易養生費
1
式
配管・配線接続費
1
式
耐圧試験費
1
式
真空引き及びｶﾞｽﾁ
ｬｰｼﾞ |  | 1
式
ﾌﾛﾝｶﾞｽ
1
式
保温補修費
1
式
試運転調整費
1
式
消耗品雑材料費
1
式
発生材収集運搬費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
高等部棟 |  | 空調設備工事 |  |  | 応接室系統
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 参考機種：ﾌﾚｯｸｽﾏﾙﾁ（高効率SSRｼﾘｰ
冷房能力：22.4ｋ | ｽﾞ）ﾘﾆｭｰｱﾙ型（R410A）型式＝RAS-A
W | P224SSR（ｵﾌﾟｼｮﾝﾊﾟｰﾂ含む）
暖房能力：25.0kW
電源：三相200V |  | 1
台
吸込網（背面用） | 参考型式：PSN-TP20BA
1
台
吸込網（右側面用 | 参考型式：PSN-TP20R
） |  | 1
台
吸込網（左側面用 | 参考型式：PSN-TP20L
） |  | 1
台
防振架台 | OS式／機器脚部全面受
| 参考型式：CDJ-B955C | 1
台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 室内・天ｶｾ４方向（R32/R410A）
冷房能力：4.0ｋ | 参考機種：型式＝RDI-GP56K2
W
暖房能力：4.8kW
電源：単相200V |  | 4
台
パネル | 参考型式：P-AP90DNA
4
台
多機能リモコン | 参考型式：PC-ARFG2
4
台
既存機器撤去費
1
式
ﾌﾛﾝｶﾞｽ回収・破壊
費 |  | 1
式
室内機吊込工費
1
式
室外機搬入据付工 | 基礎再利用、基礎工事共
事 |  | 1
式
重機ﾘｰｽ費
1
台
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
高等部棟 |  | 空調設備工事 |  |  | 応接室系統
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井開口及びパネ
ル取付 |  | 1
式
リモコン交換工事
1
式
室内簡易養生費
1
式
配管・配線接続費
1
式
耐圧試験費
1
式
真空引き及びｶﾞｽﾁ
ｬｰｼﾞ |  | 1
式
ﾌﾛﾝｶﾞｽ
1
式
保温補修費
1
式
試運転調整費
1
式
消耗品雑材料費
1
式
発生材収集運搬費
1
式
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 11
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共通仮設費（率分
） |  | 1
式
計
現場管理費(積上) 明細 | [5 empty] | 12
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
現場管理費（率分
） |  | 1
式
計
一般管理費等(積上) 明細 | [5 empty] | 13
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
一般管理費等（率
分） |  | 1
式
計
発生材処分費 明細 | [5 empty] | 14
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費
1
式
計