## 表紙
内 訳 書
| 工事名称 | 県立桐生工業高等学校 空調設備更新工事
（教育相談室・第２会議室・コンピュータデザイン実習室）
| 工事場所 | 桐生市西久方町１丁目 地内
業者名
代表者名

## 概要
細目別内訳書において法定福利費の項目がない場合は、
各単価に法定福利費を計上するものとする。

## 工事費
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
1
式
うち材料費
1
式
うち労務費
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
うち建退共制度の掛金
1
式
工事原価のうち現場労働者の
法定福利費の事業主負担額 | 1
式
工事原価のうち安全衛生経費
1
式
一般管理費等
1
式
計
発生材処分費
1
式
工事費内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳
工事種別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
教育相談室
1
式
第２会議室
1
式
コンピュータデザイン実習室
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
教育相談室
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
第２会議室
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 7
コンピュータデザイン実習室
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 8
教育相談室
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 9
第２会議室
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 10
コンピュータデザイン実習室
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
教育相談室 |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空調機室内外機 | RPC-GP140RSH9 同等品
1
組
冷媒用断熱材被覆 | 外径9.52 外装材含む
銅管 屋内一般配 | 既設配管に接続
管 屋外配管
（架空）
4
ｍ
空調ﾄﾞﾚﾝ用結露防 | A20
止層付硬質塩化ﾋﾞ | 既設配管に接続
ﾆﾙ管 屋内一般配
管
4
ｍ
冷媒用断熱材被覆 | 外径15.88 外装材含む
銅管 屋内一般配 | 既設配管に接続
管 屋外配管
（架空）
4
ｍ
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調
和機（圧縮機屋外 |  | 1
形）据付け |  |  | 台
電源工事
1
式
ﾘﾓｺﾝ・操作線
配線 |  | 1
式
室内外機撤去
1
組
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
第２会議室 |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空調機室内外機 | RPC-GP140RSH9 同等品
1
組
冷媒用断熱材被覆 | 外径9.52 外装材含む
銅管 屋内一般配 | 既設配管に接続
管 屋外配管
（架空）
8
ｍ
冷媒用断熱材被覆 | 外径15.88 外装材含む
銅管 屋内一般配 | 既設配管に接続
管 屋外配管
（架空）
8
ｍ
空調ﾄﾞﾚﾝ用結露防 | A20
止層付硬質塩化ﾋﾞ | 既設配管に接続
ﾆﾙ管 屋内一般配
管
8
ｍ
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調
和機（圧縮機屋外 |  | 1
形）据付け |  |  | 台
電源工事
1
式
ﾘﾓｺﾝ・操作線
配線 |  | 1
式
室内外機撤去
1
組
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
コンピュータデザイン実習室 |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空調機室内外機 | RPC-GP160RSH11 同等品
1
組
冷媒用断熱材被覆 | 外径9.52 外装材含む
銅管 屋内一般配 | 既設配管に接続
管 屋外配管
（架空）
5
ｍ
冷媒用断熱材被覆 | 外径15.88 外装材含む
銅管 屋内一般配 | 既設配管に接続
管 屋外配管
（架空）
5
ｍ
空調ﾄﾞﾚﾝ用結露防 | A20
止層付硬質塩化ﾋﾞ | 既設配管に接続
ﾆﾙ管 屋内一般配
管
4
ｍ
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調
和機（圧縮機屋外 |  | 1
形）据付け |  |  | 台
電源工事
1
式
ﾘﾓｺﾝ・操作線
配線 |  | 1
式
室内外機撤去
1
組
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 14
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共通仮設費
1
式
計
現場管理費(積上) 明細 | [5 empty] | 15
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
現場管理費
1
式
計
一般管理費等(積上) 明細 | [5 empty] | 16
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
一般管理費等
1
式
計
発生材処分費 明細 | [5 empty] | 17
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費
1
式
計